Plan de Prévention

|  |  | N° | 2025- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice:

Application du Décret du 20 février 1992. Pers. 934

Travaux effectués dans un établissement par une ou plusieurs entreprises extérieures

| Raison Sociale entreprise utilisatrice : |  | Centre Hospitalier d'Arras |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresse entreprise utilisatrice : |  | 3 Boulevard Georges Besnier - 62000 Arras |  |  |  |  |  |  |  |
| Téléphone : | 03.21.21.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Description

| Commande N° |  | Du |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Nature de l'opération |  |
| --- | --- |

| Effectif Global prévu |  |
| --- | --- |

| Date de Début |  |
| --- | --- |

| Durée prévisible (Total d’heures de toutes les entreprises) |  |  |
| --- | --- | --- |

Chantier supérieur à 400 heures

Si Oui, un courrier de déclaration d’ouverture des travaux est à envoyer à l’Inspection du Travail

Chantier comportant des interventions le week-end

Si Oui, l’Inspection du Travail doit être prévenue

| Secteurs géographiques concernés |  |
| --- | --- |

☐Oui

☐Non

☐Oui

☐Non

Travaux dangereux (décret 93)

☐Oui

☐Non

Consignes Générales

| Port des Epi : à préciser | oui |
| --- | --- |

| Vitesse limite sur le site : | 20 km/h |
| --- | --- |

| Autre : | ……………………………………………………………………….. |
| --- | --- |
|  | ………………………………………………………………………. |
|  | ………………………………………………………………………. |
|  | ………………………………………………………………………. |
|  | ………………………………………………………………………. |
|  | ………………………………………………………………………. |

☐          ☐         ☐         ☐

☐	   ☐          ☐         ☐         ☐

☐              ☐

Si vous êtes témoin d’un incendie, d’une pollution Ou d’un accident grave

Composez le service PC de sécurité au poste 33018 et répondez calmement aux questions qui vous sont posées

En cas d’alerte

| rejoignez sans attendre le point de regroupement situé : | à l’extérieur…………………….………………………………………………………. |
| --- | --- |

Si vous êtes victime d’un accident bénin

| Consigne : | Téléphoner au PC de sécurité au 33018……………………….……………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

.

Amiante

Avant tout travaux, consulter le DTA du bâtiment, tout travail pouvant générer la libération de fibre d'amiante est interdite

Numéros importants

| Alerte |  | 33018 |  | Chef d’Exploitation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Service santé au travail |  | 31049 |  | Chargé d’Affaires |  |  |
| Accueil |  | 03.21.21.10.10 |  | Chargé de Suivi |  |  |
| Chargé de Prévention |  |  |  |  |  |  |
| Rudy BRUCHET |  | 03 21 21 10 44 |  |  |  |  |
|  |  | 03 21 21 16 48 |  |  |  |  |

Installations mis à disposition

Description

Installation

☐Oui

☐Non

Vestiaires

☐Oui

☐Non

Sanitaire

☐Oui

☐Non

Infirmerie

☐Oui

☐Non

Local de Restauration

☐Non

☐Oui

Lieu de stationnement

☐Non

☐Oui

Lieu de Stockage des Produits

☐Non

☐Oui

Autres Installations

Accueil

PC Sécurité cf plan du site

Tel : 03.21.21.16.70

Le chef de poste devra être informé avant toute intervention sur le site.

Lors de l’accueil des salariés de l’entreprise intervenante, il vérifiera que ceux-ci ont bien été informés préalablement des risques et des mesures définies sur le présent Plan de Prévention.

Plan du site

PC Sécurité

Nature des Travaux

| Travaux |  |  | Prestation |  |  | Maintenance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câblage | ☐ |  | Nettoyage des locaux | ☐ |  |  | Electrique | ☐ |
| Contrôles réglementaires et expertise | ☐ |  | Restauration | ☐ |  |  | chauffage | ☐ |
| Bâtiments (second œuvre) | ☐ |  | Espaces Verts | ☐ |  |  | Ascenseur, escalator | ☐ |
| VRD | ☐ |  | Déménagement | ☐ |  |  | Bâtiment (portes, volets, etc… | ☐ |
| Sur Structure de Grande Hauteur | ☐ |  | Evénementiel | ☐ |  |  | Portes automatiques | ☐ |
| Génie-Civil | ☐ |  | Gardiennage | ☐ |  |  | Nacelles (Siège) | ☐ |
| Réseau ou fluide | ☐ |  |  |  |  |  | Sur Toiture | ☐ |
| Sur Toiture | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres | ☐ |  | Autres | ☐ |  |  | Autres : | ☐ |

| Adresse / Situation Fournir plan de masse global et par zone |  |
| --- | --- |
| Date prévisible d'ouverture du chantier |  |
| Durée prévisible des travaux |  |

Inspection Préalable (ARTICLES 237 - 5 ET 237 - 6)

| Effectuée le |  |
| --- | --- |

Les Participants *

|  |  |  |  |  |  | Entreprise Utilisatrice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef d’entreprise ou son délégué |  |  | Monsieur Philippe MERLAUD |  |  |  |  |  |  |  |
| Chargé d’exploitation du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Représentant du F3SCT |  |  | Monsieur Denis GAILLET Secrétaire du F3SCT |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprise extérieure « A » |  |  |  |  | Adresse Adresse Adresse | Entreprise sous-traitante de « A » |  |  |  |  |
| Raison Sociale |  |  |  |  |  | Raison Sociale |  |  |  |  |
| Téléphone |  |  |  |  |  | Téléphone |  |  |  |  |
| Adresse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chef d'entreprise ou son délégué |  |  |  |  |  | Chef d'entreprise ou son délégué |  |  |  |  |
| Entreprise extérieure « B » |  |  |  |  |  | Entreprise sous-traitante de « B » |  |  |  |  |
| Raison Sociale |  |  |  |  |  | Raison Sociale |  |  |  |  |
| Téléphone |  |  |  |  |  | Téléphone |  |  |  |  |
| Adresse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chef d'entreprise ou son délégué |  |  |  |  |  | Chef d'entreprise ou son délégué |  |  |  |  |
| Entreprise extérieure « C » |  |  |  |  |  | Entreprise sous-traitante de « C » |  |  |  |  |
| Raison Sociale |  |  |  |  |  | Raison Sociale |  |  |  |  |
| Téléphone |  |  |  |  |  | Téléphone |  |  |  |  |
| Adresse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chef d'entreprise ou son délégué |  |  |  |  |  | Chef d'entreprise ou son délégué |  |  |  |  |

Action à effectuer – Instructions à donner – Documents remis et expliques

| • Voies de circulation, lieux de stationnement et stockage du matériel |  |  |  |  |  |  | ☐NC ☐Non ☒Oui |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • Sanitaires, vestiaires et local de restauration |  |  |  |  |  |  | ☐NC ☐Non ☒Oui |  |  |  |
| • Zone d’intervention et matériels dangereux |  |  |  |  |  |  | ☐NC ☒Non ☐Oui |  |  |  |
| • Travaux à effectuer et matériels utilisés (Vérification conformité) |  |  |  |  |  |  | ☐NC ☐Non ☒Oui ☐NC ☐Non ☒Oui ☐NC ☐Non ☒Oui |  |  |  |
| • Modes opératoires qui ont une incidence sur l’hygiène et la sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • L’organisation des secours en cas d’urgence |  |  |  |  |  |  | ☐NC ☐Non ☒Oui |  |  |  |
| • Document Unique / Entreprise utilisatrice |  |  |  |  |  |  | ☐NC ☐Non ☒Oui |  |  |  |
| • Document Unique / Analyse de risques entreprise extérieure |  |  |  |  |  |  | ☐Oui ☒NC ☒NC ☐Non ☐Oui |  |  |  |
| • Le Diagnostic Amiante et le Diagnostic avant travaux |  |  |  |  |  |  | ☐Non |  |  |  |
| • Autres documents remis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Liste du personnel de l’entreprise extérieur 1

Ou entreprise sous-traitante 1

Amené à travailler sur le site

Nom et qualification de la personne chargée par l'entreprise de diriger l'opération :

...................................................................................   Portable : ........................................

| Prénom/NOM | Dotation |  | Poste SMR* |  | Date de la dernière Visite médicale du Travail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | badge | clés | oui | non |  |

*SMR : Poste de travail à surveillance médicale renforcée

Outillages et matériels mis en œuvre par l’entreprise extérieur 1

Ou entreprise sous-traitante 1

| Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de vérification |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Définition des Risques cf. annexe 4 (cocher les cases) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |  | R12 | R13 | R14 | R15 |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |  | R27 | R28 | R29 | R30 |
| R31 | R32 | R33 | R34 |

Définition des phases d’activités dangereuses, Adaptation des matériels et des installations et Moyens de prévention spécifique correspondants

|  | Domaine des Risques | Nature des Risques | Mesure de Prévention Prévues | Commentaires | Entreprise Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EU | EE |
| Ambiance | ☐Travaux en ambiance chaude | Malaise | - Travail en équipe - Respect des durées d’exposition - Mesure de Température - Hydratation de l’organisme - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
|  | ☐ Travaux en Ambiance Bruyante | Malaise Surdité ponctuelle | - Protections individuelles - Respect des durées d'exposition - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
|  | ☐ Travaux en Ambiance Froide | Malaise Gelure Brûlure | - Utilisation de vêtements de travaux chauds - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
|  | ☒ Travaux en Ambiance Poussiéreuse | Inhalation Contact oculaire | - Protections individuelles adaptées (Lunettes, masque, ...) - Mise en place de protections collectives (Dépression, confinement) - Port du masque adapté et/ou adduction d’air propre - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
|  | ☐ Travaux en Ambiance Sombre | Chute de plain-pied Heurt | - Mise en place de moyens d’éclairage d’appoint en TBTS - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
| Amiante et autres produits CMR | ☐ Risque d'exposition à des produits amiantés (La démarche est identique pour tous produits fibreux comme les fibres céramiques réfractaires) | Inhalation de fibres | - Protections individuelles adaptées et conformes à celles définies dans les modes opératoires - Fourniture et application des modes opératoires (Chantier propre) - Personnel formé - Pas d’intérimaire - Pas de CDD - Pas de mineurs de - de 18 ans - Fiche exposition à charge de l’employeur - Evacuation spécifique des déchets - Identification des matériels -Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |

|  | Domaine des Risques | Nature des Risques | Mesure de Prévention Prévues | Commentaires | Entreprise Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EU | EE |

| Ambiance Amiante et autres produits CMR (Suite) | ☐ Risque d'exposition à du fioul lourd (Produit CMR) | Inhalation de vapeur Contact cutané | - Protections individuelles adaptées (Lunettes de protection, masque à cartouche filtrante, gants, combinaison étanche, ...) - Fiche exposition à charge de l’employeur - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ Risque d’exposition au monoxyde de carbone (CO) | Inhalation | - Protections individuelles adaptées (ARI…) - Utilisation d’un toximètre - Fiche exposition à charge de l’employeur - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
|  | ☐ Risque d'exposition aux CMR | Inhalation de vapeur Contact cutané | - Protections individuelles adaptées (Lunettes de protection, masque à cartouche filtrante, gants, combinaison étanche, ...) - Fiche exposition à charge de l’employeur - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| ATEX | ☐ Intervention en zone ATEX | Départ de feu Incendie Explosion | - Respect des consignes d'intervention en zone ATEX - Utilisation de matériels et outillages ATEX - Personnel formé - Application de mesures consignées dans le DRPCE - Rangement, propreté du chantier - Ne pas encombrer les voies de circulation et les moyens d’extinctions - Permis de feu - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Capacité | ☐ Travaux milieu confiné | Anoxie Asphyxie Electrisation Electrocution | - Mise à l’air libre, balayage de la capacité, ventilation - Contrôle de l’atmosphère (Teneur en oxygène > 19 %) - Mise en place d’appareils respiratoires individuels à proximité - Utilisation d’éclairage TBTS - Utilisation d’outillages TBTS ou alimentés en BT par un transformateur de classe II n’alimentant qu’un seul outil de classe II - Surveillance -Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |

|  | Domaine des Risques | Nature des Risques |  | Mesure de Prévention Prévues | Commentaires | Entreprise Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | EU | EE |
| Circulation | ☒ Circulation au sol sur l'ensemble du site et du chantier | Chute Accident de plain-pied Heurt Accident de circulation |  | - Attention de chacun - Maintien des rampes d’escaliers - Balisage - Périmètre de sécurité - Respect du règlement intérieur et du code de la route - Surveillance - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Electricité | ☒ Travaux d'ordre électrique | Electrocution Electrisation Brûlures Lésions oculaires |  | - Respect de la NFC 18510 et du carnet de Prescriptions - Habilitations B.... H... BR BC HC - Balisage - Protections individuelles (Gants isolants, lunettes anti-flash, …) - Consignation - Régime de travail adapté - Condamnation – Cadenas - VAT - MALT - Signalisation - Condamnation – Cadenas - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Environnement de travail | ☐ Fouilles à proximité d’une canalisation gaz | Explosion Asphyxie |  | - Prévenir GRT gaz région Nord – Est (03 91 83 06 10) - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ |
|  | ☐ Mécanismes en mouvement (Machines, appareils, tapis, transporteurs, convoyeurs, …) | Accrochage Arrachement Ecrasement Sectionnement |  | - Sécurité intrinsèque - Réception organisme agréé - Certificat conformité - Interdiction de travailler sur les convoyeurs en marche - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
|  | ☐ Projections, éclatements (Objets, pièces en mouvement, meules, …) | Heurt Coupure |  | - Protections individuelles - Lunettes - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
|  | ☐ Proximité d’appareil chaud ou froid | Brûlures externes |  | ☐ Ecrans ☐ Protections individuelles ☐Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
|  | Domaine des Risques | Nature des Risques | Mesure de Prévention Prévues |  | Commentaires | Entreprise Responsable |  |
|  |  |  |  |  |  | EU | EE |
| Externe | ☒ Activité impactant des parties prenantes externes | Bruit Pollution … | - Respect réglementation - Parties prenantes tenues informées - Autres : ……….…………………… |  |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
|  | ☐ Activité susceptible d’être classée ICPE Emploi de produits soumis à déclaration / autorisation | Pollution Brûlure … | - Respect réglementation - Procédures administratives préalables - Autres : ……….…………………… |  |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Incendie départ de feu | ☐ Travaux par points chauds Travaux avec bouteilles de gaz Emploi de matériel d'oxycoupage Travaux de soudure meulage | Chute des bouteilles Brûlure Incendie Explosion | - Soumis à la délivrance d’un Permis de feu - Arrimage des bouteilles - Transport sur chariot adapté - Protections individuelles et collectives (écran) - Protection des pièces chaudes - Repérage et mise à disposition de matériels d'extinction - Alerter en composant le 18 - Utiliser les moyens d’extinction adaptés à la nature du feu - Assurer une bonne ventilation de la zone - Autres : ……….…………………… |  |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Manutention | ☒ Manutentions mécanisées de charges (Ponts roulants, chariots automoteurs, grues, engins de levage, monte-charge, tables élévatrices, …) | Heurt Rupture d'élingue Rupture des points d'ancrage Chute de la charte | - Utilisation de moyens appropriés et conformes réglementairement (Certificat) - Personnel formé et autorisé (CACES) - Balisage - Un seul chef de manœuvre - Deux personnes dont un surveillant - Respect des charges admissibles - Autres : ……….…………………… |  |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
|  | ☒ Manutentions manuelles de charges | Traumatisme Lombalgie Blessures aux mains | - Respect des règles « gestes et postures » - Utiliser des moyens mécaniques et outillages spécifiques (Diable, chariot, ...) - Autres : ……….…………………… |  |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |

|  | Domaine des Risques | Nature des Risques | Mesure de Prévention Prévues | Commentaires | Entreprise Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EU | EE |
| Manutention | ☒ Chargement et déchargement de matériel | Heurts Chutes Ecrasement | - Rédaction d'un protocole de sécurité - Protections individuelles adaptées - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Ouverture de planchers | ☐ Outillage portatif électrique et pneumatique (Perceuse, meuleuse, marteau-piqueur, Pistolet descellement, tronçonneuse, …) | Electrocution Coupure Traumatisme Projection Brûlure Incendie Explosion | - Protections individuelles adaptées (Lunettes, gants, écrans, …) - Protections collectives adaptées (Bâche, …) - Matériel contrôlé - Utilisation de la Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) et des protections électriques adaptées - Personnel formé et habilité - Permis de feu - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
|  | ☐ Dépose de caillebotis, dalles ou rambardes | Chute : Chute d'objets en stockage Accident de plain-pied Heurt | - Soumis à autorisation d’ouverture de plancher - Balisage rigide obligatoire - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| Travaux en hauteur | ☐ Utilisation d’une nacelle, d’un échafaudage, d’un plancher… | Chute : Chute d'objets en stockage Accident de plain-pied Heurt | - Port du harnais de sécurité - Personnel formé - Réception et vérification journalière de l’échafaudage - Travaux sur échelle interdits - Contrôle par un organisme agréé - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| ACD (Agents Chimiques dangereux) | ☒ Utilisation ou stockage de produits chimiques dangereux, toxiques, inflammables, corrosifs … | Brûlure interne Brûlure externe Intoxication Projection Impact sur l’ environnement | - Protections collectives et individuelle - Ventilation - Douche et rince œil à proximité vérifié par le chargé de travaux - Accord préalable et fourniture de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) - Respect de la FDS - Extincteur - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |

|  | Domaine des Risques | Nature des Risques | Mesure de Prévention Prévues | Commentaires | Entreprise Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EU | EE |
| ACD (Agents Chimiques dangereux) | ☐ Biologique (Légionellose) | Présence aérosols (microgoutte- lettes d’eau) Nettoyage haute pression sur biofilm | - Application des procédures adaptées à la situation - Mise en œuvre des EPI - Demander une copie de l’attestation de formation au risque légionnelle et màj la liste dans le carnet de suivi TAR (Aéroréfrigérant) - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
|  |  | Présence aérosols (microgoutte- lettes d’eau) Nettoyage haute pression sur biofilm | - Application des procédures adaptées à la situation - Mise en œuvre des EPI - Demander une copie de l’attestation de formation au risque légionnelle et màj la liste dans le carnet de suivi TAR (Aéroréfrigérant) - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |
| ACD (Agents Chimiques dangereux) | ☐ Gaz dangereux | Asphyxie Sous-oxygénation Incendie Explosion | - Balayage en air des capacités - Contrôle de la teneur O2 et l'explosibilité - Emploi d’outillages antidéflagrants - Moyen d’extinction à disposition et en batterie - Ventilation - Utilisation d'ARI - Eclairage antidéflagrant - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Radio protection | ☒Utilisation de source radioactive Rayonnement ionisant Laser électromagnétique (à mettre dans un autre ongle electromagnétique non ionisant) | Irradiation | - Mise à disposition des intervenants de l’EE des EPI (Tabliers plombés, protèges thyroïde, ...) et EPC (Paravents) nécessaires, vérifiés régulièrement et en nombre suffisant - Respect du principe d'ALARA - Personnel CRP formé - Equipements de dosimétrie opérationnelle (en cas d’entrée en zone Contrôlée et d’opération) - équipements de dosimétrie passive (en cas d’entrée en zone réglementée) - Calcul des distances et mise en place d'un balisage réglementaire (zonage et signalisation) - Suivi et optimisation des doses reçues par les intervenants de l’EE. Gestion des expositions anormales et dépassements de doses des intervenants de l’EE - Respect des consignes d’accès en zones contrôlées et surveillées des intervenants de l’EE - Formation à la Radioprotection des travailleurs exposés valide pour les intervenants de l’EE - Formation à la Radioprotection patients pour les intervenants de l’EE (si necessaire) - Evaluation individuelle de l’exposition et classement des intervenants de l’EE - Suivi médical des intervenants de l’EE - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |

|  | Domaine des Risques | Nature des Risques | Mesure de Prévention Prévues | Commentaires | Entreprise Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EU | EE |
| Transport des Matières Dangereuses – TMD (suite) | ☒ Manipulation de produits dangereux pour l’environnement (manutention, dépotage, transvasements, vidanges, etc.) | Déversement accidentel et écoulement vers le milieu naturel Pollution de l’eau ou du sol | - Application de la Fiche de Données de Sécurité du produit (FDS à disposition sur le chantier) - Manutention sur zones étanches, obturation des bouches d’égout - Utilisation de chariots sécurisés (rétention) - Utilisation de récipients de récupération des égouttures, bâches de protection, matériel absorbant à proximité - Matériel d’urgence à disposition - Déversement des déchets dans les conteneurs appropriés - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| Tri / Stockages | ☐ Manipulation, stockage et dépose de produits dangereux pour l’environnement (manutentions, dépotages, transvasements, vidanges, récupération d'égouttures, etc...) | Déversement accidentel et écoulement vers le milieu naturel Pollution de l’eau ou du sol Rupture des conteneurs | - Stockage sur bacs ou chariots de rétention suffisants et adaptés - Identification des récipients (nature du produit, quantité, symboles de danger et de précautions) - Maintenir les bidons correctement fermés - Manutentions sur zones étanches, obturation des bouches d’égout - Utilisation de récipients de récupération des égouttures, bâches de protection, matériel Absorbant - Matériel d’urgence à disposition - Déversement des déchets dans les conteneurs appropriés - Application des FDS - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
|  | ☐ Stockage / entreposage de matériel | Obstacle Chute d'objet Emplacement | - Rangement, balisage, évacuation du surplus et des déchets au fur et à mesure - Ne pas encombrer les voies de circulation et les moyens d’extinctions - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |

|  | Domaine des Risques | Nature des Risques | Mesure de Prévention Prévues | Commentaires | Entreprise Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EU | EE |
| Tri / Stockages (Suite) | ☐ Biologique (Légionellose) | Mauvais tri des déchets Pollution | - Respect des consignes de tri des déchets en vigueur sur le site (Cf. paragraphe gestion des déchets et localisation de la zone déchets) - Contacter le correspondant déchets du site en cas de doute sur le tri si évacuation des déchets - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
|  | ☒ Utilisation de produits ou consommables fournis par l’entreprise extérieure (aérosols, emballages, etc) | Pollution Mauvais tri des déchets Déchets non valorisés | - Déchets repris par l’entreprise extérieure - Introduction de déchets sur le site interdite - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
|  | ☒ Travaux en milieu occupé | risque de heurts par véhicule en mouvement | - Balisage des zones de travail - Information du public et personnel du CH - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ |
|  | ☐ Travaux à proximité de tranchée | risque de chute risque de heurts avec engins | - Balisage des zones de travail (Ne pas franchir une tranchée en sautant) - Chef de manœuvre à proximité des mini pelles - port des EPI : Casque, gilets rechristianisant, bouchons d'oreilles, bottes/ chaussures de sécurité - Autres : ……….…………………… |  | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ |

|  | Domaine des Risques | Nature des Risques | Mesure de Prévention Prévues | Commentaires | Entreprise Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EU | EE |
| Co Activité | ☒ risque d’agression (site santé mentale) | risque d’agression d’un patient | - Se faire accompagner en permanence par un soignant du site |  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ risque d’autolyse d’un patient et/ou d’agression (site santé mentale) | laisser un outil sans surveillance qui pourrait servir à un patient pour une agression ou une tentative d’autolyse. | - Ne jamais laisser un outil contondant sans surveillance |  | ☐ | ☐ |
|  | ☒ risque biologique | Propagation microbienne, virale et de mycoses (risque aspergillaire) | - Respecter les recommandations EOH. |  | ☐ | ☐ |

Définition des phases d’activités dangereuses, adaptation des matériels et des installations et moyens de prévention spécifiques correspondants

| GESTION DES DECHETS Type de déchets (Huile, Absorbants, Cartons, …) | Mode de stockage (Benne, Fûts, Citerne, Big-bag, ...) | Entreprise responsable | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |

La localisation de la zone de tri des déchets est disponible dans le plan situé en début de document.

Le schéma ci-dessous permet de mieux localiser les emplacements qui sont réservés pour y déposer les déchets après les avoir triés.

L’Organisation du commandement :

Conditions de la Participation des Salariés

D’une Enterprise Extérieure aux Travaux Réalisés par une Autre

| Phase de travail concernée |  |  |
| --- | --- | --- |
| Période |  |  |
| Nom du coordinateur |  |  |
| Nom de l’entreprise mettant à disposition ses salariés |  |  |
| Nombre de salariés mis à disposition |  |  |
| Définition de l’organisation du commandement pendant cette phase de travail |  |  |

Médecine du Travail

| Médecin(s) de ou des entreprises extérieures |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse |  |  |
| Coordonnées téléphoniques |  |  |
| Médecin du CHA | Docteur DELEFOSSE Dominique |  |
| Coordonnées téléphoniques | 03.21.21.10.48 |  |

Postes à Surveillance Médicale

Si oui, le prestataire en informera son médecin du travail

| Risque |  |  | Mesures de prévention |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Ambiance poussiéreuse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Ambiance chaude |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Ambiance bruyante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ACD (Agents Chimiques Dangereux) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Amiante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Produit CMR (Cancérigène/Mutagène /Toxique pour la reproduction) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observations Eventuelles des F3CST sur

Les Mesures Retenues Après l’Inspection Préalable

Les F3SCT ont-ils été convoqués à l’inspection préalable

| Observations éventuelles des F3SCT sur les mesures retenues |  |
| --- | --- |

Autres Informations

Signatures

| Fait à |  |  |  |  | Le |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chef d’établissement ou son représentant					Gestionnaire de l’activité

Nom	           BRUCHET Rudy	               Nom 	         		                               Nom

Fonction           Responsable Sécurité             Fonction                                                              Fonction

Signature				Signature				Signature

Entreprises extérieures et sous-traitants

Nom					Nom 					Nom

Fonction	                       		Fonction			 	Fonction

Signature				Signature				Signature

Avenants au Plan de Prévention

Modifications à apporter au document original

Nouveaux Risques (Extension de Zone, Interfaces, Risques,)

| Indice | Date | Modifications | Mesures de prévention prévues | Signature EU | Signature EE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Liste des Risques

Afin d'identifier les risques présents dans chaque unité de travail, une liste générale a été établie :

| R1 | Risques Chimiques Cancérigènes Mutagènes Reprotoxiques (C.M.R.) / Agents Chimiques Dangereux (A.C.D.) |
| --- | --- |
| R2 | Risques Biologiques |
| R3 | Risques liés aux Manutentions / Contraintes Posturales |
|  | Risques liés aux Ambiances Physiques |
| R4 | Risques liés au Bruit |
| R5 | Risques liés à l'Éclairage |
| R6 | Risques liés à l’Ambiance thermique et/ou climatique |
| R7 | Risques liés à l’Aération / Assainissement des lieux de travail |
| R8 | Risques liés aux Vibrations |
| R9 | Risques liés aux Rayonnements Non Ionisants |
| R10 | - Risques liés à l’Electricité |
| R11 | Risques liés à l‘Incendie/Explosion |
| R12 | Risques liés au Travail sur Écran |
| R13 | Risques liés au Travail en Espace confiné et/ou Isolé |
| R14 | Risques liés à la Co-activité |
| R15 | Risques liés au Milieu Hyperbare |
|  | Risques liés aux Équipements de travail et Machines |
| R16 | Matériels /Outils |
| R17 | Installation de gaz et fluides |
| R18 | Installation de Ventilation / Système de rafraîchissement de l’air |
| R19 | Machines |
| R20 | Équipements mobilier / bureautique |
| R21 | Risques liés à la Manutention Mécanique |
| R22 | Risques liés aux Chutes de plain–pied |
| R23 | Risques liés aux Chutes de Hauteur |
| R24 | Risques liés aux Chutes d’Objets |
| R25 | Risques liés aux Heurts / Chocs |
| R26 | Risques liés à la Circulation Interne |
| R27 | Risques Routiers |
| R28 | Risques liés aux Travailleurs intérimaires / Stagiaires / Tiers |
| R29 | Risques liés aux Facteurs Psycho–Organisationnels |
| R30 | Risques technologiques / Naturels |
| R31 | Risques liés au Management /Organisation Santé Sécurité au Travail |
| R32 | Risques liés aux Chantiers Temporaires / Mobiles |
| R33 | Risques de noyade |
| R34 | Risques liés à l’effondrement |

Visa des intervenants

| Par mon visa je m’engage à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité décrite dans le présent document. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Je m’engage aussi à remonter toute situation dangereuse non traité dans ce plan de prévention |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprise |  |  | Nom Prénom |  |  | Date |  |  | Visa |  |  |

PERMIS DE FEU

(Un exemplaire des deux pages à chacun des signataires)

Le permis de feu doit être établi avant tout travail par point chaud (soudage, découpage, moulage,) rédigé par le personnel de l’établissement ou par une entreprise extérieure afin de prévenir les risques d’incendie et d’explosion occasionné par ce type de travaux. Il est repli à l’initiative et par le responsable de l’établissement ou son représentant qualifié

CONSIGNES SPECIFIQUES LIEES AU TYPE D’EXPLOITATION

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRAVAUX DEMANDES PAR

M ………………………………………………..

CONSEIL REGIONAL NORD PAS DE CALAIS

ENTREPRISE EXTERIEURE

Raison sociale…………………………………...

…………………………………………………..

…………………………………………………..

RISQUES REPERTORIES

(Stockages, construction, contiguïtés…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRAVAIL A EXECUTER

Date :…../…….../……. de …H….à…...H……...

Lieu :…………………………………………….

…………………………………………………..

Installation ou organes à traiter………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………..

MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS………………………..

………………………………………………………………………………………………

MOYENS D’ALERTE

………………………………………………………………………………………………

PRESONNES CHARGEES DU TRAVAIL ET DE LA SECUITE

Ouvrier/technicien………………………………

………………………………………………….

MOYEN DE 1ère INTERVENTION

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date……/……../………       Signatures

Le responsable de l’établissement

TELEPHONE EN CAS D’ACCIDENT

………………………………………………

L’agent de sécurité :

L’ouvrier/technicien :

PERMIS DE FEU

CONSIGNES IMPERATIVES

Avant le début ou la reprise du travail

Vérifier l’état du matériel utilisé (tension électrique, tuyaux, ….)

Eloigner, couvrir ou protéger à l’aide de bâches ignifugées les installations et matériaux combustibles ou inflammables (en particulier ceux placés derrières les cloisons à proximité des tuyaux.

Si les travaux doivent être effectués sur un volume creux (cuve, réservoir, tuyauterie,…), assurez-vous que celui-ci a bien fait l’objet d’un dégazage.

Prendre soin de couvrir toutes les ouvertures, interstices, fissures, etc,…à l’aide de sable, bâches, plaques métalliques.

Eloigner tout produit ou matériel combustible ou inflammable des conduites et tuyauterie traitées.

Disposer à proximité immédiate des moyens d’alarme et de lutte contre l’incendie (au moins un extincteur à eau pulvérisée avec additif de 6 litres ainsi qu’un extincteur approprié à l’extinction d’un feu naissant à proximité des travaux (à fournir par l’entreprise)

Prendre toutes les dispositions pour éviter le déclanchement intempestif du système de détection ou d’extinction automatique.

Désigner une personne instruite des mesures de sécurité.

Remplir et faire signer le permis de feu.

Pendant le travail

Surveiller attentivement les projections incandescentes et leur point de chute

Ne poser les objets chauffés que sur des supports supportant la chaleur sans risque de la propager.

Après le travail

Ne pas oublier de remettre en service le système de détection ou d’extinction automatique éventuellement neutralisé.

Procéder à l’inspection minutieuse du lieu de travail, des locaux adjacents et des environs (projection d’étincelles ou transfert de chaleur)/

Maintenir une surveillance rigoureuse pendant au moins deux heures après l’arrêt des travaux. En cas d’impossibilité, faire cesser le travail par point chaud au moins deux heures avant l’arrêt des activités de l’établissement et faire effectuer des rondes de surveillance.

ARRÊTÉ DU 19 MARS 1993

Fixant, en application de l’article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l’article R.237-8 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Sur le rapport du directeur des relations du travail,

Arrête :

Art. 1er. – Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R.237-8 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :

1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.

2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, novices, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la  reproduction, au sens de l’article R.231-51 du code du travail.

3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne en application de l’article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues à l’article R.233-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :

- véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;

- machines à cylindre ;

- machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article 233-29 du code du travail.

6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.

7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température

.

8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transstockeurs.

9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation.

10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT.

11. Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R.233-9 du code du travail.

12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

13. Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.

14. Travaux exposant à des risques de noyade.

15. Travaux exposant à un risque d’ensevelissement.

16. Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés à l’article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

17. Travaux de démolition.

18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

19. Travaux en milieux hyperbare.

20. Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825

21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un “permis de feu ”.