## Page de garde
Marché de Vérification, maintenance et/ou remplacement des extincteurs et des Equipements d'éclairage de sécurité de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
Lot 1
Liste BAES campus Saint-Etienne
M.A.J. 27 mars 2025

## 158 CF
N° | TYPE | MARQUE | REFERENCE | LOCALISATION | COMMENTAIRE
BATIMENT A - NIVEAU 0 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
001 | BAES |  |  |  | STUDIO PAPAI
002 | BAES |  |  |  | STUDIO PAPAI
003 | BAES |  |  |  | RESERVE ATELIER
004 | BAES |  |  |  | RESERVE ATELIER
005 | BAES |  |  |  | LOCAL TECHNIQUE
006 | BAES |  |  |  | TGBT
BATIMENT A - NIVEAU 1 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
007 | BAES |  |  |  | ROTONDE
008 | BAES |  |  |  | ROTONDE
009 | BAES |  |  |  | ROTONDE IS
010 | BAES |  |  |  | ROTONDE
011 | BAES |  |  |  | ROTONDE
0'12 | BAES |  |  |  | ROTONDE
013 | BAES |  |  |  | ROTONDE
014 | BAES |  |  |  | ROTONDE EXT
Total A | 14
BATIMENT C - NIVEAU 0 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
1 | BAES |  |  |  | TRANSFO
001Bis | BAPI |  |  |  | TRANSFO
002 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C0.21
003 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C0.21
004 | BAES |  |  |  | ENTREE SORTIE
005 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS SANIT.
006 | BAES |  |  |  | PALIER ESCALIER
007 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C0.14
008 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C0.02
009 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C0.02
010 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C0.05
011 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C0.11
012 | BAES |  |  |  | PALIER ESCALIER
013 | BAES |  |  |  | PALIER ESCALIER
014 | BAES |  |  |  | HALLE C0.12
015 | BAES |  |  |  | HALLE C0.12
016 | BAES |  |  |  | HALLE C0.12
017 | BAES |  |  |  | HALLE C0.13
BATIMENT C - NIVEAU 1 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
018 | BAES |  |  |  | COULOIR LIAISON
019 | BAES |  |  |  | COULOIR LIAISON
020 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C1.21
021 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS SANIT.
022 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C1.26
023 | BAES |  |  |  | ESCALIER
024 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C1.01
025 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C1.01
026 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C1.02
027 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C1.10
028 | BAES |  |  |  | ESCALIER
BATIMENT C - NIVEAU 2 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
029 | BAES |  |  |  | ESCALIER
030 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C2.10
031 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C2.12
032 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C2.02
033 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C2.01
034 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C2.15
035 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C2.26
036 | BAES |  |  |  | ESCALIER
037 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C2.17
038 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C2.20
051 | BAES |  |  |  | PALIER ESC. DE SECOURS
052 | BAES |  |  |  | PALIER ESC. DE SECOURS
053 | BAES |  |  |  | BUREAU C2.21
BATIMENT C - NIVEAU 3 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
039 | BAES |  |  |  | ESCALIER
040 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C3.10
041 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C3.06
042 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C3.02
043 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C3.01
044 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C3.15
045 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C3.17
046 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C3.20
047 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS C3.26
048 | BAES |  |  |  | ESCALIER
050 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
BATIMENT C - NIVEAU 4 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
049 | BAES |  |  |  | MACHINERIE ASC
Total C | 54
BATIMENT D - NIVEAU 0 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
001 | BAES |  |  |  | MACHINERIE ASCENSEUR
002 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ASC
003 | BAES |  |  |  | LABO D0.16
004 | BAES |  |  |  | DEMI PALIER ESC
005 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D0.16
006 | BAES |  |  |  | DEMI PALIER ESC
007 | BAES |  |  |  | COULOIR VER D0.01
008 | BAES |  |  |  | COULOIR VER D0.01
009 | BAES |  |  |  | COULOIR VER D0.02
010 | BAES |  |  |  | COULOIR VER D0.06
011 | BAES |  |  |  | IS BUREAU DU FOND
012 | BAES |  |  |  | SAS VERS CUMULUS
013 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ENTREE
014 | BAES |  |  |  | ENTREE BAT D0
BATIMENT D - NIVEAU 1 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
015 | BAES |  |  |  | SALLE D1.18
016 | BAES |  |  |  | IS SALLE D1.18
017 | BAES |  |  |  | SALLE D1.17
018 | BAES |  |  |  | SALLE D1.16
019 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ASC
020 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D1.01
021 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D1.14
022 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D1.09
023 | BAES |  |  |  | ESCALIER
024 | BAES |  |  |  | ESCALIER
025 | BAES |  |  |  | PORTE D1 16 A 21
026 | BAES |  |  |  | COULOIR LIAISON
027 | BAES |  |  |  | COULOIR LIAISON
028 | BAES |  |  |  | IS SALLE D1.09
BATIMENT D - NIVEAU 2 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
029 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ASC
030 | BAES |  |  |  | ESCALIER
031 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D2.19
032 | BAES |  |  |  | SAS DIR. FORMATION
033 | BAES |  |  |  | ENTREE DIR. FORMATION
034 | BAES |  |  |  | COULOIR B.A.L.
036 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D2.04
037 | BAES |  |  |  | COULOIR PHOTOCOP
038 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D2.10
039 | BAES |  |  |  | COULOIR IS
040 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D2.11
041 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D2.12
043 | BAES |  |  |  | ESCALIER
044 | BAES |  |  |  | ESCALIER
BATIMENT D - NIVEAU 3 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
045 | BAES |  |  |  | ESCALIER
046 | BAES |  |  |  | ESCALIER
047 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D3.18
048 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D3.10
049 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS D3.06
050 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS IS
051 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
052 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
053 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
054 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
055 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
056 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
057 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
058 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
059 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
Total D | 57
BATIMENT EFG - NIVEAU 0 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
001 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G0.06B
002 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G0.06B
003 | BAES |  |  |  | COULOIR G0.06
004 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G0.01A
005 | BAES |  |  |  | COUL. POR. CONDAMNEE
006 | BAES |  |  |  | ESCALIER G
007 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ESC G
008 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G0.04
009 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G0.04
010 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ASC
011 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS F0.03
012 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS E0.01
013 | BAES |  |  |  | ESCALIER E
014 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ESC E
109 | BAES |  |  |  | SOUS STAT. D
110 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS E0.01
111 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS E0.04
112 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS E0.05
113 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS S/ST D
114 | BAES |  |  |  | SOUS STAT. F
BATIMENT EFG - NIVEAU 1 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
015 | BAES |  |  |  | COULOIR VERs SANIT F E
015 bis | BAES |  |  |  | ESCALIER
016 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS SANIT H E
017 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS SANIT G
018 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS SANIT G
019 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G1.02
020 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G1.05
021 | BAES |  |  |  | ESCALIER G
022 | BAES |  |  |  | ESCALIER G
023 | BAES |  |  |  | IS ESC. G
024 | BAES |  |  |  | ESCALIER G
025 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G1.04
026 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ASC
027 | BAES |  |  |  | HALL ENTREE
028 | BAES |  |  |  | HALL ENTREE
029 | BAES |  |  |  | ESCALIER F
030 | BAES |  |  |  | HALL ENTREE
032 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS F1.04
033 | BAES |  |  |  | ESCALIER E
034 | BAES |  |  |  | ESCALIER E
035 | BAES |  |  |  | ESCALIER E
036 | BAES |  |  |  | IS ESC E
037 | AMB |  |  |  | ESPACE DETENTE
037 bis | AMB |  |  |  | ESPACE DETENTE
038 | AMB |  |  |  | ESPACE DETENTE
038 bis | AMB |  |  |  | ESPACE DETENTE
039 | AMB |  |  |  | COULOIR VERS ESC E
039 bis | AMB |  |  |  | ESPACE CABANES
040 | AMB |  |  |  | COULOIR DETENTE
040 bis | AMB |  |  |  | COULOIR DETENTE
041 | AMB |  |  |  | ESPACE CABANES
041 bis | BAES |  |  |  | ESPACE CABANES
042 | BAES |  |  |  | COULOIR DETENTE
042 bis | BAES |  |  |  | ESPACE CABANES
102 | AMB |  |  |  | AMPHI F1
103 | AMB |  |  |  | AMPHI F1
104 | BAES |  |  |  | AMPHI F1
105 | BAES |  |  |  | AMPHI F1
106 | AMB |  |  |  | AMPHI F1
107 | AMB |  |  |  | AMPHI F1
108 | AMB |  |  |  | AMPHI F1
BATIMENT EFG - NIVEAU 2 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
043 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G2.31
044 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G2.08
045 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G2.06
046 | BAES |  |  |  | ESCALIER G
047 | BAES |  |  |  | ESCALIER G
048 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ASC
049 | BAES |  |  |  | ESCALIER F
050 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS F2
051 | BAES |  |  |  | AMPHI F2
052 | BAES |  |  |  | AMPHI F2
053 | BAES |  |  |  | AMPHI F2
054 | BAES |  |  |  | AMPHI F2
055 | AMB |  |  |  | AMPHI F2
056 | AMB |  |  |  | AMPHI F2
057 | AMB |  |  |  | AMPHI F2
058 | AMB |  |  |  | AMPHI F2
059 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS F2
060 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ESC E
061 | BAES |  |  |  | ESCALIER E
062 | BAES |  |  |  | ESCALIER E
063 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS E2.06
063 bis | BAES |  |  |  | COULOIR VERS E2.08
064 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS SANIT H
065 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS SANIT F
BATIMENT EFG - NIVEAU 3 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
066 | BAES |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
067 | BAES |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
068 | BAES |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
069 | AMB |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
070 | AMB |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
071 | AMB |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
072 | BAES |  |  |  | SALLE DU CONSEIL
073 | AMB |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
074 | AMB |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
075 | AMB |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
076 | AMB |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
077 | AMB |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
078 | AMB |  |  |  | BIBLIOTHEQUE
079 | BAES |  |  |  | ESCALIER G
080 | BAES |  |  |  | ESCALIER G
081 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ASC
082 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS SANIT.
083 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS BIBLIO
084 | BAES |  |  |  | ESCALIER E
085 | BAES |  |  |  | ESCALIER E
BATIMENT EFG - NIVEAU 4 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
086 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS G4.04
087 | BAES |  |  |  | ESCALIER G
088 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS ASC
089 | BAES |  |  |  | MACHINERIE ASC
090 | BAES |  |  |  | COULOIR F4
091 | BAES |  |  |  | COULOIR F4
092 | BAES |  |  |  | COULOIR F4
093 | AMB |  |  |  | AMPHI F4
094 | AMB |  |  |  | AMPHI F4
095 | AMB |  |  |  | AMPHI F4
096 | AMB |  |  |  | AMPHI F4
097 | BAES |  |  |  | COULOIR F4
098 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS E4.01
099 | BAES |  |  |  | ESCALIER E
100 | BAES |  |  |  | AMPHI F4
101 | BAES |  |  |  | AMPHI F4
Total EFG | 121
BATIMENT H - NIVEAU 0 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
001 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H0.16
002 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H0.16
003 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H0.15
004 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H0.17
005 | BAES |  |  |  | ESCALIER
016 | BAES |  |  |  | ONDULEUR H0.13
017 | BAPI |  |  |  | ONDULEUR H0.13
BATIMENT H - NIVEAU 1 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
006 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H1.16
007 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H1.15
008 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H1.14
009 | BAES |  |  |  | COULOIR REPRO
019 | BAES |  |  |  | IS REPROGRAPHIE
BATIMENT H - NIVEAU 2 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
010 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H2.16
011 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H2.01
012 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H2.13
013 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H2.09
014 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
015 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H2.07A
018 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H2.20
BATIMENT H - NIVEAU 3 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
020 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H3.01
021 | BAES |  |  |  | H3.16 ACCES COMBLES
022 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H3,08
023 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS H3.16
024 | BAES |  |  |  | H3.16 ACCES COMBLES
025 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
Total H | 25
BATIMENT J - NIVEAU 1 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
001 | BAES |  |  |  | ESCALIER
002 | BAES |  |  |  | ESCALIER
003 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J1.03
004 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J1.12
005 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J1.05
006 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J1.08
007 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
042 | BAES |  |  |  | TRANSFO J
043 | BAES |  |  |  | TRANSFO J
BATIMENT J - NIVEAU 2 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
008 | BAES |  |  |  | PASSERELLE
009 | BAES |  |  |  | ESCALIER
010 | BAES |  |  |  | ESCALIER
011 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.00
012 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.23
013 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.22
014 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.19
015 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.15
016 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
017 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
018 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.11
019 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.10
020 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.05
021 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.04
022 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.04
023 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J2.02
BATIMENT J - NIVEAU 3 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
024 | BAES |  |  |  | ESCALIER
025 | BAES |  |  |  | COULOIRS DOUCHE
025 bis | BAES |  |  |  | MACH. ASCENSEUR
026 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.30
026 bis | BAES |  |  |  | MACH. ASCENSEUR
027 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.28
028 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.26
029 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.22
030 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.17
031 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.15
032 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.12
033 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.13
034 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.07
035 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
036 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.06
037 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.04
038 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.35
039 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.04
040 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.03
041 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS J3.01
Total J | 45
BATIMENT K - NIVEAU 0 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
001 | BAES |  |  |  | TRANSFO K
001 bis | BAPI |  |  |  | TRANSFO K
002 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS TRANSFO
003 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS K.01
004 | BAES |  |  |  | ESCALIER
BATIMENT K - NIVEAU 1 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
005 | BAES |  |  |  | SORTIE VERS ESC
006 | BAES |  |  |  | ESCALIER
007 | BAES |  |  |  | ESCALIER
008 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS K1.08
BATIMENT K - NIVEAU 2 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
009 | BAES |  |  |  | ESCALIER
010 | BAES |  |  |  | COULOIR
BATIMENT K - NIVEAU 3 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
011 | BAES |  |  |  | ESCALIER
012 | BAES |  |  |  | COULOIR
BATIMENT K - NIVEAU 4 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
013 | BAES |  |  |  | COULOIR
014 | BAES |  |  |  | MACHINERIE ASCENSEUR
015 | BAES |  |  |  | MACHINERIE ASCENSEUR
Total K | 16
BATIMENT M - NIVEAU 0 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
001 | BAES |  |  |  | ESCALIER
002 | BAES |  |  |  | COULOIR
003 | BAES |  |  |  | POSTE LIVRAISON
004 | BAES |  |  |  | POSTE LIVRAISON
005 | BAPI |  |  |  | POSTE LIVRAISON
BATIMENT M - NIVEAU 1 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
011 | BAES |  |  |  | ESCALIER
012 | BAES |  |  |  | COULOIR
BATIMENT M - NIVEAU 2 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
011 | BAES |  |  |  | ESCALIER
012 | BAES |  |  |  | COULOIR
BATIMENT M - NIVEAU 3 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
011 | BAES |  |  |  | ESCALIER
012 | BAES |  |  |  | COULOIR
Total M | 11
MAISON DU PARC
001 | BAES | URA |  |  | CUISINE
002 | BAES | URA |  |  | CUISINE
003 | BAES | URA |  |  | SALLE REUNION
004 | BAES | URA |  |  | COULOIR
005 | BAES | URA |  |  | ENTREE
006 | BAES | URA |  |  | ESCALIER
007 | BAES | URA |  |  | ESCALIER
Total MP | 7
CHAUFFERIE
001 | BAES |  |  |  | CHAUFFERIE
002 | BAES |  |  |  | CHAUFFERIE
003 | BAES |  |  |  | CHAUFFERIE
004 | BAES |  |  |  | CHAUFFERIE
005 | BAES |  |  |  | CHAUFFERIE
006 | BAES |  |  |  | CHAUFFERIE
Total Chaufferie | 6
Total 158CF | 356

## Espace Fauriel
N° | TYPE | MARQUE | REFERENCE | LOCALISATION | COMMENTAIRE
BATIMENT EF - SOUS SOL | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
EFS01 | BAES |  |  |  | PALIER
EFS02 | BAES |  |  |  | COULOIR S/SOL
EFS03 | BAES |  |  |  | MACHINERIE ASC
Nombre | 3
BATIMENT EF - RDC - ENTRESOL
EF001 | BAES |  |  |  | HALL ASC
EF002 | BAES |  |  |  | HALL ASC
EF003 | BAES |  |  |  | PALIER ESC
EF004 | BAES |  |  |  | COULOIR SSI
EF005 | BAES |  |  |  | CTA ITM FACTORY
EF005Bis | BAES |  |  |  | LOCAL SSI
EF006 | BAES |  |  |  | ITM FACTORY
EF006Bis | BAES |  |  |  | COULOIR SSI
EF007 | BAES |  |  |  | PALIER ESC ENTREE
EF008 | BAES |  |  |  | PALIER ESC ENTREE
EF009 | BAES |  |  |  | COULOIR LT030
EF010 | BAES |  |  |  | LOCAL TECH 030
EF011 | BAES |  |  |  | AMPHI A022
EF012 | BAES |  |  |  | AMPHI A022
EF013 | BAES |  |  |  | AMPHI A022
EF014 | BAES |  |  |  | AMPHI A022
EF015 | BAES |  |  |  | AMPHI A022
EF016 | AMB |  |  |  | AMPHI A022
EF017 | AMB |  |  |  | AMPHI A022
EF018 | AMB |  |  |  | AMPHI A022
EF019 | AMB |  |  |  | AMPHI A022
EF020 | AMB |  |  |  | AMPHI A022
EF021 | BAES |  |  |  | LOCAL TECH 031
EF022 | BAES |  |  |  | LOCAL TECH 032
EF022Bis | BAES |  |  |  | LOCAL TECH 032
EF023 | BAES |  |  |  | VERS ASC
EF025 | BAES |  |  |  | HALL ACCUEIL
EF026 | BAES |  |  |  | HALL ACCUEIL
EF027 | BAES |  |  |  | HALL ACCUEIL
EF028 | BAES |  |  |  | HALL ACCUEIL
EF029 | BAES |  |  |  | COULOIR LT021
EF030 | BAES |  |  |  | LOCAL TECH 020Bis
EF031 | BAES |  |  |  | ITM FACTORY
EF032 | AMB |  |  |  | ITM FACTORY
EF033 | AMB |  |  |  | ITM FACTORY
EF034 | AMB |  |  |  | ITM FACTORY
EF035 | AMB |  |  |  | ITM FACTORY
EF036 | AMB |  |  |  | ITM FACTORY
EF037 | BAES |  |  |  | COULOIR LT005
EF038 | BAES |  |  |  | LOCAL TECH 005
EF042 | BAES |  |  |  | ESCALIER
EF043 | BAES |  |  |  | ESCALIER
EF070 | BAES |  |  |  | TRANSFO
EF071 | BAPI |  |  |  | TRANSFO
Nombre | 44
BATIMENT EF - NIVEAU 1 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
EF101 | BAES |  |  |  | VERS SANIT. H
EF102 | BAES |  |  |  | VERS SALLE 132
EF103 | BAES |  |  |  | VERS SALLE 129
EF104 | BAES |  |  |  | VERS SALLE 120
EF105 | BAES |  |  |  | ESPACE DETENTE
EF106 | AMB |  |  |  | ESPACE DETENTE
EF107 | AMB |  |  |  | ESPACE DETENTE
EF108 | AMB |  |  |  | ESPACE DETENTE
EF109 | BAES |  |  |  | VERS SALLE 111
EF110 | BAES |  |  |  | AMPHI 104
EF111 | BAES |  |  |  | AMPHI 104
EF112 | BAES |  |  |  | AMPHI 104
EF113 | BAES |  |  |  | REGIE AMPHI 104
EF114 | BAES |  |  |  | AMPHI 104
EF044 | BAES |  |  |  | PALIER ESCALIER
EF045 | BAES |  |  |  | HALL ASCENSEUR
EF046 | BAES |  |  |  | ESCALIER
EF068 | BAES |  |  |  | SORTIE ESC SECOURS
EF069 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
Nombre | 19
BATIMENT EF - NIVEAU 2 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
EF201 | BAES |  |  |  | VERS SANIT. H
EF202 | BAES |  |  |  | VERS SANIT. F
EF203 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 230
EF204 | AMB |  |  |  | VERS BUREAU 220
EF205 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 214
EF207 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 214
EF208 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 214
EF209 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 212
EF210 | AMB |  |  |  | VERS BUREAU 203
EF047 | BAES |  |  |  | PALIER ESCALIER
EF048 | BAES |  |  |  | HALL ASCENSEUR
EF049 | BAES |  |  |  | ESCALIER
EF065 | BAES |  |  |  | PALIER ESC SECOURS
EF066 | BAES |  |  |  | SORTIE ESC SECOURS
EF067 | BAES |  |  |  | ESCALIER SECOURS
Nombre | 15
BATIMENT EF - NIVEAU 3 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
EF301 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 321
EF302 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 325
EF303 | BAES |  |  |  | IS ESCALIER SECOURS
EF304 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 326
EF305 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 320
EF306 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 322
EF307 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 316
EF308 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 300
EF309 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 303
EF310 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 304
EF050 | BAES |  |  |  | PALIER ESCALIER
EF051 | BAES |  |  |  | HALL ASCENSEUR
EF052 | BAES |  |  |  | ESCALIER
EF064 | BAES |  |  |  | PALIER ESC SECOURS
Nombre | 14
BATIMENT EF - NIVEAU 4 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
EF401 | AMB |  |  |  | VERS BUREAU 423
EF402 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 429
EF403 | BAES |  |  |  | IS ESCALIER SECOURS
EF404 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 434
EF405 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 432
EF406 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 420B
EF407 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 421
EF408 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 418
EF409 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 416
EF410 | AMB |  |  |  | VERS BUREAU 405
EF411 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 407
EF412 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 404
EF053 | BAES |  |  |  | PALIER ESCALIER
EF054 | BAES |  |  |  | HALL ASCENSEUR
EF055 | BAES |  |  |  | ESCALIER
EF063 | BAES |  |  |  | PALIER ESC SECOURS
Nombre | 16
BATIMENT EF - NIVEAU 5
EF501 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 521
EF502 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 525
EF503 | BAES |  |  |  | IS ESCALIER SECOURS
EF504 | BAES |  |  |  | VERS SANIT. F
EF505 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 532
EF506 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 526
EF507 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 520
EF508 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 522
EF509 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 516
EF510 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 514
EF511 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 508
EF512 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 511
EF513 | AMB |  |  |  | VERS BUREAU 503
EF514 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 502
EF515 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 510
EF056 | BAES |  |  |  | PALIER ESCALIER
EF057 | BAES |  |  |  | HALL ASCENSEUR
EF058 | BAES |  |  |  | ESCALIER
EF062 | BAES |  |  |  | PALIER ESC SECOURS
Nombre | 19
BATIMENT EF - NIVEAU 6
EF601 | BAES |  |  |  | IS TERRASSE
EF602 | AMB |  |  |  | VERS BUREAU 604
EF603 | AMB |  |  |  | VERS BUREAU 603
EF604 | BAES |  |  |  | VERS BUREAU 609
EF605 | BAES |  |  |  | HALL VERS IS
EF606 | BAES |  |  |  | HALL
EF607 | BAES |  |  |  | COULOIR VERS RECEPTION
EF608 | BAES |  |  |  | RECEPTION
EF609 | AMB |  |  |  | RECEPTION
EF610 | AMB |  |  |  | RECEPTION
EF611 | AMB |  |  |  | RECEPTION
EF612 | AMB |  |  |  | RECEPTION
EF613 | BAES |  |  |  | CUISINE
EF614 | BAES |  |  |  | SANIT. HAND
EF615 | BAES |  |  |  | IS ESCALIER SECOURS
EF059 | BAES |  |  |  | PALIER ESCALIER
EF060 | BAES |  |  |  | HALL ASCENSEUR
EF061 | BAES |  |  |  | PALIER ESC SECOURS
Nombre | 18
Nombre total EF | 148

## CIS
N° | TYPE | MARQUE | REFERENCE | LOCALISATION | COMMENTAIRE
BATIMENT L - AMPHI | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
AMPHI1 | BAES | LEGRAND |  |  | AMPHI
AMPHI2 | AMB | LEGRAND |  |  | AMPHI
AMPHI3 | AMB | LEGRAND |  |  | AMPHI
AMPHI4 | AMB | LEGRAND |  |  | AMPHI
AMPHI5 | AMB | LEGRAND |  |  | AMPHI
AMPHI6 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL ELEC AMPHI
AMPHI7 | BAES | LEGRAND |  |  | AMPHI
total amphi | 7
BATIMENT L - NIVEAU RDC | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
BAPI | BAPI | LEGRAND |  |  | ONDULEUR L026
BAPI0 | BAPI | LEGRAND |  |  | TGBT L021
BAPI3 | BAPI | LEGRAND |  |  | LOCAL ELEC L321A
CIS002 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L034
CIS003 | BAES | LEGRAND |  |  | ENTREE LIVRAISON
CIS004 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L028
CIS005 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L031
CIS006 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL ONDULEUR L026
CIS007 | BAES | LEGRAND |  |  | LOC. COMPRESSEUR L024
CIS008 | BAES | LEGRAND |  |  | S/S STATION L022
CIS009 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L022
CIS010 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L021
CIS011 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS ASC
CIS012 | BAES | LEGRAND |  |  | TGBT L021
CIS013 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL L020
CIS014 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L003
CIS015 | BAES | LEGRAND |  |  | SALLE L003
CIS016 | BAES | LEGRAND |  |  | SALLE L001
CIS017 | BAES | LEGRAND |  |  | SALLE L001
CIS018 | BAES | LEGRAND |  |  | SALLE L001
CIS019 | BAES | LEGRAND |  |  | HALL D'ENTREE
CIS020 | BAES | LEGRAND |  |  | HALL D'ENTREE
CIS021 | AMB | LEGRAND |  |  | HALL D'ENTREE
CIS022 | BAES | LEGRAND |  |  | HALL D'ENTREE
CIS023 | BAES | LEGRAND |  |  | SAS HALL D'ENTREE
CIS024 | BAES | LEGRAND |  |  | HALL D'ENTREE
CIS025 | BAES | LEGRAND |  |  | HALL D'ENTREE
CIS026 | BAES | LEGRAND |  |  | HALL D'ENTREE
CIS027 | BAES | LEGRAND |  |  | SAS HALL D'ENTREE
CIS028 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L018
CIS029 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L016
CIS030 | BAES | LEGRAND |  |  | SALLE L008
CIS031 | BAES | LEGRAND |  |  | SALLE L008
CIS032 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L010
CIS033 | BAES | LEGRAND |  |  | SANITAIRES H
CIS034 | BAES | LEGRAND |  |  | SANITAIRES F
CIS035 | BAES | LEGRAND |  |  | PALIER ESC CTA
CIS036 | BAES | LEGRAND |  |  | SAS SANITAIRES
CIS037 | BAES | LEGRAND |  |  | SAS SORTIE AMPHI
CIS038 | BAES | LEGRAND |  |  | SAS SORTIE AMPHI
CIS039 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL CTA
CIS040 | BAES | LEGRAND |  |  | SORTIE ESC C
CIS041 | BAES | LEGRAND |  |  | PALIER ESC C
CIS043 | BAES | LEGRAND |  |  | ESCALIER D
CIS044 | BAES | LEGRAND |  |  | PALIER ESC D
total RDC | 45
BATIMENT L - NIVEAU 1 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
CIS101 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L146
CIS102 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L135
CIS103 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L129
CIS104 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L132
CIS105 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L128
CIS106 | BAES | LEGRAND |  |  | SANITAIRES PERSONNEL
CIS107 | BAES | LEGRAND |  |  | SAS LOCAL L121
CIS108 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL ELEC L121A
CIS108B | BAPI | LEGRAND |  |  | LOCAL ELEC L121A
CIS109 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L121
CIS110 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L120
CIS111 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS ASC
CIS112 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL EAS L120
CIS113 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L112
CIS114 | BAES | LEGRAND |  |  | SANITAIRES H
CIS115 | BAES | LEGRAND |  |  | SANITAIRES F
CIS116 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L110
CIS117 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L105
CIS118 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L106
CIS119 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L101
CIS120 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS ASC
CIS121 | BAES | LEGRAND |  |  | ESCALIER C
CIS122 | BAES | LEGRAND |  |  | PALIER ESCALIER C
CIS123 | AMB | LEGRAND |  |  | PALIER ESCALIER C EAS
CIS124 | BAES | LEGRAND |  |  | ESCALIER D
CIS125 | BAES | LEGRAND |  |  | PALIER ESCALIER D
CIS126 | BAES | LEGRAND |  |  | ESCALIER DE SECOURS
CIS127 | AMB | LEGRAND |  |  | PALIER ESC SECOURS
CIS128 | AMB | LEGRAND |  |  | PALIER ESC SECOURS
Total niv 1 | 29
BATIMENT L - NIVEAU 2 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
CIS201 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L245
CIS202 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L235
CIS203 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L229
CIS204 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L232
CIS205 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L228
CIS206 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L223
CIS207 | BAES | LEGRAND |  |  | SAS LOCAL L221
CIS208 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL ELEC L221A
CIS208B | BAPI | LEGRAND |  |  | LOCAL ELEC L221A
CIS209 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L222
CIS210 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L220
CIS211 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS ASC
CIS212 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L218
CIS213 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L214
CIS214 | BAES | LEGRAND |  |  | SANITAIRES H
CIS215 | BAES | LEGRAND |  |  | SANITAIRES F
CIS216 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L210
CIS217 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L209
CIS218 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L207
CIS219 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L201
CIS220 | BAES | LEGRAND |  |  | ESCALIER C
CIS221 | BAES | LEGRAND |  |  | PALIER ESCALIER C
CIS222 | AMB | LEGRAND |  |  | PALIER ESCALIER C EAS
CIS223 | BAES | LEGRAND |  |  | ESCALIER D
CIS224 | BAES | LEGRAND |  |  | PALIER ESCALIER D
CIS225 | BAES | LEGRAND |  |  | ESCALIER DE SECOURS
CIS226 | AMB | LEGRAND |  |  | PALIER ESC SECOURS
CIS227 | AMB | LEGRAND |  |  | PALIER ESC SECOURS
Total niv 2 | 28
BATIMENT L - NIVEAU 3 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
CIS301 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L342
CIS302 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L335
CIS303 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L336
CIS304 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L326
CIS305 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L323
CIS306 | BAES | LEGRAND |  |  | SAS LOCAL L321
CIS307 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL ELEC L321A
CIS308 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L320
CIS309 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS ASC
CIS310 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS ASC
CIS311 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS ASC
CIS312 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L314
CIS314 | BAES | LEGRAND |  |  | SANITAIRES H
CIS315 | BAES | LEGRAND |  |  | SANITAIRES F
CIS316 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L310
CIS317 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L311
CIS318 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L305
CIS319 | BAES | LEGRAND |  |  | COULOIR VERS L301
CIS320 | BAES | LEGRAND |  |  | ESCALIER C
CIS321 | BAES | LEGRAND |  |  | PALIER ESCALIER C
CIS322 | AMB | LEGRAND |  |  | PALIER ESCALIER C EAS
CIS323 | BAES | LEGRAND |  |  | ESCALIER D
CIS324 | BAES | LEGRAND |  |  | PALIER ESCALIER D
CIS325 | BAES | LEGRAND |  |  | ESCALIER DE SECOURS
CIS326 | AMB | LEGRAND |  |  | PALIER ESC SECOURS
CIS327 | AMB | LEGRAND |  |  | PALIER ESC SECOURS
total niv 3 | 26
BATIMENT L - NIVEAU 4 | Emplacement : 00001 - BAT K NIV 0
CIS401 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL CTA
CIS402 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL CTA
CIS403 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL CTA
CIS404 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL CTA
CIS405 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL CTA
CIS406 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL CTA
CIS407 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL CTA
CIS408 | BAES | LEGRAND |  |  | TERRASSE EXT.
CIS409 | BAES | LEGRAND |  |  | TERRASSE EXT.
CIS410 | BAES | LEGRAND |  |  | TERRASSE EXT.
CIS411 | BAES | LEGRAND |  |  | TERRASSE EXT.
CIS412 | BAES | LEGRAND |  |  | LOCAL CTA
total niv 4 | 12
Total CIS | 147

## Récapitulatif
Site | Batiment ou niveau | Nb BAES | Type
|  |  | Télécommande | BAES 45 lm | BAES 400lm | BAPI
158 CF | A | 14 |  | 14
| C | 54 |  | 53 |  | 1
| D | 57 |  | 57
| EFG | 121 |  | 90 | 31
| H | 25 |  | 24 |  | 1
| J | 45 |  | 45
| K | 16 |  | 15 |  | 1
| M | 11 |  | 10 |  | 1
| Maison du Parc | 7 |  | 7
| Chaufferie | 6 |  | 6
| Total 158 CF | 356 | 0 | 321 | 31 | 4
Espace Fauriel | Sous-sol | 3 |  | 3
| RDC | 44 |  | 33 | 10 | 1
| 1 | 19 |  | 16 | 3
| 2 | 15 |  | 13 | 2
| 3 | 14 |  | 14
| 4 | 16 |  | 14 | 2
| 5 | 19 |  | 18 | 1
| 6 | 18 |  | 12 | 6
| Total EF | 148 | 0 | 123 | 24 | 1
CIS | Amphi | 7 |  | 3 | 4 |  | ATTENTION !
| L RDC | 45 |  | 41 | 1 | 3 | Au CIS, le matériel installé est de marque Legrand adressable
| L 1 | 29 |  | 25 | 3 | 1 | Dont 2 400lm étanches
| L 2 | 28 |  | 24 | 3 | 1 | Dont 2 400lm étanches
| L 3 | 26 |  | 23 | 3 |  | Dont 2 400lm étanches
| L 4 | 12 |  | 12
| Total CSI | 147 | 0 | 128 | 14 | 5
Total Campus de Saint-Etienne |  | 651