## 2025-690-DPGF
MARCHÉ 2025-690 : PRESTATIONS DE SERVICES DE CONTRÔLE, D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE DES INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE, CHAUFFAGE/VENTILATION, RACFRAÎCHISSEMENT, DÉSENFUMAGE, COUVERTURE ET ÉTANCHÉITE DES ESPACES DU BÂTIMENT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE
ANNEXE 2 À L'ACTE D'ENGAGEMENT : DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
DÉSIGNATION DES PRESTATIONS À RÉALISER AU TITRE DE LA PART FORFAITAIRE DU MARCHÉ | ANNÉE 1 : Du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 |  | ANNÉE 2 : Du 1er juin 2027 au 31 mai 2028 xxx |  | ANNÉE 3 : Du 1er juin 2028 au 31 mai 2029 xxx |  | ANNÉE 4 : Du 1er juin 2029 au 31 mai 2030 xxx
| Nombre d'heures | Prix en € HT | Nombre d'heures | Prix en € HT | Nombre d'heures | Prix en € HT | Nombre d'heures | Prix en € HT
Encadrement & pilotage administratif du site (rédaction des différents rapports, analyses diverses, GMAO, RMA, gestion documentation, rapport annuel + MàJ documentation technique + inventaire, registre de consignations, registre de sécurité, … HORS PERMANENCE) | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0 | nne rien inscrire | 0
Maintenance préventive et actions correctives associées : les lundis et jeudis hors jours fériés (PERMANENCE) (*) Réglages & équilibrages : réglages débits air/eau], contrôle conditions ambiance. Analyses d’air annuelles : mesures température, hygrométrie, PM10/PM2.5, flore, COV. Maintenance des installations comprenant : changement filtres, reprise d’étanchéité tuyauteries, débouchage siphons de sol, suivi périodique des manchettes témoins, manœuvre annuelle toutes vannes. Traitament et analyses des eaux : Mesure mensuelle des PH, TA et TCL Tous les 6 mois : Analyse physico-chimique complète (PH, TH, TA, TAC, TCL, TCu, fer, P2O5, SIO2, SO32-) Première année du marché : Analyse D2 | 728h | 0 | 728h | 0 | 728h | 0 | 728h | 0
Astreinte (cf. article 3.3.8 du CCTP) | (7j/7 et 24h/24 ) | 0 | (7j/7 et 24h/24 ) | 0 | (7j/7 et 24h/24 ) | 0 | (7j/7 et 24h/24 ) | 0
Stock de pièces détachées (pour toutes pièces d'un montant inférieur ou égal à la somme de 300 € HT) | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0
Fournitures et consommables (pour l'entretien courant et le remplacement des filtres à air CTA / VC / cassettes) | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0
MONTANT FORFAITAIRE TOTAL DU MARCHÉ PAR ANNÉE D'EXÉCUTION | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0 | ne rien inscrire | 0
(*) : Il est rappelé que dans le cadre de la PERMANENCE, les jours fériés qui tomberaient un lundi ou un jeudi (quelle que soit l'année du marché conernée) ne doivent pas être pris en compte dans le chiffrage ; ces jours fériés seront compensés par un autre jour de la même semaine, en accord avec le représentant de l'Établissement (cf. article 3.3.2 du CCTP).
MONTANT FORFAITAIRE TOTAL HT DU MARCHÉ SUR SA DURÉE TOTALE MAXIMALE (48 MOIS) (Montant à reporter à l'article 3.1 de l'acte d'engagement) | [5 empty] | 0
Date et nom de l'entreprise titulaire :