## DQE
| TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA SECURISATION TJ DE MARSEILLE - PHASE 2 |  |  |  | Auteur : JLC | Vérif. : JLCi
| LOT N°04a - ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES |  |  |  | Valid. : bc*a | Indice : 02
[5 empty] | PRO / DCE | Q24011
N° | DESIGNATION | U | Q Moe | Q Ent. | P.U.V | TOTAL
P1 | BÂTIMENT P1
3 | PREPARATION CHANTIER - DEPOSES - LIMITES DE PRESTATION
3.8 | Isolation des zones de chantier - Déposes et évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
| Reconnaissance des Réseaux & Consignation | Ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchage des trous et passages après dépose des Réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
0
3.9 | Déposes & Adaptations des installations Existantes | Ens | 1 |  |  | 0
0
| Sous-Total § 3 |  |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX COURANTS FORTS
4.1 | ORIGINE DE L'INSTALLATION
4.1.2 | Raccordement sur le TD S/S 1 du P1 | Ens | 1 |  |  | 0
| Création des nouveaux départs et PC pour relevage | Ens | 1
| Reprise du câblage vers TD S/S 1 | Ens | 1 |  |  | 0
| Percements et rebouchages | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblages et Fourreaux | Ens | 1 |  |  | 0
| Type 3 - Hublots à Leds à détection intégré | U | 4 |  |  | 0
| Câblages luminaires existants à recâbler | Ens | 1 |  |  | 0
4.3 | ECLAIRAGE DE SECURITE - BAES |  |  |  |  | 0
| BAES Sonore et Lumineux P1 | U | 1 |  |  | 0
| BAES et alarme sonore existants à déplacer P1 | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblages | Ens | 1 |  |  | 0
4.4 | APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
| PC 10/16 A 2P+T de service | U | 4 |  |  | 0
| Détecteur de présence sur luminaires | U | 1 |  |  | 0
| Câblages appareillages existants à recâbler | Ens | 1 |  |  | 0
4.5 | CABLAGES ET CHEMINEMENTS |  |  |  |  | 0
| Câble 3x1,5 mm2 R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Câble 3x2,5 mm2 R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Câbles autres sections - R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Distribution sous fourreaux et goulottes 1 compartiments | ml |  |  |  | 0
4.6 | ATTENTES ELECTRIQUES DIVERSES |  |  |  |  | 0
| Alimentations Electriques existantes à reprendre | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation cuve de relevage sur PC | Ens | 2 |  |  | 0
| Sous-Total § 4 |  |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5.1 | ALARME INCENDIE
| Diffuseur Sonore à déplacer | U | 1 |  |  | 0
| Diffuseur Sonore et lumineux à installer dans le WC | U | 1 |  |  | 0
| Câblage - Raccordements | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier d'Identité SSI - Mise à jour | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Adaptation de l'installation Existante | Ens | 1 |  |  | 0
0
0
5.2 | TELEPHONIE | SO |  |  |  | 0
5.3 | PRECABLAGE INFORMATIQUE | SO |  |  |  | 0
5.4 | CONTÔLE D'ACCES | SO
0
5.5 | TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - INTRUSION - HORLOGE - CAMERAS - PORTES - ETC
| Sous-Total § 5 |  |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX CHAUFFAGE - CLIM - PLOMBERIE SANITAIRES | Sans Objet
P1 | TOTAL GENERAL - P1 en € H.T. |  |  |  |  | 0
P2 | BÂTIMENT P2
3 | PREPARATION CHANTIER - DEPOSES - LIMITES DE PRESTATION
3.8 | Isolation des zones de chantier - Déposes et évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
| Reconnaissance des Réseaux & Consignation | Ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchage des trous et passages après dépose des Réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
3.9 | Déposes & Adaptations des installations Existantes |  |  |  |  | 0
| Dépose et Isolement de toutes les installations Electriques | Ens | 1 |  |  | 0
| Calfeutrements et rebouchages des anciens et nouveaux passages | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total § 3 |  |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX COURANTS FORTS
4.1 | ORIGINE DE L'INSTALLATION
4.1.2 | Raccordement sur Tableau S/S 1.1 dans le P2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Création des nouveaux départs pour Box entretien Détenus | Ens | 1
| Création des nouveaux départs et PC pour relevage | Ens | 1
| Reprise du câblage vers TD S/S 1,1 | Ens | 1 |  |  | 0
| Percements et rebouchages | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblages et Fourreaux | Ens | 1 |  |  | 0
4.2 | ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
| Type 1 - Plafonniers d'angle à Leds en saillie | U | 3 |  |  | 0
| Câblages luminaires existants à recâbler | Ens | 1 |  |  | 0
4.3 | ECLAIRAGE DE SECURITE - BAES | SO |  |  |  | 0
4.4 | APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
| Câblages appareillages existants à recâbler | Ens | 1 |  |  | 0
4.5 | CABLAGES ET CHEMINEMENTS |  |  |  |  | 0
| Câble 3x1,5 mm2 R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Câbles autres sections - R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Distribution sous fourreaux et goulottes 1 compartiments | ml |  |  |  | 0
4.6 | ATTENTES ELECTRIQUES DIVERSES |  |  |  |  | 0
| Alimentation cuve de relevage | Ens | 1 |  |  | 0
| Box Entretien Détenus |  |  |  |  | 0
| Alimentations Electriques existantes à reprendre | Ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage à reprendre | Ens | 2 |  |  | 0
| Alarmes à reprendre | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total § 4 |  |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5.1 | ALARME INCENDIE
5.2 | TELEPHONIE | SO
5.3 | PRECABLAGE INFORMATIQUE | SO |  |  |  | 0
5.4 | CONTÔLE D'ACCES | SO
5.5 | TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - INTRUSION - HORLOGE - CAMERAS - PORTES - ETC
| Mise en place d'un bonton d'appel d'URGENCE | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements - Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
| Essais, paramétrage et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total § 5 |  |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX CHAUFFAGE - CLIM - PLOMBERIE SANITAIRES | Sans Objet
P2 | TOTAL GENERAL - P2 en € H.T. |  |  |  |  | 0
P3 | BÂTIMENT P3
1 | PRESCRIPTION GENERALES - ELEMENTS COMMUNS | Inclus
2 | REGLEMENTATION - BASE DE CALCUL - SPECIFS TECHNIQUES
2.5 | Plans de Synthèse | Inclus |  |  |  | 0
2.6 | Plans d'Exécution | Ens | 1 |  |  | 0
2.7 | Formation du Personnel | Ens | 1 |  |  | 0
3 | PREPARATION CHANTIER - DEPOSES - LIMITES DE PRESTATION
3.1 | Préparation de Chantier | Inclus |  |  |  | 0
3.2 | Présence d'Amiante | SO |  |  |  | 0
3.3 | Installation de Chantier | Ens | 1 |  |  | 0
3.4 | Spécification et Mise en Œuvre | Inclus |  |  |  | 0
3.5 | Nettoyage et Enlèvements | Ens | 1 |  |  | 0
3.6 | Limites de Prestation | inclus |  |  |  | 0
3.7 | Installations Existantes | Inclus |  |  |  | 0
| Sous Total § 2 & 3 |  |  |  |  | 0
3 | PREPARATION CHANTIER - DEPOSES - LIMITES DE PRESTATION
3.8 | Isolation des zones de chantier - Déposes et évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
| Reconnaissance des Réseaux & Consignation | Ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchage des trous et passages après dépose des Réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
3.9 | Déposes & Adaptations des installations Existantes |  |  |  |  | 0
3.9.6 | Réaménagement de l'Accueil et du Hall d'Entrée du P3 |  | 0 |  |  | 0
| Dépose et Isolement de toutes les installations Electriques, CC, Etc… | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et Isolement de toutes les installations de sécurité, AU, BBG, | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et Isolement de toutes les installations VDI, RJ45, Etc… | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose Repose de la commande DSF Parking | Ens | 2 |  |  | 0
| Protections des installations conservées | Ens | 1 |  |  | 0
| Liste non limitative | Inclus |  |  |  | 0
| Dépose des installations de chauffage clim, Condentas, etc… | Isolement Elec
| Dépose réseaux de VMC | Isolement Elec
| Calfeutrements et rebouchages des anciens et nouveaux passages | Ens | 1 |  |  | 0
| Sécurisation des accès | Cf. § 5 |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX COURANTS FORTS
4.1 | ORIGINE DE L'INSTALLATION
4.1.1 | Travaux d'entretien sur le TGBT "AUTRAN" dans le P3 | Ens | 1 |  |  | 0
| Création des nouveaux départs après dépose des anciens | Ens | 1
| Reprise du câblage du TGBT | Ens | 1 |  |  | 0
| Percements et rebouchages | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblages et Fourreaux | Ens | 1 |  |  | 0
4.2 | ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
| Type 2 - Dalles à Leds encastrés 600 x 600 | U | 5 |  |  | 0
| Type 4 - Spots à Leds encastré | U | 3 |  |  | 0
| Type 5A - Relamping Hall d'Entrée P3 - Ampoules à Leds | U | 80 |  |  | 0
| Type 5B - Relamping Hall d'Entrée P3 - Tubes à Leds | U | 8 |  |  | 0
| Câblages luminaires existants à recâbler | Ens | 1 |  |  | 0
4.3 | ECLAIRAGE DE SECURITE - BAES |  |  |  |  | 0
| BAES - Eclairage de sécurité - Balisage Hall d'Entrée P3 | U | 8 |  |  | 0
| Alarme sonore existants à déplacer P3 | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblages | Ens | 1 |  |  | 0
| Télécommande BAES et mise au repos et compléter | Ens | 1 |  |  | 0
4.4 | APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
| Simple ou double Allumages | Ens | 1 |  |  | 0
| Allumages sur variateur | Ens | 1 |  |  | 0
| PC 10/16 A 2P+T de service | U | 5 |  |  | 0
| Postes de Travail (PDT1) : 2 RJ45 + 3 PC + 3 PC Ond. | Ens | 3 |  |  | 0
| Postes de Travail (PDT2) : 2 RJ45 + 2 PC + 2 PC Ond. | Ens | 2 |  |  | 0
| Postes de Travail (PDT3) : 1 RJ45 + 1 PC + 1 PC Ond. | Ens | 1 |  |  | 0
| Commande d'éclairage - Détection | Ens | 1 |  |  | 0
| Détecteur de présence | U | 2 |  |  | 0
| Autres distributions | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblages appareillages existants à recâbler | Ens | 1 |  |  | 0
4.5 | CABLAGES ET CHEMINEMENTS |  |  |  |  | 0
| Câble 3x1,5 mm2 R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Câble 5x1,5 mm2 R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Câble 3x2,5 mm2 R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Câbles autres sections - R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Distribution sous fourreaux et goulottes 1 compartiments | ml |  |  |  | 0
| Distribution Goulottes 2 compartiments | ml |  |  |  | 0
| Chemins de câbles - CFO | ml |  |  |  | 0
| Chemins de câbles - CFA/SSI | ml |  |  |  | 0
4.6 | ATTENTES ELECTRIQUES DIVERSES |  |  |  |  | 0
| Alimentations Electriques existantes à reprendre | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation Tunnel de Contrôle | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation Sas de Contrôle | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation Tourniquets de sortie | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation Volets roulants | Ens | 3 |  |  | 0
| Alimentations PAC | Ens | 3 |  |  | 0
| Alimentations VMC | Ens | 1 |  |  | 0
| Coupures d'Urgence à déplacer | Ens | 2 |  |  | 0
| Attentes Contrôles d'accès | Ens | 1 |  |  | 0
| Coupures d'Urgence à compléter | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total § 4 |  |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5.1 | ALARME INCENDIE
| Déclencheur manuel à déplacer - P3 | U | 2 |  |  | 0
| Diffuseur Sonore à déplacer - P3 | U | 2 |  |  | 0
| Câblage - Raccordements | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier d'Identité SSI - Mise à jour | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Adaptation de l'installation Existante | Ens | 1 |  |  | 0
0
5.2 | TELEPHONIE | Inclus dans § 5.3 |  |  |  | 0
5.3 | PRECABLAGE INFORMATIQUE |  |  |  |  | 0
| Raccordement sur le sous-répartiteur - P3 | U | 1 |  |  | 0
| Prises RJ45 C6a intégrées dans PDT | Inclus dans Poste de travail C Forts |  |  |  | 0
| Prises RJ45 réparties | Ens | 4 |  |  | 0
| Câblage C6a avec écran général (F/FTP) 1000MHz | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage C6 écranté par paire (U/FTP) | Ens | 1 |  |  | 0
| Fourreaux en Attentes | Ens | 1 |  |  | 0
| Essais, test, recette & Formations | Ens | 1 |  |  | 0
| Garantie | inclus |  |  |  | 0
0
5.4 | CONTÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0
0
5.5 | TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - INTRUSION - HORLOGE - CAMERAS - PORTES - ETC |  |  |  |  | 0
| Modifications Horloge, Intrusions, Caméras, etc… | Ens | 1 |  |  | 0
| Assistance pour le déplacement des boitiers "RECORD" | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements - Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
| Essais, paramétrage et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total § 5 |  |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX CHAUFFAGE - CLIM - PLOMBERIE SANITAIRES | Sans objet
P3 | TOTAL GENERAL - P3 en € H.T. |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
P1 | TOTAL GENERAL - P1 en € H.T. |  |  |  |  | 0
P2 | TOTAL GENERAL - P2 en € H.T. |  |  |  |  | 0
P3 | TOTAL GENERAL - P3 en € H.T. |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE T.T.C. |  |  |  |  | 0