## DQE
| TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA SECURISATION TJ DE MARSEILLE - PHASE 2 |  |  |  | Auteur : JLC | Vérif. : JLCi
| LOT N°04b - CHAUFFAGE - PLOMBERIE - DEPOSE |  |  |  | Valid. : bc*a | Indice : 02
[5 empty] | PRO / DCE | Q24011
N° | DESIGNATION | U | Q Moe | Q Ent. | P.U.V | TOTAL
P1 | BÂTIMENT P1
3 | PREPARATION CHANTIER - DEPOSES - LIMITES DE PRESTATION
3.1 | Préparation de Chantier | Inclus |  |  |  | 0
3.3 | Installation de Chantier | Inclus |  |  |  | 0
3.4 | Spécification et Mise en Œuvre | Inclus |  |  |  | 0
3.5 | Nettoyage et Enlèvements | Inclus |  |  |  | 0
3.8 | Isolation des zones de chantier - Déposes et évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
| Reconnaissance des Réseaux & Consignation | Ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchage des trous et passages après dépose des Réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
3.9 | Déposes & Adaptations des installations Existantes |  |  |  |  | 0
0
3.9.2 | Travaux d'Aménagement d'un évier et Bloc sanitaire dans le P1 |  | 0 |  |  | 0
| Dépose et adaptation des réseaux de VMC | Ens | 1 |  |  | 0
| Calfeutrements et rebouchages des anciens et nouveaux passages | Ens | 1 |  |  | 0
0
| Sous-Total § 3 |  |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX COURANTS FORTS | SANS OBJET
5 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES | SANS OBJET
6 | TRAVAUX CHAUFFAGE - CLIM - PLOMBERIE SANITAIRES
6.1 | TRAITEMENT THERMIQUE | Sans Objet
0
6.2 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
6.2.1 | Réseau EF |  |  |  |  | 0
| Piquage sur réseau Existant et vannes d'isolement | Ens | 1 |  |  | 0
| Attentes EF + vannes d'isolement + Désinfection des réseaux | U | 2 |  |  | 0
0
6.2.2 | Réseau ECS |  |  |  |  | 0
| Ballon ECS 50 litres et Réseaux ECS | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement aux appareils | U | 1 |  |  | 0
0
6.2.3 | Appareils Sanitaires |  |  |  |  | 0
| Ensemble WC + Lavabo Inox "Pénitenciaire" | Ens | 1 |  |  | 0
| Evier | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements EF + ECS | Ens | 2 |  |  | 0
0
6.2.4 | Réseaux EU/EV |  |  |  |  | 0
| Raccordement des appareils relevage | Ens | 2 |  |  | 0
| Cuves de relevage | Ens | 2 |  |  | 0
| Refoulement en PVC Ø40 + Clapet ant-retour | Ens | 2 |  |  | 0
| Collecteurs EU/EV PVC M1 Ø100 | U | 10 |  |  | 0
| Colliers de prise en charge sur collecteurs EU/EV existants | Ens | 2 |  |  | 0
| Percements et Rebouchages | Ens | 1 |  |  | 0
6.2.5 | Pompe de relevage - Sous-sol P2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Refoulement en PVC Ø40 + Clapet ant-retour | Ens | 1 |  |  | 0
| Collier de prise en charge sur collecteurs EU/EV existants | Ens | 2 |  |  | 0
| Percements et Rebouchages | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement Electriqueset report de défaut | Ens | 1 |  |  | 0
0
6.2.6 | Accessoires |  |  |  |  | 0
| Distributeur Papiers WC | U | 1 |  |  | 0
| Patères | U | 3 |  |  | 0
0
| Sous-Total § 6 |  |  |  |  | 0
P1 | TOTAL GENERAL - P1 en € H.T. |  |  |  |  | 0
0
P2 | BÂTIMENT P2
3 | PREPARATION CHANTIER - DEPOSES - LIMITES DE PRESTATION
3.1 | Préparation de Chantier | Inclus |  |  |  | 0
3.3 | Installation de Chantier | Inclus |  |  |  | 0
3.4 | Spécification et Mise en Œuvre | Inclus |  |  |  | 0
3.5 | Nettoyage et Enlèvements | Inclus |  |  |  | 0
3.8 | Isolation des zones de chantier - Déposes et évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
| Reconnaissance des Réseaux & Consignation | Ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchage des trous et passages après dépose des Réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
3.9 | Déposes & Adaptations des installations Existantes |  |  |  |  | 0
0
3.9.1 | Travaux de Plomberie - Pompe de relevage du Sous-sol - P2 |  | 0 |  |  | 0
| Dépose de la pompe de relevage existante et des équipements | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et Isolement de toutes les installations Electrique_Hydraulique | Ens | 1 |  |  | 0
| Calfeutrements et rebouchages des anciens et nouveaux passages | Ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage de la fosse et reprise des enduits intérieurs | Ens | 1 |  |  | 0
0
| Sous-Total § 3 |  |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX COURANTS FORTS | SANS OBJET
5 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES | SANS OBJET
6 | TRAVAUX CHAUFFAGE - CLIM - PLOMBERIE SANITAIRES
6.1 | TRAITEMENT THERMIQUE | Sans Objet
0
6.2 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
0
6.2.5 | Pompe de relevage - Sous-sol P2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Refoulement en PVC Ø40 + Clapet ant-retour | Ens | 1 |  |  | 0
| Collier de prise en charge sur collecteurs EU/EV existants | Ens | 2 |  |  | 0
| Percements et Rebouchages | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement Electriqueset report de défaut | Ens | 1 |  |  | 0
0
| Sous-Total § 6 |  |  |  |  | 0
P2 | TOTAL GENERAL - P2 en € H.T. |  |  |  |  | 0
P3 | BÂTIMENT P3
1 | PRESCRIPTION GENERALES - TOUS BÂTIMENTS | Inclus
2 | REGLEMENTATION - BASE DE CALCUL - SPECIFS TECHNIQUES | Inclus
2.5 | Plans de Synthèse | Ens | 1 |  |  | 0
2.6 | Plans d'Exécution | Ens | 1 |  |  | 0
2.7 | Formation du Personnel | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total § 2 |  |  |  |  | 0
3 | PREPARATION CHANTIER - DEPOSES - LIMITES DE PRESTATION
3.1 | Préparation de Chantier | Ens | 1 |  |  | 0
3.3 | Installation de Chantier | inclus |  |  |  | 0
3.4 | Spécification et Mise en Œuvre | Inclus |  |  |  | 0
3.5 | Nettoyage et Enlèvements | Ens | 1 |  |  | 0
3.7 | Installations Existantes | Inclus |  |  |  | 0
3.8 | Isolation des zones de chantier - Déposes et évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
| Reconnaissance des Réseaux & Consignation | Ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchage des trous et passages après dépose des Réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
3.9 | Déposes & Adaptations des installations Existantes |  |  |  |  | 0
3.9.6 | Réaménagement de l'Accueil et du Hall d'Entrée du P3 |  | 0 |  |  | 0
| Protections des installations conservées | Ens | 1 |  |  | 0
| Liste non limitative | Inclus |  |  |  | 0
| Dépose des installations de chauffage clim, Condentas, etc… | Ens | 1
| Dépose réseaux de VMC | Ens | 1
| Calfeutrements et rebouchages des anciens et nouveaux passages | Ens | 1 |  |  | 0
| Sécurisation des accès | Cf. § 5 |  |  |  | 0
0
| Sous-Total § 3 |  |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX COURANTS FORTS | SANS OBJET
5 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES | SANS OBJET
6 | TRAVAUX CHAUFFAGE - CLIM - PLOMBERIE SANITAIRES
6.1 | TRAITEMENT THERMIQUE
6.1.1 | Unité Extérieure - Multi-split | Ens | 1 |  |  | 0
| Console Chaud / Froid | Ens | 3 |  |  | 0
| Commande centralisée et asservissement | Ens | 1 |  |  | 0
| Régulations Individuelles | U | 3 |  |  | 0
| Raccordements Electriques | Ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons Frigorifiques | Ens | 1 |  |  | 0
6.1.2 | Unité Extérieure - Split-système | Ens | 1 |  |  | 0
| Console Chaud / Froid | Ens | 1 |  |  | 0
| Régulations Individuelles | U | 1 |  |  | 0
| Raccordements Electriques | Ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons Frigorifiques | Ens | 1 |  |  | 0
| Percements et Rebouchages | Ens | 1 |  |  | 0
6.1.3 | Condensats | Ens | 1 |  |  | 0
6.1.4 | VMC - Extracteur 180 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
| Grilles d'aspiration | U | 3 |  |  | 0
| Gaines de ventilation | Ens | 1 |  |  | 0
6.1.5 | Raccordements Electriques | Ens | 1 |  |  | 0
| Coffrets Split Système + Caisson de VMC | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total § 6 |  |  |  |  | 0
P3 | TOTAL GENERAL - P3 en € H.T. |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
P1 | TOTAL GENERAL - P1 en € H.T. |  |  |  |  | 0
P2 | TOTAL GENERAL - P2 en € H.T. |  |  |  |  | 0
P3 | TOTAL GENERAL - P3 en € H.T. |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE T.T.C. |  |  |  |  | 0