## DPGF - P2
DPGF P2 - DECOMPOSITION DE LA REDEVANCE ANNUELLE DE CONDUITE ET D’ENTRETIEN COURANT (P2) RELATIVE AUX INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE, DE VENTILATION, DE CLIMATISATION ET CONNEXES
|  | M.O. |  |  |  |  | Montant €HT des fournitures |  | Montant des prestations sous traitées en €HT | Montant total du P2 annuel en € HT
Poste | Descriptif | Heures d'encadrement et pilotage | Heure de maintenance préventive | Heure de maintenance corrective | Taux horaires en €HT | Montant M.O. en €HT | Fournitures des consommables | Founiture et pose de toutes pièces détachées dont le coût unitaire est inférieur à 1000 €HT | Sous-traitances | M.O. + Fournitures + sous-traitances
P2.1 | Prix global et forfaitaire annuel correspondant à l'entretien des installations de production et de distribution de vapeur au secondaire de l'échangeur primaire (sous-station principale vapeur), de distribution de vapeur vers les sous-stations, de production et de distribution d'eau chaude pour le chauffage et l'ECS (y compris échangeurs vapeur/eau, chaudières et échangeurs de séparation), y compris les réseaux, terminaux, de traitement d'eau (réseau ECS), de relevage des locaux techniques, de comptages, de régulation, d'électricité (armoires CVC, variateurs...)
P2.2 | Prix global et forfaitaire annuel correspondant à l'entretien des installations de production et de distribution d'eau glacée (y compris décennale et la préparation aux contrôles DESP de l'ensemble des machines), y compris les réseaux, terminaux, de traitement d'eau (réseau EG, ...), de relevage des locaux techniques, de comptages, de régulation, d'électricité (armoires CVC, variateurs...)
P2.3 | Prix global et forfaitaire annuel correspondant à l'entretien des installations de traitement d'air des locaux sensibles (CTA, extracteur...), de ventilations et d'extraction de confort, VMC, de ventilation du restaurant et de la cuisine, y compris les réseaux, de traitement d'eau (EC et EG), de relevage des locaux techniques, de comptages, de régulation, d'électricité (armoires CVC, variateurs...), des équipements présents sur le parcours de l'air tels que les clapets coupe-feu (l'ensemble des clapets hors asservissement CMSI), batterie terminales, registres
P2.4 | Prix global et forfaitaire annuel correspondant à l'entretien des installations de climatisation à détente directe, de régulation, d'électricité (armoires CVC, variateurs…)
P2.5 | Prix global et forfaitaire annuel correspondant à l'entretien des installations de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, de la lutte contra la légionelles et du traitement d'eau des installations (hors analyses légionelles, adoucisseurs), de relevage des locaux techniquess,de comptages, de régulation, d'électricité (armoires CVC, variateurs...)
P2.6 | Prix global et forfaitaire annuel correspondant au nettoyage des bouches de soufflage, nettoyage des gaines de ventilation, d'extraction, des batteries terminales et des batteries des CTA
P2.7 | Prix global et forfaitaire annuel correspondant à l'entretien des installations "courant faible CTG" (GTC, télésurveillance, y comprisses unités locales, capteurs actionneurs, superviseurs, logiciel)
P2.8 | Prix global et forfaitaire annuel correspondant à la fourniture et pose de toutes pièces détachées dont le coût unitaire est inférieur à 1000 €HT
P2.9 | Prix global annuel correspondant à la mise en place d'une astreinte dédiée au site au dehors des heures ouvrées y compris le samedi, dimanche et jours fériés
| Prestations totales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total des heures préventives et correctives |  | 0 |  | Montant total des prestations de maintenance P2 en €HT |  |  | 0
|  | Total des heures d'encadrement, préventives et correctives |  | 0 |  | Taux de TVA |  |  | 20%
[6 empty] | Montant total des prestations de maintenance P2 en €TTC |  |  | 0
Ne pas remplir la cellule

## DPGF - PSE
DPGF - P2 Prestations Supplémentaires Eventuelles
PSE01/ Actions complémentaires de prise en charge du site
MO
| Poste | Descriptif | heures d'encadrement | Heures de présence | Taux horaires en €HT | Montant MO en €HT | Autres prestations en €HT | Montant total en €HT | Taux de TVA | Montant MO en €TTC
|  | Prestation de prise en charge des installations |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
PSE02/ Prise en charge de la GMAO
MO
| Poste | Descriptif | heures d'encadrement | Heures de présence | Taux horaires en €HT | Montant MO en €HT | Autres prestations en €HT | Montant total en €HT | Taux de TVA | Montant MO en €TTC
|  | Prestation de mise en place d'une GMAO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20% | 0