## Liste des groupes froids
Contrôle d'étanchéité groupes froids
Nom | Marque | Bâtiment | Localisation | N° Modèle | N° Série | Pmax LP (bars) | Pmax HP (bars) | Fluides | Charge 1 (Kg) | Charge 2 (Kg) | Date | N° de fiche
G,E,G 03 | Carrier | IGH Est | Extérieur RC | 30RBP-330-0117-PE- | M2018003527 | 31.1 | 44.2 | R410A | 15.4 | 20.2
G,E,G 03 bis | Carrier | IGH Est | Extérieur RC | 30RBP-330-0130-PE | M2018007900 | 31.1 | 44.2 | R410A | 15.4 | 20.2
G,E,G 04 | M.T. A | M.T. O | Terrasse 2ème | AS 247/SN | 10A010000000BB | 22.6 | 28 | R407A | 24 | 24 | Fuite
G,E,G 05 | Carrier | M.T. O | Terrasse 2ème | 30RA-14--0159--EE | 12U013014 | [5 empty] | Fuite
G,E,G 06 | Carrier | M.T. O | Terrasse 2ème | 30RA-140-B0119-PEE-- | 12T409039 | 25 | 32 | R407C | 13.1 | 13.1 | 2025-05-21
G,E,G 07 | GEA | M.T. E | Terrasse 2ème | NRL0750***E***02 | 1509006136230000 | 30 | 45 | R410A | 24 | 25.5 | 2025-05-21
G,E,G 08 | GEA | M.T. E | Terrasse 2ème | NRL0750***E***02 | 1509006136230000 | 30 | 45 | R410A | 24 | 2.5 | 2025-05-21
G,E,G 09 | System air | M.T. E | Sous-sol | GLVX 0452 BD2 | 32053950 | 28 | 45 | R410A | 11 | 11 | 2025-05-21
GEG 10 | Carrier | M.T. E | Terrasse 2ème | GACPO25FD1—H- | 5400103 | 25 | 40 | R410A | 7.6 |  | 2025-05-21
G,E,G 11 | WESPER | M.T. E | Sous-sol | WQRC.120.BLN.MBS.ACB.KM | SI1002100573A | 29.5 | 45 | R410A | 45 | 19 | 2025-05-21
G,E,G 12 bis | Emerson | Jaques Mignot | Terrasse RC | 30RBS-050C0025-PE- | M2018003691 | 28 | 44.2 | R410A | 5.9 |  | 2025-03-11 | 750-2654-1
G,E,G 16 | Emerson | M.T. O | Terrasse 2ème | AQLV.95.ELN.R410AMCHX.2P.TKM | 773102578 | 29 | 45 | R410A | 6 | 6 | 2025-05-21
GEG 17 | Trane | M.T. E | Extérieur RC | CLH01670110121000 | 7904910002
G,E,G 18 | Trane | M.T. E | Extérieur RC | CLH01670110121000 | 7904910001
G,E,G 21 | Trane | IGH Antenne A | Terrasse 12ème | VGA100SDAA |  | 21 | 31 | R407C | 5.2 |  | 2025-05-21
G,E,G 22 | Trane | IGH Antenne B | Terrasse 12ème | VGA100SDAA | Y151N886E | 21 | 31 | R407C | 5.2 |  | 2025-05-21
G,E,G 24 | Trane | IGH Antenne D | Terrasse 12ème | VGA100SDAA |  | 21 | 31 | R407C | 5.2 |  | 2025-05-21

## Liste clim DD
Contrôle d'étanchéité clim détente directe
Bâtiment | Etage | Service concerné | Marque | Groupe | Emplacement groupe | Cassettes | Commentaire | Date | N° de Fiche
MTO | 1 | Exploration cardiaque | Mitsubishi | 1 |  | 6
MTO | 1 | Radio vasculaire | Mitsubishi | 1 |  | 1
MTO | 0 | Endoscopie | LG | 1 |  | 3
MTO | 0 | Endoscopie | Airwell | 1 |  | 1
MTO | 1 | Radio ouest, salle 8 | Mitsubishi | 1 |  | 1
MTO |  | Local autocom / elec | Airwell | 1 |  | 2
MTO |  | Local autocom / elec | Emerson | 1 |  | 1
IGH | -1 | TGBT (locaux HT/BT) | Fujitsu | 4 |  | 9
IGH | -1 | TGBT (locaux HT/BT) | Atlantic | 1 |  | 2
IGH | 0 | Local technique onduleur bloc commun, antenne D | Daikin | 1 |  | 1
IGH | 0 | Local technique onduleur avant les blocs | Fujitsu | 1 |  | 1
IGH | 6 | Antennes A et B | Fujitsu | 1 |  | 11
IGH | 6 | Bureau + stockage | Technibel | 1 |  | 3
IGH | 8 | Poste de soin antenne B | Mitsubishi | 1 | Terrasse 10ème étage | 1
IGH | 8 | Accueil | Mitsubishi | 1 | Terrasse 10ème étage | 1
IGH | 1 | Maternité | Hitachi | 2 |  | 6
IGH | 1 | Maternité Antenne C/D (accès bureau psychologue) |  | 1 |  | 2
|  | Radio bureau médical 3 (côté MNH) | Mitsubishi | 1 |  | 1
C.Perrault | 2 | Crèche - 2 étages | Airwell | 3 |  | 5
S.Limousin | 0 | Pharmacie | Airwell | 1 |  | 1
S.Limousin | 0 | Pharmacie | LG | 1 |  | 1
U.Cassan | 0 | Porte 6 - Local onduleur | Technibel | 1 |  | 1
J.Baumann | 0 | Reprographie | Fujitsu | 1 | Terrasse 5ème étage | 2
P.Abrami | 1 | Anapath | Mitsubishi | 2 |  | 2
SMUR | 1 | SMUR | Airwell | 2 | Inaccessible | 2
E.Sergent | -1 | Pièce des frigos à -80°C | Mitsubishi | 1 |  | 1
P.Abrami | -1 | Salle de cathétérisme | Daikin | 1 |  | 1
P.Abrami | -1 | Pièce des frigos à -80°C | Mitsubishi | 1 |  | 1
MTO | -1 | Onduleur MTE | Fujitsu | 2 |  | 2
| -1 | Local autocom / proche PC Sécurité | Airwell | 1 |  | 1
P.Abrami | -1 | Local onduleur | Mitsubishi | 1 |  | 1
J.Mignot | 0 | La morgue | LG | 1 | Terrasse rdc | 2 |  | 2025-03-11 | 750-2655-1
J.Mignot | 1 | Bureau | Mitsubishi | 1 | Terrase 1er étage | 1 |  | 2025-03-11 | 750-2656-1
J.Mignot | 1 | Petit LABO HISTOLOGIE | LG | 1 | Terrase 1er étage | 2 |  | 2025-03-11 | 750-2657-1
J.Mignot | 1 | Bureau | Mitsubishi | 1 | Terrase 1er étage | 2 |  | 2025-03-11 | 750-2658-1
J.Mignot | 1 | Salle de réunion | LG | 1 | Terrase 1er étage | 1 |  | 2025-03-11 | 750-2659-1
P.Abrami | 2 | Local frigo -80 | Daikin | 1 | Terrasse 2ème étage |  |  | 2025-03-11 | 750-2660-1
P.Abrami | 0 | Local onduleur | Mitsubishi | 1 | Ext rdc |  |  | 2025-03-11 | 750-2661-1
P.Abrami | -1 |  | Mitsubishi | 1 | Local meuble -1 |  |  | 2025-03-11 | 750-2662-1
P.Abrami | -1 | Ancien Bloc opératoire | Daikin | 1 | Ext -1 |  |  | 2025-03-11 | 750-2663-1
P.Abrami | -1 | Labo INSERM | GREE | 1 | Ext |  |  | 2025-03-11 | 750-2664-1
MTE | 3 | Terrasse atelier bio médical niveau 3ème | Mitsubishi | 1 | Terrasse 3ème |  |  | 2025-05-19 | 750-2882-1
MTE | -1 | Local technique -1 Antenne EST /GF 11 | Systemair | 1 |  |  |  | 2025-05-19 | 750-2884-1
MTE | -1 | Parking Bât MTE | Emerson |  |  |  |  | 2025-05-19 | 750-2885-1
MTO |  | Endoscopie salle verte 2 | Daikin | 1 |  |  |  | 2025-05-20 | 750-2886-1
MTO |  | Endoscopie salle 1 /grise | Daikin | 1 |  |  |  | 2025-05-20 | 750-2887-1
MTO |  | Endoscopie salle grise | Daikin |  |  |  |  | 2025-05-20 | 750-2888-1
MTO | 3 | Terrasse +2 Groupe froid 16 | WESPER | 1 |  |  |  | 2025-05-20 | 750-2889-1
MTE | 0 | RDC Local informatique | EMERSON | 1 |  |  |  | 2025-05-21 | 750-2895-1
IGH | 5 | PAC ETT 5ème / Maternité | ETT | 1 | 5 ème |  |  | 2025-07-08 | 750-3061-1
IGH | 5 | PAC ETT 5ème / Maternité | ETT | 1 | 5 ème |  |  | 2025-07-08 | 750-3062-1
IGH | 6 | Chambre service Gériatrie Aigue | Fujitsu |  | 6ème |  |  | 2025-07-08 | 750-3063-1
IGH | 5 | Service Hépatho Aile EST | LG |  | 5ème |  |  | 2025-07-08 | 750-3065-1
IGH | 5 | PAC CTA 1 ET 2 |  |  | 5ème |  |  | 2025-07-08 | 750-3066-1
|  |  |  | 58 |  | 82

## Ronde groupe froid
SEMAINE : 33
NOM | LOCALISATION | 2025-08-13
|  | Alée | Retour | Pression
GEG 03 | IGH Ouest Pelouse ext | 8,9 °C | 11,5 °C | 4 Bar
GEG 03BIS | IGH Ouest Pelouse ext | 6,4 °C | 11,5 °C | 8,9 Bar
GEG 04 | Médico-Technique Ouest Terr. 2e | 7 °C | 9 °C | 2,4 Bar
GEG 05 | Médico-Technique Ouest Terr. 2e | 10,8 °C | 13,8 °C | 2,3 Bar
GEG 06 | Médico-Technique Ouest Terr. 2e | 8,8 °C | 12,8 °C | 2,3 Bar
GEG 07 | Médico-Technique Est Terr. 2e | 7,3 °C | 8,9°C | 1,9 Bar
GEG 08 | Médico-Technique Est Terr. 2e | 7,3 °C | 8,9 °C | 1,9 Bar
GEG 09 | Médico-Technique Est S1 | 10,9 °C | 11,4 °C | 2 Bar
GEG 10 | Médico-Technique Est Terr. 2e | 8 °C | 10,2 °C | 2,2 Bar
GEG 11 | Médico-Technique Est S1 | 8 °C | 11 °C | 2,1 Bar
GEG 12BIS | Jacques Mignot Terrasse Rc | 9,4 °C | 11,8 °C | 3,8 Bar
GEG 16 | Médico-Technique Ouest Terr. 2e | 5°C | 11 °C | 3,9 Bar
GEG 17 | Médico-Technique Est Rc Ext. | HS | HS | HS
GEG 18 | Médico-Technique Est Rc Ext. | 7,4 °C | 11,7 °C | 1,7 Bar
GEG 21 | IGH Terrasse 12e Clim. Ant. A | 9°C | 12°C | 0,5 Bar
GEG 22 | IGH Terrasse 12e Clim. Ant. B | 10°C | 12°C | 1,1 Bar
GEG 23 | IGH Terrasse 12e Clim. Ant. C | HS | HS | HS
GEG 24 | IGH Terrasse 12e Clim. Ant. D | 10°C | 13°C | 10
GEG 01 | IRM / BIM | 6,9 °C | 9,7 °C | 2,8 Bar
GEG 02 | IRM / BIM | Pas en fonctionnement