## Liste des installations
ANNEXE DU CCTP DE LA CONSULTATION : LISTE DES EQUIPEMENTS BEAUJON
Site | Bâtiment | Niveau | Local | Désignation | Quantité relevée | Systeme élémentaire | Famille | Type technologique | Marque | Modèle | référence | Numéro de série
Hôpital BEAUJON | Nicolas Beaujon | 0 | BLT8 | CTA01 OP RC salle 06 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Ataclimatisation | CLNW10RD/SP
| Nicolas Beaujon | 0 | BLT8 | CTA02 OP RC salle 07 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Ataclimatisation | CLNW10RD/SP
| Nicolas Beaujon | 0 | BLT8 | CTA03 OP RC salle 05 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Ataclimatisation | CLNW10RD/SP
| Nicolas Beaujon | 0 | BLT8 | CTA04 OP RC annexes bloc(sans batterie froide) | 1 | CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Systemair | Topvex TR04HWH-L-CAV
| Nicolas Beaujon | 1 | BLT4 | CTA05 OP RC salle 04 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM45
| 019 Stanislas Limousin | 1 | BLT4 | CTA06 OP RC salle 03 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM45
| Nicolas Beaujon | 1 | BLT4 | CTA07 OP RC Annexes | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM45
| Nicolas Beaujon | 1 | BLT5 | CTA08 OP RC Annexes (sans batterie froide) | 1 | CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM20
| Nicolas Beaujon | 1 | BLT5 | CTA09 OP RC salle 02 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM45
| Nicolas Beaujon | 1 | BLT5 | CTA10 OP RC salle 01 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM45
| Nicolas Beaujon | 2 | BLT Reveil (antenne B) | CTA11 SSPI salle de reveil | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM85
| Nicolas Beaujon | 2 | BLT Réa (terrasse antenne A) | CTA12 Réa chir Polyvalent | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM170
| Nicolas Beaujon | 2 | BLT Réa (terrasse antenne A) | CTA13 Annexes Reanimation | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM20
| Nicolas Beaujon | 0 | BLT2 | CTA14 OP RC Vestiares | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM45
| Nicolas Beaujon | 0 | Terrasse RDC ouest | CTA15 OP RC Salle 08 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT | GI S050-E-25-STD-BRU-HSTD-2HHS
| Nicolas Beaujon | 1 | Maternite Bloc OP | CTA16 renommee 13 OP 1er salle13 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | SERTHERM | C3
| Nicolas Beaujon | 1 | CTA 11 et 12 (ex 17 et 18) | CTA17 BLOC ASEPTIQUE (ex CTA11) | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | SERTHERM | C2
| Nicolas Beaujon | 1 | CTA 11 et 12 (ex 17 et 18) | CTA18 BLOC ASEPTIQUE (ex CTA12) | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | SERTHERM | C1
| Nicolas Beaujon | 1 | MAternite Bloc OP | CTA19 renommee 14 Reveil et annexes OP mater 1er salle13 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | SERTHERM | C4
| Nicolas Beaujon | 2 | Bloc OP | CTA20 Soufflage Anesthesie | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT
| Nicolas Beaujon | 2 | Bloc OP | CTA21 Bloc1 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT
| Nicolas Beaujon | 2 | Bloc OP | CTA22 Bloc2 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT
| Nicolas Beaujon | 2 | Bloc OP | CTA23 Bloc3 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT
| Nicolas Beaujon | 2 | CTA24 | CTA24 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT | HIS075-1-25-STD-BRUGSTD-1HUI
| Nicolas Beaujon | 2 | CTA25 | CTA25 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT | GIS075-1-25-STD-PRE-HSTD-2NVS
| Nicolas Beaujon | 3 | bloc 3eme | CTA26 OP 3eme salle 31 et 32 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Vim
| Nicolas Beaujon | 3 | Chirurgie orthopedique clim 3emme | CTA28 Ambulatoire salle 33 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Vim
| Nicolas Beaujon | -1 | Local Technique CTA Cuisine | CTA29 Cuisine locaux centraux | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM85
| Nicolas Beaujon | -1 | Local Technique CTA Cuisine | CTA30 Cuisine - hotte | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM25
| Nicolas Beaujon | -1 | Cuisine Exterieure | CTA31 Cuisine Laverie | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCM65
| Nicolas Beaujon | 1 | Scanner | CTA31 Scanner 1 ?????? 31 ??????? | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | ATA-medical | CLN3W 3RD
| Nicolas Beaujon | 1 | Scanner | CTA32 Scanner 2 | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | ATA-medical | CLN3W 3RD
| Nicolas Beaujon | 12 | Couloir entre antenne A et B | CTA33 IGH 10eme ORL | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCH60
| Nicolas Beaujon | 12 | Terrasse | CTA34 Clim de confort 7-9-11 Antenne A | 1 | CVC EAU GLACEE | Centrale Traitement Air |  | CIAT | GI S050-E-25-STD-BRU-HSTD-2HHI
| Nicolas Beaujon | 12 | Terrasse | CTA35 Clim de confort 7-9-11 Antenne B | 1 | CVC EAU GLACEE | Centrale Traitement Air |  | CIAT | GI S050-E-25-STD-BRU-HSTD-2HHI
| Nicolas Beaujon | 12 | Terrasse (acces machinerie entre antenne A et B | CTA36 Clim de confort 7-9-11 Antenne C | 1 | CVC EAU GLACEE | Centrale Traitement Air |  | CIAT | GI S050-E-25-STD-BRU-HSTD-2HHI
| Nicolas Beaujon | 12 | Terrasse | CTA37 Clim de confort 7-9-11 Antenne D | 1 | CVC EAU GLACEE | Centrale Traitement Air |  | CIAT | GI S050-E-25-STD-BRU-HSTD-2HHI
| Nicolas Beaujon | -1 | sous station chauffage ECS | CTA38 SAR Anesthesie (renommée 47) | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Hydronic | CCH82
| Nicolas Beaujon | 1 | IRM Scanner | CTA39 (CTA IRM) | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | WOLF | Climatechnik KG63
| Nicolas Beaujon | 1 | IRM Scanner | CTA40 (CTA Scanner) | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | WOLF
| Nicolas Beaujon | 2 | Terrasse ouest | CTA41 Clim Imagerie Soufflage | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | WESPER
| Nicolas Beaujon | 2 | Terrasse ouest | CTA42 Radio ouest | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT
| Nicolas Beaujon | 1 | Terrasse 1er ouest | CTA43 Hall central MTC RDC Cafeteriat | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT
| Nicolas Beaujon | 1 | USC | CTA44 USC | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT | GI S050-I-25-STD-BRU-HSTD-2HHI
| Nicolas Beaujon | 0 | …… | CTA45 et VE45 Urgence Annexes | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | WESPER | CDC
| Nicolas Beaujon | 0 | …… | CTA46 et VE46 Urgence Déchocage | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | WESPER | CDC
| Nicolas Beaujon | -1 | ouest | CTA47 Labo Chaud Médecine nucléaire | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT
| Nicolas Beaujon | -1 | ouest | CTA48 ex Sterilisation | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT | GI S050-I-25-STD-PRE-HSTD-1HHI
| Nicolas Beaujon | 0 | Accès par Bureau Assistance sociale a coté ascenseur | CTA49 T.G.B.T. MTC S1 (c'est un VE) | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air
| Polyclinique | -1 | sous sol | CTA50 Polyclinique | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air
| Nicolas Beaujon | 0 | terrase | CTA51 Chambre mortuaire | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Saftair
| 008 Denis Papin | 2 | Terrasse 2 eme | CTA52 Anapath | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | France AIR | 260076
| 009 Jacques Mignot | 2 | Terrasse 2 eme | CTA53 Anapath | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Saftair
| 015 Pierre Abrami | 0 | Local désaffecté | CTA54 Animalerie | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air
| Nicolas Beaujon | 0 | Clim pharmacie | CTA55 pharmacie | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Airwell | Airwell
| 009 Jacques Mignot | 1 | Terrasse ouest | CTA56 Lavage Stérilisation | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Wesper | PR090
| Nicolas Beaujon | 1 | Terrasse ouest | CTA57 conditionnement Stérilisation | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Wesper | PR090
| Nicolas Beaujon | 1 | Terrasse ouest | CTA58 dechargement Stérilisation | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Wesper | PR090
| Nicolas Beaujon | 1 | Terrasse ouest | CTA59 fibroscopie Endoscopie | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Wesper | PR040
| Nicolas Beaujon | 1 | Terrasse ouest | CTA60 hopital de jour Endoscopie | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Wesper | PR040
| Nicolas Beaujon | 1 | Terrasse ouest | CTA61 Examens | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Wesper | PR060
| Nicolas Beaujon (Médico-Techniques) | 1 | Terrasse est | CTA62 Accueil Commun Labo | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | CIAT
| Nicolas Beaujon (Médico-Techniques) | 1 | Archives | CTA63 Archives medico technique est | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | Saftair
| Nicolas Beaujon (Hospitalisation) | 1 | Terasse | CTA64 Clim 1er au 6eme A et B | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | ETT
| Nicolas Beaujon (Médico-Techniques) | 1 | Maternite bloc op | CTA65 renommee CTA15 antenne D mater salles accouchement rea BB | 1 | CVC EAU GLACEE / CVC CHAUFFAGE | Centrale Traitement Air |  | TROX | C5
| Nicolas Beaujon (Médico-Techniques) | -1 | Cytotoxique | CTA66 salle préparation Cytotoxie UPCC |  |  |  |  | Clinicair | CLN3W08BD
| Nicolas Beaujon (Hospitalisation) | -1 | Cytotoxique | CTA67 salle injéctable Cytotoxie UPCC |  |  |  |  | Clinicair | CLN3W02BD
| Nicolas Beaujon (Hospitalisation) | -1 | Sous station chauffage ECS medico-technique est (2eme piece) | CTA68 Tepscan Médecine nucléaire |  |  |  |  | GEA | CAIRplus 064.096HBBL
| Nicolas Beaujon (Médico-Techniques) | -1 | Sous sol ant C | CTA69 Antenne C
| Nicolas Beaujon (Hospitalisation) | 2 | Vestiaire bloc OP 2ème | CTA70 Vestiaire Bloc OP
échangeurs chauffage | [10 empty] | Puissance
| MTO |  |  |  | 2 |  |  |  | BAELZ | WBS 106-55-45-FN | 1000 Kw
| 015 Pierre Abrami |  |  |  | 2 |  |  |  | BAELZ | WBS 106-27-45-FN | 400 Kw
| Antenne C |  |  |  | 3 |  |  |  | COLLARD-TROLARD | Microvap 32 | 900 Kw
| 026 Louis Plousey |  |  |  | 2 |  |  |  | HALARD | U14 | 1000 Kw
| INTERNES |  |  |  | 2 |  |  |  | HALARD | U12A | ?
| CUISINE |  |  |  | 2 |  |  |  | VAPOSMART | UR 200 20BD | 200 Kw
| MTE |  |  |  | 2 |  |  |  | BAELZ | 106-55-45-FN-S | 1 100 Kw
| 7ème étage |  |  |  | 2 |  |  |  | CIAT | UDH 219-14C 2B F01 | 450 Kw
| 12ème étage |  |  |  | 1 |  |  |  | CIAT | UN 273-12-2B CL4 | 500 Kw
| 12ème étage |  |  |  | 1 |  |  |  | SWEP | B35 H x 100/1P-SC | 250Kw
| IRM-Scanner |  |  |  | 1 |  |  |  | BAELZ | WBS-106-13 45 CU | 140 Kw
| Polyclinique |  |  |  | 1 |  |  |  | BAELZ | WBS-106-27 45 FN | 350 Kw
| Polyclinique |  |  |  | 1 |  |  |  | LAUFFER MECATHERM | EFF1-1000 | 1 162 Kw
| 017 Emile Sergent |  |  |  | 2 |  | Centrale Traitement Air |  | CIAT | UNBT 1000 | 300 Kw
| SAR |  |  |  | 2 |  |  |  | HALARD | U21 | 1 000 Kw
| 008 Denis Papin |  |  |  | 1 |  |  |  | F.GROUX | 8963 EC 1240-T3 | 250 Kw
| 009 Jacques Mignot |  |  |  | 2 |  |  |  | EQUIP TECHNIC | 9140042 | 350 Kw
échangeurs
SERVTECH_04_EQUIPEMENTS.csv
|  |  |  | GEG 03 IGH Ouest Pelouse ext |  |  |  |  | CARRIER | 30RBP-330-0117-PE
|  |  |  | GEG 03BIS IGH Ouest Pelouse ext |  |  |  |  | CARRIER | 30RBP-330-0130-PE
|  |  |  | GEG 04 MédicoTechnique Ouest Terr. 2e |  |  |  |  | MTA | AS 247 / SN
|  |  |  | GEG 05 Médico-Technique Ouest Terr. 2e |  |  |  |  | CARRIER | 30 RA 140 0159 EE
|  |  |  | GEG 06 Médico-Technique Ouest Terr. 2e |  |  |  |  | CARRIER | 30 RA 140 B0119 P 080
|  |  |  | GEG 07 Médico-Technique Est Terr. 2e |  |  |  |  | AERMEC | NRL0750
|  |  |  | GEG 08 Médico-Technique Est Terr. 2e |  |  |  |  | AERMEC | NRL0750
|  |  |  | GEG 09 Médico-Technique Est S1 |  |  |  |  | GEA | GLWC 0452 BD2
|  |  |  | GEG 10 Médico-Technique Est Terr. 2e |  |  |  |  | GEA | GACP 025 FD1
|  |  |  | GEG 11 Médico-Technique Est S1 |  |  |  |  | SYSTEMAIR | WQRC-120-BLN-MBS-ACB-KM
| 009 Jacques Mignot |  |  | GEG 12 Jacques Mignot Terrasse Rc |  |  |  |  | TECHNIBEL | CMHGV 2050 OEVMAA
| 009 Jacques Mignot |  |  | GEG 12BISJacques Mignot Terrasse Rc |  |  |  |  | CARRIER | 30RBS-050C0025-PE
|  |  |  | GEG 13 IGH Ouest Terrasse Nord Rc |  |  |  |  | CIAT | LDH 150 ZI
|  |  |  | GEG 15 IGH Ouest Terrasse 5éme |  |  |  |  | CIAT | ILD-0150R-A0060
|  |  |  | GEG 16 Médico-Technique Ouest Terr. 2e |  |  |  |  | WESPER | AQVL R410A ELN95
|  |  |  | GEG 17 Médico-Technique Est Rc Ext. |  |  |  |  | EMERSON | CLH 016 MATRIX S
|  |  |  | GEG 18 Médico-Technique Est Rc Ext. |  |  |  |  | TRANE | CGAX 60 SE LN
|  |  |  | GEG 21 IGH Terrasse 12e Clim. Ant. A |  |  |  |  | TRANE | VGA100 25,2 KW
|  |  |  | GEG 22 IGH Terrasse 12e Clim. Ant. B |  |  |  |  | TRANE | VGA100 25,2 KW
|  |  |  | GEG 23 IGH Terrasse 12e Clim. Ant. C |  |  |  |  | TRANE | VGA100 25,2 KW
|  |  |  | GEG 24 IGH Terrasse 12e Clim. Ant. D |  |  |  |  | TRANE | VGA100 25,2 KW
|  |  |  | Caisson au R+1 ANT A |  |  |  |  | VIM | KSTD28
|  |  |  | Caisson au R+2 ANT A |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+3 ANT A |  |  |  |  | ALDES | VEKITA +700
|  |  |  | Caisson au R+5 ANT A |  |  |  |  | ALDES | VEKITA +700
|  |  |  | Caisson au R+6 ANT A |  |  |  |  | ALDES | VEKITA +700
|  |  |  | Caisson au R+7 ANT A |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+8 ANT A |  |  |  |  | France AIR | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+9 ANT A |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+11 ANT A |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+1 ANT B |  |  |  |  | VIM | KSTD28
|  |  |  | Caisson au R+2 ANT B |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+3 ANT B |  |  |  |  | AVI'AIR
|  |  |  | Caisson au R+5 ANT B |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+6 ANT B |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+7 ANT B |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+8 ANT B |  |  |  |  | France AIR | CVEC2500C4
|  |  |  | Caisson au R+9 ANT B |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+11 ANT B |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
Caisson au R+2 ANT C
|  |  |  | Caisson au R+6 ANT C |  |  |  |  | ALDES | CVEC2500C4
|  |  |  | Caisson au R+7 ANT C |  |  |  |  | ALDES | LBTVEC181
|  |  |  | Caisson au R+8 ANT C |  |  |  |  | France AIR | CVEC2500C4
|  |  |  | Caisson au R+9 ANT C |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+11 ANT C |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+2 ANT D |  |  |  |  | France AIR | VLIGAINE 12/13
|  |  |  | Caisson au R+3 ANT D |  |  |  |  | VIM | F00049488
|  |  |  | Caisson au R+6 ANT D |  |  |  |  | ALDES
|  |  |  | Caisson au R+7 ANT D |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Caisson au R+8 ANT D |  |  |  |  | VIM | JBRB ECOWATT 22HL NU MONO
|  |  |  | Caisson au R+9 ANT D |  |  |  |  | ALDES | TVEC20201B
|  |  |  | Caisson au R+11 ANT D |  |  |  |  | ALDES | TVEC201B
|  |  |  | Pompe double échangeur Antenne A |  |  |  |  | Salmson | Jrl 403-16/0.25
|  |  |  | Pompe double échangeur ECS Bloc OP / Réa / SSPI / Chirurgie |  |  |  |  | Salmson | Priux master D 65-110
|  |  |  | Pompe double échangeur ECS Bloc OP / Réa / SSPI / Chirurgie |  |  |  |  | Salmson | BM-LRL / JRL203-10 / 0.55 / B
|  |  |  | Pompe échangeur Sous station Cuisine |  |  |  |  | Wilo | TOP-240/7
|  |  |  | Pompe double sous station Cuisine |  |  |  |  | Grundfos | MAGNA1D 32-120 F 220
|  |  |  | Pompe double primaire sous station Cuisine |  |  |  |  | Salmson | Priux master-D 40-80
|  |  |  | Pompe échangeur ECS sous station Cuisine |  |  |  |  | Grundfos | Impossible a lire
|  |  |  | Pompe chauffage sous station médico technique est |  |  |  |  | Salmson | Siriux D32-60
|  |  |  | Pompe chauffage sous station médico technique est |  |  |  |  | Salmson | SCX 40-30N
|  |  |  | POMPE double(CTA méd. nucléaire) |  |  |  |  | Salmson | DCX 40-40
|  |  |  | POMPE double (CTA Biochimie) |  |  |  |  | Salmson | DCX 50-50 N
|  |  |  | POMPE double (IRM) |  |  |  |  | Salmson | DCX 80-40
|  |  |  | Pompe double ECS Sous station médico technique est |  |  |  |  | Salmson | D65-90
|  |  |  | Pompe double ECS Sous station médico technique est |  |  |  |  | Salmson | JRL403-16/0 25
|  |  |  | Pompe réseau chauffage |  |  |  |  | Salmson | EC1240-T3
|  |  |  | POMPE |  |  |  |  | Salmson | CXL2050-T3
|  |  |  | POMPE |  |  |  |  | Salmson | DXM32-50
|  |  |  | POMPE |  |  |  |  | Salmson | Impossible, trop haut
|  |  |  | POMPE |  |  |  |  | Salmson | CXL 50-32
|  |  |  | Pompe double aller eau glacée |  |  |  |  | Salmson | Siriux d65 110
|  |  |  | Chauffage crèche |  |  |  |  | Salmson | Prius Master D50-70
|  |  |  | Pompe double primaire échangeur ECS Sergent |  |  |  |  | Salmson | DCX40- 80
Pompe secondaire Echangeur ECS Sergent
|  |  |  | Chauffage nord et sud |  |  |  |  | Salmson | DCX40-40
|  |  |  | Circulation CTA 68 |  |  |  |  | WIlo
|  |  |  | Recyclage échangeur chaud Abrami |  |  |  |  | Salmson | Prius master d50/70
|  |  |  | Pompe primaire échangeur Sous station IGH 12ème |  |  |  |  | Salmson | SCX65 50
|  |  |  | Pompe de relevage |  |  |  |  | Salmson | EAS 71K 2-423
|  |  |  | Pompe retour ECS sous station IGH 12ème |  |  |  |  | Salsmon | sirux 65 90
|  |  |  | Pompe double Sous station Antenne C |  |  |  |  | Salmson | DCX40-45
|  |  |  | Pompe double primaire 5/11 Sous Station Antenne C |  |  |  |  | salmson | D 40-80
|  |  |  | Pompe CTA Archives |  |  |  |  | Grundfos | UPS 21-50 F 120
|  |  |  | Pompe double circuit radiateur Anesthésie |  |  |  |  | Salmson | DXM32-35 & BDMX32-35
|  |  |  | Pompe double Circuit salubrité |  |  |  |  | Salmson | DXM32-50
|  |  |  | Pompe Anapath (CTA) terrasse RC |  |  |  |  | Salmson | DXM32-50
|  |  |  | Primaire pompe double échangeur sous station D |  |  |  |  | Salsmon | Prius Master D40-80.
|  |  |  | Pompe double Recyclage eau chaude |  |  |  |  | Salmson | Jrl40e-16-0,25.
|  |  |  | Pompe double primaire ECS antenne D |  |  |  |  | Salmson | priux master D40-80.
|  |  |  | Pompe double recirculation ECS antenne D |  |  |  |  | Salmson | jrl403 13.5/0.25.
|  |  |  | Pompe puisard |  |  |  |  | Salmson | GV28T
|  |  |  | Circuit CTA 39 et 40 |  |  |  |  | Salmson | M170-2-3
|  |  |  | Pompe Anapath (CTA) terrasse 1er |  |  |  |  | Salmson | DCX32-50
|  |  |  | Pompe chauffage Sous station pharmacie |  |  |  |  | Grundfos | PIC 50-120
|  |  |  | Pompe primaire échangeur vapeur sous station sergent et Anapath |  |  |  |  | Salmson | MA300-4 HS & C2655N
|  |  |  | Pompe double primaire ECS Pharmacie |  |  |  |  | Wilo | top -SD 40/7.
|  |  |  | Pompe de circulation Pharmacie |  |  |  |  | Siemens | ACX 35.040.
|  |  |  | Pompe double échangeur Antenne A |  |  |  |  | Samson | Double dcx40-80
|  |  |  | Pompe double primaire Sous Station ECS Antenne B |  |  |  |  | Salmson | D40-80
|  |  |  | Pompe double Retour ECS Sous Station ECS Antenne B | [5 empty] | JRL403-16/0.25
|  |  |  | Pompe double chauffage Sous station Antenne C Lingerie |  |  |  |  | Salmson | MA300-4 et C2655N
|  |  |  | Pompe double Chauffage Sous Station Antenne C paysagers |  |  |  |  | Salmson | DCX 50-90
|  |  |  | Pompe double CTA sous station Cuisine |  |  |  |  | Salmson | JRE208-16/4-3G
|  |  |  | Pompe double Chauffage Nord Sous station 1er / 4eme |  |  |  |  | Salmson | DCX80-50 et DCX80-50N
|  |  |  | Pompes de maintien de pression |  |  |  |  | LOWARA | SM80RB14/1075
|  |  |  | Pompe double retour ECS 5/11 Sous Station Antenne C |  |  |  |  | Salmson | JRL403-16/0.25
|  |  |  | Pompe double réseau Radiateur |  |  |  |  | Grundfos | MAGNA1D 65-150 F 340
|  |  |  | Pompe double retour ECS RDC/4 Sous Station Antenne C |  |  |  |  | Salmson | JRL403-16/0.25
|  |  |  | Pompe double primaire ECS RDC/4 Sous Station Antenne C |  |  |  |  | salmson | D 40-80
|  |  |  | Pompe double Sous station Chauffage Ouest |  |  |  |  | Salmson | JRN410-15/1.5
|  |  |  | Pompe double circuit stérilisation central |  |  |  |  | Grundfos | UPSD 32-80 180
|  |  |  | Pompe circuit Réa Pneumologie |  |  |  |  | Salmson | DXM32-35
|  |  |  | Pompe double Circuit réa pneumologie |  |  |  |  | Salmson | DXM32-50
|  |  |  | POMPE double (CTA Archives) |  |  |  |  | Salmson | BMCXL2080 et CXL2080
|  |  |  | Pompe CTA Anesthésie |  |  |  |  | Salmson | MA170-2
|  |  |  | Pompe Circuit radiateurs hall PCSI |  |  |  |  | Salmson | MA300-4 et C2500N
|  |  |  | Pompe Circuit CTA hall |  |  |  |  | Salmson | MA300-4
|  |  |  | Pompe Circuit CTA imagerie |  |  |  |  | Salmson | DCX65-50 RL570-2
|  |  |  | Circuit radiateurs radiologie |  |  |  |  | Salmson | DCX40-80
|  |  |  | Pompe échangeur Sanitaire Sous station (nouveau réseau cuivre) |  |  |  |  | Salmson | JRL403-13.5/0.25
|  |  |  | Pompe échangeur Sanitaire Sous station (nouveau réseau cuivre) |  |  |  |  | Salmson | D 50-80
|  |  |  | Pompe Primaire Sanitaire Sous station (Ancien réseau Galva) |  |  |  |  | Grundfos | MAGNA1D 40-80 F 220
|  |  |  | Pompe Retour ECS Chaud Ouest (Ancien réseau Galva) |  |  |  |  | Salsmon | JRL403-16/0.25
|  |  |  | Pompe double Circuit anapath |  |  |  |  | Salmson | D 40-80
|  |  |  | Pompe double départ Echangeur Emile Sergent |  |  |  |  | Salsmon | D40-80
|  |  |  | Pompe double retour Echangeur Emile Sergent |  |  |  |  | Salsmon | LRL403-16/0.25
|  |  |  | Pompe double primaire sous station IGH 7e |  |  |  |  | Salmson | BM 65-110
|  |  |  | Pompe double Circuit secondaire sud |  |  |  |  | Salmson | DCX80-50
|  |  |  | Pompe double Circuit secondaire nord |  |  |  |  | Salmson | DCX65-90
|  |  |  | Pompe de charge échangeur 2 |  |  |  |  | Salsmon | sirux 65 90
|  |  |  | Pompe chauffage sous station pharmacie |  |  |  |  | Honewell | 6457 maintal 1 w-germany M242C4
|  |  |  | Pompe Circuit est |  |  |  |  | Wilo | TOP-SD 40/10
|  |  |  | Circuit ATA |  |  |  |  | Salmson | D32-55
|  |  |  | Circuit radiateurs |  |  |  |  | Salmson | Pas de plaque signaletique
|  |  |  | Pompe Circuit radiateurs |  |  |  |  | Salmson | Priux master D80-90.
|  |  |  | Bureaux ST |  |  |  |  | Salmson | DXM32-50
|  |  |  | Pompe de circulation |  |  |  |  | Salmson | D40-80
|  |  |  | Pompe de charge échangeur 1 |  |  |  |  | Salsmon | SCX65 50
|  |  |  | Pompe Circuit CTA |  |  |  |  | Salmson | DX 65-90
|  |  |  | Pompe Circuit nord |  |  |  |  | Salmson | DX 65-90
|  |  |  | Pompe Circuit sud |  |  |  |  | Salmson | Stator RL 35W 3-400V.
|  |  |  | Pompe EG CTA 39 et 40 |  |  |  |  | Salmson | SIL-403-17/0,55
|  |  |  | Pompe EG locaux technique IRM |  |  |  |  | Salmson | Prius D32-90
|  |  |  | Pompe double EG IRM PHILIPS |  |  |  |  | salmson | JTL 203-13/1.1/ B
|  |  |  | Pompe double EG A-T-A CASSETTES DE CLIM |  |  |  |  | SALMSON | prius D40-80
|  |  |  | Pompe Circuit ouest |  |  |  |  | Wilo | TOP-SD 40/10
|  |  |  | Pompe double réseau eau glacée CTA24 |  |  |  |  | Salmson | DCX80-50
|  |  |  | Pompe double réseau chaud CTA24 |  |  |  |  | Salmson | DCX80-50
|  |  |  | Pompe double réseau eau glacée CTA25 |  |  |  |  | Salsmon | Rl350-2
|  |  |  | Pompe double réseau chaud CTA25 |  |  |  |  | Salsmon | priux 32-55
|  |  |  | Pompe CTA69 |  |  |  |  | Salsmon | JRL205-12/1.5
|  |  |  | Pompe CTA62 |  |  |  |  | Salsmon | SMCX65-90N
Pompe double CTA26
|  |  |  | Réseau nord est |  |  |  |  | Grunfos | MAGNA 1D 40-80 F 220
|  |  |  | Réseau sud ouest |  |  |  |  | Grunfos | MAGNA 1D 32-80 F 220
|  |  |  | Pompe double eau glacée cassettes labo |  |  |  |  | Salmson | DCX80-50N
|  |  |  | Pompe double eau glacée CTA 62 |  |  |  |  | Salmson | DCX50-90N
|  |  |  | Pompe double de circulation circuit 2 CTA |  |  |  |  | GRUNDFOSS | LMD 80-200 / 202 A-F-A-BUBE
|  |  |  | Pompe de circulation circuit 1 |  |  |  |  | SALMSON | DCX65-90
|  |  |  | Pompe double eau glacée circuit 4 |  |  |  |  | Salmson | RA2500-2
|  |  |  | Pompe double GEG11 retour eau glacée |  |  |  |  | Wilo | TOP-SD50/10
|  |  |  | Archives médicales |  |  |  |  | Salmson | SCX40-40
|  |  |  | Biochimie microbio + local onduleurs |  |  |  |  | Wilo | TOP-SD65/13
|  |  |  | Pompe primaire ECS Crèche |  |  |  |  | Wilo
|  |  |  | Pompe secondaire ECS Crèche |  |  |  |  | Wilo
|  |  |  | Pompe double Primaire Echangeur Abrami |  |  |  |  | Grundfos | Magna 1D32-60 180
|  |  |  | Pompe double Secondaire Echangeur Abrami |  |  |  |  | Salsmon | JRL 203 13,5/1,5 1,5 kw
|  |  |  | Chauffage circuit ouest pompes doubles |  |  |  |  | Samson | M450-T3
|  |  |  | Chauffage circuit est pompes doubles |  |  |  |  | Salmson | M450-2T3
|  |  |  | Pompe double Primaire réseau GEG19 |  |  |  |  | Salsmon | Sirius D65-110
|  |  |  | Pompe double réseau TGHQ et locaux batteries (GEG19) |  |  |  |  | Salsmon | Sirius D40-60
|  |  |  | Pompe double Refroidissement GEG19 |  |  |  |  | Salsmon | JRE 206-14/4
|  |  |  | Pompe primaire EG GEG09 |  |  |  |  | Grundfos | MAGMA 1D65-100F 340
|  |  |  | Pompe double secondaire EG GEG09 |  |  |  |  | Salmson | Priux master D50-80 DM6
|  |  |  | Pompe double condenseur EG GEG09 |  |  |  |  | Salsmon | JRE204-12/1,5-3G
|  |  |  | Pompe double réseau chauffage |  |  |  |  | Salmson | ECX2654-T3.
|  |  |  | Pompe double Primaire réseau chauffage |  |  |  |  | Salmson | P.S.C 80/0,75
|  |  |  | Pompe double chauffage bâtiment des gardes |  |  |  |  | Salmson | DCX80-25
Pompe Echangeur Galerie SAR Magasin
|  |  |  | Pompe double circuit animalerie |  |  |  |  | Salmson | MA 300-4
Pompes Groupe Froid Galerie S.A.R.
|  |  |  | Pompe Double Primaire Sous Station Polyclinique |  |  |  |  | WILO | top SD 40/7.
|  |  |  | Pompe double Retour ECS Sous Station Polyclinique |  |  |  |  | WILO | top-Z30/7 RG
|  |  |  | Pompe de recyclage |  |  |  |  | Salmson | MA 450-2
|  |  |  | Pompe primaire ECS Sergent et Anapath |  |  |  |  | Salmson | D40-80
|  |  |  | Pompe retour ECS Sergent et Anapath |  |  |  |  | Salmson | LRL 403-16/0,25
|  |  |  | Pompe chauffage Abrami |  |  |  |  | Grundfos | magna1D 32-60 180
|  |  |  | Pompe double recyclage |  |  |  |  | Salmson | pris master d50/70
|  |  |  | Chauffage circuit animalerie |  |  |  |  | Salmson | MA300-4
|  |  |  | Chauffage circuit ouest pompes |  |  |  |  | Salmson | M450-2T3
|  |  |  | Chauffage circuit est |  |  |  |  | Salmson | M450-2T3
|  |  |  | Pompe double Primaire |  |  |  |  | Salmson | DCX 40-80
|  |  |  | Pompe double retour ECS |  |  |  |  | Salmson | JRL 403-16/0,25
|  |  |  | Pompe double Primaire |  |  |  |  | Salmson | DCX 40-80
|  |  |  | Pompe double Retour ECS |  |  |  |  | Salmson | JRL 403-16/0,25
|  |  |  | Pompe de relevage des condensats |  |  |  |  | Salmson | Multi V402-OSE-T/2/B
|  |  |  | Pompe de relevage des condensats |  |  |  |  | Grundfos | N/A
|  |  |  | Pompe double distribution des blocs RDV 1er, 2ème et 3ème (GEG19) |  |  |  |  | Salsmon | Prius master D80-90
|  |  |  | Réseau radiateurs urgences |  |  |  |  | Salmson | DCX65-50
|  |  |  | LB IGH 5ème Ant C |  |  |  |  | MEIKO | TOPLINE
|  |  |  | LB IGH4ème Ant A |  |  |  |  | MEIKO | TOPLINE
|  |  |  | LB IGH 4ème Ant C |  |  |  |  | matachana | steelco
|  |  |  | LB IGH 3e Ant. A |  |  |  |  | ARJO | TORNADO
|  |  |  | LB IGH 3e Ant. B |  |  |  |  | MEIKO | TOPLINE
|  |  |  | LB IGH 3e Ant. D |  |  |  |  | MEIKO | TOPLINE 20
|  |  |  | LB IGH 2e Ant. A |  |  |  |  | ARJO | NINJO
|  |  |  | LB IGH 2e Ant. B |  |  |  |  | ARJO | NINJO
|  |  |  | LB IGH 2e Ant. C |  |  |  |  | ARJO | NINJO
|  |  |  | LB IGH 2e Ant. D |  |  |  |  | ARJO | NINJO
|  |  |  | LB IGH 1er Ant. D |  |  |  |  | ARJO | NINJO
|  |  |  | LB IGH Rc |  |  |  |  | ARJO | NINJO
|  |  |  | LB IGH Rc Centre |  |  |  |  | ARJO | NINJO
|  |  |  | LB M-T. Ouest Rc |  |  |  |  | ARJO | NINJO
|  |  |  | LB M-T. Ouest Rc UHCD |  |  |  |  | ARJO | NINJO
|  |  |  | LB M-T. Ouest |  |  |  |  | MEIKO | KD 20.2 AP
|  |  |  | LB M-T. Est |  |  |  |  | ARJO | TORNADO

## Liste des SST
Tableau général des sous-stations
Bâtiment | Niveau | Local | Désignation | Quantité relevée | Systeme élémentaire | Famille | Type technologique | Marque | Modèle | référence | Numéro de série
Abrami |  | Sous station |  | 1
Mignot |  | Sous station |  | 1
IGH |  | Antenne A |  | 3
IGH |  | Antenne B |  | 2
IGH |  | Antenne C |  | 2
IGH |  | Antenne D |  | 2
Perrault |  | Sous station |  | 1
IGH |  | Sous station Cuisine |  | 2
Sergent |  | Sous station |  | 2
IGH |  | Sous station 7ème |  | 1
IGH |  | Sous station 12ème |  | 1
MTE |  | Sous station |  | 2
MTO |  | Sous station |  | 3
Limousin |  | Sous station |  | 1
Beaumann |  | Sous station |  | 2
SAR |  | Sous station |  | 3
CASSAN |  | Sous station |  | 2
Diamètre
MTE | Sous sol | Sous station |  | 2 |  |  | 1" | SOCLA | BA2760
[7 empty] | 20/27 | SOCLA | BA2860
[7 empty] | 15 | SOCLA | CA2096
[7 empty] | 15 | SOCLA | CA2096
MTE | Sous sol | Sous station |  | 5 |  |  | 15 | SOCLA | CA2096
[7 empty] | 15 | SOCLA | CA2096
[7 empty] | 15 | SOCLA | CA2096
ABRAMI | Sous sol | Sous station |  | 2 |  |  | 15 | SOCLA | BA2760
[7 empty] | 1"1/2 | SOCLA | BA2096
MIGNOT | Sous sol | Sous station |  | 2 |  |  | 25 | SOCLA | BA2560
[7 empty] | 3/4" | SOCLA | CA2878
PAPIN | Sous sol | Sous station |  | 1 |  |  | 1/2" | SOCLA | CA2877
BEAUMANN | RDC | Sous station |  | 2 |  |  | 1"1/2 | SOCLA | BA2760
[7 empty] | 20 | SOCLA | BA2860
CASSAN | Sous sol | Sous station |  | 2 |  |  | 25 | SOCLA | BA2860
[7 empty] | 1" | SOCLA | BA2760
LIMOUSIN | Sous sol | Sous station |  | 1 |  |  | 32 | SOCLA | BA2860
PERRAULT | Sous sol | Sous station |  | 1 |  |  | 32 | SOCLA | BA2860
SERGENT | Sous sol | Sous station |  | 2 |  |  | 32 | SOCLA | BA2760
[7 empty] | 20 | SOCLA | BA2860
IGH | Sous sol | Antenne A |  | 3 |  |  | 1" | SOCLA | BA2760
[7 empty] | 20 | SOCLA | BA2860
[7 empty] | 25 | WATTS | BA009
IGH | Sous sol | Antenne B |  | 3 |  |  | 1" | SOCLA | BA2760
[7 empty] | 20 | SOCLA | BA2860
[7 empty] | 1" | SOCLA | BA2760
IGH | Sous sol | Antenne Cuisine |  | 2 |  |  | 1"1/4 | SOCLA | BA2760
[7 empty] | 15 | SOCLA | BA2860
IGH | Sous sol | Antenne C |  | 3 |  |  | 32 | SOCLA | BA2860
[7 empty] | 32 | SOCLA | BA2860
[7 empty] | 15 | SOCLA | CA2096
IGH | Sous sol | Antenne D |  | 2 |  |  | 25 | SOCLA | BA2860
[7 empty] | 25 | SOCLA | BA2860
IGH | Sous sol | SAR |  | 4 |  |  | 15 | SOCLA | CA2096
[7 empty] | 15 | SOCLA | CA2096
[7 empty] | 15 | SOCLA | CA2096
[7 empty] | 20/27 | WATTS | BA009
IGH | Sous sol | Sous station 7ème |  | 1 |  |  | 15 | WATTS | BA/BM015
IGH | Sous sol | Sous station 12ème |  | 1 |  |  | 3/4" | SOCLA | CA286
MTO | Sous sol | Sous station |  | 3 |  |  | 40 | SOCLA | BA2860
[7 empty] | 1"1/4 | SOCLA | BA2760
[7 empty] | 20 | WATTS | BA009

## tableaux des correspondances
Bâtiments | Niveau | Local | Système élémentaire | Famille
001 Nicolas Beaujon | -1 |  | CVC REFROIDISSEMENT GRP FROID | Adoucisseur
002 Nicolas Beaujon | 0 |  | CVC EAU GLACEE | Analyseur
003 CHU Xavier Bichat | 1 |  | CVC CHAUFFAGE | Appareil de mesure
004 Groupe Electrogène | 2 |  | CG / CVC TRAITEMENT D'AIR | Armoire électrique
005 Jean Baumann | 3 |  | CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS | Autre à qualifier
006 Transformateur | 4 |  | EA / ELECTRICITE BASSE TENSION | Bâche
007 Stanley Kubrick | 5 |  | EB / ELECTRICITE SECOURUE | Ballon de stockage
008 Denis Papin | 6 |  | FB / FLUIDES SPECIAUX | Cassette
009 Jacques Mignot | 7 |  | GA / GTC GTB | Centrale Traitement Air
010 Logistique | 8 |  | HA / EQUIPEMENT CUISINE | Chambre froide
011 Ateliers 1 | 9 |  | OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE | Chaudière
012 Ateliers 12 | 10 |  | PA / PLOMBERIE EAU FROIDE | Cheminée et carneaux
013 Batiment 013 | 11 |  | PB / PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE | Circulateur
014 Fernand Widal | toit-terrasse |  | PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE | Clapet
015 Pierre Abrami | toit |  | PE / PLOMBERIE ASSAINISSEMENT | Climatiseur
016 Passage couvert |  |  | SA / DETECTION INCENDIE | Compteur
017 Emile Sergent |  |  | SB / PROTECTION INCENDIE | Démarreur
018 Charles Perrault |  |  | SC / COMPARTIMENTAGE INCENDIE | Détection
019 Stanislas Limousin |  |  | SD / DESENFUMAGE | Détendeur
020 Jean Walter |  |  |  | Disconnecteur
021 Louis Mourier |  |  |  | Dry-cooler
022 garages |  |  |  | Echangeur
023 Urbain Cassan |  |  |  | Evacuation
024 A.P.S.A.P |  |  |  | Extinction
025 Jardin |  |  |  | Filtre
026 Louis Plousey |  |  |  | Groupe Froid
027 Loge |  |  |  | GTB / GTC
028 Loge |  |  |  | Humidificateur
029 IRM |  |  |  | Local technique
030 Garages |  |  |  | Maintien pression
031 ? |  |  |  | Onduleur & bat tampon
Osmoseur
Pompe
Poutre froide
Préparateur ECS
Radiateur
Réseau
Réservoir
Rideau air chaud
Robinet / vanne
Soupape
Split system
Stockage
Surpresseur
Système VRV
Tourelle extraction
Vase expansion
Ventilation