Etiquetage in situ

Délai maximal : 26 semaines

Le Titulaire doit mettre en place un étiquetage. Cet étiquetage portera sur les points suivants :

En base :

- Nom des installations sur la porte des locaux techniques ou à proximité de l’installation

- Etiquetage standardisé pour les équipements principaux suivants : échangeurs, CTA, ATA, groupes frigorifiques

- Etiquetage standardisé pour les noms des circuits hydrauliques (en remplacement éventuel de l’existant)

- Armoire électrique

  - Sur l’armoire : étiquetage standardisé d’identification de l’armoire

  - Dans l’armoire : étiquetage standardisé type « Dymo » pour le repérage des circuits électriques alimentant les équipements principaux dans le périmètre du Marché)

L’étiquetage, pour sa forme et son contenu, sera préalablement validé par l’Hôpital (Service Signalétique du Service Technique) sur la base définie dans la GMAO institutionnelle de l’Hôpital :

Exemple : BJNCTA43 pour la CTA du hall central, suivant le listing de la GMAO.

Il est précisé au titulaire que le site de Beaujon utilise depuis 2025 un nouveau logiciel GMAO, et qu’il pourra être demandé au titulaire dans le cadre de son contrat de mettre en place des étiquettes pour les équipements dont il a la charge sans qu’un devis soit émis pour cette prestation.

Voir annexe 3 du présent CCTP pour la répartition de cette Obligation Immédiate par périmètre lié.