### 🔶 Régime de chauffe (hiver)

| Type de zone | Température attendue |
| --- | --- |
| Chambres de patients | 22°C ± 2°C |
| Blocs opératoires | 20–22°C (parfois 18–20°C selon l’intervention) |
| Salles de réveil / soins intensifs | 22–24°C |
| Salles d'attente | 19–21°C |
| Circulations (couloirs, halls) | 18–20°C |
| Laboratoires | 20–22°C |
| Bureaux administratifs | 19–21°C |

### 🔷 Régime de froid (été)

| Type de zone | Température attendue |
| --- | --- |
| Chambres de patients | 24–26°C maximum |
| Blocs opératoires | 18–20°C (selon l’intervention) |
| Salles de réveil | 22–24°C |
| Salles d'attente | 24–26°C |
| Circulations | 22–24°C |
| Laboratoires | 20–22°C |
| Bureaux | 24–26°C |

NF S 90-351 ➤ "Établissements de santé – Salles propres et environnements maîtrisés apparentés"
Code de la Santé Publique ➤ L.1110-1 (respect de la dignité et du confort du patient).
Normes ISO ➤ NF S 90-351 Établissements de santé — Zones à environnement maîtrisé