## Liste CTA
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantités | Stock | Qté totale
CTA 01 BLT 08 |  | Filtration CTA |  | G4 | 490x490x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 | 490x592x96 | 3
|  |  |  | Diedre E10 | 592x592x292 | 3
Salle 06 |  | Filtration Absolu salle |  | H14 | 610x1200x70 | 6
|  |  |  | H14 | 610x610x40 | 2
|  | Extraction Salle |  | G4 | 490x610x48 | 4 |  | 8
|  |  |  | G4 | 305x490x48 | 4 | 8
CTA 02 BLT 08 |  | Filtration CTA |  | G4 | 394x394x45 | 1 |  | 4
|  |  |  | F7 | 490x592x96 | 3
|  |  |  | Diedre E10 | 592x592x290 | 3
Salle 07 |  | Filtration Absolu salle |  | H14 | 610x1200x70 | 6
|  |  |  | H14 | 610x610x40 | 2
|  | Extraction Salle |  | G4 | 490x610x48 | 4 |  | 8
|  |  |  | G4 | 305x490x48 | 4 |  | 8
CTA 03 BLT 08 |  | Filtration CTA |  | G4 | 490x490x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 | 490x592x96 | 3
|  |  |  | Diedre E10 | 592x592x292 | 3
Salle 05 |  | Filtration Absolu salle |  | H14 | 610x1200x70 | 6
|  |  |  | H14 | 610x610x70 | 2
|  | Extraction Salle |  | G4 | 490x610x48 | 4 | 8
|  |  |  | G4 | 305x490x48 | 4 | 8
CTA 04 BLT 08 Annexes bloc |  | Filtration CTA |  | F7 à Poches | 753x347x300 10P | 1
|  |  |  | F5 à Poches | 753x320x300 5P | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
BLT 04 |  | Air neuf |  | G4 plissé cadre métal | 1080x715x45 | 1 |  | 2
Echangeur air |  | Air rejeté |  | G4 plissé cadre métal | 698x715x45 | 1 |  | 3
BLT 04 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x380 8P | 1 | 2 | 592x592x360
CTA 05 Salle |  |  |  | F9 à poches 95% | 592x592x380 8P | 1
4 Neuro |  | Courroie soufflage |  | SPZ | 987 | 1
VE 05 |  | Courroie Extration |  | SPZ | 875 | 1
BLT 04 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x380 9P cadre 25mm | 1 | 2 | 592x592x360
CTA 06 | Salle |  |  | F7 à poches 95% | 592x592x380 9P cadre 25mm | 1
3Neuro |  | Courroie soufflage |  | SPZ | 1060 | 1
VE 06 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 825 | 1
BLT 4 CTA 07 S3 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x380 9P cadre 25mm | 2
Annexes Neuro |  | Courroie |  | SPZ | 1090 | 1
VE07 |  | Courroie |  | SPZ | 1000 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
BLT 05 |  | Air rejeté |  | G4 | 698x715x45 | 1 |  | 3
Echangeur air ORL |  | Air neuf |  | G4 | 1080x715x45 | 1 |  | 2
CTA 08 |  | Air neuf |  | M5 | 450x535x48 | 4
Annexes ORL |  | Air reprise |  | F9 | 450x535x48 | 2
BLT 05 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x370 8P cadre 25 mm | 1
CTA 09 Salle 2 ORL |  |  |  | F9 Diedre | 592x592x292 | 1
|  | Courroie soufflage |  | SPZ | 957 | 1
VE 09 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 950 | 1
BLT 05 |  | Air neuf |  | F7 à poches 85% | 592x592x360 8P cadre 25 mm | 1 | 2
CTA 10 salle 1 ORL |  |  |  | F9 Diedre | 592x592x292 | 1
|  | Courroie soufflage |  | XPZ | 1060 | 1
VE 10 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 850 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
BLT Reveil |  |  |  | G4 | 698x715x45 | 2 | 0 | 6
|  | Filtration CTA |  | F7 Diedre | 592x592x296 | 2 | 0
CTA 11 |  |  |  | F9 Diedre | 592x592x296 | 2 | 0
|  | Courroie |  | SPZ | 1550 | 2
VE 11 |  | Air rejeté |  | G4 | 350x715x45 | 4 | 12
|  | Courroie |  | SPZ | 1650 | 1
Salle de réveil |  | Absolus |  | H13 | 457x457x78 | 18
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
BLT Réa |  | Filtration CTA |  | F7 85% | 592x592x360 8P | 4
|  |  |  | F9 95% | 592x592x360 8P | 4
CTA 12 |  | Couroie |  | SPA | 2240 | 2
|  | Couroie extraction |  | SPA | 950 | 2
Echangeur Air |  | Echangeur Air |  | G4 | 350x1035x45 | 4 |  | 12
CTA 12 et 13 |  | Echangeur Air |  | G4 | 695x1035x45 | 2 |  | 6
VE 12 |  | Courroies |  | SPA | 1950 | 2
Filtres Absolue dans le service |  | Antenne A(ch.12-15-17) |  | H13 | 535x535x78 | 3
|  | Circulation+poste de soin |  | H13 | 457x457x78 | 7
|  | Antenne B |  | H13 | 457x457x78 | 10
|  | Zone centrale |  | H13 | 457x457x78 | 8
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 13 |  | Filtration CTA |  | F7 Dièdre 85% | 287x592x92 | 1
|  | Courroie |  | SPZ | 900 | 1
VE 13 |  | Courroie |  | SPZ | 875 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 14 |  | Filtration CTA |  | F7 | 592x592x360 8P | 1 | 2 | Reste Gonesse
RCH-BLT 2 |  | Couroie |  | SPZ | 1060 | 1
VE 14 |  | Air rejeté |  | G4 | 715x760x45 | 2 |  | 6
|  | Couroie |  | SPZ | 1220 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Maxilo-faciale |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
CTA 15 salle 8 |  |  |  | F7 Poches | 592x592x360 8P cadre 25mm | 1
En terrasse |  |  |  | F9 Dièdre | 592x592x292 | 1
Salle 08 Extraction |  | Salle 08 Maxilo-faciale extraction |  | F7 -carton | 305x305x45 | 2
|  | Extraction SAS salle 8+ Lavabo |  | F7 -carton | 125x225x45 | 2
|  | Courroie |  | SPZ | 1090 | 1
Salle 8 |  | En salle |  | H14 | 610x610x78 | 2
Soufflage |  | Auge + SAS |  | H14 | 305x305x78 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 16 Renommée |  |  |  | G4 90% | 492x492x96 | 1 |  | 3
13 OP 1er salle 13 |  |  |  | G4 90% | 492x492x96 | 1 |  | 3
Master local 169 |  |  |  | H13 | 610x610x292 | 1
|  |  |  | Rouleau de médiasyntétique G3 ép 20 mm | 450x630x20 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 17 Mater |  | Filtration CTA |  | G4 | 560x500x110 | 1 | 0 | 3
Salle blanche 11 |  | Couroie |  | SPZ | 1320 | 1
Extracteur |  | Local 181 |  | H13 | 610x610x292 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 18 Mater |  | Filtration CTA |  | G4 | 560x500x110 | 1 | 0 | 3
Salle blanche 12 |  | Couroie |  | SPZ | 1220 | 1
Extracteur local |  | Local 181 |  | H13 | 610x610x292 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 19
Renommée CTA 14
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 20 |  |  |  | F7 | 287x592x380 OP | 1
Bloc OP |  |  |  | F7 Dièdre 80% | 287x592x292 | 1
Digestive |  | Existant mais (Hs)
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 21 |  | CTA |  | F7 | 592x592x180 6P | 1
Bloc OP |  |  |  | F9 Dièdre 85% | 592x592x292 | 1
Digestive |  | Courroie |  | SPZ | 950 | 1
|  | Courroie Extraction |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 22 |  | CTA |  | F7 | 592x592x180 6P | 1
Bloc OP |  |  |  | F9 D%ièdre 85 | 592x592x292 | 1
Digestive |  | Courroie |  | SPZ | 875 | 1
|  | Courroie Extraction |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 23 |  | CTA |  | F7 | 592x592x180 6P | 1
Bloc OP |  |  |  | F9 D%ièdre 85 | 592x592x292 | 1
Digestive |  | Courroie |  | SPZ | 875 | 1
|  | Courroie Extraction |  | SPZ | 1220 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Blocs OP Digestive |  | Salle 21,22,23 et Anesthesie
Filtres Absolus |  |  |  | H14 | 610x610x69 | 11
CTA Vestière |  | OP 20 stérélisation |  | ? | 418x418x3 | 1
|  | OP 20 stérélisation |  | G4 ? | 310x540x148 | 1
|  | OP 20 stérélisation |  | ? | 280x535x22 | 1
|  | OP 20 Réveil |  | G4 | 635x645x48 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Blocs OP Digestive |  | Salle 21,22,23 et Anesthesie
Filtres Absolus |  |  |  | H14 | 610x610x69 | 11
CTA Vestiaire |  | OP 20 stérélisation |  | ? | 418x418x3 | 1
|  | OP 20 stérélisation |  | G4 ? | 310x540x148 | 1
|  | OP 20 stérélisation |  | ? | 280x535x22 | 1
|  | OP 20 Réveil |  | G4 | 635x645x48 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 24 Réa |  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Antenne C |  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 Dièdre | 287x592x296 | 1
|  |  |  | F7 Dièdre | 592x592x296 | 1
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x296 | 1
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x296 | 1
Absolue |  | Courroie |  | SPZ | 1280 | 2
|  | Chambre ou couloir |  | H14 | 305x610x69 | 1 | 6 | 305x610x65
|  | Chambre ou couloir |  | H15 | 610x610x69 | 14
| VE 24 | Courroie |  | SPZ | 1165 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 25 Réa |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x96 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x96 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 Poches | 592x592x360 8P | 1
|  |  |  | F7 Poches | 287x592x360 4P | 1
|  |  |  | G4 | 490x490x95 | 2 |  | 6
|  | Courroie |  | SPZ | 1280 | 2
Absolue |  | Chambre ou couloir |  | H14 | 305x610x69 | 2
|  | Chambre ou couloir |  | H15 | 610x610x69 | 11
| VE 25 | Courroie |  | XPA | 1282 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 26 Colorectal |  | Filtration CTA |  | G4 | 610x610x96 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 610x305x96 | 1 |  | 3
|  |  |  | M6 Pches | 490x592x360 | 1
|  |  |  | F9 Dièdre | 592x592x290 | 2
|  |  |  | F7 Plan | 315x625x98 | 4
|  |  | CouroieS soufflage | SPZ | 1180 | 2
VE 26 |  | Extraction blocs salles 31 et 32 |  | G4 | 200x700x45 | 4 |  | 12
|  | Extraction blocs salles 31 et 33 |  | G4 | 200X350X45 | 4 |  | 12
|  | Courroie extraction |  | SPA | 2000 | 1
Absolus |  |  | Salle 31 | H14 | 535X1135X78 | 2
|  |  |  | H14 | 535X1135 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 28 |  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x96 | 2 |  | 6
Ambulatoire |  |  |  | F7 a poches 85% | 592x592x500 8P | 1
Blocs OP |  | Courroie |  | SPZ | 1090 | 1
Absolus |  | Salles OP 1et 2 |  | H14 | 535x1135x78 | 4
|  | Salle Ambulatoire |  | H14 | 535x1135x78 | 2
VE 28 |  | extraction salles 1 et 2 |  | G4 | 200x700x45 | 2 |  | 6
|  | extraction salles 1 et 2 |  | G4 | 200x350x45 | 2 |  | 6
|  | CourroieS |  | SPA | 1320 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 29 |  | Filtation CTA |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
Cuisine |  |  |  | F9 Filtre Dièdre 95% | 592x592x296 | 2
Local centraux |  | Courroies |  | SPZ | 1500 | 2
VE 29 |  | Courroies |  | SPZ | 1600 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 30 |  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Cuisine |  |  |  | F9 Dièdes 95% | 287x592x296 | 1
Dièt Hottes |  | Courroies |  | SPZ | 0 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 31 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Cuisine |  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Laverie |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1
|  | Courroies |  | SPZ | 1320 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 31 |  | Filtration ATA |  | G4 | 400x500x45 | 2 |  | 6
Scanner 1 |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x490x292 | 1
1er |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1
Salle 31 |  | Soufflage |  | H14 | 610x305x115 | 8
|  | Reprise |  | G4 | 320x485x45 | 2 |  | 6
|  | Reprise |  | G4 | 688x322x48 | 3 |  | 9
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 32 |  | Filtration ATA |  | G4 | 400x500x45 | 2 |  | 6
Scanner 1 |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x490x292 | 1
1er |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1
Salle 32 |  | Soufflage |  | H14 | 610x305x115 | 8
|  | Reprise |  | G4 | 388x672x48 | 2 |  | 6
|  | Reprise |  | G4 | 386x373x48 | 2 |  | 6
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | M6 a poches 65% | 592x592x635 8P | 1
|  |  |  | M6 a poches 65% | 287x592x635 4P | 1
CTA 33 |  |  |  | F9 a poches 95% | 592x592x533 8P | 1
12 ème étage |  |  |  | F9 a poches 95% | 287x592x533 4P | 1
|  |  |  | G4 préfiltre tricot métalique dalva | 545x730x20 | 2 |  | 6
|  | Courroies |  | SPZ | 1280 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 34 |  | Filtration CTA |  | G4 préfiltre 90% | 592x592x45 | 1 |  | 3
Ventilation de |  |  |  | F7 a poches 85% | 592x592x360 8P | 1 | 2
Confort |  |  |  | Absolu 4000m3-H13 | 610x610x292 | 1
12 ème Ant A |  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 35 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Ventilation de |  |  |  | F7 a poches | 592x592x360 8P | 1 | 2
Confort |  |  |  | H13 | 610x610x292 | 1
13 ème; Ant; B |  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 36 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Ventilation de |  |  |  | F7 a poches | 592x592x360 8P | 1 | 2
Confort |  |  |  | H13 | 610x610x292 | 1
12 èm. Ant. C |  | Courroie |  | SPA | 1180 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 37 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Ventilation de |  |  |  | F7 a poches | 592x592x360 8P | 1 | 2
Confort |  |  |  | H13 | 610x610x292 | 1
12 èm. Ant. D |  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 39 |  | Filtration CTA |  | G4 | 460x745x45 | 2 |  | 6
IRM 2ème |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x296 | 1
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x296 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 40 |  | Filtration CTA |  | G4 | 610x400x45 | 1 |  | 3
Scanner |  |  |  | F7 Dièdre | 287x592x296 | 1
Terrasse |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x296 | 1
|  | Courroie |  | ?
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | F7 a poches | 592x592x635 8P | 2 | 4
|  |  |  | F7 a poches | 287x592x635 4P | 2 | 0
CTA 41 |  |  |  | F9 a poches 95% | 592x592x635 8P | 2 | 0
Radio Vasculaire |  |  |  | F9 a poches 95% | 287x592x635 4P | 2 | 1
Radio Vasculaire |  | Courroie |  | SPA | 1800 | 2
|  | Courroie |  | SPA | 1600 | 1
Salles |  | Local technique électrique |  | filtres serti sur cadre | 200x1030x4 | 2
|  | Salle interventionnelle |  | H13 | 305x610x149 | 2
|  | Salle vasclaire |  | H13 | 305x610x149 | 3
|  | salle N. R. I |  | H13 | 305x620x149 | 2
|  | S.A.S |  | H13 | 610x610x149 | 1
|  | Accueil |  | H13 | 610x610x149 | 1
|  | Salle de Lecture |  | H13 | 610x610x149 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 2 |  | 6
|  |  |  | F7 a poche 85% | 592x592x380 8P | 2
| CTA 42 |  |  | F7 a poche 85% | 287x592x380 4P | 2 | 4 | 287x592x360
Radio Ouest |  |  |  | H10 | 592x592x292 | 2
|  |  |  | H10 | 287x592x292 | 2
|  | Courroie soufflage |  | SPZ | 1500 | 2
|  | Courroie extraction |  | SPZ | 1500 | 1
Salles CTA 42 |  | Salle Echographie 1,2,3 |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 3
|  | Salle de lecture |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 1
|  | Salle OS |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 2
|  | Salle OS - Reprise |  | G4 | 530x525x10 | 1 |  | 3
|  | Labo clair |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 1
|  | Salle pulmonaire |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
CTA 43 |  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Hall central - Relais H |  |  |  | F7 a poche 90% | 592x592x380 8 P | 1 | 2 | 592x592x360
Terrasse 1er |  |  |  | F7 a poche 90% | 287x592x380 4 P | 1
|  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 44 |  | Filtration CTA |  | F7 a poches 85% | 592x592x380 8P | 2
|  |  |  | F9 a poches 95% | 592x490x635 8P | 1
USC |  | Courroie |  | SPZ | 1180 | 1
Extracteur |  | VMC extraction 1 terrasse |  | SPZ | 950 | 1
Extracteur |  | VMC extraction terrasse |  | SPZ | 950 | 1
Chambres |  | USC chambres 18,19 |  | Absolu H 14 | 610x610x150 | 2
|  | USC SAS chambres 18,19 |  | Absolu H 14 | 610x610x78 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 45 |  | Filtration CTA |  | G4 | 538x744x45 | 1 | 0 | 3
|  |  |  | F8 | 490x592x533 5P | 1 | 2
Urgences |  | Courroies |  | SPA | 1120 | 1
VE - 45 |  | Courroie extraction |  | SPA | 1060 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 658x106x45 | 1 |  | 3
CTA 46 |  |  |  | F7 | 287x592x533 4P | 1
Urgences |  |  |  | F7 | 592x592x533 8P | 1
Déchocage |  | Courroie |  | SPA | 1400 | 1
|  | Couloir des urgences |  | filtre serti cadre AFT R15 1 | 200x1030x4 | 4
VE - 46 |  | Courroie |  | SPA | 1120 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 47 |  | Filtration CTA |  | G4 | 575x690x95 | 2 | 18
Acienne Psychiatrie |  | Soufflage |  | Courroie | XPA 1380 | 1
Amnesthésie |  | Extraction |  | Courroie | XPZ 1060 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 47 |  | Filtration CTA |  | G4 | 705x730x45 | 2 |  | 6
Labo Chaud |  |  |  | F7 a poches | 592x592x535 8P | 2
MTE |  | Courroie |  | SPZ | 1500 | 2
VE 47 |  | Filtration extraction |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
|  | Extraction courroie |  | SPZ | 1462 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 48 |  | Filtration CTA |  | Préfiltre jetable plissé 90% | 592x592x95 | 1
|  |  |  | F7 a poches 85% | 592x592x360 | 1
Sous station Ouest |  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 49 |  | Filtration CTA |  | G4 | 610x680x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 340x610x45 | 1
Groupe électrogène |  | Courroie |  | ?
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
CTA 51 |  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Chambre |  |  |  | F7 a poches | 592x592x160 8P | 1
Mortuaire |  |  |  | F7 a poches | 287x592x360x 4P | 1 | 2
|  | Courroie |  | SPZ | 1090 | 1
VE 51 |  | Extraction courroie |  | SPZ | 1120 | 1
|  | Filtration Extracteur |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 a poches | 592x592x600 8P | 1
Salles |  | Archives sous sol |  | G2 filtre ventilo convecteur | 200x230x5 | 1
|  | Tissuthéque 1 |  | G2 filtre ventilo convecteur | 165x137x5 | 1
|  | Tissuthéque 2 |  | Rouleau média G2 stock services techniques | 285x107x10
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 52 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x590x96 | 1 | 7
Anapath 1 |  | Courroie |  | SPA | 957 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 53 |  | Filtration CTA |  | Préfiltre jetable plissée 90% G4? | 592x592x45 | 1
Anapath 2 |  |  |  | F7 A POCHE 85% | 592x592x520 8P | 1
|  | Courroie |  | SPZ | 987 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 55 |  | CTA |  | Filtre plan cadre métal grillage B | 525x740x10 | 1 | 6
|  | Bulle CTA extérieur |  | préfiltre jetable plissée 90% G4 ? | 594x594x44 | 2
Pharmacie |  | Bulle CTA extérieur |  | préfiltre plissée métal | 610x610x75 | 1 | 7
K7 |  | Essaie clinique |  | Filtre cassette Airwell | 355x375x20 | 1 | 5
Salles |  | Flux salle blanche |  | U15 | 762x1525x66 | 1
|  | Flux prépratoire Hotte |  | U15 Hotte | 610x915x66 | 1
|  | Salle blanche production |  | H14 | 610x610x90 | 2
|  | Sas salle blanche (habillage) |  | H14 | 305x305x90 | 1
|  | Flus salle blanche |  | F9 | 592x592x150 | 1
|  | Flus laminaire salle blanche |  | Filtre plan cadre métal grillage amont et aval | 405x1200x20 | 1
|  | Flux laminaire préparatoire Hotte |  | Filtre plan cadre métal grillage amont et aval | 405x750x20 | 1 | 4
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 56 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
Stérélisation |  |  |  | F7 Dièdre | 592x592x292 | 2 | 4
Lavage |  | Courroie |  | SPA | 1707 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 Dièdre 85% | 287x592x292 | 1
CTA 57 |  |  |  | F7 Dièdre 85% | 592x592x292 | 1
Stérélisation |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1
Conditionnement |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1
|  | Courroie |  | SPA | 1320 | 2
|  | Courroie reprise |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 Dièdre 85% | 287x592x292 | 1
CTA 58 |  |  |  | F7 Dièdre 85% | 592x592x292 | 1
Stérélisation |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1
Déchargement |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1
|  | Courroie |  | SPA | 1500 | 1
|  | Courroie reprise |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Stérélisation |  | Salle livraison |  | Filtre ecopack avec bride | 525x540x48x13 | 1
|  | Salle déchargement |  | Filtre ecopack avec bride | 5225x540x48x13 | 1
|  | Salle déchargement |  | G4 ? Préfiltre plissé | 565x565x48 | 1
|  | Salle conditionnement |  | G4 ? Préfiltre plissé | 765x765x48 | 1
|  | Salle bureau Médecin |  | Filtre ecopack avec bride | 525x540x48x13 | 1
|  | Salle conditionnement |  | Filtre ecopack avec bride | 525x540x48x13 | 1
|  | Livraison |  | H14 | 610x610x68 | 1
|  | Déchargement |  | H14 | 610x610x68 | 4
|  | Salle de conditionnement |  | H14 | 610x610x68 | 6
|  | Bureau Médecin |  | H14 | 610x610x68 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 59 Endoscopie |  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x533 8P | 1
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1
|  | Courroie |  | SPZ | 1060 | 1
VE 59 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 1000 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 60 |  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Endoscopie |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x533 8P | 1
|  | Courroie |  | SPZ | 1180 | 1
VE 60 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 1180 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
CTA 61 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x520 8P | 1
Labo Commun |  |  |  | F7 à poches 85% | 287x592x520 4P | 1
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1
|  | Courroie |  | SPA | 1150 | 2
VE 61 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
CTA 62 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x380 8P | 2 | 2
Labo Commun |  |  |  | F7 à poches 85% | 287x592x380 4P | 2
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 2
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 2
|  | Filtration extraction |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 2 |  | 6
Emplacement
|  | Salle info |  | Filtre ventilo-convecteur | 165x117x4 | 1
|  | Salle congélateur |  | Filtre ventilo-convecteur | 185x118x4 | 1
Labo Hémato - Bio |  | Salle congélateur |  | Filtre ventilo-convecteur | 165x117x4 | 1
Immuno |  | Salle H2 |  | Filtre plan cadre métal grillage amont et aval | 240x1040x10 | 1
|  | Salle Epic |  | Filtre serti sur cadre | 185x595x4 | 1
|  | Consultation |  | Filtre ventilo-convecteur | 170x775x4 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Labo Bio Labo 1 |  | Filtre cassette CIAT WA61-62-63-122-123 | 402x402x14 | 4
|  | Labo Bio-métaux/chroma/5 |  | Filtre cassette CIAT WA61-62-63-122-123 | 402x402x14 | 3
Labo Biochimie |  | Labo Bio salle info |  | Filtre cassette CIAT WA61-62-63-122-123 | 402x402x14 | 6
|  | Autres pièces |  | Filtre cassette CIAT WA61-62-63-122-123 | 402x402x14 | 6
|  | Labo Bio métaux SL. Congélateur |  | Filtre serti sur cadre | 200x1030x4 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Labo |  | Labo micro Ap. A+B |  | Filtre serti sur cadre | 185x1185x4 | 2
Microbiologie |  | Labo micro S. congélateur 2ème |  | Filtre ventilo-convecteur | 165x1175x4 | 1
|  | Porte 084176 |  | Filtre ventilo-convecteur | 165x1375x5 | 1
|  | Réserve + salle Axum |  | Filtre cassette | 280x372x3 | 4
|  | Labo Virologie 2 ème |  | Filtre cassette | 146x204x3 | 4
|  | Labo micro réserve info |  | Filtre serti sur cadre | 205x935x4 | 1
|  | Labo micro S. centrifugeuse |  | H14 | 610x610x69 | 1
|  | Labo micro S. centrifugeuse |  | H14 | 320x610x69 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 63 |  | CTA |  | G4 | 610x680x45 | 1 | 1 | 3
Archives MTE |  | Courroie |  | SPZ | 900 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Dimensions
CTA 64 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 4 |  | 12
Terrasse du 5 ème |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 4
|  | Courroie |  | SPB | 2000 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 484x500x45 | 4 |  | 12
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x290 | 2
|  | CTA |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x290 | 1
CTA 66 - Cytotoxique |  |  |  | H13 | 305x610x292 | 2
|  |  |  | H13 | 610x610x292 | 1
|  | Locaux |  | Splits filtres CIAT | 410x410x22 | 10
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 67 Cytotoxie |  |  |  | F7 | 592x402x100x25 | 1
dans le bureau en |  | CTA |  | F9 | 592x592x296 | 1
face des escaliers
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
CTA 68 |  |  |  | F7 à poches 85% | 592x592x360 8P | 1
TEPSCAN |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 287x592x360x 4P | 1
|  |  |  | F9 à poches 95% | 592x592x360 8P | 1 | 2
|  |  |  | F9 à poches 95% | 287x592x360x 4P | 1
VE 68 |  | Filtration extraction |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Caisson ext 69 |  | Pas de filtre |  | F9 Dièdre | 592x592x296 | 1
Antenne C S/Sol |  |  |  | F9 Dièdre | 287x592x296 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Caisson ext 70
Vestiaire bloc OP |  | En attente de remplacement
2 ème
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Dimensions
CTA 73 |  | Salle grise 1 |  | M6 Salle | 504x504x98 | 2
|  | Salle grise 1 |  | M6 Salle | 604x604x98 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 74 |  | Salle verte 1 |  | M6 Salle | 504x504x98 | 2
|  | Salle verte 2 |  | M6 Salle reprise | 604x604x98 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
MTE - 1
Local Pneumatique |  | Split CIAT |  | Filtre cadre | 550x550x22 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Magasin Soluté |  | 5 Ventilo-convecteurs |  | G2 | 205x215x4 | 5
Massive |  | Split CIAT |  | G2 | 165x137x5 | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Magasin Hôtelier |  | 3 cassettes |  | G4 | 295x590x4 | 1 | 36
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Local Transfo - MTE |  | Caisson air neuf en terrasse 1ér |  | G4 | 480x330x45 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Hiross |  | Hiross |  | Préfiltre plissé cadre métal | 395x490x48 | 3 | 6 | 395x500x45
Local |  | Standard |  | Filtre plan cadre métal | 615x790x10 | 10
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Sous Station |  | Sous Station est Labo |  | G4 | 705x730x45 | 2 |  | 6
|  | Sous Station est Labo |  | G4 | 592x592x47 | 2 |  | 6

## MP CTA Juillet à Décembre 2025
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantités | Stock | Qté totale
BLT Réa |  | Filtration CTA |  | F7 85% | 592x592x360 8P | 4 |  | 12
|  |  |  | F9 95% | 592x592x360 8P | 4 |  | 12
CTA 12 |  | Couroie |  | SPA | 2240 | 2
|  | Couroie extraction |  | SPA | 950 | 2
Echangeur Air |  | Echangeur Air |  | G4 | 350x1035x45 | 4 |  | 12
CTA 12 et 13 |  | Echangeur Air |  | G4 | 695x1035x45 | 2 |  | 6
VE 12 |  | Courroies |  | SPA | 1950 | 2
Filtres Absolue dans le service |  | Antenne A(ch.12-15-17) |  | H13 | 535x535x78 | 3
|  | Circulation+poste de soin |  | H13 | 457x457x78 | 7
|  | Antenne B |  | H13 | 457x457x78 | 10
|  | Zone centrale |  | H13 | 457x457x78 | 8
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 13 |  | Filtration CTA |  | F7 Dièdre 85% | 287x592x92 | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPZ | 900 | 1
VE 13 |  | Courroie |  | SPZ | 875 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 45 |  | Filtration CTA |  | G4 | 538x744x45 | 1 | 0 | 3
|  |  |  | F8 | 490x592x533 5P | 1 | 2
Urgences |  | Courroies |  | SPA | 1120 | 1
VE - 45 |  | Courroie extraction |  | SPA | 1060 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
CTA 62 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x380 8P | 2 | 2
Labo Commun |  |  |  | F7 à poches 85% | 287x592x380 4P | 2 |  | 6
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 2 |  | 6
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 2 |  | 6
|  | Filtration extraction |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 2 |  | 6
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 26 Colorectal |  | Filtration CTA |  | G4 | 610x610x96 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 610x305x96 | 1 |  | 3
|  |  |  | M6 Pches | 490x592x360 | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre | 592x592x290 | 2 |  | 6
|  |  |  | F7 Plan | 315x625x98 | 4 |  | 12
|  |  | CouroieS soufflage | SPZ | 1180 | 2
VE 26 |  | Extraction blocs salles 31 et 32 |  | G4 | 200x700x45 | 4 |  | 12
|  | Extraction blocs salles 31 et 33 |  | G4 | 200X350X45 | 4 |  | 12
|  | Courroie extraction |  | SPA | 2000 | 1
Absolus |  |  | Salle 31 | H14 | 535X1135X78 | 2
|  |  |  | H14 | 535X1135 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | F7 a poches | 592x592x635 8P | 2 | 4 | 2
|  |  |  | F7 a poches | 287x592x635 4P | 2 | 0 | 6
CTA 41 |  |  |  | F9 a poches 95% | 592x592x635 8P | 2 | 0 | 6
Radio Vasculaire |  |  |  | F9 a poches 95% | 287x592x635 4P | 2 | 1 | 6
Radio Vasculaire |  | Courroie |  | SPA | 1800 | 2
|  | Courroie |  | SPA | 1600 | 1
Salles |  | Local technique électrique |  | filtres serti sur cadre | 200x1030x4 | 2 |  | 6
|  | Salle interventionnelle |  | H13 | 305x610x149 | 2
|  | Salle vasclaire |  | H13 | 305x610x149 | 3
|  | salle N. R. I |  | H13 | 305x620x149 | 2
|  | S.A.S |  | H13 | 610x610x149 | 1
|  | Accueil |  | H13 | 610x610x149 | 1
|  | Salle de Lecture |  | H13 | 610x610x149 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 2 |  | 6
|  |  |  | F7 a poche 85% | 592x592x380 8P | 2 |  | 6
| CTA 42 |  |  | F7 a poche 85% | 287x592x380 4P | 2 | 4 | 2 | 287x592x361
Radio Ouest |  |  |  | H10 | 592x592x292 | 2
|  |  |  | H10 | 287x592x292 | 2
|  | Courroie soufflage |  | SPZ | 1500 | 2
|  | Courroie extraction |  | SPZ | 1500 | 1
Salles CTA 42 |  | Salle Echographie 1,2,3 |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 3
|  | Salle de lecture |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 1
|  | Salle OS |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 2
|  | Salle OS - Reprise |  | G4 | 530x525x10 | 1 |  | 3
|  | Labo clair |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 1
|  | Salle pulmonaire |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 484x500x45 | 4 |  | 12
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x290 | 2 |  | 6
|  | CTA |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x290 | 1 |  | 3
CTA 66 - Cytotoxique |  |  |  | H13 | 305x610x292 | 2
|  |  |  | H13 | 610x610x292 | 1
|  | Locaux |  | Splits filtres CIAT | 410x410x22 | 10
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 67 Cytotoxie |  |  |  | F7 | 592x402x100x25 | 1 |  | 3
dans le bureau en |  | CTA |  | F9 | 592x592x296 | 1 |  | 3
face des escaliers
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Caisson ext 69 |  | Pas de filtre |  | F9 Dièdre | 592x592x296 | 1 |  | 3
Antenne C S/Sol |  |  |  | F9 Dièdre | 287x592x296 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 48 |  | Filtration CTA |  | Préfiltre jetable plissé 90% | 592x592x95 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 a poches 85% | 592x592x360 | 1 |  | 3
Sous station Ouest |  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 52 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x590x96 | 1 | 7
Anapath 1 |  | Courroie |  | SPA | 957 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 53 |  | Filtration CTA |  | Préfiltre jetable plissée 90% G4? | 592x592x45 | 1 |  | 3
Anapath 2 |  |  |  | F7 A POCHE 85% | 592x592x520 8P | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPZ | 987 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 59 Endoscopie |  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x533 8P | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPZ | 1060 | 1
VE 59 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 1000 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 60 |  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Endoscopie |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x533 8P | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPZ | 1180 | 1 |  | 3
VE 60 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 1180 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
CTA 61 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x520 8P | 1 |  | 3
Labo Commun |  |  |  | F7 à poches 85% | 287x592x520 4P | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPA | 1150 | 2
VE 60 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 39 |  | Filtration CTA |  | G4 | 460x745x45 | 2 |  | 6
IRM 2ème |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x296 | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x296 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 21 |  | CTA |  | F7 | 592x592x180 6P | 1 |  | 3
Bloc OP |  |  |  | F9 Dièdre 85% | 592x592x292 | 1 |  | 3
Digestive |  | Courroie |  | SPZ | 950 | 1
|  | Courroie Extraction |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 22 |  | CTA |  | F7 | 592x592x180 6P | 1 |  | 3
Bloc OP |  |  |  | F9 Dièdre 85% | 592x592x292 | 1 |  | 3
Digestive |  | Courroie |  | SPZ | 875 | 1
|  | Courroie Extraction |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 29 |  | Filtation CTA |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
Cuisine |  |  |  | F9 Filtre Dièdre 95% | 592x592x296 | 2 |  | 6
Local centraux |  | Courroies |  | SPZ | 1500 | 2
VE 29 |  | Courroies |  | SPZ | 1600 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 30 |  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Cuisine |  |  |  | F9 Dièdes 95% | 287x592x296 | 1 |  | 3
Dièt Hottes |  | Courroies |  | SPZ | 0 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 31 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Cuisine |  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Laverie |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1 |  | 3
|  | Courroies |  | SPZ | 1320 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
CTA 43 |  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Hall central - Relais H |  |  |  | F7 a poche 90% | 592x592x380 8 P | 1 | 2 | 6 | 592x592x361
Terrasse 1er |  |  |  | F7 a poche 90% | 287x592x380 4 P | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 44 |  | Filtration CTA |  | F7 a poches 85% | 592x592x380 8P | 2 |  | 6
|  |  |  | F9 a poches 95% | 592x490x635 8P | 1 |  | 3
USC |  | Courroie |  | SPZ | 1180 | 1
Extracteur |  | VMC extraction 1 terrasse |  | SPZ | 950 | 1
Extracteur |  | VMC extraction terrasse |  | SPZ | 950 | 1
Chambres |  | USC chambres 18,19 |  | Absolu H 14 | 610x610x150 | 2
|  | USC SAS chambres 18,19 |  | Absolu H 14 | 610x610x78 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 63 |  | CTA |  | G4 | 610x680x45 | 1 | 1 | 3
Archives MTE |  | Courroie |  | SPZ | 900 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 39 |  | Filtration CTA |  | G4 | 460x745x45 | 2 |  | 6
IRM 2ème |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x296 | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x296 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Dimensions
CTA 73 |  | Salle grise 1 |  | M6 Salle | 504x504x98 | 2 |  | 6
|  | Salle grise 1 |  | M6 Salle | 604x604x98 | 2 |  | 6
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 74 |  | Salle verte 1 |  | M6 Salle | 504x504x98 | 2 |  | 6
|  | Salle verte 2 |  | M6 Salle reprise | 604x604x98 | 2 |  | 6
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantités | Stock | Qté totale
CTA 01 BLT 08 |  | Filtration CTA |  | G4 | 490x490x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 | 490x592x96 | 3 |  | 12
|  |  |  | Diedre E10 | 592x592x292 | 3 |  | 12
Salle 06 |  | Filtration Absolu salle |  | H14 | 610x1200x70 | 6
|  |  |  | H14 | 610x610x40 | 2
|  | Extraction Salle |  | G4 | 490x610x48 | 4 |  | 8
|  |  |  | G4 | 305x490x48 | 4 | 8
CTA 02 BLT 08 |  | Filtration CTA |  | G4 | 394x394x45 | 1 |  | 4
|  |  |  | F7 | 490x592x96 | 3 |  | 12
|  |  |  | Diedre E10 | 592x592x290 | 3 |  | 12
Salle 07 |  | Filtration Absolu salle |  | H14 | 610x1200x70 | 6
|  |  |  | H14 | 610x610x40 | 2
|  | Extraction Salle |  | G4 | 490x610x48 | 4 |  | 8
|  |  |  | G4 | 305x490x48 | 4 |  | 8
CTA 03 BLT 08 |  | Filtration CTA |  | G4 | 490x490x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 | 490x592x96 | 3 |  | 12
|  |  |  | Diedre E10 | 592x592x292 | 3 |  | 12
Salle 05 |  | Filtration Absolu salle |  | H14 | 610x1200x70 | 6
|  |  |  | H14 | 610x610x70 | 2
|  | Extraction Salle |  | G4 | 490x610x48 | 4 | 8
|  |  |  | G4 | 305x490x48 | 4 | 8
CTA 04 BLT 08 Annexes bloc |  | Filtration CTA |  | F7 à Poches | 753x347x300 10P | 1 |  | 3
|  |  |  | F5 à Poches | 753x320x300 5P | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
BLT 04 |  | Air neuf |  | G4 plissé cadre métal | 1080x715x45 | 1 |  | 2
Echangeur air |  | Air rejeté |  | G4 plissé cadre métal | 698x715x45 | 1 |  | 3
BLT 04 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x380 8P | 1 | 2 |  | 592x592x361
CTA 05 Salle |  |  |  | F9 à poches 95% | 592x592x380 8P | 1 |  | 3
4 Neuro |  | Courroie soufflage |  | SPZ | 987 | 1
VE 05 |  | Courroie Extration |  | SPZ | 875 | 1
BLT 04 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x380 9P cadre 25mm | 1 | 2 |  | 592x592x361
CTA 06 | Salle |  |  | F7 à poches 95% | 592x592x380 9P cadre 25mm | 1 |  | 3
3Neuro |  | Courroie soufflage |  | SPZ | 1060 | 1
VE 06 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 825 | 1
BLT 4 CTA 07 S3 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x380 9P cadre 25mm | 2 |  | 6
Annexes Neuro |  | Courroie |  | SPZ | 1090 | 1
VE07 |  | Courroie |  | SPZ | 1000 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
BLT 05 |  | Air rejeté |  | G4 | 698x715x45 | 1 |  | 3
Echangeur air ORL |  | Air neuf |  | G4 | 1080x715x45 | 1 |  | 2
CTA 08 |  | Air neuf |  | M5 | 450x535x48 | 4 |  | 12
Annexes ORL |  | Air reprise |  | F9 | 450x535x48 | 2 |  | 6
BLT 05 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x370 8P cadre 25 mm | 1 |  | 3
CTA 09 Salle 2 |  |  |  | F9 Diedre | 592x592x292 | 1 |  | 3
|  | Courroie soufflage |  | SPZ | 957 | 1
VE 09 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 950 | 1
BLT 05 |  | Air neuf |  | F7 à poches 85% | 592x592x360 8P cadre 25 mm | 1 | 2
CTA 10 salle 1 ORL |  |  |  | F9 Diedre | 592x592x292 | 1 |  | 3
|  | Courroie soufflage |  | XPZ | 1060 | 1
VE 10 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 850 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Maxilo-faciale |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
CTA 15 salle 8 |  |  |  | F7 Poches | 592x592x360 8P cadre 25mm | 1 |  | 3
En terrasse |  |  |  | F9 Dièdre | 592x592x292 | 1 |  | 3
Salle 08 Extraction |  | Salle 08 Maxilo-faciale extraction |  | F7 -carton | 305x305x45 | 2 |  | 6
|  | Extraction SAS salle 8+ Lavabo |  | F7 -carton | 125x225x45 | 2 |  | 6
|  | Courroie |  | SPZ | 1090 | 1
Salle 8 |  | En salle |  | H14 | 610x610x78 | 2
Soufflage |  | Auge + SAS |  | H14 | 305x305x78 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 56 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
Stérélisation |  |  |  | F7 Dièdre | 592x592x292 | 2 | 4
Lavage |  | Courroie |  | SPA | 1707 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 Dièdre 85% | 287x592x292 | 1 |  | 3
CTA 57 |  |  |  | F7 Dièdre 85% | 592x592x292 | 1 |  | 3
Stérélisation |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1 |  | 3
Conditionnement |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPA | 1320 | 2
|  | Courroie reprise |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 Dièdre 85% | 287x592x292 | 1 |  | 3
CTA 58 |  |  |  | F7 Dièdre 85% | 592x592x292 | 1 |  | 3
Stérélisation |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1 |  | 3
Déchargement |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPA | 1500 | 1
|  | Courroie reprise |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 31 |  | Filtration ATA |  | G4 | 400x500x45 | 2 |  | 6
Scanner 1 |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x490x292 | 1 |  | 3
1er |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1 |  | 3
Salle 31 |  | Soufflage |  | H14 | 610x305x115 | 8
|  | Reprise |  | G4 | 320x485x45 | 2 |  | 6
|  | Reprise |  | G4 | 688x322x48 | 3 |  | 9
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 32 |  | Filtration ATA |  | G4 | 400x500x45 | 2 |  | 6
Scanner 1 |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x490x292 | 1 |  | 3
1er |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1 |  | 3
Salle 32 |  | Soufflage |  | H14 | 610x305x115 | 8
|  | Reprise |  | G4 | 388x672x48 | 2 |  | 6
|  | Reprise |  | G4 | 386x373x48 | 2 |  | 6
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 24 Réa |  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Antenne C |  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 Dièdre | 287x592x296 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 Dièdre | 592x592x296 | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x296 | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x296 | 1 |  | 3
Absolue |  | Courroie |  | SPZ | 1280 | 2
|  | Chambre ou couloir |  | H14 | 305x610x69 | 1 | 6 | 305x610x65
|  | Chambre ou couloir |  | H15 | 610x610x69 | 14
| VE 24 | Courroie |  | SPZ | 1165 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 25 Réa |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x96 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x96 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 Poches | 592x592x360 8P | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 Poches | 287x592x360 4P | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 490x490x95 | 2 |  | 6
|  | Courroie |  | SPZ | 1280 | 2
Absolue |  | Chambre ou couloir |  | H14 | 305x610x69 | 2
|  | Chambre ou couloir |  | H15 | 610x610x69 | 11
| VE 25 | Courroie |  | XPA | 1282 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 34 |  | Filtration CTA |  | G4 préfiltre 90% | 592x592x45 | 1 |  | 3
Ventilation de |  |  |  | F7 a poches 85% | 592x592x360 8P | 1 | 2
Confort |  |  |  | Absolu 4000m3-H13 | 610x610x292 | 1
12 ème Ant A |  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 35 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Ventilation de |  |  |  | F7 a poches | 592x592x360 8P | 1 | 2
Confort |  |  |  | H13 | 610x610x292 | 1
13 ème; Ant; B |  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 36 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Ventilation de |  |  |  | F7 a poches | 592x592x360 8P | 1 | 2
Confort |  |  |  | H13 | 610x610x292 | 1
12 èm. Ant. C |  | Courroie |  | SPA | 1180 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 37 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Ventilation de |  |  |  | F7 a poches | 592x592x360 8P | 1 | 2
Confort |  |  |  | H13 | 610x610x292 | 1
12 èm. Ant. D |  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
CTA 68 |  |  |  | F7 à poches 85% | 592x592x360 8P | 1 |  | 3
TEPSCAN |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 287x592x360x 4P | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 à poches 95% | 592x592x360 8P | 1 | 2 | 1
|  |  |  | F9 à poches 95% | 287x592x360x 4P | 1 |  | 3
VE 68 |  | Filtration extraction |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 47 |  | Filtration CTA |  | G4 | 575x690x95 | 2 | 18
Acienne Psychiatrie |  | Soufflage |  | Courroie | XPA 1380 | 1
Amnesthésie |  | Extraction |  | Courroie | XPZ 1060 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 47 |  | Filtration CTA |  | G4 | 705x730x45 | 2 |  | 6
Labo Chaud |  |  |  | F7 a poches | 592x592x535 8P | 2 |  | 6
MTE |  | Courroie |  | SPZ | 1500 | 2
VE 47 |  | Filtration extraction |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
|  | Extraction courroie |  | SPZ | 1462 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
CTA 51 |  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Chambre |  |  |  | F7 a poches | 592x592x160 8P | 1 |  | 3
Mortuaire |  |  |  | F7 a poches | 287x592x360x 4P | 1 | 2 | 1
|  | Courroie |  | SPZ | 1090 | 1
VE 51 |  | Extraction courroie |  | SPZ | 1120 | 1
|  | Filtration Extracteur |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 a poches | 592x592x600 8P | 1 |  | 3
Salles |  | Archives sous sol |  | G2 filtre ventilo convecteur | 200x230x5 | 1
|  | Tissuthéque 1 |  | G2 filtre ventilo convecteur | 165x137x5 | 1
|  | Tissuthéque 2 |  | Rouleau média G2 stock services techniques | 285x107x10
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
BLT Reveil |  |  |  | G4 | 698x715x45 | 2 | 0 | 6
|  | Filtration CTA |  | F7 Diedre | 592x592x296 | 2 | 0 | 6
CTA 11 |  |  |  | F9 Diedre | 592x592x296 | 2 | 0 | 6
|  | Courroie |  | SPZ | 1550 | 2
VE 11 |  | Air rejeté |  | G4 | 350x715x45 | 4 | 12
|  | Courroie |  | SPZ | 1650 | 1
Salle de réveil |  | Absolus |  | H13 | 457x457x78 | 18
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 17 Mater |  | Filtration CTA |  | G4 | 560x500x110 | 1 | 0 | 3
Salle blanche 11 |  | Couroie |  | SPZ | 1320 | 1
Extracteur |  | Local 181 |  | H13 | 610x610x292 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 18 Mater |  | Filtration CTA |  | G4 | 560x500x110 | 1 | 0 | 3
Salle blanche 12 |  | Couroie |  | SPZ | 1220 | 1
Extracteur local |  | Local 181 |  | H13 | 610x610x292 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 47 |  | Filtration CTA |  | G4 | 575x690x95 | 2 | 18
Acienne Psychiatrie |  | Soufflage |  | Courroie | XPA 1380 | 1
Amnesthésie |  | Extraction |  | Courroie | XPZ 1060 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 28 |  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x96 | 2 |  | 6
Ambulatoire |  |  |  | F7 a poches 85% | 592x592x500 8P | 1 |  | 3
Blocs OP |  | Courroie |  | SPZ | 1090 | 1
Absolus |  | Salles OP 1et 2 |  | H14 | 535x1135x78 | 4
|  | Salle Ambulatoire |  | H14 | 535x1135x78 | 2
VE 28 |  | extraction salles 1 et 2 |  | G4 | 200x700x45 | 2 |  | 6
|  | extraction salles 1 et 2 |  | G4 | 200x350x45 | 2 |  | 6
|  | CourroieS |  | SPA | 1320 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Dimensions
CTA 64 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 4 |  | 12
Terrasse du 5 ème |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 4 |  | 12
|  | Courroie |  | SPB | 2000 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
BLT Réa |  | Filtration CTA |  | F7 85% | 592x592x360 8P | 4 |  | 12
|  |  |  | F9 95% | 592x592x360 8P | 4 |  | 12
CTA 12 |  | Couroie |  | SPA | 2240 | 2
|  | Couroie extraction |  | SPA | 950 | 2
Echangeur Air |  | Echangeur Air |  | G4 | 350x1035x45 | 4 |  | 12
CTA 12 et 13 |  | Echangeur Air |  | G4 | 695x1035x45 | 2 |  | 6
VE 12 |  | Courroies |  | SPA | 1950 | 2
Filtres Absolue dans le service |  | Antenne A(ch.12-15-17) |  | H13 | 535x535x78 | 3
|  | Circulation+poste de soin |  | H13 | 457x457x78 | 7
|  | Antenne B |  | H13 | 457x457x78 | 10
|  | Zone centrale |  | H13 | 457x457x78 | 8
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 13 |  | Filtration CTA |  | F7 Dièdre 85% | 287x592x92 | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPZ | 900 | 1
VE 13 |  | Courroie |  | SPZ | 875 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 45 |  | Filtration CTA |  | G4 | 538x744x45 | 1 | 0 | 3
|  |  |  | F8 | 490x592x533 5P | 1 | 2
Urgences |  | Courroies |  | SPA | 1120 | 1
VE - 45 |  | Courroie extraction |  | SPA | 1060 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 658x106x45 | 1 |  | 3
CTA 46 |  |  |  | F7 | 287x592x533 4P | 1 |  | 3
Urgences |  |  |  | F7 | 592x592x533 8P | 1 |  | 3
Déchocage |  | Courroie |  | SPA | 1400 | 1
|  | Couloir des urgences |  | filtre serti cadre AFT R15 1 | 200x1030x4 | 4
VE - 46 |  | Courroie |  | SPA | 1120 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
CTA 62 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x380 8P | 2 | 2 | 4
Labo Commun |  |  |  | F7 à poches 85% | 287x592x380 4P | 2 |  | 6
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 2 |  | 6
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 2 |  | 6
|  | Filtration extraction |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 2 |  | 6
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 26 Colorectal |  | Filtration CTA |  | G4 | 610x610x96 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 610x305x96 | 1 |  | 3
|  |  |  | M6 Pches | 490x592x360 | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre | 592x592x290 | 2 |  | 6
|  |  |  | F7 Plan | 315x625x98 | 4 |  | 12
|  |  | CouroieS soufflage | SPZ | 1180 | 2
VE 26 |  | Extraction blocs salles 31 et 32 |  | G4 | 200x700x45 | 4 |  | 12
|  | Extraction blocs salles 31 et 33 |  | G4 | 200X350X45 | 4 |  | 12
|  | Courroie extraction |  | SPA | 2000 | 1
Absolus |  |  | Salle 31 | H14 | 535X1135X78 | 2
|  |  |  | H14 | 535X1135 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | F7 a poches | 592x592x635 8P | 2 | 4 | 2
|  |  |  | F7 a poches | 287x592x635 4P | 2 | 0 | 6
CTA 41 |  |  |  | F9 a poches 95% | 592x592x635 8P | 2 | 0 | 6
Radio Vasculaire |  |  |  | F9 a poches 95% | 287x592x635 4P | 2 | 1 | 5
Radio Vasculaire |  | Courroie |  | SPA | 1800 | 2
|  | Courroie |  | SPA | 1600 | 1
Salles |  | Local technique électrique |  | filtres serti sur cadre | 200x1030x4 | 2 |  | 6
|  | Salle interventionnelle |  | H13 | 305x610x149 | 2
|  | Salle vasclaire |  | H13 | 305x610x149 | 3
|  | salle N. R. I |  | H13 | 305x620x149 | 2
|  | S.A.S |  | H13 | 610x610x149 | 1
|  | Accueil |  | H13 | 610x610x149 | 1
|  | Salle de Lecture |  | H13 | 610x610x149 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 2 |  | 6
|  |  |  | F7 a poche 85% | 592x592x380 8P | 2 |  | 6
| CTA 42 |  |  | F7 a poche 85% | 287x592x380 4P | 2 | 4 | 2 | 287x592x361
Radio Ouest |  |  |  | H10 | 592x592x292 | 2
|  |  |  | H10 | 287x592x292 | 2
|  | Courroie soufflage |  | SPZ | 1500 | 2
|  | Courroie extraction |  | SPZ | 1500 | 1
Salles CTA 42 |  | Salle Echographie 1,2,3 |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 3
|  | Salle de lecture |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 1
|  | Salle OS |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 2
|  | Salle OS - Reprise |  | G4 | 530x525x10 | 1 |  | 3
|  | Labo clair |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 1
|  | Salle pulmonaire |  | Absolu H 13 | 610x610x78 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 484x500x45 | 4 |  | 12
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x290 | 2 |  | 6
|  | CTA |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x290 | 1 |  | 3
CTA 66 - Cytotoxique |  |  |  | H13 | 305x610x292 | 2
|  |  |  | H13 | 610x610x292 | 1
|  | Locaux |  | Splits filtres CIAT | 410x410x22 | 10
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 67 Cytotoxie |  |  |  | F7 | 592x402x100x25 | 1 |  | 3
dans le bureau en |  | CTA |  | F9 | 592x592x296 | 1 |  | 3
face des escaliers
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
Caisson ext 69 |  | Pas de filtre |  | F9 Dièdre | 592x592x296 | 1 |  | 3
Antenne C S/Sol |  |  |  | F9 Dièdre | 287x592x296 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 52 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x590x96 | 1 | 7
Anapath 1 |  | Courroie |  | SPA | 957 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 53 |  | Filtration CTA |  | Préfiltre jetable plissée 90% G4? | 592x592x45 | 1 |  | 3
Anapath 2 |  |  |  | F7 A POCHE 85% | 592x592x520 8P | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPZ | 987 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 48 |  | Filtration CTA |  | Préfiltre jetable plissé 90% | 592x592x95 | 1 |  | 3
|  |  |  | F7 a poches 85% | 592x592x360 | 1 |  | 3
Sous station Ouest |  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 59 Endoscopie |  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x533 8P | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPZ | 1060 | 1
VE 59 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 1000 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 60 |  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Endoscopie |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x533 8P | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPZ | 1180 | 1
VE 60 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 1180 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  |  |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
|  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
CTA 61 |  | Filtration CTA |  | F7 à poches 85% | 592x592x520 8P | 1 |  | 3
Labo Commun |  |  |  | F7 à poches 85% | 287x592x520 4P | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPA | 1150 | 2
VE 61 |  | Courroie extraction |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 39 |  | Filtration CTA |  | G4 | 460x745x45 | 2 |  | 6
IRM 2ème |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x296 | 1 |  | 3
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x296 | 1 |  | 3
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 21 |  | CTA |  | F7 | 592x592x180 6P | 1 |  | 3
Bloc OP |  |  |  | F9 Dièdre 85% | 592x592x292 | 1 |  | 3
Digestive |  | Courroie |  | SPZ | 950 | 1
|  | Courroie Extraction |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 22 |  | CTA |  | F7 | 592x592x180 6P | 1 |  | 3
Bloc OP |  |  |  | F9 D%ièdre 85 | 592x592x292 | 1 |  | 3
Digestive |  | Courroie |  | SPZ | 875 | 1
|  | Courroie Extraction |  | SPZ | 1250 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 23 |  | CTA |  | F7 | 592x592x180 6P | 1 |  | 3
Bloc OP |  |  |  | F9 D%ièdre 85 | 592x592x292 | 1 |  | 3
Digestive |  | Courroie |  | SPZ | 875 | 1
|  | Courroie Extraction |  | SPZ | 1220 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 29 |  | Filtation CTA |  | G4 | 592x592x45 | 2 |  | 6
Cuisine |  |  |  | F9 Filtre Dièdre 95% | 592x592x296 | 2 |  | 3
Local centraux |  | Courroies |  | SPZ | 1500 | 2
VE 29 |  | Courroies |  | SPZ | 1600 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 30 |  | Filtration CTA |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Cuisine |  |  |  | F9 Dièdes 95% | 287x592x296 | 1 |  | 3
Dièt Hottes |  | Courroies |  | SPZ | 0 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 31 |  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
Cuisine |  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Laverie |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 592x592x292 | 1
|  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x292 | 1
|  | Courroies |  | SPZ | 1320 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
|  | Filtration CTA |  | G4 | 592x592x45 | 1 |  | 3
CTA 43 |  |  |  | G4 | 287x592x45 | 1 |  | 3
Hall central - Relais H |  |  |  | F7 a poche 90% | 592x592x380 8 P | 1 | 2 | 1 | 592x592x361
Terrasse 1er |  |  |  | F7 a poche 90% | 287x592x380 4 P | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | SPZ | 1120 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 44 |  | Filtration CTA |  | F7 a poches 85% | 592x592x380 8P | 2 |  | 6
|  |  |  | F9 a poches 95% | 592x490x635 8P | 1 |  | 3
USC |  | Courroie |  | SPZ | 1180 | 1
Extracteur |  | VMC extraction 1 terrasse |  | SPZ | 950 | 1
Extracteur |  | VMC extraction terrasse |  | SPZ | 950 | 1
Chambres |  | USC chambres 18,19 |  | Absolu H 14 | 610x610x150 | 2
|  | USC SAS chambres 18,19 |  | Absolu H 14 | 610x610x78 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 63 |  | CTA |  | G4 | 610x680x45 | 1 | 1 | 3
Archives MTE |  | Courroie |  | SPZ | 900 | 1
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 40 |  | Filtration CTA |  | G4 | 610x400x45 | 1 |  | 3
Scanner |  |  |  | F7 Dièdre | 287x592x296 | 1 |  | 3
Terrasse |  |  |  | F9 Dièdre 95% | 287x592x296 | 1 |  | 3
|  | Courroie |  | ?
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Dimensions
CTA 73 |  | Salle grise 1 |  | M6 Salle | 504x504x98 | 2
|  | Salle grise 1 |  | M6 Salle | 604x604x98 | 2
Emplacement |  | CTA et Salle OP |  | Descriptif | Dimensions | Quantité | Stock | Qté totale
CTA 74 |  | Salle verte 1 |  | M6 Salle | 504x504x98 | 2
|  | Salle verte 2 |  | M6 Salle reprise | 604x604x98 | 2