## Feuil1
Marché Public de Services portant sur les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation de l'Hôpital Beaujon
Cahier des Clauses Techniques Particulières Annexe 09 : Les obligations immédiates
Il est rappelé qu’un intervenant dédié à la réalisation des Obligations Immédiates est requis. C’est lui qui devra présenter les résultats de l’audit initial.
Référence et nom de l'Obligation Immédiate | Délai max | Périmètre lié | Prestation | Eléments estimatifs et non contractuels en volume
OI01 - Audit et rapport | 26 semaines | PSE 1 | Réseau de distribution de vapeur, arrivée vapeur et postes de détentes ainsi que le retour des condensats et les bâches à condensats (compris régulation) : état général, calorifuge, points particuliers, identification des disfonctionnements techniques présent lors de l’audit. Chiffrage des réparations ou de la rénovation à engager Avec photos. Réseaux de distribution hydraulique « chaud » et « froid » : état général, calorifuge, points particuliers, identification des disfonctionnements techniques présent lors de l’audit. Chiffrage des réparations ou de la rénovation à engager. Avec photos. Installations en sous-station (compris régulation) : échangeurs, état général des équipements, calorifuge, identification, traitement d’eau, risque légionnelles, points particuliers, identification des disfonctionnements techniques présent lors de l’audit. Chiffrage des réparations ou de la rénovation à engager. Avec photos. CTA et ATA (Armoires de traitement d’air) : état général, calorifuge, points particuliers, identification des disfonctionnements techniques présent lors de l’audit. Chiffrage des réparations ou de la rénovation à engager. Avec photos Mise en place d’une programmation jour/nuit avec implications techniques (détecteur de présence notamment), et chiffrage pour 10 installations de CTA choisies en commun avec l’Hôpital Groupes d’eau glacée : état général, calorifuge, points particuliers, identification des disfonctionnements techniques présent lors de l’audit. Chiffrage des réparations ou de la rénovation à engager. Avec photos Etat, points particuliers, potentiel d’économie d’énergie (notamment sur les 2 groupes de l’installation « Production centrale d'eau glacée » en liaison avec constructeur). Avec photos Surfaces chauffées des périmètres de comptage : Validation des surfaces prises en compte actuellement : Il n’est pas demandé au Titulaire de réaliser un métré des surfaces chauffées mais de valider pour chaque compteur thermique les surfaces chauffées liées aux différents compteurs issus des documents qui seront remis par l’Hôpital. Pour ces prestations, il est demandé au titulaire du marché de préciser organe par organe : - Son diagnostic sur le bon fonctionnement de l’organe - Son état de vétusté - D’établir une classification d’urgence dans le changement de l’organe si dysfonctionnement - Une enveloppe financière et un plan d’action des interventions à réaliser afin de répondre au diagnostic fourni afin de remettre à niveau les organes identifiés. | Vapeur : Arrivée vapeur et postes de détentes. Circuit vapeur et retour des condensats ; permet d’alimenter XX sous-stations pour un total de XX échangeurs sur XXX m² de surface de plancher construit. Réseaux de distribution hydraulique « Chaud » : environ XX départs chauffage « Froid » : Environ XX boucles d’eau glacée CTA : XX CTA identifiées ATA identifiées: XX GEG : XX installations pour XX groupes identifiées Surfaces chauffées des périmètres de comptage : estimées à XXX m²
OI_02 - Etiquetage in situ | 26 semaines | Base | Mise en place d’un étiquetage standardisé in situ : - Nom des installations sur la porte des locaux techniques ou à proximité de l’installation selon charte de l’hôpital. - Etiquetage standardisé pour les équipements principaux suivants : échangeurs, CTA, ATA, groupes frigorifiques - Etiquetage standardisé pour les noms des circuits hydrauliques (en remplacement éventuel de l’existant). - Armoire électrique : --> Sur l’armoire : étiquetage standardisé d’identification de l’armoire --> Dans l’armoire : étiquetage standardisé type « Dymo » pour le repérage des circuits électriques alimentant les équipements principaux dans le périmètre du Marché et suite au rapport issus des contrôles/inspections règlementaire) L’étiquetage devra obtenir, pour sa forme et son contenu, une validation préalable de l’Hôpital. | Etiquettes sur la porte des locaux techniques (à privilégier) ou à proximité: CTA : Environ XXX CTA situées dans un local unique (secteur XXX). Les autres CTA correspondent approximativement à un local unique) GEG : XXX installations pour XXX groupes identifiés GFDD : XX installation pour XX groupes identifiés (XXX) Sous-station : XXX pour un total de XXX échangeurs Etiquetage standardisé pour équipements principaux : CTA : XXX CTA identifiées GEG : XXX installations pour XXX groupes identifiées GFDD : XX installation pour XX groupes identifiée Sous-station : XXX sous-stations pour un total de XXX échangeurs Nom des circuits hydrauliques : environ XX départs chauffage Armoires électriques : nombre estimé à XXX
OI03 - Dossier d'installation in situ | 26 semaines | Base | Mise en place d’un dossier à placer en local technique pour les échangeurs vapeur/eau, CTA, groupes de production de froid avec, au minimum : - La fiche de l’installation éditée depuis la GTC - Les consignes de sécurité - Le planning de maintenance issu de SAP/Saphir - Les consignes principales d’exploitation - Le journal détaillé des changements de filtres pour les CTA - Le relevé des paramètres d’exploitation pour les installations particulières (Liste à arrêter en commun avec l’Hôpital). Le dossier d’installation est remis en deux exemplaires « papier » et sous forme d’un fichier informatique « Word », aux représentants de l’Hôpital. Avant mise en place des dossiers in situ, une validation sur un modèle-type devra avoir été donnée par l’Hôpital | CTA : XXX CTA identifiées GEG : XXX installations pour XXX groupes identifiées GFDD : XXX installation pour XXX groupes identifiées Sous-stations : XXX pour un total de XXX échangeurs
OI_04 – SAP/SAPHIR | 13 semaines | Base/PSE 2 | Prise en charge de la GMAO/SAPHIR : -Paramétrage de base - Préventif : Paramétrage après validation par l’Hôpital des gammes de maintenance. - Curatif : Paramétrage Symptôme-Cause-Remède apporté - Gestion du stock de filtres | Quantifier le nombre de filtres pour une durée d’un trimestre maximum.
OI_05 - GTC TREND | 13 semaines | Base | Procédure concernant les modifications de paramétrage : information mutuelle, journal des modifications de paramétrage. Journal à mettre en place par le Titulaire en concertation avec l’Hôpital
OI_07 - Tableau de bord | 13 semaines | Base | Création du tableau de bord, à faire valider par l’Hôpital dans un délai de 4 semaines et comportant au minimum les rubriques indiquées au chapitre 7.3 du CCTP.
OI_08 - Prise en charge des installations | 13 semaines | PSE | OI_08a : Prise de connaissance des installations : avec l’Hôpital OI_08b : PV de prise en charge OI_08c : Documentation sécurité BJN : Dossier amiante, Plan de prévention type de l’hôpital, Consignes particulières de sécurité, Consignes particulières d’accès aux locaux, Fiche de Sécurité des produits utilisés OI_08d : Prise de connaissance des zones à atmosphère contrôlée (ZAC) OI_08e : Prise en charge de la documentation disponible : DOE, Procédures écrites, Rapports des bureaux de contrôle, Plans des bâtiments, autre OI_08f : PV de prise en charge du stock de filtres existants (Pas de facture - Le stock à la fin du Marché sera restitué à l’Hôpital. Une facturation correspondant aux écarts de stock sera émise à la fin du Marché OI_08g : Prise en charge des badges, clefs pour accès aux locaux et des téléphones DECT
OI_09 - Sous-traitance | 4 semaines | Base | Transmission de la liste de tous les sous-traitants avec leurs coordonnées
OI_10 - Contrôles initiaux, réglementaires ou non | 26 semaines | Base | Analyse physico chimique de l’eau des circuits fermés et de l’eau chaude sanitaire sur circuits choisis par l’Hôpital Contrôles électriques sur les armoires : Contrôle de terre des installations concernées par le Marché. Dates du dernier contrôle réglementaire des extincteurs : Vérification de la mention de la date du dernier contrôle sur les extincteurs placés dans les locaux abritant les sous-stations, CTA et groupes de production d’eau glacée. Vannes de sécurité vapeur et vannes de régulation vapeur : Vérification du bon fonctionnement Disconnecteurs : présence/absence et contrôle de la date du dernier contrôle fait par l’Hôpital Levées des observations des contrôles réglementaires électriques | Circuits fermés : XX Armoires électriques : XX estimées Extincteurs : XX estimées Vannes de sécurité vapeur : XX identifiées Vannes de régulation vapeur : XX identifiées Disconnecteurs : XX (estimation)
OI_11 - Procédure légionnelles | 13 semaines | Base | Procédure de lutte contre la légionnelle --> Description de la répartition des tâches en matière de surveillance et contrôles --> Procédure curative --> Autres points
OI_12 - Inventaire | 26 semaines | Base/PSE 1 | Mise à jour de l’inventaire des installations et des équipements principaux. De façon à compléter de façon exhaustive les pièces du présent Marché, le Titulaire réalisera un inventaire des installations. Tout complément ou toute modification ultérieure de l’inventaire existant éventuellement utilisé par le Titulaire sera impérativement signalé en rouge. Cet inventaire aura la structure qui lui sera demandée par l’Hôpital de façon à ce que les données puissent être intégrées facilement dans SAP. La localisation des équipements est impérative et le système de repérage des locaux (et éventuellement les noms des CTA, ATA, GEG et échangeurs en sous-station) de l’Hôpital sera impérativement utilisé à cet effet. Le dossier des inventaires est remis en deux exemplaires « papier » et sous forme d’un fichier informatique »Word » « Excel », aux représentants de l’Hôpital. | Nombre d’installations recensées CTA : XX CTA identifiées GEG : XX installations pour XX groupes identifiées GFDD : XX installation pour XX groupes identifiée Sous-stations : XX pour un total de XXX échangeurs