Fiche de Maintenance – Équipement CVC

# 📄 Informations Générales

Nom de l’équipement :

Type (ex : CTA, PAC, Split, VRV, chaudière, etc.) :

Marque / Modèle :

Numéro de série :

Localisation :

Date de mise en service :

Technicien responsable :

# 📅 Détails de l’intervention

Date de l’intervention :

Heure de début :

Heure de fin :

Type d’intervention (Préventive / Curative / Contrôle / Mise en service / Autre) :

# ✅ Opérations de maintenance effectuées

| Opération | Effectuée | Remarques |
| --- | --- | --- |
| Vérification des températures | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Contrôle de l'état des filtres | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Nettoyage des filtres | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Vérification de l’étanchéité | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Contrôle des pressions (blocs) | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Vérification des connexions électriques | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Contrôle des moteurs/ventilateurs | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Contrôle du bon fonctionnement général | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Mesure de l’intensité électrique | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Nettoyage condenseur/évaporateur | ☐ Oui ☐ Non |  |
| Vérification de l’état de la courroie | ☐ Oui ☐ Non |  |

# ⚠️ Anomalies constatées / Recommandations

-
-
-

# 🔄 Actions correctives proposées / effectuées

-
-
-

# 📷 Photos (facultatif)

Joindre photos si nécessaire (ex: défauts, étiquette équipement, etc.)

# ✍️ Signature

Nom et signature du technicien :

Nom et signature du client / responsable site :

📁 À archiver dans le dossier technique du site.