## ANNEXE 7 CALCUL INDICATEUR
ANNEXE 7 : DEFINITION DE L'INDICATEUR DE PERFORMANCE DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE
chapitre 1) MODALITES DE CALCUL DE L'INDICATEUR (yc ABAQUE CORRESPONDANT A LA PRODUCTION THEORIQUE JOURNALIERE)
| Débit à la station de Référence (D Référence) | Production théorique journalière (PT)
| 0 | valeur proposée par le candidat
| … | …
| X | valeur proposée par le candidat
| INDICATEUR DE PERFORMANCE = | Production réelle annuelle / Production théorique annuelle
chapitre 2) MODELE DU TABLEAU REPORTING SUR L'INDICATEUR QUE LE TITULAIRE DEVRA FOURNIR RENSEIGNE CHAQUE ANNEE AU TITRE DE L'ARTICLE 5.2.3 de la COT
| Jour de la mesure (J) | Donnée d'entrée (débit à la station de Référence) (D Référence) | Production théorique journalière (PT)
| 1 | valeur mesurée à la station | valeur en provenance de l'abaque
…
365
| Production théorique annuelle | somme des PTJours
| Production réelle annuelle | fourni par le titulaire = somme des productons réelle mensuelles issue des factures de vente (identique à celui qui figure dans le tableau recapitulatif prévue à l'article 5.2.3 de la COT - annexe 9)
| Indicateur de performance | Production réelle annuelle / Production théorique annuelle
METHODE DE DEFINITION DE L'ABAQUE (non annexée à la COT sauf si nécessaire à une éventuelle mise à jour de l'abaque du chapitre 1):
Le candidat doit préciser la méthode qu'il utilise pour définir la puissance théorique journalière à partir du débit mesuré à la station [à préciser par le candidat, VNF précisant qu'il souhaite que les données soient accessibles avec un bon niveau de fiabilité]. Il pourra également préciser comment les paramètres correspondant aux colonnes 3 à 7 sont définis dès lors que ceux-ci sont effectivement utilisés pour la détermination de la puissance théorique journalière
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Débit à la station de Référence (D Référence) | Production théorique journalière (PT) | Débit au droit du barrage de X (Dcc) | Débit turbiné (DT) | Chute | Chute nette | Rendements