## Lot 3 ARN ciblé
AO E25_0613 : FOURNITURE DE REACTIFS DE PREPARATION DE LIBRAIRIE POUR NGS | Nom du candidat : ________________________
LOT 3 : "ARN Ciblé"
Cadre de réponse technique
Caractéristiques des kits proposés :
Pour chaque kit proposé, précisez s'il est marqué CE-IVD/CE-IVDR (en totalité ou en partie) ? Si en partie indiquer les parties concernées ?
Possibilité de design à façon ? | oui/non
Si oui, préciser le délai de synthèse et de mise en place
Compatibilité avec un séquençage sur Illumina ou équivalent technologique | oui/non
Automatisation disponible ? | oui/non
Plateforme recommandée et nom et contact de laboratoire où la solution est déjà installée
Plateforme (s) compatible (s) et nom et contact de laboratoire où la solution est déjà installée
Volumes morts sur la plateforme d'automatisation recommandée
Quantité de librairie en sortie de préparation de librairie après dosage
Nombre d'indexes UDI compatibles et format de présentation (tube ou plaque 96 / 384)
Le fournisseur peut il fournir des plaques d’indexage d’au moins 96 unique dual index différent des autres lots ? (obligatoire) | oui/non
Le fournisseur peut il fournir des plaques d’indexage d'au moins 384 index répartis en plaque 96 (obligatoire) | oui/non
Utilisation d'UMI (unique molecular index) | oui/non
Méthode de dosage préconisée des librairies avant normalisation
Possibilité de doser les librairies par spectrofluorimètre? | oui/non
Nombre de kits approximatif ayant été déjà utilisés sur des séquenceurs (notamment Novaseq 6000) ? Le cas échéant donner des publications éventuelles.
Engagement sur la disponibilité du kit pendant la durée du marché en totalité (reconductions incluses) | oui/non
Si non, engagement sur la mise en place d'une nouvelle solution (automatisation, VDM et séquençage) | oui/non
En cas de rupture d'approvisionnement, décrire le mode de fonctionnement adopté et le niveau de priorisation du LBMMS-HCL
Quel est l’accompagnement proposé en cas de difficulté dans les manipulations ou de dérives dans les pratiques ?
Quelles sont les disponibilités du service support ? (délai de réponse téléphonique)
Citer des structures reconnues dans le monde scientifique utilisant déjà ce kit ainsi que le contact d'un utilisateur du kit appartenant à la recherche (minimum 2)
Fournir un ou plusieurs contact(s) d'utilisateur(s) du kit appartenant au diagnostic (national ou international)
Caractéristiques techniques :
Quantité d'ARN totaux requise: gamme d'utilisation et quantité optimale (DNA input: standard & low input)
Compatibilité avec des TNA (Total Nucleic Acid) | oui/non
Compatibilité avec échantillons dégradés à faible concentration (compatibility with low-quality FFPE samples) | oui/non
Fragmentation enzymatique (enzymatic fragmentation) | oui/non
Stratégie d'enrichissement
Stratégie de pooling (pré-post-capture)
Si pré-capture, nombre d'échantilons recommandés par pool
Condition de stockage des réactifs (storage condition of the kit components)
Nombre de réactions par kit (per kit reaction quantity)
Réactifs « prêts à l’emploi » | oui/non/nb de réactifs concernés
Combien d’échantillons minimum par kit est-il possible de passer à la fois tout en conservant le reliquat pour une prochaine utilisation
Quel délai de péremption des kits à livraison le fournisseur garantit-il ? (min 3 mois/souhaitable 6 mois)
Délais d'approvisionnement pour l’ensemble des références ? (préciser)
Dépôt en France ou en Union Européenne pour tout ou partie des réactifs ? (préciser)
Kit complet chez le même fournisseur (full kit supplied by the same supplier) | oui/non
Formation du personnel : 8 utilisateurs sur 2 sessions sur site (obligatoire) | oui/non
Accompagnement à la validation de méthode ? (préciser)
Processus analytique :
Durée opératoire estimée pour 96 échantillons en protocole non automatisé (estimated 96-plex hands-on time on non automated process)
Durée totale estimée pour 96 échantillons en protocole non automatisé (estimated total library preparation time for 96 samples run size on non automated process)
Durée opératoire estimée pour 96 échantillons en protocole automatisé (estimated 96-plex hands-on time on automated process)
Durée totale estimée pour 96 échantillons en protocole automatisé (estimated total library preparation time for 96 samples run size on automated process)
Adaptation de la configuration (du deck) de l'automate recommandé entre les échantillons sang et FFPE | oui/non
si oui, préciser
Adaptation du protocole de préparation de librairies pour un input de 10 ng (par rapport à l'input optimal) | oui/non
Si oui, préciser
Nombre de millions de read recommandé pour le BED test pour détecter les fusions et varaints d'épissage pathologiques avec une sensibilité de 1%
Controles qualité: type, étapes, méthode/matériel préconisés (QC: Please describe carefully steps & method recommendations)
Design/bed
Interface de design des bed : la décrire
Interaction avec l’équipe bioinformatique/technique de conseil pour le design : délais de réponse<24h les jours ouvrés ?
Possibilité d’itérations bioinformatique et technique pour optimiser le design d’un panel ?
Possibilité de booster certaines régions ?
Possibilté de suivi de versions de panels ?
Possibilté de mettre à jour des panels existants?
Possibilté de suivi de versions de panels ?
Délais minimums et maximums entre la validation d’un design et sa livraison ?
Possibilité de partage de design avec d’autres centres ? | oui/non
Correspondance entre nombre d’échantillons et le type de Flowcell NovaSeq 6000 pour le BED à façon
Nombre de read optimal par échantillon et la profondeur moyenne attendue par échantillon (pour le BED à façon)
Performances techniques: détailler la méthode pour chaque item (technical performance: please develop the method that was used to compute each item)
Concentration finale des librairies: moyenne ± écart-type, repétabilité et fidélité intermédiaire (final library concentration: : mean ± SD, repeatability and within-Lab reproductibility)
Taille de la librairie: moyenne ± écart-type, répetabilité,fidélité intermédiaire et comparaison à la taille des inserts mesurée après séquençage (Final size of the librairy: mean ± SD, repeatability and within-Lab reproductibility and comparison to insert size from sequencing metrics)
Uniformité de couverture: profondeur versus %GC (Coverage uniformity: GC-bias plots)
Taux cumulé de saut d'index (overall index misassignment rate)
Taux de duplicats attendus pour un séquençage à la profondeur recommandée pour un input optimal d'ARN total de bonne qualité
Taux de duplicats attendus pour un séquençage à la profondeur recommandée pour 10 ng de TNA extrait d'une tumeur FFPE
Taux de capture off-target attendu
Indice de cross-contamination sur la plateforme automatisée recommandée
Pour chaque item si vous le souhaitez vous pouvez joindre un fichier complémentaire (en format Word/PDF) détaillant votre réponse, le cas échéant, insérer le fichier dans la ligne correspondante ci-dessus.