## Lot 4 WTS
AO E25_0613 : FOURNITURE DE REACTIFS DE PREPARATION DE LIBRAIRIE POUR NGS | Nom du candidat : ____________________
LOT 4 : WTS (WHOLE TRANSCRIPTOME SEQUENCING)
Cadre de réponse technique
Caractéristiques des kits proposés :
Pour chaque kit proposé, précisez s'il est marqué CE-IVD/CE-IVDR (en totalité ou en partie) ? Si en partie indiquer les parties concernées ?
Compatibilité avec un séquençage sur Illumina ou équivalent technologique | oui/non
Automatisation disponible ? | oui/non
Plateforme recommandée et nom et contact de laboratoire où la solution est déjà installée
Plateforme(s) compatible(s) et nom et contact de laboratoire où la solution est déjà installée
Volumes morts sur la plateforme d'automatisation recommandée
Quantité de librairie en sortie de préparation de librairie après dosage
Nombre d'indexes UDI compatibles et format de présentation (tube ou plaque 96 / 384)
Le fournisseur peut-il fournir des plaques d’indexage d’au moins 96 unique dual index différent des autres lots ? (obligatoire) | oui/non
Le fournisseur peut il fournir des plaques d’indexage d'au moins 384 index répartis en plaque 96 (obligatoire) | oui/non
Utilisation d'UMI (unique molecular index) | oui/non
Méthode de dosage préconisée avant normalisation
Possibilité de doser les librairies par spectrofluorimètre ? | oui/non
Nombre de kits approximatif ayant été déjà utilisés sur des séquenceurs (notamment Novaseq 6000) ? Le cas échéant donner des publications éventuelles.
Engagement sur la disponibilité du kit pendant la durée du marché en totalité (reconductions incluses) | oui/non
Si non, engagement sur la mise en place d'une nouvelle solution (automatisation, VDM et séquençage) | oui/non
En cas de rupture d'approvisionnement, décrire le mode de fonctionnement adopté et le niveau de priorisation du LBMMS-HCL
Quel est l’accompagnement proposé en cas de difficulté dans les manipulations ou de dérives dans les pratiques ?
Quelles sont les disponibilités du service support? (délai de réponse téléphonique)
Citer des structures reconnues dans le monde scientifique utilisant déjà ce kit ainsi que le contact d'un utilisateur du kit appartenant à la recherche (minimum 2)
Fournir un ou plusieurs contact (s) d'utilisateur (s) du kit appartenant au diagnostic (national ou international)
Caractéristiques techniques :
Quantité d'ARN totaux requise: gamme d'utilisation et quantité optimale (DNA input: standard & low input)
Compatibilité avec des TNA (Total Nucleic Acid) | oui/non
Compatibilité avec échantillons dégradés à faible concentration (compatibility with low-quality FFPE samples) | oui/non
Fragmentation enzymatique (enzymatic fragmentation) | oui/non
Sélection par ribodéplétion (Ribo-depletion selection) | oui/non
Si non : indiquer la méthode de sélection des ARN messagers
Librairies directionnelles (strand-specific RNA librairies) | oui/non
Condition de stockage des réactifs (storage condition of the kit components)
Nombre de réactions par kit (per kit reaction quantity)
Réactifs « prêts à l’emploi » | oui/non/nb de réactifs concernés
Combien d’échantillons minimum par kit est-il possible de passer à la fois tout en conservant le reliquat pour une prochaine utilisation
Quel délai de péremption des kits à livraison le fournisseur garantit-il ? (min 3 mois/souhaitable 6 mois)
Délais d'approvisionnement pour l’ensemble des références ? (préciser)
Dépôt en France ou en Union Européenne pour tout ou partie des réactifs ? (préciser)
Kit complet chez le même fournisseur (full kit supplied by the same supplier) | oui/non
Formation du personnel : 8 utilisateurs sur 2 sessions sur site (obligatoire) | oui/non
Accompagnement à la validation de méthode ? (préciser)
Processus analytique :
Gamme de temps et températures de fragmentation selon score de qualité des ARN: RNA Integrity Number (shearing settings)
Taille d'insert recommandée (recommended insert size)
Nombre de cycle de PCR recommandé selon quantité d'ARN initiale (PCR settings)
Durée opératoire estimée pour 96 échantillons en protocole non automatisé (estimated 96-plex hands-on time on non automated process)
Durée totale estimée pour 96 échantillons en protocole non automatisé (estimated total library preparation time for 96 samples run size on non automated process)
Durée opératoire estimée pour 96 échantillons en protocole automatisé (estimated 96-plex hands-on time on automated process)
Durée totale estimée pour 96 échantillons en protocole automatisé (estimated total library preparation time for 96 samples run size on automated process)
Nombre de millions de reads recommandé pour la détection de fusions et variants d'épissage pathologique avec une sensibilité de 5%
Controles qualité: type, étapes, méthode/matériel préconisés (QC: Please describe carefully steps & method recommendations)
Performances techniques : détailler la méthode pour chaque item (technical performance: please develop the method that was used to compute each item)
Concentration finale des librairies: moyenne ± écart-type, repétabilité et fidélité intermédiaire (final library concentration: : mean ± SD, repeatability and within-Lab reproductibility)
Taille de la librairie: moyenne ± écart-type, répetabilité,fidélité intermédiaire et comparaison à la taille des inserts mesurée après séquençage (Final size of the librairy: mean ± SD, repeatability and within-Lab reproductibility and comparison to insert size from sequencing metrics)
Uniformité de couverture: profondeur versus % GC (Coverage uniformity: GC-bias plots)
Taux cumulé de saut d'index (overall index misassignment rate)
Taux de duplicats attendus pour un séquençage à la profondeur recommandée pour un input optimal d'ARN total de bonne qualité
Taux de duplicats attendus pour un séquençage à la profondeur recommandée pour 10 ng de TNA extrait d'une tumeur FFPE
Si enrichissement par capture : taux de capture off-target attendu
Si ribodéplétion : % d'ARN ribosomiques résiduels attendu
Indice de cross-contamination sur la plateforme automatisée recommandée
Capacité à détecter des fusions non exoniques | oui/non
Biais potentiels introduits par le protocole sur la quantification de l'expression des gènes (les décrire)
Pour chaque item si vous le souhaitez vous pouvez joindre un fichier complémentaire (en format Word/PDF) détaillant votre réponse, le cas échéant, insérer le fichier dans la ligne correspondante ci-dessus.