## Lot 5 ADN Maladies Rares
AO E25_0613 : FOURNITURE DE REACTIFS DE PREPARATION DE LIBRAIRIE POUR NGS | Nom du candidat : ______________________
LOT 5 : Capture ADN (Maladies Rares -MR)
Cadre de réponse technique
Caractéristiques des kits proposés :
Pour chaque kit proposé, précisez s'il est marqué CE-IVD/CE-IVDR (en totalité ou en partie) ? Si en partie indiquer les parties concernées ?
Possibilité de design à façon ? | oui/non
Si oui, préciser le délai de synthèse et de mise en place
Compatibilité avec un séquençage sur Illumina ou équivalent technologique | oui/non
Automatisation disponible ? | oui/non
Plateforme recommandée et nom et contact de laboratoire où la solution est déjà installée
Plateforme(s) compatible(s) et nom et contact de laboratoire où la solution est déjà installée
Volumes suffisants pour 2 séries de 48 sur la plateforme d'automatisation recommandée | oui/non
Quantité de librairie en sortie de préparation de librairie après dosage
Les indexes compatibles avec le kit sont ils des Unique Dual Index (UDI) ? | oui/non
Le fournisseur peut il fournir des plaques d’indexage un minimum 384 index répartis en plaque 96 | oui/non
Méthode de dosage préconisée des librairies avant normalisation
Engagement sur la disponibilité du kit pendant la durée du marché en totalité (reconductions incluses) | oui/non
Si non, engagement sur la mise en place d'une nouvelle solution (automatisation, VDM et séquençage) | oui/non
En cas de rupture d'approvisionnement, décrire le mode de fonctionnement adopté et le niveau de priorisation du LBMMS-HCL
Quel est l’accompagnement proposé en cas de difficulté dans les manipulations ?
Quelles sont les disponibilités du service support? (délai de réponse téléphonique)
Citer des structures reconnues dans le monde scientifique utilisant déjà ce kit ainsi que le contact d'un utilisateur du kit appartenant à la recherche (minimum 2)
Fournir un ou plusieurs contact(s) d'utilisateur(s) du kit appartenant au Diagnostic. National ou international
Caractéristiques techniques :
Quantité d'ADN génomique requise: gamme d'utilisation et quantité optimale (DNA input: standard & low input)
Pré-traitement des échantilllons avant fragmentation? | oui/non
Fragmentation enzymatique | oui/non
Stratégie d'enrichissement
Stratégie de pooling (pré-post-capture)
Si pré-capture, nombre d'échantilons recommandés par pool / maximum utilisé par client
Les contrôles qualité de la préparation de la librairie sont ils indiqués ? | oui/non
Les instruments sur lesquels les contrôles qualité de la préparation de la librairie sont ils indiqués ? | oui/non
Condition de stockage des réactifs (storage condition of the kit components)
Nombre de réactions par kit (per kit reaction quantity)
Réactifs « prêts à l’emploi » | oui/non/nb de réactifs concernés
Le fournisseur a-t'il précisé combien d’échantillons minimum par kit il sera possible de passer à la fois tout en conservant le reliquat pour une prochaine utilisation
Quel délai de péremption des kits à livraison le fournisseur garantie t-il ?
Délais d'approvisionnement pour l’ensemble des références | oui/non
Présence d’un dépôt en France ou en Union Européenne pour tout ou partie des réactifs | oui/non
Kit complet chez le même fournisseur (full kit supplied by the same supplier) | oui/non
Formation du personnel : 8 utilisateurs sur 2 sessions sur site | oui/non
Processus analytique :
Durée opératoire estimée pour 96 échantillons en protocole non automatisé (estimated 96-plex hands-on time on non automated process)
Durée totale estimée pour 96 échantillons en protocole non automatisé (estimated total library preparation time for 96 samples run size on non automated process)
Durée opératoire estimée pour 96 échantillons en protocole automatisé (estimated 96-plex hands-on time on automated process)
Durée totale estimée pour 96 échantillons en protocole automatisé (estimated total library preparation time for 96 samples run size on automated process)
Durée d'hybridation pour capture
Adaptation du protocole de préparation de librairies pour un input de 25 ng (par rapport à l'input optimal) | oui/non
Si oui, préciser
Controles qualité: type, étapes, méthode/matériel préconisés (QC: Please describe carefully steps & method recommendations)
Design/bed
Existence d'une interface de design des bed/panels à façon | oui/non
interaction avec l’équipe bioinformatique/technique de conseil pour le design : délais de réponse<24h les jours ouvrés ? | oui/non
possibilité d’itérations bioinformatique et technique pour optimiser le design d’un panel ? | oui/non
possibilité de booster certaines régions ? | oui/non
possibilité de suivi de versions de panels ? | oui/non
possibilité de mettre à jour des panels existants? | oui/non
possibilité de suivi de versions de panels ? | oui/non
délais minimums et maximums entre la validation d’un design et sa livraison | oui/non
possibilité de partage de design avec d’autres centres | oui/non
Le fournisseur a t'il indiqué : correspondance entre nombre d’échantillons et le type de Flowcell NovaSeq 6000 | oui/non
Le forunisseur a t'il indiqué : le nombre de read optimal par échantillon et la profondeur moyenne attendue par échantillon | oui/non
Performances techniques: détailler la méthode pour chaque item (technical performance: please develop the method that was used to compute each item)
Les protocoles détaillés de préparation de librairies utilisés ont il été fournis ? si oui, en français ? | oui français / oui anglais//non
Concentration finale attendue des librairies
Taille attendue de la librairie: moyenne ± écart-type
Uniformité de couverture: profondeur versus %GC (Coverage uniformity: GC-bias plots)
Evaluation des indels/ ratio transition/transversion
Taux cumulé de saut d'index (overall index misassignment rate)
Taux de duplicats attendus pour un séquençage à la profondeur recommandée pour un input optimal d'ADN génomique de bonne qualité
Taux de lectures off-target attendu
Pour chaque item si vous le souhaitez vous pouvez joindre un fichier complémentaire (en format Word/PDF) détaillant votre réponse, le cas échéant, insérer le fichier dans la ligne correspondante ci-dessus.