## Lot 6 WGS PCR Free
AO E25_0613 : FOURNITURE DE REACTIFS DE PREPARATION DE LIBRAIRIE POUR NGS | Nom du candidat : ______________________
LOT 6 : WGS PCR-free
Cadre de réponse technique
Caractéristiques des kits proposés :
Pour chaque kit proposé, précisez s'il est marqué CE-IVD/CE-IVDR (en totalité ou en partie) ? Si en partie indiquer les parties concernées ?
Compatibilité avec un séquençage sur Illumina ou équivalent ? | oui/non
Automatisation disponible ? (obligatoire) | oui/non
Plateforme recommandée et nom et contact de laboratoire où la solution est déjà installée
Plateforme(s) compatible(s) et nom et contact de laboratoire où la solution est déjà installée
Volumes morts sur la plateforme d'automatisation recommandée
Quantité de librairie en sortie de préparation de librairie après dosage
Les indexes compatibles avec le kit sont ils des Unique Dual Index (UDI) ? | oui/non
Nombre d'indexes compatibles et format de présentation (tube ou plaque 96 / 384)
Le fournisseur peut il fournir des plaques d’indexage d'au moins 384 index répartis en plaque 96 | oui/non
Méthode de dosage préconisée des librairies avant normalisation
Engagement sur la disponibilité du kit pendant la durée du marché en totalité (reconductions incluses) | oui/non
Si non, engagement sur la mise en place d'une nouvelle solution (automatisation, VDM et séquençage) | oui/non
En cas de rupture d'approvisionnement, décrire le mode de fonctionnement adopté et le niveau de priorisation du LBMMS-HCL
Quel est l’accompagnement proposé en cas de difficulté dans les manipulations ou de dérives dans les pratiques ?
Quelles sont les disponibilités du service support? (délai de réponse téléphonique)
Citer des structures reconnues dans le monde scientifique utilisant déjà ce kit ainsi que le contact d'un utilisateur du kit appartenant à la recherche (minimum 2)
Fournir un ou plusieurs contact(s) d'utilisateur(s) du kit appartenant au diagnostic (national ou international)
Caractéristiques techniques :
Quantité d'ADN génomique requise: gamme d'utilisation et quantité optimale (DNA input: standard & low input)
Compatibilité avec échantillons dégradés à faible concentration (salive, buvard, FFPE) | oui/non
Pré-traitement des échantilllons avant fragmentation? | oui/non
Fragmentation enzymatique (enzymatic fragmentation) (obligatoire) | oui/non
Indiquer les contrôles qualité de la préparation de la librairie à réaliser et sur quels instruments
Condition de stockage des réactifs (storage condition of the kit components)
Nombre de réactions par kit (per kit reaction quantity)
Combien d’échantillons minimum par kit est-il possible de passer à la fois tout en conservant le reliquat pour une prochaine utilisation
Quel délai de péremption des kits à livraison le fournisseur garantit t'il ? (min 3 mois/souhaitable 6 mois)
Délais d'approvisionnement pour l’ensemble des références ? (préciser)
Dépôt en France ou en Union Européenne pour tout ou partie des réactifs ? (préciser)
Kit complet chez le même fournisseur (full kit supplied by the same supplier) | oui/non
Formation du personnel : 8 utilisateurs sur 2 sessions sur site (obligatoire) | oui/non
Accompagnement à la validation de méthode ? (préciser)
Processus analytique :
Durée opératoire estimée pour 24 échantillons en protocole non automatisé (estimated 96-plex hands-on time on non automated process)
Durée totale estimée pour 24 échantillons en protocole non automatisé (estimated total library preparation time for 96 samples run size on non automated process)
Durée opératoire estimée pour 24 échantillons en protocole automatisé (estimated 96-plex hands-on time on automated process)
Durée totale estimée pour 24 échantillons en protocole automatisé (estimated total library preparation time for 96 samples run size on automated process)
Durée de la seule étape de qualification (dosage) des librairies
Adaptation du protocole de préparation de librairies pour un input de 50 ng (par rapport à l'input optimal) | oui/non
si oui, préciser
Controles qualité: type, étapes, méthode/matériel préconisés (QC: Please describe carefully steps & method recommendations)
Performances techniques: détailler la méthode pour chaque item (technical performance: please develop the method that was used to compute each item)
Les protocoles détaillés de préparation de librairies utilisés ont il été fournis ? si oui, en français ? | oui français / oui anglais//non
Concentration finale des librairies: moyenne ± écart-type, repétabilité et fidélité intermédiaire (final library concentration: : mean ± SD, repeatability and within-Lab reproductibility)
Taille de la librairie: moyenne ± écart-type, répetabilité,fidélité intermédiaire et comparaison à la taille des inserts mesurée après séquençage (Final size of the librairy: mean ± SD, repeatability and within-Lab reproductibility and comparison to insert size from sequencing metrics)
Uniformité de profondeur selon % GC (Coverage uniformity: GC-bias plots)
Données partagées et/ou contact utilisant le kit dans la même application (données bibliographies)
Données d'appel de variant sur génome 30x utilisant ce kit (Recall, F1, ratio Ts/Tv, CNV,…)
Taux cumulé de saut d'index (overall index misassignment rate)
Taux de soft-clipped reads évocateurs de la formation d'hairpin dans la librairie
Pour chaque item si vous le souhaitez vous pouvez joindre un fichier complémentaire (en format Word/PDF) détaillant votre réponse, le cas échéant, insérer le fichier dans la ligne correspondante ci-dessus.