## Feuil1
AP-HP.Sorbonne Université
Consultation AP-HP.SU 25-0XX du XX/09/2025 - Travaux de sécurisation des sites du groupe hospitalier AP-HP. Sorbonne Université - Lot 2 Sites Trousseau - Rothschild - La Roche-Guyon
BPU (matériel neuf)
Chaque ligne pré-renseignée doit-être complétée afin de faire apparaître l'ensemble des coûts
N° | NATURE | Référence des équipements | PU HT
Fourniture et pose d'équipements d'anti-agression
A1 | Alarme anti-agression icône sur clavier _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
A2 | Alarmes anti-agression bouton poussoir _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
A3 | Alarmes anti-agression Bip USB _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
Fourniture et pose d'équipements d'anti-intrusion
B1 | Centrale d'alarme anti-intrusion uni-zonale _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B2 | Centrale d'alarme anti-intrusion multi-zonale _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B3 | Centrale d'alarme filaire _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B4 | Centrale d'alarme radio (non-filaire) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B5 | Centrale d'alarme GSM _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B6 | Alarme volumétrique (détecteur de mouvement/de présence) à hyperfréquence _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B7 | Alarme volumétrique (détecteur de mouvement/de présence) à PIR (infrarouge) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B8 | Contact de porte (détecteur d'ouverture) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B9 | Contact de fenêtre (détecteur d'ouverture) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B10 | Report alarme GTC _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B11 | Report alarme GSM _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B12 | Report alarme GTB _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B13 | Clavier d'alarme _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B14 | Antenne relais _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B15 | Module relais _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B16 | Visiophone _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
B17 | Interphone _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
Fourniture d'équipements PTI/DATI
C1 | Bouton SOS géolocalisé sur radio _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
C2 | Bouton SOS géolocalisé sur téléphone _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
C3 | Bouton SOS portatif géolocalisé _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
Fourniture et pose d'équipements anti-fugue
D1 | Borne de détection _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
D2 | Bracelet électronique _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
Etude, fourniture, pose, réception et programmation d'équipements PPMS
E1 | Contrôleur matriciel réseau (centrale alarme PPMS) 640 sources-1024 zones-512 zones alarmes-2048 lignes haut parleur (Norme : EN5416) avec sa tablette tactile de contrôle _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E2 | Pupitre micro (Norme : EN5416) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E3 | Amplificateur numérique réseau 1 canal (240W) (Norme : EN5416) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E4 | Amplificateur numérique réseau 1 canal (480W) (Norme : EN5416) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E5 | Amplificateur numérique réseau 2 canaux (240 W) (Norme : EN5416) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E6 | Amplificateur numérique réseau 2 canaux (480 W) (Norme : EN5416) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E7 | Amplificateur numérique réseau 4 canaux (480 W) (Norme : EN5416) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E8 | Haut parleur (plafond ou mur) 10 W (Norme : EN5424) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E9 | Haut parleur (plafond ou mur) 20 W (Norme : EN5424) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E10 | Haut parleur (plafond ou mur) 30 W (Norme : EN5424) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E11 | Haut parleur (plafond ou mur) 50 W (Norme : EN5424) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E12 | Déclencheur manuel PPMS (boîtier noir) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E13 | Baie (dimension 800 x 600 x 1 169) _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E14 | Dispositif flash lumineux PPMS multi-color _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
E15 | Mise à jour des dispositifs installés dans le Superviseur (si existant)
Fourniture d'équipements de contrôle d'accès
F1 | Lecteur de badges filaire RFID _ ARD ou compatible _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F2 | Lecteur de badges filaire RFID + Lecteur de codes_ ARD ou compatible _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F3 | Centrale de contrôle d'accès (UTL) Réseau IP - 1 porte livrée avec son boitier _ ARD ou compatible _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F4 | Centrale de contrôle d'accès (UTL) Réseau IP - 3 portes livrée avec son boitier _ ARD ou compatible _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F5 | Centrale de contrôle d'accès (UTL) Réseau IP - 4 portes livrée avec son boitier _ ARD ou compatible _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F6 | Centrale de contrôle d'accès (UTL) Réseau IP - 6 portes livrée avec son boitier _ ARD ou compatible _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F7 | Centrale de contrôle d'accès (UTL) Réseau IP - 8 portes livrée avec son boitier _ ARD ou compatible _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F8 | Alimentation chargeur de batterie 230 VCA / 12 VCC 5 Ampères _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F9 | Coffret d'alimentation 230 VCA / 12 / 24 VCC pour ventouses et bandeaux ventouses électromagnétique de porte _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F10 | Alimentation chargeur de batterie 230 VCA / 12 VCC 10 Ampères _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F11 | Batterie 12 VCC 7 Ah _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F12 | Batterie 12 VCC 17 Ah _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F13 | Poignée radio autonome complète pilotée en mode radio par le système de contrôle d'accès avec sa pile _ ARD ou compatible _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F14 | Antenne radio complémentaire pour permettre le fonctionnement radio de poignées (béquilles) radio dans un rayon de 50 mètres d'une ou plusieurs poignées _ ARD ou compatible _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F15 | Contact de porte _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F16 | Ventouse électromagnétique 300 kg/cm² - Norme NF S 61 937 _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F17 | Ventouse électromagnétique 500 kg/cm² - Norme NF S 61 937 _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F18 | Bandeau profile à ventouse électromagnétique 300 kg/cm² - Norme NF S 61 937 _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F19 | Equerre de montage en "L" pour ventouse électromagnétique 300 kg/cm² _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F20 | Equerre de montage en "Z" pour ventouse électromagnétique 500 kg/cm² _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F21 | Equerre de montage en "L" pour ventouse électromagnétique 300 kg/cm² _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F22 | Equerre de montage en "Z" pour ventouse électromagnétique 500 kg/cm² _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F23 | Bouton de sortie libre en encastré complet _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F24 | Bouton de sortie libre en saillie complet _ Matériel fourni, livré, posé, raccordé, programmé, testé, mise en service, assistance à la réception et remise des documents techniques.
F25 | Mise à jour des dispositifs installés dans le Superviseur (si existant)
Câblage, raccordement, réception, dépannage
G1 | Tirage de câble et raccordement sur site (jour/Homme)
G2 | Dépannage Technicien sur site (Heure/Homme)
G3 | Réalisation du DOE (Heure/Homme)
G4 | Câble RO2V 3G1,5 (prix au mètre linéaire fourni, posé, raccordé, testé)
G5 | Câble RO2V 3G2,5 (prix au mètre linéaire fourni, posé, raccordé, testé)
G6 | Câble 2 paires 8/10 SYT1 (prix au mètre linéaire fourni, posé, raccordé, testé)
G7 | Câble 3 paires 8/10 SYt1 (prix au mètre linéaire fourni, posé, raccordé, testé)
G8 | Câble 5 paires 8/10 SYt1 (prix au mètre linéaire fourni, posé, raccordé, testé)
G9 | Câble 4 paires réseau catégorie 6 (prix au mètre linéaire fourni, posé, raccordé, testé)
G10 | Câble 2x4 paires réseau catégorie 6 (prix au mètre linéaire fourni, posé, raccordé, testé)
G11 | Câble R2V U1000 2X1,5 (prix au mètre linéaire fourni, posé, raccordé, testé)
Prestations générales
H1 | Cout horaire d'un technicien heures ouvrables
H2 | Cout horaire d'un technicien heures non ouvrables
H3 | Forfait de formation aux différents systèmes (Heure/personne)
Date et signature électronique obligatoire