## PDG
DPGF - Tous Lots
(DCE)
Mise en accessibilité PMR
Bâtiments universitaires - Phase 2
Nov. 2025

## Préambule
PREAMBULE AUX CADRES DPGF (TOUS LOTS)
Les prix du marché sont des prix forfaitaires.
Les quantités figurant aux cadres quantitatifs sont établies par la MOE selon les différents articles des C.C.T.P. A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les dimensions réelles de ces ouvrages à réaliser et sont exprimées soit à l'unité (u), soit au mètre linéaire (ml), soit au mètre carré (m²), soit au mètre cube (m³), soit au kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnement, raccords, difficultés de mise en œuvre, etc ... Les articles sans quantités figurant dans les cadres quantitatifs remis par la MOE sont à compléter par l'Entrepreneur sur la base des documents de consultation, suivant la méthodologie envisagée et son mode de chiffrage (PU décomposés ou non).
Les prix établis par l'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents contractuels.
Lorsqu'un candidat constate une erreur dans les quantités du cadre quantitatif établi par la MOE, il est invité à remplir dans la colonne " QTE Entreprise" du cadre quantitatif sa quantité; celle-ci servira au chiffrage de l'entreprise, la seule quantité valable pour la remise de son offre étant la quantité établie par la MOE et confirmée par l'entreprise ou celle modifiée par l'entreprise.
Après remise de son offre, l'entrepreneur ne peut prétendre à réclamation sur les quantités qu'il a portées au cadre quantitatif, les prix d'oeuvre qu'il contient servant seulement à établir les situations mensuelles.
Les prix unitaires contenus dans le cadre quantitatif sont contractuels pour le règlement des éventuels travaux modificatifs.
L'entrepreneur doit obligatoirement reporter dans la colonne "Quantité entreprise" soit les quantités établies par la MOE et confirmées par celui-ci, soit les quantités modifiées par l'entrepreneur.
La décomposition de l'offre de l'entreprise doit impérativement respecter le cadre, la numérotation et l'ordre des articles préparés par la MOE. Aucun article ou sous-article figurant dans les cadres quantitatifs ne doit être supprimé (indiquer le cas échéant la mention "sans objet" ou "inclus à l'article ..." ).
Si nécessaire, l'entrepreneur peut, en fin de cadre DPGF, ajouter des articles complémentaires pour les postes ou prestations qu'il jugerait indispensables pour la parfaite exécution de ses ouvrages dans le cadre de ses obligations de moyens et de résultats, et qui n'apparaîtraient pas explicitement dans les autres articles.

## Lot 1
Mise en accessibilité du bâtiment A Sur le pôle universitaire Tanneurs à Tours (37) – Phase 2
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
(DCE)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
LOT N° 1 : DESAMIANTAGE
2025-11-01
Maitrise d’œuvre
Ascaudit Mobilité – 6 avenue Berthelot - 44800 Saint Herblain

## DPGF LOT 1
DPGF - LOT N° 1 : DESAMIANTAGE
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
Ref CCTP | Prestations | U | Qté | Qté ent | PU | P tot H.T.
1.1 | Prise en compte du lot 00
| Le chiffrage remis par l’entreprise tiendra compte de l’ensemble des dispositons évoquées dans le lot 00. Il tiendra également compte des éléments du PGC | ens | 1
3.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES-TANNEURS BAT C – ZONE SANITAIRE
3.1.1 | SANITAIRE 10 – R+1 et SANITAIRE 6 au RDC
| Réalisation des mesures initiales | ens | 1
| installation du SAS | ens | 1
| Dépose, évacuation et mise en décharge des cloisons et faiences amiantés | ens | 1
| Mise en décharge et fourniture du BSDA | ens | 1
| Le nettoyage | ens | 1
| La réalisation des mesures libératoires | ens | 1
3.1.2 | SANITAIRES 11-12-13-14-15-16-17
| Réalisation des mesures initiales | ens | 1
| installation du SAS | ens | 1
| Dépose de l’ensemble des cloisons, faux plafonds, équipements, revêtements muraux et sols | ens | 1
| Mise en décharge et fourniture du BSDA | ens | 1
| Le nettoyage | ens | 1
| La réalisation des mesures libératoires | ens | 1
|  |  |  | TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | SOUS TOTAL
SYNTHESE - DPGF - LOT N° 1 : DESAMIANTAGE
TOTAL HT
TVA (20 %)
TOTAL TTC

## Lot 02
Mise en accessibilité du bâtiment A Sur le pôle universitaire Tanneurs à Tours (37) – Phase 2
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
(DCE)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
LOT 02 - Aménagements intérieurs
TRANCHE FERME et TRANCHE OPTIONNELLE
2025-11-01
Maitrise d’œuvre
Ascaudit Mobilité – 6 avenue Berthelot - 44800 Saint Herblain

## DPGF LOT 2-TF
DPGF - LOT N° 2 : Travaux intérieurs - TRANCHE FERME
1 | GENERALITE
Ref CCTP | Prestations | U | Qté | Qté ent | PU | P tot H.T.
1.1 | Prise en compte du lot 00
| Le chiffrage remis par l’entreprise tiendra compte de l’ensemble des dispositons évoquées dans le lot 00. Il tiendra également compte des éléments du PGC | ens | 1
|  |  |  | 1.1 - Prise en compte du lot 00 | sous-total
1.2 | Nettoyage de reception
1.2.1 | RDC – Sanitaire 5 | m² | 9
1.2.2 | RDC – Sanitaire 6 | m² | 30
1.2.3 | R1 – sanitaire 10 | m² | 30
1.2.4 | R2 – Sanitaire 11 | m² | 20
1.2.5 | R2 – Sanitaire 12 | m² | 30
1.2.6 | R3 – Sanitaire 13 | m² | 20
1.2.7 | R3 – Sanitaire 14 | m² | 30
1.2.8 | R4 – Sanitaire 15 | m² | 20
1.2.9 | R5 – Sanitaire 16 | m² | 30
|  |  |  | 1.2 - Nettoyage de reception | sous-total
|  |  |  | 1 - GENERALITES | SOUS TOTAL
3 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS TANNEURS Bat C
Ref CCTP | Prestations | U | Qté | Qté ent | PU | P tot H.T.
3.1 | ACCES A L’ETABLISSEMENT PORTE M
3.1.1 | Création d’une rampe accès (porte M)
3.1.1.1 | Etude Structure | u | 1
3.1.1.2 | Prestation de création de rampe – finition béton balayée | m² | 25
3.1.1.3 | Prestation de reprise du revêtement du parvis - Finition en asphalte | m² | 100
Travaux de serrurerie
3.1.1.4 | Création et fourniture garde-corps rampe | ml | 16
3.1.1.5 | Création, fourniture et pose main courante escaliers | ml | 6
3.1.1.6 | F&P d’un potelet pour contrôle d’accès | ens | 1
3.1.1.7 | Création d’un BEV béton blanc intégrée dans le revêtement | ml | 4.5
3.1.1.8 | F&P Nez de marches en équerre Alu, fixation tous les 50 cm | ml | 20
3.1.1.9 | Réalisation contremarches Alu, fixation tous les 50 cm | ml | 8
|  |  |  | 3.1 - ACCES A L’ETABLISSEMENT PORTE M | sous-total
3.2 | SIGNALETIQUE ET LUMINOSITE SUR LA PASSERELLE EXTERIEURE
3.2.1 | ACCES A L’ETABLISSEMENT PORTE M
3.2.1.1 | Ajout de points lumineux pour atteinte d’un niveau d’éclairement de 20 luxs | Ens | 1
3.2.1.2 | Réglage et autocontrôle | Ens | 1
3.2.1.3 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 46
3.2.1.4 | F&P Nez de marches, bande thermocollantes | ml | 227
3.2.1.5 | Réalisation contremarches en Alu, fixation tous les 50 cm | ml | 91
|  |  |  | 3.2 - SIGNALETIQUE ET LUMINOSITE SUR LA PASSERELLE EXTERIEURE | sous-total
3.3 | TRAVAUX NIVEAU RDC
3.3.1 | Divers travaux PMR
Prestation de F&P tablette rabattable
3.3.1.1 | Fiche 33 – 1 salle de classe concernée Fiche 34 – 1 salle de classe concernée | u | 2
Travaux de signalétique des portes vitrées
3.3.1.2 | Fiche 40 – F&P Vitrophanie sur porte d’entrée (10 portes concernées) | ml | 30
3.3.1.3 | Fiche 32 – F&P Vitrophanie sur les portes de circulations (7 portes : 12ml sas 7 ; 10 ml SAS 2 ; 7 ml SAS 1 ; 2,5ml SAS 3 ; 8ml SAS 4 ; 8 ml sas 5 ; 7ml SAS 6) | ml | 55
Déplacements Equipement non électriques
3.3.1.4 | Fiche 45 – Déplacement de la boite aux Lettres à côté des WC | ens | 1
3.3.2 | Travaux de Menuiserie
Prestation de remplacement bloc porte tiercé
3.3.2.1 | Fiche 35 – Porte tiercée salle S 012 | ens | 1
3.3.2.2 | Fiche 38 – F&P Porte tiercéeSalle 70 et 31 | ens | 2
3.3.3 | Travaux Sanitaires
3.3.3.1 | Fiche 12 – Sanitaire 5 > Création d’un espace douche
| Prestation de démolition , consignation et dépose | ens | 1
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48) pour Fermeture porte | m² | 3
| F&P Faux-plafonds démontable en dalles 60x60 cm | m² | 25
| Réalisation d’une douche à siphon de sol | m² | 11
| Travaux de faïence, Sur les cloisons au droit de la future douche et du lavabo, toute hauteur | m² | 25
| Travaux de peinture, sur murs existant non faïencés, porte et tuyauterie | m² | 15
| F&P Support douchette | u | 1
| F&P Barre en T inversée | u | 1
| F&P Siège de douche | u | 1
| F&P Cuvette PMR | u | 1
| F&P Barre d’appuie coudée | u | 1
| F&P lavabo PMR, F&P Robinetterie (Robinet mural temporisé activation par bouton poussoir | ens | 1
| F&P plaque signalétique de porte : DOUCHE et WC PMR | u | 2
| F&P Plafonnier LED 60x 60 | u | 4
| F&P luminaire LED - pose en applique mural au-dessus des équipements sanitaires installées WC PMR Mixte et WC Mixte | u | 1
| F&P Flash Lumineux | u | 1
3.3.3.2 | Fiche 43 – Sanitaire 6 – Création d’un WC PMR
| Prestation de démolition , consignation et dépose | ens | 1
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48) | m² | 11
| F&P Faux-plafonds démontable en dalles 60x60 cm | m² | 5
| F&P Bloc porte - 1 vantail 204 ht x 93 cm – porte sanitaire + Logo WC PMR MIXTE | ens | 1
| F&P Cuvette PMR avec réservoir | u | 1
| F&P lave main droit + Robinetterie par bouton poussoir) | u | 1
| F&P Barre d’appuie coudée dans WC PMR | u | 1
| F&P Barre de fermeture de porte | u | 1
| Remplacement d’un lavabo dans l’espace commun par lavabo PMR | ens | 1
| Travaux de faïence - au droit des équipements sanitaires installés | m² | 1
| Peinture plinthes bois - En périphérie des cloisons crées | ml | 5
| Travaux de peinture | m² | 25
| F&P sol PVC sur la surface courante - Dans les sanitaires | m² | 5
| F&P Plafonnier LED 60x 60 | u | 1
| F&P luminaire LED - pose en applique mural | u | 1
| F&P Flash Lumineux | u | 1
|  |  |  | 3.2 - TRAVAUX NIVEAU RDC | sous-total
3.4 | TRAVAUX NIVEAU R1
3.4.1 | Divers travaux PMR
Fiche 13 – réalisation d’un contraste visuel sur poteau
3.4.1.1 | Le poteau sera contrasté par la réalisation de 2 bandes de peinture de 10 cm de hauteur situées à 110 cm et 160 cm | u | 1
3.4.2 | Travaux de menuiserie
3.4.2.1 | Fiche 21 – F&P Porte tiercée - Inclut : F&P vitrophanie 3 ml - salle informatique, salle 110 - Secrétariat bureau, salle 106 - Service culturel, salle 109 bis | ens | 3
3.4.2.2 | procéder a la mise en peinture d'une bande de 0,50 cm en pourtour des portes | u | 10
3.4.2.3 | dépose et repose de la clé a digicode | u | 1
3.4.2.4 | dépose et repose de l'interrupteur au droit de la porte nouvellement installée | u | 1
3.4.2.5 | Remplacement Porte tiercée - Inclut : F&P vitrophanie 3 ml -DM vert, DM Rouge -Raccordement electrique -Motorisation type Portalis -Maintenance 1ère année | ens | 3
3.4.3 | Travaux Sanitaires
3.4.3.1 | Fiche 24 – Sanitaire 9 existant
3.4.3.1.1 | Le lavabo sera déplacé en dehors de l’espace d’usage | ens | 2
3.4.3.1.2 | F&P barre de fermeture de porte | u | 2
3.4.3.1.3 | F&P Barre d’appuie coudée | u | 2
Prestation de démolition
3.4.3.2 | Fiche 24 – Création d'un WC PMR ( après désamiantage) sanitaire 10
| Prestation de démolition , consignation et dépose | ens | 1
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48) compris renforcement dans les cloisons pour installation des appareils sanitaires et barres d’appuies | m² | 11
| F&P Faux-plafonds démontable en dalles 60x60 cm Pour l’ensemble du sanitaire crée | m² | 5
| F&P Bloc porte - 1 vantail 204 ht x 93 cm – porte sanitaire + Logo WC PMR MIXTE | ens | 1
Travaux de plomberie,
| F&P Cuvette PMR avec réservoir | u | 1
| F&P lave main droit + Robinetterie | u | 1
| F&P Barre d’appuie coudée dans WC PMR | u | 1
| F&P Barre de fermeture de porte | u | 1
| Remplacement d’un lavabo dans l’espace commun par lavabo PMR | ens | 1
Travaux de peinture et sol
| Travaux de faïence - au droit des équipements sanitaires installés | m² | 1
| Peinture plinthes bois - En périphérie des cloisons crées | ml | 5
| Travaux de peinture sur murs existant et nouvellement crées Sur plafond et porte | m² | 25
| F&P sol PVC sur la surface courante - Dans les sanitaires | m² | 5
Travaux d’électricité
| F&P Plafonnier LED 60x 60 | u | 1
| F&P luminaire LED - pose en applique mural au-dessus des équipements sanitaires installées WC PMR Mixte et WC Mixte | u | 1
| F&P Flash Lumineux | u | 1
|  |  |  | 3.4 - TRAVAUX NIVEAU R1 | sous-total
3.5 | TRAVAUX NIVEAU R2
3.5.1 | Divers travaux PMR
Fiche 10 – Banque d’accueil non conforme
3.5.1.1 | F&P Tablette Rabattable | u | 1
Fiche 14 – Salle 218 et 219 – Création emplacement PMR
3.5.1.2 | Dépose des tables situées au premier et deuxième rang | ens | 2
3.5.2 | Travaux de menuiserie
3.5.2.1 | Fiche 16 - Prestation de remplacement bloc porte tiercé salle 218 | ens | 1
3.5.2.2 | Fiche 13 - Prestation de remplacement bloc porte accès terrasse inclue vitrophanie 3 ml | ens | 1
3.5.3 | Travaux Sanitaires
3.5.3.1 | Fiche 12 – Création d’un sanitaire PMR Sanitaire 11
Prestation de démolition
| Prestation de démolition , consignation et dépose | ens | 1
Travaux de cloisonnement
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48), compris renfort | m² | 30
| Faux-plafonds démontable en dalles 60x60 cm | m² | 25
| F&P Cloisons CF 1H - pour création Local Ménage | m² | 11
| F&P Bloc porte - 1 vantail 204 ht x 93 cm – porte sanitaire | ens | 2
| F&P Bloc-porte de distribution HYDROFUGE - EI30 (CF 1/2H) – Local Ménage | ens | 1
Travaux de plomberie
| F&P Cuvette PMR avec réservoir | u | 1
| F&P Cuvette Standard Avec Réservoir | u | 2
| F&P Barre d’appuie coudée dans WC PMR | u | 1
| F&P Vidoir Mural dans sanitaire PMR | u | 1
| F&P Robinetterie - (Robinet mural temporisé activation par bouton poussoir) | u | 1
| F&P Auge PMR (compris F&P de 2 robinets par auge) | ens | 1
| F&P lave main PMR, F&P Robinetterie mural temporisé activation par bouton poussoir | ens | 1
| F&P plaque signalétique de porte | u | 2
Travaux de peinture et sol
| Travaux de faïence Au droit des équipements pour chaque sanitaire | m² | 3
| F&P plinthes bois + peinture En périphérie des cloisons crées | ml | 51
| F&P sol PVC sur la surface courante | m² | 30
| Travaux de peinture - sur murs existant et nouvellement crées + plafond | m² | 142
Travaux d’électricité
| F&P Plafonnier LED 60x 60 | u | 4
| F&P luminaire LED - en applique mural au-dessus des équipements WC PMR Mixte et WC Mixte | u | 2
| F&P Flash Lumineux | u | 2
3.5.3.2 | Fiche 12 – Création d’un sanitaire PMR Sanitaire 12
Prestation de démolition
| Prestation de démolition , consignation et dépose | ens | 1
Travaux de cloisonnement
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48) - compris renforcement dans les cloisons pour l’ensemble des équipements | m² | 30
| Faux-plafonds démontable en dalles 60x60 cm | m² | 25
| F&P Cloisons CF1H pour création Local Ménage | m² | 11
| F&P Bloc porte - 1 vantail 204 ht x 93 cm – porte sanitaire | ens | 2
| F&P Bloc-porte de distribution HYDROFUGE - EI30 (CF 1/2H) – Local Ménage | ens | 1
Travaux de plomberie
| F&P Cuvette PMR avec réservoir | u | 1
| F&P Cuvette Standard Avec Réservoir | u | 2
| F&P Barre d’appuie coudée dans WC PMR | u | 1
| F&P Vidoir Mural dans sanitaire PMR | u | 1
| F&P Robinetterie (Robinet mural temporisé activation par bouton poussoir) | u | 1
| F&P Auge PMR (compris f&P de 2 robinets par auge) | ens | 1
| F&P lave main PMR, F&P Robinetterie mural temporisé bouton poussoir | ens | 1
| F&P plaque signalétique de porte 1 plaque WC PMR mixte : localisation Porte de circulation 1 Plaque Local Ménage : Localisation porte du local ménage 1 Plaque WC Mixte Porte de circulation | u | 3
| F&P Miroir - Localisation dans le sanitaire PMR et zone Mixte | u | 2
Travaux de peinture et sol
| Travaux de faïence - Au droit des équipements pour chaque sanitaire Auge 2m², Lavabo 1m², Dévidoir 1m² | m² | 4
| F&P plinthes bois + peinture En périphérie des cloisons crées | ml | 51
| F&P sol PVC sur la surface courante | m² | 30
| Travaux de peinture - sur murs existant et nouvellement crées + plafond | m² | 142
Travaux d’électricité
| F&P Plafonnier LED 60x 60 | u | 4
| F&P luminaire LED - pose en applique mural au-dessus des équipements sanitaires installées WC PMR Mixte et WC Mixte | u | 2
| F&P Flash Lumineux | u | 2
3.5.4 | Travaux création PMR
3.5.4.1 | Fiche 13 - Emmarchement au droit de l’EPMR
3.5.4.1.1 | Etudes structures complémentaires. | ens | 1
3.5.4.1.2 | Prestation de démolition | m² | 10
3.5.4.1.3 | Création d’un palier niveau terrasse | m² | 5
3.5.4.1.4 | Création des emmarchements accès terrasse | m² | 3
3.5.4.1.5 | Création d’un palier niveau amphi | m² | 10
3.5.4.1.6 | Alimentation électrique | ens | 1
3.5.4.2 | Travaux de Serrurerie
3.5.4.2.1 | Création main courante escalier gauche, fixation au sol, 1 ml | ml | 2
3.5.4.2.2 | Création main courante escalier central, fixation au sol, 2 ml | ml | 4
3.5.4.2.3 | Création main courante 2 marches vers amphi, fixation au sol, 1 ml | ml | 2
3.5.4.2.4 | Création de main courante nouvel emmarchement, fixation au sol, 2 ml | ml | 4
3.5.4.2.5 | Création garde-corps en protection du palier réhaussé - Garde-corps sur pied. Incluant barreaudage vertical | ml | 2.5
3.5.4.2.6 | Création d’une rampe extérieure + gardes corps | ml | 8
3.5.4.3 | Fiche 13 – Signalétique des emmarchements au droit de l’EPMR
Escalier gauche, 3 marches, longueur 2 ml
3.5.4.3.1 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 2
3.5.4.3.2 | F&P Nez de marches | ml | 6
3.5.4.3.3 | Réalisation contremarches | ml | 4
Escalier central, 2 marches, longueur : 4 ml
3.5.4.3.4 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 4
3.5.4.3.5 | F&P Nez de marches | ml | 12
3.5.4.3.6 | Réalisation contremarches | ml | 8
2 marches vers amphi, longueur : 2.2 ml
3.5.4.3.7 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 2.2
3.5.4.3.8 | F&P Nez de marches | ml | 4.4
3.5.4.3.9 | Réalisation contremarches | ml | 4.4
Nouvel emmarchement, 3 marches, longueur 2 ml
3.5.4.3.10 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 2
3.5.4.3.11 | F&P Nez de marches | ml | 6
3.5.4.3.12 | Réalisation contremarches | ml | 4
|  |  |  | 3.5. - TRAVAUX NIVEAU R+2 | sous-total
3.6 | TRAVAUX NIVEAU R3
3.6.1 | Divers travaux PMR
Fiche 7 – obstacle en Saillie de plus de 15 cm
3.6.1.1 | F&P bande d’éveil fixée au sol devant le RIA, | ml | 1
3.6.1.2 | F&P d’un équipement de signalisation type arceau | u | 1
3.6.2 | Travaux de menuiserie
3.6.2.1 | 3.6.2.1 – Fiche 6 - Prestation de remplacement bloc porte tiercé bois | ens | 2
3.6.3 | Travaux Sanitaires
3.6.3.1 | Fiche 9 – Création d’un WC PMR Sanitaire 13
Prestation de démolition
| Prestation de démolition , consignation et dépose | ens | 1
Travaux de cloisonnement
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48) - compris renforcement dans les cloisons pour ensemble des équipements | m² | 30
| Faux-plafonds démontable en dalles 60x60 cm | m² | 25
| F&P Cloisons CF1H - pour création Local Ménage | m² | 11
| F&P Bloc porte - 1 vantail 204 ht x 93 cm – porte sanitaire | ens | 2
| F&P Bloc-porte de distribution HYDROFUGE - EI30 (CF 1/2H) – Local Ménage | ens | 1
Travaux de plomberie
| F&P Cuvette Standard Avec Réservoir | u | 2
| F&P Cuvette PMR avec réservoir | u | 1
| F&P Vidoir Mural dans sanitaire PMR, (Robinet mural temporisé activation par bouton poussoir) | u | 1
| F&P Auge PMR (compris f&P de 2 robinets par auge) | ens | 1
| F&P Barre d’appuie coudée dans WC PMR | u | 1
| F&P Auge PMR (compris f&P de 2 robinets par auge) | ens | 1
| F&P lave-main PMR, F&P Robinetterie murale temporisé activation par bouton poussoir | ens | 1
| F&P plaque signalétique de porte | u | 2
Travaux de peinture et sol
| Travaux de faïence au droit des équipements sanitaires installés | m² | 3
| Travaux de peinture sur murs existant et nouvellement crées + plafond | m² | 142
| F&P plinthes bois+ peinture En périphérie des cloisons crées int et ext. | ml | 51
| F&P sol PVC sur la surface courante Dans les sanitaires | m² | 30
Travaux d’électricité
| F&P Plafonnier LED 60x 60 | u | 4
| F&P luminaire LED - pose en applique mural au-dessus des équipements sanitaires installées WC PMR Mixte et WC Mixte | u | 2
| F&P Flash Lumineux | u | 2
3.6.3.2 | Fiche 9 – Création d’un WC PMR Sanitaire 14
Prestation de démolition
| Prestation de démolition , consignation et dépose | ens | 1
Travaux de cloisonnement
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48) - compris renforcement dans les cloisons pour ensemble des équipements | m² | 30
| Faux-plafonds démontable en dalles 60x60 cm | m² | 25
| F&P Cloisons CF1H - pour création Local Ménage | m² | 11
| F&P Bloc porte - 1 vantail 204 ht x 93 cm – porte sanitaire | ens | 2
| F&P Bloc-porte de distribution HYDROFUGE - EI30 (CF 1/2H) – Local Ménage | ens | 1
Travaux de plomberie
| F&P Cuvette Standard Avec Réservoir | u | 2
| F&P Cuvette PMR avec réservoir | u | 1
| F&P Vidoir Mural dans sanitaire PMR, (Robinet mural temporisé activation par bouton poussoir) | u | 1
| F&P Auge PMR (compris f&P de 2 robinets par auge) | ens | 1
| F&P Barre d’appuie coudée dans WC PMR | u | 1
| F&P Auge PMR (compris f&P de 2 robinets par auge) | ens | 1
| F&P lave-main PMR, F&P Robinetterie murale temporisé activation par bouton poussoir | ens | 1
| F&P plaque signalétique de porte | u | 2
Travaux de peinture et sol
| Travaux de faïence au droit des équipements sanitaires installés | m² | 3
| Travaux de peinture sur murs existant et nouvellement crées + plafond | m² | 142
| F&P plinthes bois+ peinture En périphérie des cloisons crées int et ext. | ml | 51
| F&P sol PVC sur la surface courante Dans les sanitaires | m² | 30
Travaux d’électricité
| F&P Plafonnier LED 60x 60 | u | 4
| F&P luminaire LED - pose en applique mural au-dessus des équipements sanitaires installées WC PMR Mixte et WC Mixte | u | 2
| F&P Flash Lumineux | u | 2
|  |  |  | 3.6. - TRAVAUX NIVEAU R+3 | sous-total
3.7 | TRAVAUX NIVEAU R4
3.7.1 | Divers travaux PMR
Fiche 2 – Obstacle en Saillie
3.7.1.1 | Contraste visuel en peinture sur angle poteau, 1.5 ml | u | 35
3.7.1.2 | F&P Cornière Alu sur poteau en angle Présence amiante : pose collée uniquement (intervention SS4) | ml | 350
3.7.1.3 | Protection des accès sous les poteaux par arceaux Présence amiante : fixation mécanique à réaliser en SS4 | u | 35
3.7.1.4 | Fourniture et pose d'une bande antidérapante de sécurité Présence amiante : fixation mécanique à réaliser en SS4 | u | 35
3.7.2 | Travaux de menuiserie
3.7.2.1 | Fiche 4 - Prestation de remplacement bloc porte tiercé salle 413
| F&P bloc porte bois salle 413 | ens | 1
3.7.2 | Travaux sanitaires
3.7.3.1 | Fiche X - Création d’un sanitaire PMR Sanitaire 15
Prestation de démolition
| Prestation de démolition , consignation et dépose | ens | 1
Travaux de cloisonnement
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48) - compris renforts | m² | 30
| Faux-plafonds démontable en dalles 60x60 cm | m² | 25
| F&P Cloisons CF1H , pour création Local Ménage | m² | 11
Travaux de plomberie
| F&P Cuvette PMR avec réservoir | u | 1
| F&P Cuvette Standard Avec Réservoir | u | 2
| F&P Barre d’appuie coudée dans WC PMR | u | 1
| F&P Vidoir Mural dans sanitaire PMR | u | 1
| F&P Robinetterie (Robinet mural temporisé activation par bouton poussoir) | u | 1
| F&P Auge PMR (compris f&P de 2 robinets par auge) | ens | 1
| F&P lave main PMR, F&P Robinetterie mural temporisé - bouton poussoir | ens | 1
| F&P plaque signalétique de porte 1 plaque WC PMR mixte : localisation Porte de circulation 1 Plaque WC Mixte Porte de circulation 1 Plaque Local Ménage : Localisation porte du local ménage | u | 3
| F&P Miroir - Localisation dans le sanitaire PMR et zone Mixte | u | 2
Travaux de peinture et sol
| Travaux de faïence -Au droit des équipements sanitaires Auge 2m², Lavabo 1m², Dévidoir 1m² | m² | 4
| F&P plinthes bois + peinture En périphérie des cloisons crées | ml | 51
| F&P sol PVC sur la surface courante | m² | 30
| Travaux de peinture sur murs existant et nouvellement crées + plafond | m² | 142
Travaux d’électricité
| F&P Plafonnier LED 60x 60 | u | 4
| F&P luminaire LED - pose en applique WC PMR Mixte et WC Mixte | u | 2
| F&P Flash Lumineux | u | 2
3.7.3.2 | Fiche X - Création d'un sanitaire PMR sanitaire 16
Prestation de démolition
| Prestation de démolition , consignation et dépose | ens | 1
Travaux de cloisonnement
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48) -compris renforts | m² | 30
| Faux-plafonds démontable en dalles 60x60 cm | m² | 25
| F&P Cloisons CF1H , pour création Local Ménage | m² | 11
| F&P Bloc porte - 1 vantail 204 ht x 93 cm – porte sanitaire | ens | 2
| F&P Bloc-porte de distribution HYDROFUGE - EI30 (CF 1/2H) – Local Ménage | ens | 1
Travaux de plomberie
| F&P Cuvette PMR avec réservoir | u | 1
| F&P Cuvette Standard Avec Réservoir | u | 2
| F&P Barre d’appuie coudée dans WC PMR | u | 1
| F&P Vidoir Mural dans sanitaire PMR | u | 1
| F&P Robinetterie (Robinet mural temporisé activation par bouton poussoir) | u | 1
| F&P Auge PMR (compris f&P de 2 robinets par auge) | ens | 1
| F&P lave main PMR, F&P Robinetterie mural temporisé bouton poussoir | ens | 1
| F&P plaque signalétique de porte 1 plaque WC PMR mixte : localisation Porte de circulation 1 Plaque WC Mixte Porte de circulation 1 Plaque Local Ménage : Localisation porte du local ménage | u | 3
| F&P Miroir - Localisation dans le sanitaire PMR et zone Mixte | u | 2
Travaux de peinture et sol
| Travaux de faïence -Au droit des équipements pour chaque sanitaire Auge 2m², Lavabo 1m², Dévidoir 1m² | m² | 4
| F&P plinthes bois + peinture En périphérie des cloisons crées | ml | 51
| F&P sol PVC sur la surface courante | m² | 30
| Travaux de peinture sur murs existant et nouvellement crées + plafond | m² | 142
Travaux d’électricité
| F&P Plafonnier LED 60x 60 | u | 4
| F&P luminaire LED - pose en applique mural WC PMR Mixte et WC Mixte | u | 2
| F&P Flash Lumineux | u | 2
| F&P Flash dans sanitaire code du travail | u | 2
|  |  |  | 3.7. - TRAVAUX NIVEAU R+4 | sous-total
3.8 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS CIRCULATION VERTICALE – BAT C
3.8.1 | Fiche 22 – 1er Étage, Circulation des étages, Etage 1, Accès parvis
3.8.1.1 | F&P Dalle podotactile adhésive antidérapante | ml | 6
3.8.1.2 | Réalisation contremarches en Alu , fixation tous les 50 cm | ml | 13
3.8.1.3 | F&P Nez de marches alu, Fixation tous les 50 cm | ml | 20
3.8.1.4 | Création Main courante | ml | 3
3.8.2 | Fiche 39 – RDC, Escalier près de S070
3.8.2.1 | F&P Dalle podotactile adhésive antidérapante | ml | 3.2
3.8.2.2 | Réalisation contremarches en Alu , fixation tous les 50 cm | ml | 6.4
3.8.2.3 | F&P Nez de marches alu, Fixation tous les 50 cm | ml | 16
3.8.2.4 | Création Main courante | ml | 4
3.8.3 | Fiche 50 – Escalier Simon, (6 étages/12 volées)
3.8.3.1 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 18
3.8.3.2 | Réalisation contremarches Alu, fixation tous les 50 cm | ml | 36
3.8.3.3 | F&P Nez de marches, bandes thermocollées | ml | 198
3.8.3.4 | Prolongement de main courante (plat acier avec gaine PVC) | ml | 11
3.8.4 | Fiche 51 – Escalier du matin, (6 étages/18 volées)
3.8.4.1 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 20
3.8.4.2 | Réalisation contremarches Alu , fixation tous les 50 cm | ml | 39
3.8.4.3 | F&P Nez de marches, bandes thermocollées | ml | 140
3.8.4.4 | Prolongement de main courante (plat acier avec gaine PVC) | ml | 63
3.8.5 | Fiche 52 – RDC - Escalier de la danse
3.8.5.1 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 18
3.8.5.2 | Réalisation contremarches Alu, fixation tous les 50 cm | ml | 36
3.8.5.3 | F&P Nez de marches thermocollés | ml | 198
3.8.5.4 | Prolongement de main courante (plat acier avec gaine PVC) | ml | 63
3.8.6 | Fiche 53 – Escalier le formidable ( 4 étages, 8 volées)
3.8.6.1 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 15
3.8.6.2 | Réalisation contremarches Alu, fixation tous les 50 cm | ml | 30
3.6.8.3 | F&P Nez de marches thermocollés. | ml | 110
3.6.8.4 | Mains courantes en alu. Dépose des mains-courantes existantes. Rebouchages des trous laissés. F&P de mains-courantes sur le mur d'échiffre par des mains-courante en fer plat + gaine PVC, fixation murale sur écuyers métals. Doubler celle du dernier niveau. | ml | 33
|  |  |  | 3.8. - DESCRIPTION DES PRESTATIONS CIRCULATION VERTICALE – BAT C | sous-total
3.9 | AUTRE PRESTATIONS ACCESSIBILITE
3.9.1 | Fourniture BIM Portatives
3.9.1.1 | Fourniture BIM portative | u | 10
3.9.1.2 | Microphone de table (type LCM-11) | u | 10
3.9.1.3 | Casque récepteur LPU-1 | u | 50
|  |  |  | 3.9 - AUTRES PRESTATIONS ACCESSIBILITE | sous-total
|  |  |  | 3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS TANNEURS Bat C | SOUS TOTAL
4 | DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS SITES DESTOUCHES
Ref CCTP | Prestations | U | Qté | Qté ent | PU | P tot H.T.
4.1.1 | Cheminement extérieur
Fiche 1 – Cheminement extérieur, revêtement de sol
4.2.1.1 | Création d’une allée en pavés polis jointés sur 25 ml | m² | 38
4.2.1.2 | Réalisation d’une rampe béton + emmarchement | m² | 15
4.2.1.3 | Travaux de serrurerie – Création lisse double le long de la rampe | ml | 7
4.2.1.4 | Travaux de serrurerie – Création lisse double le long de la rampe | ml | 2.2
4.2.1.5 | Fiche 5 - F&P Panneau signalétique | u | 1
4.1.2 | Travaux de Menuiserie
4.1.2.1 | Fiche 9 Remplacement de la porte d’entrée principale
| F&P Bloc porte tiercée bois- Inclue dépose existante | ens | 1
|  |  |  | 4 - DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS SITE DESTOUCHES | SOUS TOTAL
5 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS SITES RAPIN
Ref CCTP | Prestations | U | Qté | Qté ent | PU | P tot H.T.
5.1 | BATIMENT RAPIN
5.1.1 | Cheminement extérieur
Fiche 4 - 5 – Cheminement extérieur
5.1.1.1 | Réalisation marquage au sol place PMR | ens | 2
5.1.1.2 | Fiche 5 - F&P Panneau signalétique | ens | 1
5.1.1.3 | F&P Pose nouveau potelet + bouton d’ouverture de porte | ens | 1
5.1.2 | Travaux de Menuiserie
Fiche 3 - Remplacement de la porte double - accès salle de cour
5.1.2.1 | F&P Bloc porte tiercée bois- Inclue dépose existante | ens | 1
5.1.3 | Circulation verticale
5.1.3.1 | Fiche 1 - Aménagement des escaliers de la cour intérieur
5.1.3.1.1 | Dalle podotactile caoutchouc | ml | 2
5.1.3.1.2 | F&P Nez de marches | ml | 6
5.1.3.1.3 | Réalisation contremarches alu de 10 cm | ml | 6
5.1.3.1.4 | Création de main courante – 2 ml | ens | 2
5.1.3.2 | Fiche 2 – 2 marches bibliothèque
5.1.3.2.1 | Dalle podotactile caoutchouc | ml | 2
5.1.3.2.2 | F&P Nez de marches Alu | ml | 4
5.1.3.2.3 | Réalisation contremarches alu de 10 cm | ml | 4
5.1.3.3 | Fiche 10 -Escaliers A accès étages
5.1.3.3.1 | F&P Clous podotactile | ml | 5
5.1.3.3.2 | F&P Nez de marches Alu | ml | 33
5.1.3.3.3 | Réalisation contremarches alu fixation tous les 50 cm | ml | 3
5.1.3.3.4 | Remplacement de la main courante extérieure | ml | 9.5
5.1.3.4 | Fiche 9 -10 - Escaliers B - accès étages
5.1.3.4.1 | F&P Clous podotactiles | ml | 5
5.1.3.4.2 | F&P Nez de marches | ml | 45
5.1.3.4.3 | Réalisation contremarches alu de 10 cm | ml | 6
5.1.3.4.4 | Remplacement de la main courante extérieure | ml | 12
5.1.3.5 | Fiche 11 - Escaliers Mezzanine
5.1.3.5.1 | F&P Clous podotactiles | ml | 1
5.1.3.5.2 | F&P Nez de marches | ml | 7
5.1.3.5.3 | Réalisation contremarches Alu, fixation tous les 50 cm | ml | 1.5
5.1.4 | Travaux de Sanitaires
Fiche 6 - Sanitaires
5.1.4.1 | Prestation de dépose, stockage et repose du Radiateur | ens | 1
5.1.4.2 | F&P lave-main | ens | 1
5.1.4.3 | F&P Barre de fermeture de porte | u | 1
5.1.4.4 | F&P Barre d’appuie coudée | u | 1
|  |  |  | 5.1 - Bâtiment RAPIN | SOUS TOTAL
5.2 | MAISON RAPIN
5.2.1 | Travaux de Sanitaires
5.2.1.1 | Création d’un sanitaire PMR dans zone douche existante
Prestation de démolition
| Prestation de dépose et consignation -La protection de la zone -Consignation des réseaux et dépose des petits équipements électriques ou non | Ens | 1
| Prestation de démolition - Démolition des cloisons suivant plan - Reprise verticale au droit des cloisons déposées Reprise horizontale sur sol existant. | m² | 7
Travaux de cloisonnement
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48) - En vue de refermer la porte d’accès WC. ( d’une porte 2 vantaux vers une simple vantail de 90 cm de p.u. | m² | 2
| F&P Cloisonnement plâtre 78/48 (72/48)- En vue de fermer la porte actuelle simple vantail du sanitaire. | m² | 2.5
| F&P Bloc porte - 1 vantail 204 ht x 93 cm – porte sanitaire | ens | 1
Travaux de plomberie,
| Dépose des équipements de plomberie existant -Consignation des réseaux plomberie, neutralisation, dévoiement et suppression -cuvette, lavabo + meuble, douche et douchette, évier, radiateur | ens | 1
| F&P Cuvette PMR avec réservoir, inclue dépose existante | ens | 1
| F&P Barre d’appuie coudée dans WC PMR | u | 1
| F&P Lavabo PMR (compris F&P de robinet) | ens | 1
| F&P plaque signalétique de porte WC PMR MIXTE | u | 1
| F&P Miroir | u | 1
| F&P Barre de fermeture de porte | u | 1
Travaux de peinture et sol
| Travaux de faïence - sur cloison nouvelle | m² | 5
| F&P sol PVC sur la surface sanitaire | m² | 6
| Travaux de peinture - sur cloison nouvelle côté bureau | m² | 5
Travaux d’électricité
| F&P Plafonnier LED 60x 60 - sur interrupteur | u | 1
5.2.2 | Travaux de Sanitaires
5.2.2.1 | Maison rapin - Agrandissement porte salle bureau
| Porte d’accès bureau a agrandie. (dépose + frangements) | ens | 1
|  |  |  | 5.2 - MAISON RAPIN | SOUS TOTAL
|  |  |  | 5 - DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS SITE RAPIN | SOUS TOTAL
SYNTHESE - DPGF - LOT N° 2 : Travaux intérieurs - TRANCHE FERME
| 1 - GENERALITES |  |  |  | SOUS TOTAL
| 3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS TANNEURS Bat C |  |  |  | SOUS TOTAL
|  |  |  | 4 - DESCRIPTION DES PRESTATION FROMONT | SOUS TOTAL
| 5 - DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS SITE RAPIN |  |  |  | SOUS TOTAL
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC

## DPGF LOT 2-TO
DPGF - LOT N° 2 : Travaux intérieurs - TRANCHE OPTIONNELLE
Ref CCTP | Prestations | U | Qté | Qté ent | PU | P tot H.T.
6 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS INGLESIS MEMORIAL
Ref CCTP | Prestations | U | Qté | Qté ent | PU | P tot H.T.
6.1.1 | Cheminement extérieur
Cheminement extérieur
6.1.1.1 | Reprise revêtement – finition stabilisé | m² | 550
| Fourniture et pose des bordures : Installation de bordures T1 sans vue de en pourtour du parking | ml | 150
6.1.1.2 | Reprise revêtement – finition : mélange terre/pierre sur le reste du cheminement | m² | 300
| Reprise revêtement -finition : stabilisé sur la largeur du cheminement piéton | m² | 150
| Fourniture et pose des bordures : Installation de bordures T1 sans vue de chaque côté du cheminement pour assurer une délimitation claire et conforme. | ml | 200
6.1.1.3 | Réalisation revêtement place de stationnement – Finition béton désactivée | m² | 50
6.1.1.4 | F&P point lumineux complémentaires | ens | 1
6.1.1.5 | F&P Spot en façade du bâtiment | u | 2
6.1.1.6 | F&P Logo de stationnement PMR | u | 2
6.1.1.7 | F&P Panneau Signalétique | ens | 1
6.1.1.8 | Traitement du ressaut de l’entrée | ml | 3
6.1.2 | Divers travaux PMR
Fiche 2 - Travaux de signalétique des portes vitrées
6.1.2.1 | F&P Signalétique sur porte vitrée | ml | 3
Fiche 4 – Réglage groom
6.1.2.2 | Réglage du groom porte Auditorium | u | 1
6.1.3 | Travaux Sanitaires
Fiche
6.1.3.1 | F&P Cuvette PMR en remplacement existant | ens | 1
6.1.3.2 | F&P barre de fermeture de porte | u | 1
6.1.3.3 | F&P Miroir 60 cm * 80 cm mini | u | 1
6.1.3.4 | F&P Logo WC PMR MIXTE adhésif | u | 1
6.1.3.5 | F&P lave main droit - en remplacement existant | ens | 1
|  |  |  | 6 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS INGLESIS MEMORIAL | SOUS TOTAL
7 | DESCRIPTION DES PRESTATION FROMONT
Ref CCTP | Prestations | U | Qté | Qté ent | PU | P tot H.T.
7.1 | Bâtiment Principal
7.1.1 | Cheminement extérieur– Reprise revêtement finition enrobé
Fiche 4 – Bat princ. Réfection du revêtement
7.1.1.1 | Reprise revêtement – Finition enrobé | m² | 168
7.1.1.2 | Fourniture et pose de bordure en béton | ml | 140
7.1.1.3 | Reprise de la rampe existante menant au préau | ml | 2
7.1.1.4 | F&P Points Lumineux | ens | 1
7.1.1.5 | F&P Points Lumineux | ens | 1
7.1.1.6 | Réalisation du marquage au sol Place PMR | u | 2
7.1.1.7 | Signalisation verticale place PMR | u | 2
7.1.1.8 | Réalisation d’une Bande pépite | ml | 8
7.1.2 | Divers travaux PMR
F&P Bande visuelle Vitrophanie
7.1.2.1 | Fiche 1 – Bat Principal R1, issue de secours | ml | 4
7.1.2.2 | Fiche 2 – Bat principal RDC, Entrée | ml | 4
7.1.2.3 | Fiche 3 – Bât principal RDC, porte d’entrée Nord | ml | 4
7.1.2.4 | Fiche 5 – Bât principal portes de circulation intérieure | ml | 8
7.1.3 | Travaux de Menuiserie
Fiche 2 – Bâtiment principal - Entrée
7.1.3.1 | F&P bloc porte tiercée alu | ens | 2
7.1.4 | Travaux Sanitaires
Sécurité incendie RDC
7.1.4.1 | F&P Flash Lumineux zones sanitaires | u | 2
7.1.4.2 | F&P Flash Lumineux dans chaque sanitaire PMR | u | 2
7.1.4.3 | F&P Flash Lumineux sanitaire proche accueil | u | 1
7.1.4.4 | F&P Flash Lumineux sanitaire R1 | u | 2
Fiche 12 – sanitaires PMR RDC
7.1.4.5 | F&P Lave-main dans chaque WC PMR | u | 2
7.1.4.6 | F&P Barre de fermeture de porte dans chaque WC PMR | u | 2
7.1.4.7 | F&P Miroir | u | 2
Fiche 16 – sanitaires PMR R1 (présence amiante carrelage)
7.1.4.8 | F&P Lave-main dans chaque WC PMR | u | 2
7.1.4.9 | F&P Barre de fermeture de porte dans chaque WC PMR | u | 2
7.1.4.10 | F&P Miroir | u | 2
7.1.4.11 | F&P Logo WC PMR Mixte | u | 2
7.1.5 | Circulation verticale
7.1.5.1 | Fiche 6 – Escaliers de l’entrée principale
7.1.5.1.1 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 7
7.1.5.1.2 | F&P Nez de marches Alu, fixation tous les 50 cm | ml | 21
7.1.5.1.3 | Réalisation contremarches Alu, fixation tous les 50 cm | ml | 15
7.1.5.1.4 | Création de main courante (fixation sol) & mur | ml | 5
7.1.5.1.5 | Prolongation de main courante | ml | 4
7.1.5.2 | Fiche 9 – Escaliers rampe côté entrée
7.1.5.2.1 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 2
7.1.5.2.2 | F&P Nez de marches Alu | ml | 6
7.1.5.2.3 | Réalisation contremarches | ml | 4
7.1.5.2.4 | Prolongation de main courante | u | 1
7.1.5.2.5 | Création de main courante ( dito existant) | ml | 4
7.1.5.3 | Fiche 9 – Escaliers rampe
7.1.5.3.1 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 3
7.1.5.3.2 | F&P Nez de marches Alu | ml | 12
7.1.5.3.3 | Réalisation contremarches | ml | 6
7.1.5.3.4 | Prolongation de main courante dito sur lisse haute | ml | 1
7.1.5.3.5 | Création de main courante ( 2 lisses dito existant) | ml | 6
7.1.5.4 | Fiche 15 – Escaliers
7.1.5.4.1 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 23
7.1.5.4.2 | F&P Nez de marches thermocollés | ml | 120
7.1.5.4.3 | Réalisation contremarches thermocollés | ml | 30
7.1.5.4.4 | Prolongation de main courante | U | 8
7.1.5.4.5 | Création main courante murale sur les paliers, dito existant | ml | 25
|  |  |  | 7.1 - Bâtiment Principal | SOUS TOTAL
7.2 | Bâtiment Cafétéria
7.2.1 | Cheminement extérieur
Accès depuis les circulations communes
7.2.1.1 | Création d’une rampe d’accès béton - longueur 200 x 160 cm | m² | 40
7.2.2 | Travaux de Menuiserie
Bâtiment Cafétéria - Porte d’entrée principale et Accueil
7.2.2.1 | F&P bloc porte tiercée alu - Inclut : F&P vitrophanie 3 ml | ens | 2
7.2.2.2 | Dépose de persiennes | u | 2
7.2.2.3 | Travaux de peinture | m² | 6
|  |  |  | 7.2 - Bâtiment Caféteria | SOUS TOTAL
7.3 | Bâtiment Salles de Cours
7.3.1 | Travaux de Menuiserie
Fiche – Bâtiment Salles de Cours - Porte d’entrée principale
7.3.1.1 | F&P bloc porte tiercée alu - Inclut : F&P vitrophanie 3 ml | ens | 1
7.3.2 | Circulation verticale
Fiche 18 – Escaliers bâtiment salle de cours
7.3.2.1 | F&P Dalle podotactile caoutchouc | ml | 2
7.3.2.2 | F&P F&P Nez de marches | ml | 20
7.3.2.3 | Réalisation contremarches | ml | 6
7.3.2.4 | Prolongation de main courante par éléments rapportés | ml | 4
7.3.2.5 | F&P points lumineux | u | 4
7.3.2.6 | Fourniture d’une rampe de seuil caoutchouc | u | 2
|  |  |  | 7.3 - Bâtiment Salle de Cours | SOUS TOTAL
|  |  |  | 7 - DESCRIPTION DES PRESTATION FROMONT | SOUS TOTAL
SYNTHESE - DPGF - LOT N° 2 : Travaux intérieurs - TRANCHE OPTIONNELLE
| 6 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS INGLESSI MEMORIAL |  |  |  | SOUS TOTAL
| 7 - DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS FROMONT |  |  |  | SOUS TOTAL
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC

## lot 3
Mise en accessibilité du bâtiment A Sur le pôle universitaire Tanneurs à Tours (37) – Phase 2
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
(DCE)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
LOT 03 - EPMR
2025-11-01
Maitrise d’œuvre
Ascaudit Mobilité – 6 avenue Berthelot - 44800 Saint Herblain

## DPGF LOT 3
DPGF - LOT 03 - PLATE FORME ELEVATRICE
TANNEURS BAT C FACULTE
Ref CCTP | Prestations | U | Qté | Qté ent | PU | P tot H.T.
1.1 | Prise en compte du lot 00
| Le chiffrage remis par l’entreprise tiendra compte de l’ensemble des dispositons évoquées dans le lot 00. Il tiendra également compte des éléments du PGC | ens | 1
2.2 | Fiche 13 plateforme élévatrice amphi ROGER
2.2.1 | Fourniture Elévateur PMR inclue l'ensemble des habillages et finitions | ens | 1
2.2.2 | Suivi de chantier, livraison, montage et mise en service | ens | 1
2.2.3 | Prestation de maintenance première année | ens | 1
|  |  | TANNEURS BAT C FACULTE |  | SOUS TOTAL
SYNTHESE - DPGF - LOT 03 - PLATE FORME ELEVATRICE
TOTAL HT
TVA (5,5%)
TOTAL TTC

## lot 4
Mise en accessibilité du bâtiment A Sur le pôle universitaire Tanneurs à Tours (37) – Phase 2
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
(DCE)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
LOT 04 - REMPLACEMENT ASCENSEUR
2025-11-01
Maitrise d’œuvre
Ascaudit Mobilité – 6 avenue Berthelot - 44800 Saint Herblain

## DPGF LOT 4
DPGF - LOT 04 - REMPLACEMENT ASCENSEUR
Remplacement ascenseur « Escalier du matin »
Ref CCTP | Prestations | U | Qté | Qté ent | PU | P tot H.T.
1.1 | Prise en compte du lot 00
| Le chiffrage remis par l’entreprise tiendra compte de l’ensemble des dispositons évoquées dans le lot 00. Il tiendra également compte des éléments du PGC | ens | 1
3.1 | Reconnaissance de structures
| L’entreprise assurera la reconnaissance des structures existantes | ens | 1
3.2 | Dépose appareil existant
| Étapes préliminaires | ens | 1
| Opérations de démontage | ens | 1
| Gestion des déchets | ens | 1
3.3 | Fourniture et pose ascenseur de type 1 - 450 kg
3.3.1 | Qualité du matériel | ens | 1
3.3.2 | Caractéristiques techniques | ens | 1
3.3.3 | Manœuvre | ens | 1
3.3.4 | Entraînement | ens | 1
3.3.5 | Guidage | ens | 1
3.3.6 | Cabine | ens | 1
3.3.7 | Équipements aux paliers | ens | 1
3.3.8 | Portes palières | ens | 1
3.3.9 | Dispositifs d’alarme | ens | 1
3.4 | Essais et vérification de fonctionnement
| Après achèvement complet des travaux de l’appareil | ens | 1
3.5 | Mise en service
| Après réception de chaque appareil et ratification de l’état des lieux contradictoire établi sans réserve | ens | 1
3.6 | Après achèvement
| Fourniture d'un dossier technique ou DOE | ens | 1
3.7 | Période de garantie et contrat d’entretien
| Les travaux seront couverts d’une garantie biennale à l’issue de la réception des travaux. | ens | 1
|  |  |  | Remplacement ascenseur « Escalier du matin » | SOUS TOTAL
SYNTHESE - DPGF - LOT 04 - REMPLACEMENT ASCENSEUR
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC