## Feuil1
Accord-cadre pour l'achat de drones sous-marin scientifique (ROV) N°2025956ACFO079
Spécifications techniques ROV téléguidé avec câble |  | observation du candidat
Profondeur maximale d’opération | 200 mètres
Vitesse de déplacement | 3à 4 nœuds
Longueur de câble | 300 mètres minimum
Autonomie | * 3h minimum * si batterie : pack batteries supplémentaires
Température de fonctionnement | De -5°C à 40°C
Nombre de propulseurs | Minimum 4
Matériaux résistants aux chocs et à l’eau de mer | corrosion
Poids dans l’air et dimensions | poids et dimensions permettant un transport et une mise à l'eau manuels sans asssistance mécanique
Caisse de transport | ü
capteurs | * Système de stabilisation, de contrôle de la profondeur et de l’altitude * Capteurs de positionnement de type inertiel capables de fournir un positionnement de manière autonome indépendant du signal GPS * Capteur de cap assurant le maintien d’un azimut précis * Sonar multifaisceaux destiné à la détection d’objets proches en eaux troubles * Température
Equipements | * Caméra rotative minimum full HD avec possibilité de photographies * Projecteurs d’éclairage adaptés à l’obscurité et à la turbidité des eaux de la Manche, avec puissance d’éclairage ajustable à la demande (minimum 5000 lumens) * Bras de préhension orientable conçu pour la saisie d’objets ou la collecte d’échantillons liquides ou solides sur le fond marin * Kit d’échantillonnage
Communication et contrôle | * mode de pilotage * ergonomie de pilotage * rapidité de déploiement et de récupération * Interface logicielle
autres spécificités
ROV avec navigation autonome avec trajectoire préprogrammée et retour automatique
ROV avec microphone
ENERGIE appareil utilisable pendant une durée minimale de 3h
Type d'alimentation
si sur batterie | * Type de batterie * Nombre de batteries incluses dans le jeu supplémentaire * Temps de recharge * Possibilité d’échange rapide de batterie
système de contrôme
Interface utilisateur | * Console opérateur, écran * Possibilité de duplication de l’image sous-marine en temps réel sur un écran déporté * Enregistreur vidéo * Données ergonomiques
Logiciel | * Logiciel de pilotage et acquisition des données * Enregistrements des données (vidéo, capteurs…) * Possibilité de transmission temps réel, enregistreur carte SD * Compatibilité avec PC et Windows 11
prestations annexes
livraison | sur site avec mise en service pour 2 personnes.
formation | * Durée et lieu * Manuel d’utilisation et maintenance
garantie | * Durée 2 ans minimum et ce qu’elle couvre * En France
SAV | * Assistance technique (Hotline + intervention) * SAV à proximité, disponibilités des pièces de rechange * Coût et main d’œuvre * Kit de maintenance de premier niveau fourni, comprenant les éléments de rechange courants (bouchons, joints, connecteurs, hélices etc.)
Logistique | * poids et dimension pour transport et déploiement * temps et facilité de mise en œuvre (nombre de personnes pour déploiement)