## ABC
| Année de mise à jour : |  | 2029
BAT 8-ABC
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
| S 40 | Chambre froide restaurant | CO2 | 9KG | 2023 | 2033
| S 21 | AGA-1-002 | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
| S 22 | Dispatching AGA-1-005 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Le Restaurant | 8-00-01 | ABC00-019 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
| 8-00-02 | ABC00-019 | CO2 | 2KG | 2021 | 2031
| 8-00-03 | Les Petites bouches de l'Empereur ABC00-014 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
| 8-00-04 | Les Petites bouches de l'Empereur ABC00-014 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| 8-00-05 | Cuisine Restaurant | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| 8-00-06 | Cuisine Restaurant | EP6 | 6L | 2021 | 2031
Couloir des Mariniers | 8-00-07 | LTS Mariniers AGA00-035 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| 8-00-08 | Local technique SAS ancien pcs AGA00-030 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Cuisine restaurant côté Marinier | 8-00-09 | ABC00-004 | CO2 | 2KG | 2021 | 2031
| 8-00-10 | ABC00-004 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
Le Restaurant | 8-00-11 | Salle de réception restaurants ABC00-009 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
| 8-00-12 | Salle de réception restaurants ABC00-009 | CO2 | 2KG | 2021 | 2031
Porte Doréee | 8-00-13 | Porte Dorée AGA00-042 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 8-00-14 | Entrée Toilettes Salle des Colonnes AGA00-043 | EP6 | 6L | 2025 | 2035
| 8-00-15 | AGA00-045 | EP6 | 6L | 2025 | 2035
Le restaurant | 8-00-16 | Local ballon eau chaude | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
PC Sûreté | 8-01-01 | Entrée PC Sûreté AGA01-020 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 8-01-02 | Entrée PC Sûreté AGA01-020 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 8-01-03 | PC Sûreté | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 8-01-04 | Cuisine PC Sûreté | EP6 | 6L | 2022 | 2032
Le restaurant | 8-01-05 | Vestiaire douche ABC01-002 | CO2 | 2KG | 2021 | 2031
| 8-01-06 | CTA Orangerie | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
Salle des Gardes | 8-02-01 | Salle des Gardes AGA02-015 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 8-02-02 | Salle des Gardes AGA02-015 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Belle Cheminée | 8-02-03 | SAS Droite Belle Cheminée ABC02-007 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 8-02-04 | LTS Belle Cheminée ABC02-011 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| 8-02-05 | Expo Belle Cheminée ABC02-008 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 8-02-06 | Expo Belle Cheminée ABC02-008 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
| 8-02-07 | Sortie Belle Cheminée ABC02-006 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 8-02-08 | SAS Gauche Belle cheminée ABC02-009 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Appartement de Mme de Maintenon | 8-02-09 | APP Maintenon AGA02-021 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 8-02-10 | APP Maintenon AGA02-028 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 8-02-11 | Antichambre Maintenon AGA02-019 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
1ère Salle St Louis | 8-02-12 | 1ère Salle St Louis AGA02-013 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Galerie de Diane avant Escalier | 8-02-13 | Galerie de Diane Avant escalier ACP-02-075 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
CTA Belle Cheminée | 8-03-01 | CTA Belle Cheminée ABC03-002 | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
Combles au dessus Pc Sûreté | 8-05-01 | AGA05-104 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 8-05-02 | AGA05-107 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| 8-05-03 | AGA05-100 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 8-05-04 | AGA05-100 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Combles Porte Dorée vers logia | 8-05-05 | AGA05-110 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 8-05-06 | AGA05-111 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Réserve Fauteuil Belle Cheminée | 8-06-01 | Réserve Belle Cheminée ABC06-003 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 8-06-02 | ABC06-002 | EP9 | 9L | 2018 | 2028
| 8-06-03 | Réserve Belle Cheminée ABC06-003 | CO2 | 2KG | 2020 | 2030
| 8-06-04 | Réserve Belle Cheminée ABC06-003 | EP9 | 9L | 2018 | 2028
| 8-06-05 | Réserve Belle Cheminée ABC06-003 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| 8-06-06 | CTA Belle Cheminée ABC06-005 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
Toiture Porte Dorée | 8-07-01 | Toiture Porte Dorée | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 8-07-02 | Toiture Porte Dorée AGA07-067 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 8-07-03 | Toiture Porte Dorée AGA07-072 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Dernier niveau Escalier F1 | 8-08-01 | Dernier niveau Escalier F1 ATI08-001 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 18 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 4 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 28 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Po 2kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Po 6kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 52 | 0 | 0

## ACP
| Année de mise à jour : |  | 2029
BAT 6-ACP
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
| S 26 | CTA ACP-1-007 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 27 | Local technique IDEX ACP-1-011 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 28 | Toilettes Galerie des Cerfs ACP-1-013 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| S 29 | Côté TGBT Prince ACP-1-016 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| S 30 | TGBT Prince ACP-1-019 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 31 | Sous-station ACP-1-020 | CO2 | 5kg | 2018 | 2028
Salon des Fleurs | 6-00-01 | ACP00-007 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-02 | ACP00-006 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-03 | ACP00-004 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Office Prince | 6-00-04 | ACP00-068 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-05 | ACP00-068 | CO2 | 2KG | 2016 | 2026
| 6-00-06 | ACP00-062 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| 6-00-07 | ACP00-062 | CO2 | 2KG | 2024 | 2034
Galerie des Cerfs | 6-00-08 | Galerie des Cerfs ACP00-064 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-09 | Galerie des Cerfs ACP00-064 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-10 | Galerie des Cerfs ACP00-064 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-11 | Galerie des Cerfs ACP00-064 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Réserve Meubles Prince | 6-00-12 | Réserve Meuble Prince ACP00-040 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-13 | Réserve Meuble Prince ACP00-044 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-14 | Réserve Meuble Prince ACP00-045 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-16 | Réserve Meuble Prince ACP00-046 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 6-00-17 | Réserve Meubles Prince ACP00-047 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-18 | Réserve Meubles Prince ACP00-049 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-19 | ACP00-051 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-20 | ACP00-056 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-00-21 | ACP00-058 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Réserve Chaises Prince | 6-00-22 | ACP00-026 | EP9 | 9L | 2018 | 2028
| 6-00-23 | ACP00-026 | EP6 | 6L | 2018 | 2028
Devant logement | 6-00-24 | Porche des Princes | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
RDC Prince Côté Logement | 6-00-25 | Porche des Princes | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Réserve Meubles | 6-01-01 | Enrtesol réserve meuble Prince ACP01-013 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Galerie de Diane | 6-02-01 | Entrée Galerie de Diane ACP02-075 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-02-02 | Entrée Galerie de Diane ACP02-075 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-02-03 | Fond Galerie de Diane ACP02-075 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-02-04 | Fond Galerie de Diane ACP02-075 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Galerie des Peintures | 6-02-05 | Galerie des Peintures ACP02-053 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-02-06 | Galerie des Peintures local technique ACP02-059 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| 6-02-07 | Galerie des Peintures ACP02-060 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-02-08 | Galerie des Peintures ACP02-065 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-02-09 | Galerie des Peintures ACP02-071 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Sortie Galerie des Peintures | 6-02-10 | ACP02-073 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Réserve Prince côté QH4 | 6-02-11 | ACP02-011 | EP6 | 6L | 2025 | 2035
| 6-02-12 | ACP02-019 | EP6 | 6L | 2025 | 2035
| 6-02-13 | ACP02-038 | EP6 | 6L | 2025 | 2035
Réserve Prince matelas | 6-03-01 | ACP03-032 | EP9 | 9L | 2018 | 2028
| 6-03-02 | ACP03-038 | EP9 | 9L | 2018 | 2028
| 6-03-03 | ACP03-014 | EP9 | 9L | 2018 | 2028
| 6-03-04 | ACP03-011 | EP9 | 9L | 2018 | 2028
Réserve textiles Prince | 6-05-01 | ACP05-010 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-05-02 | ACP05-010 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-05-03 | ACP05-010 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-05-04 | ACP05-010 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 6-05-05 | ACP05-005 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 6 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 36 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Po 2kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Po 6kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 47 | 0 | 0

## AFC
| Année de mise à jour : |  | 2029
BAT 2-AFC
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
Chaufferie | S 07 | AFR-1-026 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| S 08 | Pompe de relevage AFR-1-033 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| S 09 | AFR-1-032 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| S 10 | AFR-1-030 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| S 11 | AFR-1-030 | PO | 2KG | 2025 | 2035
| S 12 | AFR-1-029 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
| S 13 | AFR-1-029 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 14 | AFR-1-029 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
| S 15 | GPA-1-004 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
Poste Carnot | S 16 | GPA-1-009 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
| S 17 | GPA-1-009 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
| S 44 | Poste Carnot | CO2 | 5KG | 2017 | 2027
| S 41 | Derrière Chaufferie CPU | EP9 | 9L | 2018 | 2028
Gros Pavillon | 2-00-01 | local technique escalier noir | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| 2-00-02 | Musée Chinois GPA00-009 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 2-00-03 | Musée Chinois GPA00-012 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-00-04 | Local clé | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| 2-00-05 | Escalier noir GPA00-010 | CO2 | 5KG | 2018 | 2028
| 2-00-06 | Bureau de la surveillance GPA00-005 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| 2-00-07 | Bureau de la surveillance GPA00-005 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
| 2-00-08 | Poste C AFR00-046 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
Côté Chapelle de la Trinité | 2-00-09 | SAS Boutique AFR00-045 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-00-10 | Réserve Boutique AFR00-044 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 2-00-11 | Bureau Boutique | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| 2-00-12 | Entrée Boutique côté 24 AFR00-013 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-00-13 | Poste 24 AFR00-035 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 2-00-14 | Local technique 24 AFR00-087 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 2-00-24 | Sous-station poste 24 AFR00-087 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 2-00-15 | Antichambre Chapelle AFR00-034 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 2-00-16 | AFR00-030 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 2-00-17 | Chapelle de la Trinité Gauche AFR00-019 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 2-00-18 | Chapelle de la Trinité droite AFR00-019 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 2-00-19 | Rdc Escalier Louis XIV AFR00-049 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
Chaufferie | 2-00-20 | Rdc Chaufferie AFR00-006 | PO | 6kg | 2022 | 2032
| 2-00-21 | Rdc Chaufferie AFR00-006 | PO | 6kg | 2022 | 2032
| 2-00-22 | Rdc Chaufferie AFR00-006 | PO | 6kg | 2025 | 2035
| 2-00-23 | Rdc Chaufferie AFR00-006 | CO2 | 5kg | 2018 | 2028
Gros pavillon | 2-01-01 | Entresol GPA01-010 | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
| 2-01-02 | Vestiaire surveillance GPA01-004 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 2-01-03 | Vestiaire surveillance GPA01-004 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Chapelle de la Trinité | 2-01-04 | Pause 24 AFR01-002 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| 2-01-05 | Pause 24 AFR01-003 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
Côté App du Pape | 2-02-01 | Galerie des Fastes GPA02-001 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-02-02 | Galerie des Assiettes AFR02-056 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-02-03 | App des Papes GPA02-014 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-02-04 | App des Papes GPA02-014 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 2-02-05 | App des Papes GPA02-020 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-02-06 | App des Papes GPA02-021 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-02-07 | App des Papes GPA02-058 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-02-08 | Vestibule de la Chapelle AFR02-031 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Côté Chapelle de la Trinité | 2-02-09 | Pavillon de l'Orgue AFR02-026 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-02-10 | Couloir Charles X AFR02-016 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-02-11 | Couloir Charles X AFR02-016 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
AUMONIER | 2-02-12 | AFR02-015 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-02-13 | AFR02-011 | EP6 | 6L | 2017 | 2027
| 2-02-14 | AFR02-012 | EP6 | 6L | 2018 | 2028
| 2-02-15 | AFR02-008 | EP6 | 6L | 2018 | 2028
Entresol ascenseur | 2-03-01 | Entresol ascenseur GPA03-007 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-03-02 | Entresol escalier noir GPA03-001 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
Côté GPA | 2-05-01 | GPA05-001 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-05-02 | GPA05-001 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-05-03 | GPA05-004 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-05-04 | Courette GPA05-017 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| 2-05-05 | GPA05-005 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| 2-05-06 | AFR05-083 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-05-07 | AFR05-081 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-05-08 | AFR05-067 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-05-09 | AFR05-074 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-05-10 | Salon Victoria AFR05-064 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
Aumonier | 2-05-11 | AFR05-014 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-05-12 | AFR05-015 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Côté GPA | 2-07-01 | GPA07-005 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-07-02 | Côté art graphique GPA ALO07-004 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
François 1er | 2-07-03 | R+3 AFR AFR07-020 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 2-07-04 | AFR07-019 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
Aumonier | 2-07-05 | AFR07-010 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 2-07-06 | AFR07-011 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Dernier niveau GPA | 2-08-01 | Devant réserve fer GPA08-006 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 13 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 3 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 46 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 2Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 6Kg | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 65 | 0 | 0

## AFR
| Année de mise à jour : |  | 2029
BAT 4-AFR
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
| S 18 | AFR-1-007 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| S 19 | AFR-1-009 | CO2 | 5KG | 2018 | 2028
| S 20 | AFR-1-018 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
Petits App | 4-00-01 | AFR00-070 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 4-00-02 | AFR00-051 | EP6 | 6L | 2018 | 2028
| 4-00-03 | AFR00-052 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 4-00-04 | AFR00-061 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 4-00-05 | AFR00-060 escalier Saint Louis rdc | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-00-06 | Col du cygne AFR00-059 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-00-07 | Escalier St Louis AFR00-058 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-00-08 | AFR00-056 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Entresol petits appartements | 4-01-01 | AFR01-005 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Galerie F1 | 4-02-01 | Entrée Gal F1 AFR02-048 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-02-02 | Ascenseur Adélaïde AFR02-037 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
Secteur 2 | 4-02-03 | 2ème salle St Louis AGA02-010 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-02-04 | Salle du Conseil AGA02-001 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Secteur 3 | 4-02-05 | Petite Chambre de l'Empereur AFR02-040 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 4-02-06 | Salle de l'Abdication AFR02-039 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 4-02-07 | Aide des Camps AFR02-035 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 4-02-08 | Anitichambre de l'empereur AFR02-034 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
Entresol Adélaïde | 4-03-01 | AFR03-001 | CO2 | 5KG | 2019 | 2029
Esc ST LOUIS | 4-03-02 | AFR03-001 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Couloir Historique | 4-05-01 | AFR05-028 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-05-02 | AFR05-030 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-05-03 | AFR05-040 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-05-04 | AFR05-045 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-05-05 | AFR05-051 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-05-06 | AFR05-055 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Réserve Historique | 4-05-07 | AFR05-055 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 4-05-08 | AFR05-052 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Combles Historique R+3 | 4-07-01 | AFR07-022 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 4-07-02 | AFR07-042 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 4-07-03 | AFR07-042 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 4-07-04 | AFR07-041 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 4-07-05 | AFR07-041 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 4-07-06 | AFR07-041 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 4-07-07 | AFR07-055 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 33 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 2Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 6Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 34 | 0 | 0

## AGA
| Année de mise à jour : |  | 2029
BAT 5-AGA
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
| S 23 | GTC AGA-1-013 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 24 | ACP-1-054 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| S 25 | ACP-1-006 | CO2 | 5KG | 2018 | 2028
| S 43 | CTA Gallerie Fleurs | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
Boudoir Turc | 5-00-01 | Boudoir RDC AGA00-014 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-02 | Boudoir RDC AGA00-015 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-03 | Boudoir Turc AGA00-053 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-04 | Boudoir Turc local technique AGA00-017 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| 5-00-05 | CTA 6 AGA00-002 | CO2 | 5KG | 2018 | 2028
Petits Appartements | 5-00-06 | Petits App AGA00-004 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 5-00-07 | Petits App AGA00-005 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-08 | Petits App AGA00-006 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-09 | Petits App AGA00-011 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-10 | Petits App AGA00-050 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Vestibule Gal des Cerfs | 5-00-11 | Vestibule Gal des Cerfs ACP00-065 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Galerie des Meubles | 5-00-12 | Portic de Cerliot AGA00-064 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-13 | Gal des Meubles AGA00-068 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-14 | Gal des Meubles AGA00-069 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-15 | Gal des Meubles ACP00-069 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-16 | Gal des Meubles AGA00-071 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-17 | Gal des Meubles ACP00-036 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-00-18 | Gal des Meubles ACP00-033 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Office Prince Minerve | 5-00-19 | ACP00-039 | EP6 | 6L | 2024 | 2034
Escalier de Minerve | 5-00-20 | RDC Escalier de Minerve ACP00-066 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Salon jaune | 5-00-21 | Salon jaune AGA00-051 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
Escalier rouge | 5-00-22 | Escalier Rouge RDC | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Vestibule Gal des Cerfs | 5-00-23 | Entre Galerie des cerfs et portic de cerlio, RIA L1 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
Secteur 2 | 5-02-01 | Salon Louis XIII AGA02-031 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-02-02 | Salon François 1er AGA02-040 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-02-04 | Antichambre de l'Impératrice AGA02-044 | EP6 | 6L | 2025 | 2035
App des Chasses | 5-02-05 | Escalier de la Reine AGA02-045 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
App des Chasses | 5-02-06 | App des Chasses AGA02-046 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Couloir meubles | 5-02-07 | ACP02-050 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Secteur 3 côté reine | 5-02-08 | Galerie de Diane | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-02-09 | Salon Blanc AGA02-043 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-02-10 | Salon de l'Impératrice AGA02-041 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-02-11 | Salon de l'Impératrice AGA02-041 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-02-12 | Chambre de l'Impératrice AGA02-039 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-02-13 | Chambre de l'Impératrice AGA02-039 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-02-14 | Boudoir de la Reine AGA02-034 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-02-15 | Salon du Trône AGA02-032 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Appartement des Chasses | 5-02-16 | AGA02-048 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Escalier rouge | 5-02-17 | Escalier rouge 1er étage | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Boudoir Turc | 5-03-01 | Boudoir Turc AGA03-003 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 5-03-02 | Boudoir Turc AGA03-003 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| 5-03-03 | Boudoir Turc AGA03-003 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Combles AGA côté escalier Boudoir Turc | 5-05-01 | AGA05-088 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 5-05-02 | AGA05-085 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 5-05-03 | AGA05-079 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 5-05-04 | AGA05-073 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 5-05-05 | AGA05-066 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
au dessus Galerie de Diane | 5-05-06 | ACP05-023 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Combles AGA côté Minerve | 5-05-07 | AGA05-056 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 5-05-08 | AGA05-054 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 5-05-09 | ACP05-021 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 5-05-10 | AGA05-050 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 6 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 45 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 2Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 6Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 52 | 0 | 0

## AJP
| Année de mise à jour : |  | 2029
BAT 3-AJP
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
Jeu de Paume | 3-00-01 | AJP00-006 Bureau | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| 3-00-02 | AJP00-005 Circulation | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 3-00-03 | AJP00-05 Circulation | EP6 | 6L | 2022 | 2032
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 2Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 6Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 3 | 0 | 0

## ALO
| Année de mise à jour : |  | 2029
BAT 1-ALO
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
| S 01 | S/sol accès théatre ALO-1-019 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| S 02 | S/sol ALO ALO-1-003 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| S 03 | S/sol ALO ALO-1-011 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| S 04 | S/sol ALO ALO-1-015 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| S 05 | CTA ALO-1-021 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| S 06 | ALO-1-024 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
Aile Louis XV | 1-00-01 | RDC ascenseur ALO00-073 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-02 | Cabinet Napo 3 ALO00-075 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 1-00-03 | RDC Stuc ALO00-068 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-04 | Entrée Laques ALO00-066 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-05 | SAS Visioguide ALO00-052 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-06 | Visio groupe ALO00-051 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 1-00-07 | Sortie secours billetterie groupe ALO00-039 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-08 | SAS Consignes ALO00-046 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-09 | Accueil DAB ALO00-047 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-10 | Local ménage ALO00-042 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 1-00-11 | Coffre droit d'entrée ALO00-041 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
| 1-00-12 | ALO00-041 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| 1-00-13 | Poste A/Entrée musée ALO00-035 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-14 | Local technique CN3 ALO00-078 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
Théâtre | 1-00-15 | Entrée toilettes Aile Louis XV ALO00-079 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-16 | Côté machines à café ALO00-079 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| 1-00-17 | Local NETTEC ALO00-084 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-00-18 | RDC Pavillon des acteurs ALO00-004 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-19 | Local technique théâtre ALO00-034 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| 1-00-20 | ALO00-020 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-00-21 | ALO00-020 | EP6 | 6L | 2024 | 2034
| 1-00-22 | ALO00-023 | EP9 | 9L | 2018 | 2028
| 1-00-23 | ALO00-025 | EP6 | 6L | 2024 | 2034
| 1-00-24 | ALO00-22 | EP6 | 6L | 2024 | 2034
| 1-00-25 | Scène Théâtre(côté gauche) ALO00-019 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-00-26 | Scène Théâtre(côté gauche) ALO00-019 | CO2 | 2kg | 2025 | 2035
| 1-00-27 | Scène Théâtre(côté droit) ALO00-019 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-00-28 | Scène Théâtre(côté droit) ALO00-019 | CO2 | 2kg | 2023 | 2033
| 1-00-29 | Sous-scène | EP6 | 6L | 2024 | 2034
Droit d'entrée | 1-01-01 | Vestiaire droit d'entrée ALO01-003 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Musée Napoléon | 1-02-01 | Entrée couloir Napoléon ALO02-042 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-02-02 | ALO02-040 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-02-03 | ALO02-043 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-02-04 | Salle Marie-Louise ALO02-055 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-02-05 | ALO02-065 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-02-06 | ALO02-042 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-02-07 | ALO02-042 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 01-02-17 | Salle de la tente ALO02-060 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Mérimée | 1-02-08 | Vitrail du peintre ALO02-071 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-02-09 | Mérimée ALO02-073 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Théâtre | 1-02-10 | Théatre 1er étage ALO02-036 | EP6 | 6L | 2024 | 2034
| 1-02-11 | Théatre 1er étage ALO02-033 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-02-12 | Théatre 1er étage ALO02-027 | EP6 | 6L | 2024 | 2034
| 1-02-13 | Théatre 1er étage ALO02-024 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-02-14 | Théatre 1er étage ALO02-022 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
PAV | 1-02-15 | ALO02-009 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-02-16 | ALO02-010 | EP6 | 6L | 2024 | 2034
Théâtre | 1-03-01 | ALO03-012 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-03-02 | ALO03-014 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-03-03 | ALO03-004 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-03-04 | ALO03-002 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
Théâtre | 1-04-01 | Combles R+2 ALO004-053 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-04-02 | Combles R+2 ALO004-058 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-04-03 | Combles R+2 ALO004-058 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-04-04 | ALO04-047 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-04-05 | ALO04-050 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-04-06 | ALO04-048 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-04-07 | ALO04-052 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
| 1-04-08 | Coursive Théâtre | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-04-09 | Coursive Théâtre | EP6 | 6L | 2020 | 2030
Pavillon des Actuers | 1-04-10 | ALO04-008 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 1-04-11 | ALO04-009 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
Théâtre | 1-05-01 | Combles R+3 ALO05-028 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-05-02 | Combles R+3 ALO05-028 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-05-03 | Combles R+3 ALO05-028 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-05-04 | Combles R+3 ALO05-064 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-05-05 | Combles R+3 ALO05-067 | EP6 | 6L | 2024 | 2034
| 1-05-06 | ALO05-018 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-05-07 | ALO05-016 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| 1-05-08 | ALO05-016 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-05-09 | ALO05-016 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 1-05-10 | ALO05-016 | EP6 | 6L | 2024 | 2034
| 1-05-11 | ALO05-015 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
PAV | 1-05-12 | ALO05-001 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
PAV | 1-06-01 | ALO06-001 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 7 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 66 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | PO 2KG | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 6KG | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 75 | 0 | 0

## AMI
| Année de mise à jour : |  | 2029
BAT 9-AMI
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
| S 38 | AMSI-001 | PO | 6KG | 2023 | 2033
| S 39 | Chaufferie en face bureau présidence | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
CRES | S 42 | CTA CRES | EP6 | 6L | 2018 | 2028
Ami du château | 9-00-01 | AMI00-056 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Administration | 9-00-02 | Entrée administration AMI00-052 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-03 | AMI00-037 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-04 | AMI00-030 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| 9-00-05 | AMI00-028 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Service Maintenance | 9-00-06 | Bureau Maintenance AMI00-026 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-07 | Couloir Maintenance AMI00-021 | CO2 | 2KG | 2021 | 2031
| 9-00-08 | AMI00-027 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
Régie des œuvres | 9-00-09 | RDO AMI00-011 | EP6 | 6L | 2022 | 2032
Mathurins | 9-00-10 | AMI00-002 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-11 | AMI00-003 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-12 | AMI00-003 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| 9-00-13 | AMI00-010 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| 9-00-54 | Guérite PC Mathurins | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
CRES | 9-00-14 | CRES RDC AMI00-071 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-15 | CRES RDC AMI00-069 | EP6 | 6L | 2018 | 2028
| 9-00-16 | CRES RDC AMI00-076 | EP6 | 6L | 2024 | 2034
| 9-00-17 | CRES RDC AMI00-074 | EP9 | 9L | 2018 | 2028
Escalier logement présidentiel | 9-00-19 | Escalier entre PCI et CRES AMI00-072 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
PC Incendie et Circulation | 9-00-20 | Couloir AMI00-091 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-21 | PC Sécurité AMI00-090 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-22 | PC Sécurité AMI00-090 | CO2 | 2KG | 2016 | 2026
| 9-00-23 | Accès sous-sol AMI00-092 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| 9-00-24 | Accès sous-sol AMI00-092 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-25 | Photocopieuse AMI00-095 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Escalier résident côté PCI | 9-00-26 | AMI00-102 | EP6 | 6L | 2018 | 2028
Entrée Cave côté PCI | 9-00-27 | AMI00-109 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Boîtes aux lettres résidents | 9-00-28 | AMI00-115 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Groupe froid côté atelier clé | 9-00-29 | AMI00-116 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Atelier clés | 9-00-30 | Atelier clés AMI00-119 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-31 | Atelier clés AMI00-119 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
Atelier maintenance | 9-00-32 | DM 90004/07 AMI00-113 | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
Atelier RDO | 9-00-33 | AMI00-112 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
| 9-00-34 | AMI00-112 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Atelier ébénisterie | 9-00-35 | AMI00-121 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-36 | AMI00-121 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
Réserve ébénisterie | 9-00-37 | AMI00-123 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-00-38 | AMI00-123 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Bureau Cerelec 2 | 9-00-39 | AMI00-124 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Stokage matériel PAI | 9-00-40 | AMI00-125 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Régie des œuvres | 9-00-41 | AMI00-130 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
Atelier Tapisseries | 9-00-42 | AMI00-134 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 9-00-43 | AMI00-139 | CO2 | 2KG | 2020 | 2030
Local maintenance | 9-00-44 | AMI00-81 | PO | 2KG | 2022 | 2032
TGBT | 9-00-45 | AMI00-114 | PO | 6KG | 2022 | 2032
| 9-00-46 | AMI00-114 | CO2 | 2KG | 2020 | 2030
| 9-00-47 | AMI00-114 | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
Bureau RH | 9-00-48 | Circulation bureau RH | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Cours Pharmacie | 9-00-49 | Sous Station Cours Pharmacie | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Face Local vélo | 9-00-50 | Côté local ménage | PO | 6KG | 2025 | 2035
Logement Beyeler | 9-00-51 | Logement Beyeler | EP6 | 6L | 2023 | 2033
CRES | 9-00-52 | CRES Toilette | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Local jardiniers | 9-00-53 | 90003/6 accès par jardin de Diane | PO | 6KG | 2018 | 2028
sous station porche Mathurin AMI00-024
Esc Heurtebise | 9-01-01 | Escalier Heurtebise | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Bureaux DBC | 9-02-01 | AMI02-009 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-02-02 | AMI02-011 | CO2 | 2kg | 2017 | 2027
CRES R+1 | 9-02-03 | AMI02-006 | EP6 | 6L | 2025 | 2035
| 9-02-04 | AMI02-022 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Escalier Administration | 9-02-05 | AMI02-052 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Couloir Présidence | 9-02-06 | AMI02-031 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Couloir RH | 9-02-07 | AMI02-045 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Devant Salle de réunion des Vitriers | 9-02-08 | AMI02-035 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| 9-02-09 | AMI02-035 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
CRES R+1 | 9-02-10 | AMI02-022 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
1er étage logement Colin | 9-02-11 | AMI02-128 | EP6 | 6L | 2018 | 2028
Esc Heurtebise | 9-02-12 | Escalier Heurtebise | EP6 | 6L | 2023 | 2033
CRES R+1 | 9-02-13 | CRES R+1 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
CRES R+1 | 9-02-14 | CRES R+1 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Esc Présidente | 9-02-15 | Escalier Présidente | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Service informatique | 9-04-01 | AMI04-034 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Service DBJ | 9-04-02 | AMI04-046 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 9-04-03 | AMI04-047 | CO2 | 2KG | 2019 | 2029
Service informatique | 9-04-08 | AMI04-039 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
CRES R+2 | 9-04-04 | AMI04-038 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 9-04-05 | AMI04-038 | CO2 | 2KG | 2021 | 2031
Bureaux DBC | 9-04-06 | AMI04-038 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| 9-04-07 | AMI04-038 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Combles AMI | 9-05-01 | Combles au dessus AMI04-040 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
CRES R+3 | 9-05-02 | AMI05-002 | EP6 | 6L | 2021 | 2031
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 28 | 0 | 1
|  |  |  | CO2 5Kg | 3 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 43 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Po 2kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Po 6kg | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 79 | 0 | 1

## ATI
| Année de mise à jour : |  | 2029
BAT 7-ATI
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
| S 32 | TGBT Fourrière QHIV | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 33 | ATI-1-022 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 34 | Magasin CERELEC ATI-1-012 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 36 | Serveur SPIE CPU1 ATI-1-008 | CO2 | 2KG | 2024 | 2034
| S 35 | Serveur SPIE CPU1 ATI-1-008 | EP6 | 6L | 2018 | 2028
| S 37 | Station Henry IV ATI-1-007 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Escalier F1 | 7-00-01 | RDC Escalier F1 ATI00-001 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 7-00-02 | RDC Escalier F1 ATI00-001 | CO2 | 2KG | 2017 | 2027
Salle des Colonnes | 7-00-03 | Couloir Salle des Colonnes ATI00-004 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 7-00-04 | Couloir Salle des Colonnes ATI00-004 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Office Mitterand | 7-00-05 | Office Mitterand ATI00-013 | CO2 | 2KG | 2016 | 2026
| 7-00-06 | Office Mitterand ATI00-013 | CO2 | 2KG | 2024 | 2034
RDC Tibre | 7-00-07 | Entrepot Mécénat ATI00-018 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| 7-00-08 | RDC Tibre ATI00-019 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 7-00-09 | Réserve bois Baptistère | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| 7-00-10 | Réserve bois Baptistère | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 7-00-11 | Réserve bois Baptistère | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| 7-00-12 | Enclos Pallissade, groupe froid, jardin français | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
Entresol Mittérand | 7-01-01 | Réserve Banquettes ATI01-002 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Salle de Bal | 7-02-01 | Salle de bal ATI02-002 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Chapelle St Saturnin | 7-02-02 | Couloir Chapelle St Saturnin ATI02-003 | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| 7-02-03 | Couloir Chapelle St Saturnin ATI02-003 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Escalier du Tibre | 7-02-04 | 1er étage Tibre ATI02-018 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
Escalier du Tibre | 7-05-01 | 2ème étage Tibre ATI05-004 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
Escalier du Tibre | 7-07-01 | Entresol 2ème étage Tibre ATI07-017 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
Combles Mittérand | 7-07-02 | ATI07-009 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
Combles Salle de Bal | 7-07-03 | Combles Salle de Bal ATI07-002 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
Escalier du Tibre | 7-08-01 | ATI08-004 | EP6 | 6L | 2020 | 2030
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 7 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 2Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 6Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 22 | 0 | 0

## CCCF
| Année de mise à jour : |  | 2029
CCCF - Centre de Conservation
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
Reez-de-Chaussée |  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  | TGBT | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
|  | Salle Serveurs | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
|  |  | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
|  |  | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
|  |  | PO | 6KG | 2025 | 2035
1er Etage |  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  | TGBT Escalier 1 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
|  | TGBT Escalier 2 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
2ème Etage |  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  | TGBT Escalier 1 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
|  | TGBT Escalier 2 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
Terrasse |  |  | EP6 | 6L | 2025 | 2035
|  |  | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 7 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 2 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 2Kg | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 6Kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 50 | 0 | 0

## Pép
| Année de mise à jour : |  | 2029
Pépinière
Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
P 01 | Chaufferie | PO | 9KG | 2018 | 2028
P 02 | Chaufferie | PO | 6KG | 2025 | 2035
P 03 | Chaufferie | PO | 6KG | 2025 | 2035
P 04 | Chaufferie | PO | 9KG | 2025 | 2035
P 05 | Chaufferie | EP6 | 6L | 2025 | 2035
P 06 | Chaufferie | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
P 07 | Orangerie | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
P 08 | Serre | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
P 09 | Orangerie | PO | 6KG | 2025 | 2035
P 10 | Serre | EP6 | 6L | 2025 | 2035
P 11 | Serre | EP6 | 6L | 2021 | 2031
P 12 | Serre | EP6 | 6L | 2025 | 2035
P 13 | Serre | EP6 | 6L | 2025 | 2035
P 14 | Orangerie | EP6 | 6L | 2023 | 2033
P 15 | Orangerie | EP6 | 6L | 2017 | 2027
P 16 | Orangerie | EP6 | 6L | 2025 | 2035
P 17 | Orangerie | EP6 | 6L | 2025 | 2035
P 18 | Orangerie | EP6 | 6L | 2021 | 2031
P 19 | Orangerie | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
P 20 | TGBT | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
P 21 | TGBT | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
P 22 | TGBT | PO | 6KG | 2023 | 2033
P 23 | TGBT | EP6 | 6L | 2023 | 2033
ajouter extincteurs dans réserve meubles pep
|  |  |  | Total | Neuf | A changer
|  |  | CO2 2Kg | 1 | 0 | 0
|  |  | CO2 5Kg | 5 | 0 | 0
|  |  | EP6 | 11 | 0 | 0
|  |  | EP9 | 0 | 0 | 0
|  |  | PO 2Kg | 0 | 0 | 0
|  |  | PO 6Kg | 4 | 0 | 0
|  |  | PO 9Kg | 2 | 0 | 0
|  |  | Total extincteurs | 23 | 0 | 0

## QRE
| Année de mise à jour : |  | 2029
BAT-QRE
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
Côté réfectoire | QRE 01 | Entrée Altaïr | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| QRE 02 | Vestiaire hommes | CO2 | 2KG | 2020 | 2030
| QRE 03 | Circulation | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| QRE 04 | Circulation | CO2 | 2KG | 2021 | 2031
| QRE 05 | Circulation | EP6 | 6L | 2019 | 2029
| QRE 06 | Entrée Reféctoire | EP6 | 6L | 2018 | 2028
| QRE 07 | Salle de pause réfectoire | CO2 | 2KG | 2021 | 2031
| QRE 08 | Réfectoire | EP6 | 6L | 2018 | 2028
| QRE 09 | Cuisine Réfectoire | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| QRE 10 | Bureau Altaïr | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| QRE 11 | Bureau Altaïr | CO2 | 2KG | 2020 | 2030
Salle Pédagogique | QRE 12 | Salle Pédagogique | EP6 | 6L | 2022 | 2032
| QRE 13 | Salle Pédagogique | EP6 | 6L | 2021 | 2031
| QRE 14 | TGBT Pédagogique | CO2 | 2KG | 2016 | 2026
Fleuristes | QRE 15 | Fleuristes | CO2 | 2KG | 2016 | 2026
| QRE 16 | Fleuristes | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| QRE 17 | Fleuristes | EP6 | 6L | 2023 | 2033
Jardinier République | QRE 18 | Phytosanitaire | PO | 6KG | 2020 | 2030
| QRE 19 | Atelier mécanique | PO | 6KG | 2025 | 2035
| QRE 20 | Atelier mécanique | EP6 | 6L | 2018 | 2028
| QRE 21 | Atelier mécanique | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
| QRE 22 | Remise jardinier | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| QRE 23 | Remise essence | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| QRE 24 | Remise essence | PO | 6KG | 2025 | 2035
| QRE 25 | Pompe essence | PO | 6KG | 2023 | 2033
| QRE 26 | Garage | PO | 6KG | 2025 | 2035
| QRE 27 | Garage | EP6 | 6L | 2023 | 2033
| QRE 28 | Armoire clé jardinier | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
| QRE 29 | Rdc bureau jardinier | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| QRE 30 | Vestiaire jardinier (femme) | EP6 | 6L | 2020 | 2030
| QRE 31 | Grange réfectoire | PO | 2KG | 2025 | 2035
| QRE 32 | Vestiaire jardinier (homme) | EP6 | 6L | 2019 | 2029
| QRE 33 | Cour véhicule agricole | PO | 6KG | 2017 | 2027
| QRE 34 | Cour véhicule agricole | PO | 6KG | 2024 | 2034
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 8 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 2 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 16 | 0 | 2
|  |  |  | EP9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PO 2Kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | PO 6Kg | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 34 | 0 | 2

## RES-PCI
| Année de mise à jour : |  | 2029
RES-PCI
Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remplacement en urgence | Remarques
| Vestaire PCI | EP6 | 6L | 2025 | 2035 | 0
| Vestaire PCI | EP6 | 6L | 2024 | 2034 | 0
| Vestaire PCI | EP6 | 6L | 2024 | 2034 | 0
| Vestaire PCI | EP6 | 6L | 2024 | 2034 | 0
| Vestaire PCI | EP6 | 6L | 2023 | 2033 | 0
| Vestaire PCI | EP6 | 6L | 2023 | 2033 | 0
| Vestaire PCI | EP6 | 6L | 2021 | 2031 | 0
| Vestaire PCI | EP6 | 6L | 2020 | 2030 | 0
| Vestaire PCI | EP6 | 6L | 2023 | 2033 | 0
| Vestaire PCI | PO | 6KG | 2025 | 2035 | 0
| Vestaire PCI | PO | 2KG | 2023 | 2033 | 0
| Vestaire PCI | PO | 2KG | 2023 | 2033 | 0
| Vestaire PCI | PO | 2KG | 2020 | 2030 | 0
| Vestaire PCI | PO | 2KG | 2023 | 2033 | 0
| Vestaire PCI | PO | 2KG | 2018 | 2028 | URGENT
| Vestaire PCI | PO | 2KG | 2020 | 2030 | 0
| Vestaire PCI | CO2 | 5KG | 2018 | 2028 | URGENT
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2025 | 2035 | 0
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2025 | 2035 | 0
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2018 | 2028 | URGENT
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2022 | 2032 | 0
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2022 | 2032 | 0
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2018 | 2028 | URGENT
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2023 | 2033 | 0
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2023 | 2033 | 0
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2023 | 2033 | 0
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2018 | 2028 | URGENT
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2021 | 2031 | 0
| Vestaire PCI | CO2 | 2KG | 2021 | 2031 | 0
|  |  | Total | Neuf | A changer |  | Extincteurs couchés
|  | CO2 2Kg | 12 | 0 | 0 |  | 0
|  | CO2 5Kg | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | EP6 | 9 | 0 | 0 |  | 0
|  | EP9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PO 2Kg | 6 | 0 | 0 |  | 0
|  | PO 6Kg | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | PO 9Kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Total extincteurs | 29 | 0 | 0 |  | 0

## VG PS
| Année de mise à jour : |  | 2029
Vieux Gouvernement
Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
VG 01 | Jardinier FR | EP6 | 6L | 2025 | 2035
VG 02 | Jardinier FR | CO2 | 2KG | 2024 | 2034
VG 03 | Essence FR | PO | 6KG | 2023 | 2033
VG 04 | Pompe Vipère | CO2 | 2KG | 2021 | 2031
VG 05 | Logement | CO2 | 2KG |  | 10
VG 06 | Poste électrique | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
VG07 | Poste électrique | EP6 | 6L | 2024 | 2034
VG 08 | Réserve tomette | EP6 | 6L | 2023 | 2033
UDAP (Pavillon Sully)
Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
PS 01 | RDC | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
PS 02 | Entresol | CO2 | 2KG | 2016 | 2026
PS 03 | Entresol | EP6 | 6L | 2018 | 2028
PS 04 | Local serveur | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
PS 05 | 2 ème étage | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
PS 06 | 2 ème étage | EP6 | 6L | 2017 | 2027
PS 07 | Dernier étage | EP6 | 6L | 2018 | 2028
PS 08 | Dernier étage | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
PS 09 | Cave | PO | 2KG | 2025 | 2035
|  |  |  | Total | Neuf | A changer
|  |  | CO2 2Kg | 9 | 0 | 0
|  |  | CO2 5Kg | 0 | 0 | 0
|  |  | EP6 | 6 | 0 | 0
|  |  | EP9 | 0 | 0 | 0
|  |  | PO 2Kg | 1 | 0 | 0
|  |  | PO 6Kg | 1 | 0 | 0
|  |  | PO 9Kg | 0 | 0 | 0
|  |  | Total extincteurs | 17 | 0 | 0

## SS
| Année de mise à jour : |  | 2029
SOUS-SOLS
| Numérotation | Emplacements | Types | Poids | Mise en service | Remplacements | Remarques
ALO | S 01 | S/sol accès théatre ALO-1-019 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| S 02 | S/sol ALO ALO-1-003 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| S 03 | S/sol ALO ALO-1-011 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| S 04 | S/sol ALO ALO-1-015 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| S 05 | CTA ALO-1-021 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| S 06 | ALO-1-024 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
Chaufferie | S 07 | AFR-1-026 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| S 08 | Pompe de relevage AFR-1-033 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| S 09 | AFR-1-032 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| S 10 | AFR-1-030 | CO2 | 2KG | 2018 | 2028
| S 11 | AFR-1-030 | PO | 2KG | 2025 | 2035
| S 12 | AFR-1-029 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
| S 13 | AFR-1-029 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 14 | AFR-1-029 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
| S 15 | GPA-1-004 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
Poste Carnot | S 16 | GPA-1-009 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
| S 17 | GPA-1-009 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
| S 44 | Poste Carnot | CO2 | 5KG | 2017 | 2027
| S 41 | Derrière Chaufferie CPU | EP9 | 9L | 2018 | 2028
AFR | S 18 | AFR-1-007 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| S 19 | AFR-1-009 | CO2 | 5KG | 2018 | 2028
| S 20 | AFR-1-018 | CO2 | 5KG | 2022 | 2032
ABC | S 40 | Chambre froide restaurant | CO2 | 9KG | 2023 | 2033
| S 21 | AGA-1-002 | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
| S 22 | Dispatching AGA-1-005 | CO2 | 2KG | 2023 | 2033
AGA | S 23 | GTC AGA-1-013 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 24 | ACP-1-054 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| S 25 | ACP-1-006 | CO2 | 5KG | 2018 | 2028
| S 43 | CTA Gallerie Fleurs | CO2 | 5KG | 2025 | 2035
ACP | S 26 | CTA ACP-1-007 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 27 | Local technique IDEX ACP-1-011 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 28 | Toilettes Galerie des Cerfs ACP-1-013 | CO2 | 2KG | 2022 | 2032
| S 29 | Côté TGBT Prince ACP-1-016 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
| S 30 | TGBT Prince ACP-1-019 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 31 | Sous-station ACP-1-020 | CO2 | 5kg | 2018 | 2028
ATI | S 32 | TGBT Fourrière QHIV | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 33 | ATI-1-022 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 34 | Magasin CERELEC ATI-1-012 | CO2 | 5KG | 2023 | 2033
| S 36 | Serveur SPIE CPU1 ATI-1-008 | CO2 | 2KG | 2024 | 2034
| S 35 | Serveur SPIE CPU1 ATI-1-008 | EP6 | 6L | 2018 | 2028
| S 37 | Station Henry IV ATI-1-007 | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
AMI | S 38 | AMSI-001 | PO | 6KG | 2023 | 2033
AMI | S 39 | Chaufferie en face bureau présidence | CO2 | 2KG | 2025 | 2035
CRES | S 42 | CTA CRES | EP6 | 6L | 2018 | 2028
[5 empty] | Total | Neuf | A changer
|  |  |  | CO2 2Kg | 17 | 0 | 0
|  |  |  | CO2 5Kg | 21 | 0 | 0
|  |  |  | EP6 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | EP9 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | PO 2Kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | PO 6Kg | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total extincteurs | 43 | 0 | 0

## Totaux
| Année de mise à jour : | [6 empty] | 2029
Totaux
| Nombre d'extincteurs à changer l'année suivante | [6 empty] | Nombre total à changer | Nombre total neuf | Effectif extincteurs | Extincteurs à fixer | signalétique à fixer
| CO2 2Kg | CO2 5Kg | EP6 | EP9 | PO 2KG | PO 6KG | PO 9Kg
ALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43
AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65
AJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3
AFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34
AGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52
ACP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47
ATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22
ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52
AMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 79
QRE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 34
Pép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
VG PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
CCCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50
RES-PCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
Totaux | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 625