## CRT Lot 2
Consultation N° 110.25-03.EPHP : Cadre de réponse technique
Appel d'Offre sous-traitance complémentaire CP1B
Lot 2 : stockage et prélèvement des matières premières
Le présent document constitue le cadre de réponse technique que le candidat doit respecter pour la rédaction de son offre. Le candidat respecte impérativement le cadre de réponse technique. Il répond à toutes les questions posées et complète les grilles de réponse ou il peut faire référence aux numéros de page de son mémoire technique dans la colonne "réponse du candidat". Le cadre de réponse technique est à remplir obligatoirement. Les réponses peuvent être complétées par toutes pièces que le candidat juge utile de joindre pour préciser sa réponse dans une annexe, à condition de les référencer et de préciser quel point elles complètent.
Critères n 2 (45%) | Dossier technique | Critères d'évaluation Note critère 2 = 9/20, soit 45% de la note finale | Réponse du candidat
2.1 (25%) | Capacités techniques et adaptation aux prestations attendues | 2.1 = 5/20
2.1.1 | Moyens adaptés aux besoins | Capacités de stockage : - description des locaux de stockage - description de la gestion de l'échantillothèque Description du suivi des paramètres (température, humidité) Description de la gestion des alarmes, des astreintes… Description du plan de continuité : back up…
2.1.2 | Habilitation des opérateurs aux prélèvements | - Procédure de prélèvement des matières premières - Nombre d'opérateurs habilités à prélever - Locaux et matériels dédiés : Suivi des paramètres (température et humidité), Validation de nettoyage
2.1.3 | Expédition des matières premières et des échantillons | Description de la gestion du transport à température dirigée 15-25°C flotte et équipement
2.2 (5%) | Conduite du projet de sous-traitance et délais de mise en œuvre | 2.2 = 1/20
2.2.1 | Organisation à la gestion de la prestation dans sa globalité (planification, réception, prélèvements, moyens humains mis à disposition, gestion du recours à la sous-traitance, gestion des équipements) | Respect des délais Planification des opérations Traçabilité des opérations Description de l'équipe projet
2.3 (15%) | Qualité | 2.3 = 3/20
2.3.1 | Système qualité pharmaceutique et respect de la réglementation pharmaceutique | Certificat BPF délivré par l'ANSM à jour Manuel qualité à transmettre
2.3.2 | Gestion des compétences internes | Organigramme Habilitation du personnel Plan de formation détaillé de l'année en cours et de l'année n-1 : nombre de journée et nombre de personnes ayant suivi la formation
2.3.3 | Gestion des incidents | Procédures documentées de gestion des incidents Analyses et traitement des écarts majeurs et critiques Elaboration et suivi des CAPA
Critères N° 3 (5%) | Développement durable | Note critère 3 = 1/20, soit 5% de la note finale
3.1 | Engagement de l’entreprise dans ce domaine | Description des actions de l’entreprise mises en œuvre mettant en exergue le développement durable et la politique sociale par exemple : recyclage, performance énergétique, sensibilisation du personnel aux enjeux écologiques, responsabilité environnementale, équité sociale et bien-être au travail
Fait à ….., le ……
Nom - Prénom du signataire pouvant engager la société. Timbre commercial. Signature précédée de la mention "lu et approuvé"