## CRT Lot 4
Consultation N° 110.25-03.EPHP : Cadre de réponse technique
Appel d'Offre sous-traitance complémentaire CP1B
Lot 4 : Analyses du produit fini, études de stabilité post-commerciales et étude d’interaction contenant / contenu
Le présent document constitue le cadre de réponse technique que le candidat doit respecter pour la rédaction de son offre. Le candidat respecte impérativement le cadre de réponse technique. Il répond à toutes les questions posées et complète les grilles de réponse ou il peut faire référence aux numéros de page de son mémoire technique dans la colonne "réponse du candidat". Le cadre de réponse technique est à remplir obligatoirement. Les réponses peuvent être complétées par toutes pièces que le candidat juge utile de joindre pour préciser sa réponse dans une annexe, à condition de les référencer et de préciser quel point elles complètent.
Critères n 2 ( 45%) | Dossier technique | Critères d'évaluation Note critère 2 = 9/20, soit 45% de la note finale | Réponse du candidat
2.1 (25%) | Capacités techniques et adaptation aux prestations attendues | 2.1 = 5/20
2.1.1 | Moyens adaptés aux besoins | Capacités de stockage : enceintes de stabilité (5 ± 3°C) Description du suivi des paramètres (température, humidité) Description de la gestion des alarmes, des astreintes… Description du plan de continuité : back up…
2.1.2 | Maîtrise des techniques analytiques | Physicochimie : Capacité à prendre en charge en interne des analyses HLPC, GC, SAA, oxygène résiduel Microbiologie : Capacité à prendre en charge en interne des analyses de contamination microbienne (par filtration), endotoxine bactérienne par LAL cinétique, essai de stérilité Description : - des techniques disponibles, - des équipements (nombre, qualification...) - gestion des réactifs et substance de référence (procédures ou texte explicatif)
2.2 (10%) | Conduite du projet de sous-traitance et délais de mise en œuvre | 2.2 = 2/20
2.2.1 | Organisation à la gestion de la prestation dans sa globalité (planification, réception des PF, analyses, gestion des stabilités, moyens humains mis à disposition, gestion du recours à la sous-traitance, gestion des équipements) | Respect des délais Planification des opérations Traçabilité des opérations Description de l'équipe projet
2.2.2 | Validation des méthodes analytiques | Description du programme et stratégie de validations analytiques selon ICH Q2 : exemple de protocole et rapport de validation Planification des opérations et respect des délais Description de l'équipe projet
2.3 (10%) | Qualité | 2.3 = 2/20
2.3.1 | Système qualité pharmaceutique et respect de la réglementation pharmaceutique | Certificat BPF délivré par l'ANSM à jour Manuel qualité à transmettre
2.3.2 | Gestion des compétences internes | Organigramme Habilitation du personnel Plan de formation détaillé de l'année en cours et de l'année n-1 : nombre de journée et nombre de personnes ayant suivi la formation
2.3.3 | Gestion des incidents | Procédure en cas d'incident (ex : matériel en panne)
Critères N° 3 (5%) | Développement durable | Note critère 3 = 1/20, soit 5% de la note finale
3.1 | Engagement de l’entreprise dans ce domaine | Description des actions de l’entreprise mises en œuvre mettant en exergue le développement durable et la politique sociale par exemple : recyclage, performance énergétique, sensibilisation du personnel aux enjeux écologiques, responsabilité environnementale, équité sociale et bien-être au travail
Fait à ….., le ……
Nom - Prénom du signataire pouvant engager la société. Timbre commercial. Signature précédée de la mention "lu et approuvé"