## Page de garde
IS2M MULHOUSE
15 Rue Jean Starcky, 68057 MULHOUSE
MAITRE D'OUVRAGE CNRS
Lot n°2
CVC
DCE
Dossier
| Date | 2025-02-20
| Phase | DCE
| Indice | A

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°2 | CVC
3
3.&
3 | 2.1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
| 2.1.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES | [6 empty] | 0
| 2.1.1.1 | Constat avant début des travaux (contrôle dernier rapport de maintenance et GTC) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0
| 2.1.1.2 | Dépose des chaises métalliques pour le renouvelement de l'étanchéité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0
| 2.2.2 | TRAVAUX PRINCIPAUX | [6 empty] | 0
| 2.2.2.1 | VMC SIMPLE FLUX + CTA | [6 empty] | 0
| 2.2.2.1.1 | Consignation électrique / Dépose (stockage en toiture) / Consignation aéraulique des VMC en toiture |  |  | ENS | 4 |  |  | 0
| 2.2.2.1.2 | Repose des VMC en toiture et mise en service |  |  | ENS | 4 |  |  | 0
| 2.2.2.2 | SORBONNES | [6 empty] | 0
| 2.2.2.2.1 | Consignation électrique / Dépose (stockage en toiture) / Consignation aéraulique des sorbonnes en toiture |  |  | ENS | 26 |  |  | 0
| 2.2.2.2.2 | Fourniture et pose de chaise métallique pour les sorbonnes posées au sol 70x70 |  |  | U | 5 |  |  | 0
| 2.2.2.2.3 | Repose des sorbonnes en toiture et mise en service |  |  | ENS | 26 |  |  | 0
| 2.2.2.3 | CLIMATISEURS | [6 empty] | 0
| 2.2.2.3.1 | Consignation électrique / Récupération du fluide / Déplacement provisoire suivant avancement de l'étancheur |  |  | ENS | 4 |  |  | 0
| 2.2.2.3.2 | Fourniture et pose de chaise métallique pour les climatiseurs posées au sol 100x35 |  |  | U | 4 |  |  | 0
| 2.2.2.3.3 | Repose des climatiseurs en toiture sur l'emplacement d'origine |  |  | ENS | 4 |  |  | 0
| 2.2.3 | TRAVAUX SUR TOITURE SELON AVANCEMENT ETANCHEUR | [6 empty] | 0
| 2.2.3.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES | [6 empty] | 0
| 2.2.3.1.1 | Dépose des supports de gaine existants et maintien des gaines en place Fourniture et mise en place des nouveaux supports de gaine à l'avancement de l'étancheur (équipements maintenus en actvité) Localisation : Centrale de compensation / CTA / VMC |  |  | ENS | 1 |  |  | 0
| 2.2.3.1.2 | Dépose et repose des chemins de câbles selon avancement de l'étancheur |  |  | ENS | 1 |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°2 CVC
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
1.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
Total du lot CVC
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DQE |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | ALSACHIM - REFECTION D'UNE TOITURE |  | 0
0
3. | Code du dossier |  |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°1 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | ETANCHÉITÉ |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 15/12/2023 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 70 RUE TOBIAS STIMMER
11. | Code postal et ville du dossier | 67400 ILLKIRCH
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DQE
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 1
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 1
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0