## Lot 12-DEVOIEMENT
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ESPRIT
REHABILITATION DU BATIMENT MEDECINE
LOT N°12 – PLOMBERIE / DEVOIEMENT DES RESEAUX HUMIDES
TECHNOPOLE I&A - Bat. O - Av. Salvador Allende - Dillon - 97200 F-DE-F - Tél : 05 96 73 90 52 - Email : techia@orange.fr
Laurianne SAFFACHE ARCHITECTE HMNOP - 46 Av. A. PETIT- 92220 Bagneux / 2 Lot. California M. Pavillon - 97232 Lamentin - Tél. : 06 20 44 96 24
DEVOIEMENT DES RESEAUX HUMIDES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° | DÉSIGNATION | U | QUANT. | PRIX UNIT. | TOTAL
A | ETUDES, PLANS D’EXECUTION ET DOE
1.1 | Etudes et plans d'exécution | FF | 1
1.2 | Dossier des ouvrages exécutés | FF | 1
| Sous-total |  |  |  |  | R+1
B | RESEAU D’EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
1.3 | Raccordement en pied de chute | FF | 6
1.4 | Collecteur intérieur EU-EV en PVC tous diamètres | ML | 73
1.5 | Regard de visite et de branchement pour EU-EV D600mm | U | 12
1.6 | Canalisation extérieure EU-EV en PVC enterrée D200mm | ML | 89
1.7 | Raccordement sur regard EU-EV existant | FF | 5
Sous-total
C | RESEAU D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
1.8 | Raccordement sur chutes eaux pluviales | FF | 4
1.9 | Collecteur intérieur EP en PVC D250mm | ML | 26
1.10 | Descente EP en PVC D240mm | ML | 15
1.11 | Regard de branchement et de visite D800mm pour EP | U | 3
1.12 | Canalisation EP PVC enterrée D300mm | ML | 32
1.13 | Raccordement sur regard EP existant | FF | 4
Sous-total
D | RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
1.14 | Branchement extérieur sur le réseau existant | FF | 3
1.15 | Regard enterré pour branchement | U | 1
1.16 | Canalisation AEP enterrée en polyéthylène HD D80mm | ML | 16
1.17 | Canalisation AEP RIA enterrée en polyéthylène HD D80mm | ML | 16
1.18 | Canalisation AEP en polyéthylène réticulé gainé D80mm | ML | 62
1.19 | Canalisation AEP RIA en polyéthylène réticulé gainé D80mm | ML | 88
1.20 | Raccordement en pied de colonne montante AEP | FF | 6
1.21 | Raccordement en pied de colonne montante RIA | FF | 3
1.22 | Désinfection du réseau d'alimentation en eau potable | FF | 1
Sous-total
| Fait à , le | TOTAL H.T. :
| L'entreprise | TVA 8,5 % :
TOTAL T.T.C :
Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités du présent document et de les compléter si nécessaire.
'A défaut ces dernières seront considérées comme ayant été vérifiées et validées par leurs soins.

## Lot 12-RECAP
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ESPRIT
REHABILITATION DU BATIMENT MEDECINE
LOT N°12 – PLOMBERIE / DEVOIEMENT DES RESEAUX HUMIDES
TECHNOPOLE I&A - Bat. O - Av. Salvador Allende - Dillon - 97200 F-DE-F - Tél : 05 96 73 90 52 - Email : techia@orange.fr
Laurianne SAFFACHE ARCHITECTE HMNOP - 46 Av. A. PETIT- 92220 Bagneux / 2 Lot. California M. Pavillon - 97232 Lamentin - Tél. : 06 20 44 96 24
DEVOIEMENT DES RESEAUX HUMIDES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° | DÉSIGNATION | PRIX H.T. | TVA | PRIX T.T.C.
A | ETUDES, PLANS D’EXECUTION ET DOE
B | RESEAU D’EVACUATION DES EU ET EV
C | RESEAU D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
D | RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
Fait à , le
L'entreprise
Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités du présent document et de les compléter si nécessaire.
'A défaut ces dernières seront considérées comme ayant été vérifiées et validées par leurs soins.