## ENTETE
D.P.G.F.
Décompositon du Prix Global et Forfaitaire
LOT 2 : création d'un local technique et climatisations
Maître d’ouvrage :
Ministère de l’action et des comptes publics
Division Immobilier
16, rue Notre Dame des Victoires
75081 PARIS CEDEX 02
Remplacement du câblage VDI
dans l’immeuble de la DRFIP rue d'Uzès à Paris IXème.

## Local technique
Désignation | Unité | Qté BE | Qté entreprise | PUHT | PTHT
Aménagement du nouveau local technique et climatisation
Local technique LTEA 4A
Démolition porte existante, et cloison existante. | ens | 1 |  |  | 0
Création de nouvelles cloisons | m2 | 20 |  |  | 0
Reprise du plafond dans le local technique | m2 | 4 |  |  | 0
Création d'une porte CF 1/2h, accès BUREAU 80x204 | ens | 1 |  |  | 0
Création d'une porte CF 1/2h, serrure moletée à l'interieure, suivant organigramme clés à l'extérieur. Accès local technique 90 x 204 | ens | 1 |  |  | 0
Pose d'un linoléum antistatique au sol | m2 | 4 |  |  | 0
Pose de plinthes | ml | 14 |  |  | 0
Nouvel éclairage LED, y compris reprise de lignes existantes, nouveaux interrupteurs. Prise de service dans le local technique. | ens | 1 |  |  | 0
Peinture deux couches | m2 | 40 |  |  | 0
0
Climatisation local technique LTEA 4A
Fourniture et mise œuvre unité extérieure, suivant CCTP | U | 1 |  |  | 0
Fourniture et mise œuvre d'un habillage de l'unité extérieure, suivant CCTP | U | 1 |  |  | 0
Fourniture et mise œuvre de l'unité intérieure, suivant CCTP | U | 1 |  |  | 0
Raccordement circuit frigorifique suivant CCTP | ml | 22 |  |  | 0
Percements et accessoires suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Raccordement circuit électrique, suivant CCTP | ml | 22 |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre d'une télécommande câblée | U | 1 |  |  | 0
0
Climatisation local technique LTEA 1A
Fourniture et mise œuvre unité extérieure, suivant CCTP | U | 1 |  |  | 0
Fourniture et mise œuvre de l'unité intérieure, suivant CCTP | U | 1 |  |  | 0
Raccordement circuit frigorifique suivant CCTP | ml | 25 |  |  | 0
Percements et accessoires suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Raccordement circuit électrique, suivant CCTP | ml | 25 |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre d'une télécommande câblée | U | 1 |  |  | 0
0
TOTAL LOCAL TECHNIQUE HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0