## Lot 4ab - CVCPlomberie
MARCHE : | RÉNOVATION D'UN IMMEUBLE EN VUE DU RELOGEMENT D'UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTÉRIEURE
LOT 4a b | CVC/Plomberie
N° ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. H.T. | PRODUITS
D1 - | TRAVAUX DIVERS
1 - | NEUTRALISATIONS - DÉPOSES ET ÉVACUATIONS
1.1 - | Neutralisation des fluides et vidange | ens
1.2 - | Percements et calfeutrements | ens
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D1 -
D2 - | PLOMBERIE
2 - | DISTRIBUTION EAU FROIDE
2.1 - | Accessoires de comptage | ens
2.2 - | Liaison enterrée en tube polyéthylène | ml
2.3 - | Accessoires en pénétration | ens
2.4 - | Alimentation de la nourrice de distribution eau froide | ml
2.5 - | Panoplie de distribution | ens
2.6 - | Adoucisseur | u
2.7 - | Réseau de distribution eau froide
2.7.1 - | Réseau eu tube cuivre | ml
2.7.2 - | Liaisons encastrées | ml
2.8 - | Robinetteries
2.8.1 - | Robinetteries diverses | u
2.8.2 - | Robinet de puisage intérieur | u
2.9 - | Attente eau froide pour lave-vaisselle | ens
3 - | PRODUCTION ET DISTRIBUTION EAU CHAUDE
3.1 - | Production d'eau chaude sanitaire | u
3.2 - | Régulateur thermostatique | u
3.3 - | Distribution eau chaude
3.3.1 - | Canalisations en tube cuivre | ml
3.3.2 - | Liaisons encastrées | ml
3.4 - | Robinetteries | u
4 - | CALORIFUGE
4.1 - | Réseau eau froide
4.1.1 - | En locaux non chauffés | ml
4.1.2 - | En faux plafonds et coffres | ml
4.2 - | Réseau eau chaude
4.2.1 - | En locaux non chauffés | ml
4.2.2 - | En faux plafonds et coffres | ml
5 - | EVACUATIONS EAUX USEES / EAUX VANNES
5.1 - | Evacuations des appareils | ml
5.2 - | Colonnes de chute et ventilation primaires | ml
5.3 - | Attente siphonnée | u
6 - | APPAREILS SANITAIRES
6.1 - | Cuvette WC handicapés | u
6.2 - | Cuvette WC | u
6.3 - | Cuvette WC handicapés cellules | u
6.4 - | WC turc cellules | u
6.5 - | Lave mains | u
6.6 - | Lavabo suspendu PMR | u
6.7 - | Lavabo cellules | u
6.8 - | Ensemble douche | u
6.9 - | Vidoir mural | u
6.10 - | Evier 1 cuve sur plan de cuisine | u
7 - | ACCESSOIRES
7.1 - | Miroir de 60 x 105 cm | u
7.2 - | Barre de relèvement pour cuvette PMR | u
7.3 - | Barre de poussée pour porte | u
8 - | DEFENSE INCENDIE
8.1 - | Extincteur | u
8.2 - | Plans | ens
9 - | DESINFECTION - RINCAGE - ESSAIS
9.1 - | Désinfection - rinçage réseau eau froide | ens
9.2 - | Essais | ens
9.3 - | Etiquetage | ens
9.4 - | Information fonctionnement | ens
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D2 -
D3 - | CHAUFFAGE
10 - | PRODUCTION CALORIFIQUE
10.1 - | Alimentation gaz du local chaudière
10.1.1 - | Accessoires | ens
10.1.2 - | Liaison enterrée en tube polyéthylène | ml
10.1.3 - | Vanne d'arrêt d'urgence sous coffret | u
10.1.4 - | Tube acier noir | ml
10.1.5 - | Bouteille tampon | u
10.1.6 - | Certificat de conformité | u
10.2 - | Equipements du local chaudière
10.2.1 - | Chaudière | u
10.2.2.1 - | Ventouse | u
10.2.2 - | Pompe à chaleur | u
10.2.2.1 - | Liaison primaire entre la PAC et la bouteille de découplage | ml
10.2.2.2 - | Vanne d'arrêt | u
10.2.2.3 - | Calorifuge de la liaison primaire | ml
10.2.2.4 - | Traitement du réseau primaire | ens
10.2.3 - | Ventilation haute et basse
10.2.4 - | Raccordement en eau des installations de chauffage | ens
10.2.5 - | Vase d'expansion | u
10.2.6 - | Bouteille casse-pression | u
10.3 - | Réseaux de chauffage en chaufferie
10.3.1 - | Raccordement chaudière | ens
10.3.2 - | Collecteur de chauffage | ml
10.3.3 - | Circuits de chauffage | ml
10.4 - | Groupes électropompes
10.4.1 - | Pompe de charge chaudière | u
10.4.2 - | Pompes circuits | u
10.5 - | Régulation | ens
10.6 - | Équipements de l'installation
10.6.1 - | Equipements | ens
10.6.2 - | Etiquetage - Pupitre | u
10.7 - | Armoire et liaisons électriques | ens
11 - | DISTRIBUTION CALORIFIQUE DES LOCAUX
11.1 - | Réseau de distribution en tube acier | ml
11.2 - | Surfaces de chauffe
11.2.1 - | Radiateurs panneaux acier horizontaux | u
11.2.2 - | Radiateurs panneaux acier verticaux | u
11.2.3 - | Radiateurs existants réutilisés | u
11.2.4 - | Robinetteries des radiateurs
11.2.4.1 - | Pack thermostatique | u
11.2.4.2 - | Coude de réglage avec mémoire | u
11.2.5 - | Aérotherme eau chaude | u
11.2.5.1 - | Régulation aérothermes | ens
11.2.5.2 - | Raccordements électriques | ens
12 - | ESSAIS ET MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
12.1 - | Mise en route | ens
12.2 - | Conduite des installations | ens
12.3 - | Essais | ens
12.4 - | Etiquetages | ens
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D3 -
D4 - | RAFRAICHISSEMENT
13 - | UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT | u
14 - | UNITÉS INTÉRIEURES MONOSPLIT | u
15 - | LIAISONS FRIGORIFIQUES | ml
16 - | RACCORDEMENT DES CONDENSATS | ens
16.1 - | Pompe de relevage | u
17 - | ÉLECTRICITÉ | ens
18 - | ESSAIS ET MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS
18.1 - | Mise en service | ens
18.2 - | Etiquetages | ens
18.3 - | Information de fonctionnement | ens
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D4 -
D5 - | VENTILATION
19 - | VENTILATION DOUBLE FLUX DES LOCAUX
19.1 - | Prise d'air neuf | ens
19.2 - | Réseau de soufflage | ml
19.3 - | Bouches de soufflage long portée | u
19.4 - | Bouches de soufflage et reprise des cellules | u
19.5 - | Bouches de reprise en vrac | u
19.6 - | Bouches d'extraction des sanitaires | u
19.7 - | Réseau de reprise | ml
19.8 - | Réseau de rejet d'air vicié | ml
19.9 - | Rejet d'air vicié | u
19.10 - | Pièges à sons | u
19.11 - | Clapet coupe-feu à réarmement manuel | u
19.12 - | Centrale de traitement d'air double flux bâtiment | u
19.13 - | Centrale de traitement d'air double flux des locaux « saisie et salle d’armement » | u
19.14 - | Ventilateur mural | u
19.15 - | Grille extérieure | u
19.16 - | Commande à variation de vitesse | ens
19.17 - | Commande et liaisons électriques | ens
20 - | ESSAIS ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION
20.1 - | Mise en route et essais | ens
20.2 - | Etiquetage | ens
20.3 - | Information fonctionnement | ens
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D5 -
D6 - | DIVERS
21 - | ETUDES D’EXECUTION
21.1 - | Etudes plomberie | ens
21.2 - | Etudes chauffage | ens
21.3 - | Etudes ventilation | ens
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D6 -
RECAPITULATION
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D1 -
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D2 -
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D3 -
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D4 -
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D5 -
SOUS TOTAL HT CHAPITRE D6 -
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.