## DPGF
MARCHE : | RÉNOVATION D'UN IMMEUBLE EN VUE DU RELOGEMENT D'UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTÉRIEURE
45500 FLEURY-LES-AUBRAIS
LOT 4c | ELECTRICITE
N° - PHASE : | 2025.01 - DCE
N° ART | DESIGNATION DES OUVRAGES - TRANCHE FERME | U | Q | P.U. H.T. | PRODUITS
Chaque article comprend la fourniture, la pose, les liaisons, les cionduits, les raccordements, les essais, repérages et étiquetages suivant CCTP.
Les prix comprennent toutes sujétions pour un parfait achèvement des ouvrages suivant Normes et réglementations en vigueur.
III | PRESCRIPTION DES OUVRAGES
III.1 | EXECUTION DES TRAVAUX
| percement et calfeutrement | ens
Sous-total EXECUTION DES TRAVAUX
III.2 | NEUTRALISATION, DEPOSE ET ENLEVEMENT
| neutralisation | PM
| dépose et enlévement | PM
Sous-total NEUTRALISATION, DEPOSE ET ENLEVEMENT
III.3 | TERRE - INTERCONNEXION DES MASSES
| circuit de terre bâtiment | ens
| mise à la terre des masses métalliques | ens
| liaison équipotentielle | ens
Sous-total TERRE
III.4 | CHEMINEMENTS
chemins de câbles
| chemin de câbles CFO | ml
| chemin de câbles CFA | ml
Sous-total CHEMINEMENTS
III.5 | ALIMENTATION GENERALE - Tarif Jaune
| panneau de comptage | u
| disjoncteur différentiel général | u
| liaison CCPI - TJ | ml
Sous-total ALIMENTATION GENERALE
III.6 | TABLEAUX ELECTRIQUES
| tableau général basse tension TGBT | u
| tableau divisionnaire TD01 | u
| système de supervision d'énergie | ens
| protection contre le foudre CFO | ens
| protection contre le foudre CFA | ens
| liaison TJ - TGBT | ml
| liaison TGBT - TD01 | ml
Sous-total TABLEAUX ELECTRIQUES
III.7 | PETITS APPAREILLAGES
détecteur de présence
| détecteur de présence | u
| télécommande infrarouge | u
interrupteurs, boutons poussoirs
| interrupteur simple allumage ; va et vient | u
| interrupteur simple allumage ; va et vient à voyant | u
| interrupteur simple allumage ; va et vient étanche | u
prises de courant
| prise de courant 16A monophasée | u
| prise de courant 16A monophasée étanche | u
| sortie de câble monophasée 32A | u
| poste de travail A : 3 PC + 2RJ | u
| poste de travail B : 4 PC + 2RJ | u
| prise HDMI | u
| Borne de recharge existantes conservées. | PM
liaisons
| liaison détecteur de présence | u
| liaison interrupteurs, boutons poussoirs | u
| liaison prises de courant, sortie de câble 16 A | u
| liaison prises de courant, sortie de câble 32 A | u
| liaison point d'accès RJ45 | u
| liaison prise HDMI | u
Sous-total PETITS APPAREILLAGES
III.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| télécommande | u
blocs de secours
| BAES d'evacuation | u
| BAES d'évacuation étanche | u
| bloc autonome portable d'intervention | u
| prise de courant étanche | u
liaisons
| liaison blocs de secours | u
| liaison prises de courant | u
Sous-total ECLAIRAGE DE SECURITE
III.9 | ECLAIRAGE INTERIEUR
| support isolant adaptable | u
appareils
| AE01 - étanche | u
| AE02 - downlight | u
| AE03 - 600x600 | u
| AE03 - 600x600 DALI | u
| AE04 - hublot | u
| AE05 - Applique murale | u
| AE06 - réglette | u
liaisons
| liaison éclairage intérieur | u
Sous-total ECLAIRAGE INTERIEUR
III.10 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
| calculateur astronomique + horloge | u
appareils
| AEX01 - applique | u
liaisons
| liaison éclairage extérieur | u
Sous-total ECLAIRAGE EXTERIEUR
III.11 | COUPURE D'URGENCE
| coupure générale électricité | u
| liaison coupure d'urgence | ens
| coupure chauffage | u
| liaison coupure d'urgence | ens
| coupure ventilation | u
| liaison coupure d'urgence | ens
Sous-total COUPURE D'URGENCE
III.12 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES
| ballon ECS | u
| coffret de proximité ECS | u
| centrale double flux | u
| Armoire chaufferie | u
| Aérotherme | u
| Unité extérieur Clim | u
| Climatisation | u
| Ventilateur | u
| Unité extérieur PAC | u
Sous-total ALIMENTATIONS PARTICULIERES
III.13 | RESEAU VDI : VOIX - DONNEES - IMAGES
| repérages et identification des liaisons | ens
| répartiteur général VDI | u
| Onduleur | u
point d'accès
| point d'accès type RJ45 | u
| poste téléphonique | u
liaisons
| liaison CFO répartiteur et sous-répartiteur | u
| liaison point d'accès | u
| liaison réseau concessionnaire | ens
| cordon de brassage cuivre | u
| cordon de brassage fibre optique | u
contrôles
| contrôles visuels et fonctionnels | ens
| dossier de recettes | ens
Sous-total RESEAU VDI
III.14 | ALARME INCENDIE Type 1
| formation du personnel | ens
| plans papiers stratifiés | ens
| volume technique protégé | ens
| centrale SSI (ECS/CMSI) | u
| déclencheur manuel | u
| détecteur optique de fumée | u
| indicateur d'action | u
| diffuseur sonore | u
| diffuseur lumineux | u
| tableau répétiteur d'exploitation | u
liaisons
| liaison CFO type CR1 | ens
| liaison CFA type C2 | ens
| liaison CFA type CR1 | ens
| contrôles et essais | ens
Sous-total ALARME INCENDIE
III.15 | ALARME INTRUSION
| formation du personnel | ens
| logiciel, programmation et mise en service | ens
| Secours GSM pour télétransmetteur | ens
| Terminal de mise sous et hors alarme | u
| modules extension | ens
| contact de porte | u
| contact de fenêtre | u
| détecteur bi-volumétrique | u
| sirène intérieure | u
| Batterie Plomb pour sirène intrusion | u
| Télé transmetteur | u
liaisons
| liaison CFO | ens
| liaison CFA | ens
Sous-total ALARME INTRUSION
III.16 | INTERPHONE ET CONTRÔLE D'ACCES
| lecteur VIGIK | u
| Clavier encastré | u
| Bouton d'appel d'urgence | u
| moniteur vidéo-couleur | u
| moniteur | u
| boîtiers bris de glace | u
| Fermeture | u
| équipement de distribution | u
| liaison CFO | ens
| liaison CFA | ens
| programmation et gestion | ens
Sous-total INTERPHONE ET CONTRÔLE D'ACCES
III.17 | VIDEO SURVEILLANCE
| liaison CFA | ens
Sous-total VIDEO SURVEILLANCE
III.18 | ETUDES
| Etudes d'électricité courants forts et courants faibles | ens
Sous-total ETUDES
III.19 | ESSAIS ET CERTIFICATS
| Certificat consuel | ens
| Essais de fonctionnement | ens
Sous-total ESSAIS ET CERTIFICATS
MONTANT TOTAL BASE H.T.
T.V.A. %
MONTANT TOTAL BASE T.T.C.
IV | OPTIONS
IV.1 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES
| Porte sectionnelle | u
Sous-total ALIMENTATIONS PARTICULIERES
MONTANT TOTAL AVEC OPTIONS H.T.
T.V.A. %
MONTANT TOTAL OPTIONS T.T.C.

## PAGE DE SIGNATURE
MARCHE : | RÉNOVATION D'UN IMMEUBLE EN VUE DU RELOGEMENT D'UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTÉRIEURE
45500 FLEURY-LES-AUBRAIS
LOT 4c | ELECTRICITE
N° - PHASE : | 2025.01 - DCE
SIGNATURES VALABLES POUR LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DU LOT 4C ELECTRICITE
ACCEPTE pour être joint à MON ACTE D'ENGAGEMENT en date du
L'ENTREPRENEUR
LU et APPROUVE LE MAITRE D'OUVRAGE