## page de garde
Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Sites : Charles Foix – Pitié Salpêtrière – Rothschild – Saint Antoine – Tenon – Trousseau – La Roche-Guyon
Direction des Investissements et Services Numériques - Direction des Travaux et de la Maintenance
47/83 Boulevard de l’Hôpital – 75651 Paris cedex 13
Maintenance des installations électriques HT - BT des hôpitaux du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Inventaire du site de Charles-Foix

## P DE L POSTE PUBLIQUE
POSTE DE LIVRAISON "PUBLIQUE"
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DDM A 400A | ARRIVEE ERDF TRAVAIL 21A | MERLIN GERIN | SM6 | 1997
DDM B 400A | ARRIVEE ERDF SECOURS 22B | MERLIN GERIN | SM6 | 1997
DM2 | DISJONCTEUR GENERAL | MERLIN GERIN | SM6 FLUOARC SF1 | 1997
CM | SECTIONNEUR COMPTAGE | MERLIN GERIN | SM6 | 1997
Fusible CM | Sans Percuteur | 6,3A 24KV | HPC | 2016
QM1 | PROTECTION TRANSFO 1 | MERLIN GERIN | VM6 | 1997
QM2 | PROTECTION TRANSFO 2 | MERLIN GERIN | VM6 | 1997
Fusible QM1 | Percuteur | 100A 24KV | HPC | 2016
Fusible QM2 | Percuteur | 100A 24KV | HPC | 2016
PASA SORHODEL |  | Batteries |  | 2022 | Prévu en 2025
TR1 | TRANSFO HUILE MINERALE | Refroidissement ONAN . Marque France Transfo | 2000 KVA | 1997
TR2 | TRANSFO HUILE MINERALE | Refroidissement ONAN . Marque France Transfo | 2000 KVA | 1997
| Maintenance | 2025-10-01 | Niveau 4

## P DE L POSTE ESPOIR
POSTE DE LIVRAISON "ESPOIR"
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
C 400A | ARRIVEE ERDF SECOURS 21 | ABB | SAFEPLUS CCF-F6c | 2010
C 400A | ARRIVEE ERDF SECOURS 22 | ABB | SAFEPLUS CCF-F6c | 2010
F 400A | DISJONCTEUR GENERAL | ABB | SAFEPLUS CCF-F6c | 2010
PASA SCHNEIDER |  | Batteries à remplacer |  | 2022
TR1 | TRANSFO HUILE MINERALE | Refroidissement ONAN . Marque France Transfo | 630 KVA | 2010
Fusible HT | Percuteur | SIBA | 43A 24KV | 2025
| Maintenance | 2025-08-01 | Niveau 4

## TGBT CFX 1
TGBT CFX 1
| Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
| COUPLAGE TRANSFO | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2-32 HA 4P 3200 A | 2019
| ARRIVEE TRANSFO | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2-32 HA 4P 3200 A | 2019
| ARRIVEE GE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2-32 HA 4P 3200 A | 2019
| DEPART AGBT UTILITES | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX250N | 2019
| DEPART AGBT LUMIERE CALMETTE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX250N | 2019
| DEPART AGBT FORCE CALMETTE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX250N | 2019
| DEPART AGBT REEDUCATION | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX160N | 2019
| DEPART AGBT BLANCHISSERIE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX400N | 2019
| DEPART AGBT FORCE PASTEUR | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX250N | 2019
| DEPART AGBT LUMIERE PASTEUR | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX250N | 2019
| DEPART AGBT FORCE MEDECINE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX160N | 2019
| DEPART LUMIERE MEDECINE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX100N | 2019
| DEPART BASE VIE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX100N | 2019
| DEPART AGBT ORBE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX160N | 2019
| DEPART AGBT LUMIERE ARCHE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX250N | 2019
| DEPART AGBT FORCE ARCHE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX250N | 2019
| DEPART AGBT FORCE AMPHITHEATRE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX160N | 2019
| DEPART AGBT LUMIERE AMPHITHEATRE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX100N | 2019
| DEPART ONDULEUR | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX100N | 2019
| DEPART AGBT FORCE LE VILLAGE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX160N | 2019
| DEPART AGBT LUMIERE LE VILLAGE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX100N | 2019
| DEPART AGBT ANCIENNE CUISINE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX400N | 2019
| DEPART TD OND | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX100N | 2019
| DEPART AUXILIAIRES GE1 | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX250N | 2019
| DEPART BATTERIE DE CONDENSATEURS | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX630N | 2019
| DEPART CHAUFFERIE | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX400N | 2019
| DEPART AGBT RADIO | SCHNEIDER ELECTRIC | NSX400N | 2019
BATTERIE DE CONDENSATEURS |  |  | SCHNEIDER | VARPLUS LOGIC 250 kvar | 2019
|  | Maintenance | 2025-10-01 | Niveau 4

## TGBT CFX 2
TGBT CFX 2
| Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
| DEPART BATTERIE DE CONDENSATEURS | MERLIN GERIN MASTERPACT | NS400N 4P 335A | 1998
| DEPART AGBT UCP | MERLIN GERIN MASTERPACT | M16N1 4P 1600A | 1998
| DEPART AGBT LUMIERE TRIADE | MERLIN GERIN MASTERPACT | NS400N 4P 400A | 1998
| DEPART AGBT FORCE TRIADE | MERLIN GERIN MASTERPACT | NS400N 4P 400A | 1998
| DEPART AGBT SCANNER | MERLIN GERIN MASTERPACT | NS400N 4P 400A | 1998
| DEPART AGBT CRECHE LES PETITES CANAILLES | MERLIN GERIN MASTERPACT | NS400N 4P 400A | 1998
| DEPART AGBT ECOLE INFIRMIERE | MERLIN GERIN MASTERPACT | NS400N 4P 400A | 1998
| DEPART AGBT FORCE 1ERE UNITE | MERLIN GERIN MASTERPACT | NS400N 4P 400A | 1998
| DEPART AGBT LUMIERE 1ERE UNITE | MERLIN GERIN MASTERPACT | NS400N 4P 400A | 1998
| DEPART AGBT DESENFUMAGE 1ERE UNITE | MERLIN GERIN MASTERPACT | NS80H | 1998
| INVERSEUR NORMALE / SECOURS | SOCOTEC | CHANGEOVER SWITCH 4P 3150A | 1998
BATTERIE DE CONDENSATEURS |  |  | MERLIN GERIN | VARLOGIC R6 180kvar | 1998

## TGBT FDCD
TGBT FDCD
Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
ARRIVEE RESEAU NORMAL | SCHNEIDER | INS1000 4P 1000A | 2011
DEPART JDB REMPLACEMENT | SCHNEIDER | NSX250N 4P 250A | 2011
ALIMENTATION NORMAL INVERSEUR | SCHNEIDER | NSX400N 4P 400A | 2011
DEPART ARMOIRE 1A | SCHNEIDER | NSX100F 4P 63A | 2011
DEPART ARMOIRE 2A | SCHNEIDER | NSX100F 4P 63A | 2011
DEPART ARMOIRE 3A | SCHNEIDER | NSX100F 4P 63A | 2011
DEPART ARMOIRE 1B | SCHNEIDER | NSX100F 4P 63A | 2011
DEPART ARMOIRE 2B | SCHNEIDER | NSX100F 4P 63A | 2011
DEPART ARMOIRE 3B | SCHNEIDER | NSX100F 4P 63A | 2011
DEPART LOGEMENTS | SCHNEIDER | NSX100F 4P 100A | 2011
DEPART JDB ECLAIRAGE PERMANENT | SCHNEIDER | NSX100F 4P 100A | 2011
DEPART BATTERIE DE CONDENSATEURS | SCHNEIDER | NSX400F 4P 400A | 2011
DEPART TD STERILISATION | SCHNEIDER | NSX100F 4P 80A | 2011
DEPART TD1 SOINS | SCHNEIDER | NSX250F 4P 200A | 2011
DEPART TD2 FORMATION | SCHNEIDER | NSX100F | 2011
DEPART VENTILATION/ GROUPE DE FROID | SCHNEIDER | NSX250F 4P 250A | 2011
DEPART MACHINE A LAVER | SCHNEIDER | NSX160F 4P 160A | 2011
DEPART CLIM SECTEUR A | SCHNEIDER | NSX100F 4P 40A | 2011
DEPART CLIM SECTEUR B | SCHNEIDER | NSX100F 4P 40A | 2011
INVERSEUR NORMAL/SECOURS | SOCOMEC ATYS 6 | 4P 400A | 2011
DEPART TGS | SCHNEIDER | NSX250F 4P 250A | 2011
BATTERIE DE CONDENSATEURS | SCHNEIDER | 180Kvar | 2011
| Maintenance | 2025-08-01 | Niveau 4

## Couplage S et Raccordement GEM
Couplage S et Raccordement GEM CFX
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | COUPLAGE SECOURS | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2-25 HA 4P 2500A | 2019
DISJONCTEUR | GENERAL GEM | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2-25 HA 4P 2500A | 2019
| Maintenance | 2025-10-01 | Niveau 4