## page de garde
Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Sites : Charles Foix – Pitié Salpêtrière – Rothschild – Saint Antoine – Tenon – Trousseau – La Roche-Guyon
Direction des Investissements et Services Numériques - Direction des Travaux et de la Maintenance
47/83 Boulevard de l’Hôpital – 75651 Paris cedex 13
Maintenance des installations électriques HT - BT des hôpitaux du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Inventaire du site de Saint-Antoine

## P DE L POSTE N°1 LEMIERE
POSTE DE LIVRAISON N°1 LEMIERRE
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais
ISR 400A | ARRIVEE EDF TRAVAIL 1D353 | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009 | P127NFC
ISR 400A | ARRIVEE ERDF SECOURS 1E353 | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
SR PGB 1 | SECTIONNEUR ROTATIF | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
IM 1 | DISJONCTEUR GENERAL | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
TM 1 50A | SECTIONNEUR COMPTAGE | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2010
SR PGB 2 | SECTIONNEUR ROTATIF | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
IM 2 | DISJONCTEUR GENERAL | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
TM 2 50A | SECTIONNEUR COMPTAGE | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
IS | BOUCLAGE CELLULE 1-13 | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
IS | BOUCLE POSTE 1-5 | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
PFA | PROTECTION TRANSFO 3 | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
PFA | PROTECTION TRANSFO 2 | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
PFA | PROTECTION TRANSFO 1 | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
PFA | FUTUR TRANSFO | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
IS | BOUCLE POSTE 1-2 | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
IS | BOUCLAGE CELLULE 13-1 | AREVA | FLUO KIT M24+ | 2009
DESIGNATION | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
PASA AREVA 4X12V 7ah | BASCULE AUTOMATIQUE CABLE TRAVAIL / SECOURS | AREVA | 828006 | 2009
Source 1 01109 Coffrets 48V | ALIMENTATION AUXILLIAIRE | ENERIS | CHARGEUR C13100 | 2009
Source 2 01109 Coffrets 48V | ALIMENTATION AUXILLIAIRE | ENERIS | CHARGEUR C13100 | 2009
Source 1 01105 Coffrets 48V | ALIMENTATION AUXILLIAIRE | ENERIS | CHARGEUR C13100 | 2009
Source 2 01105 Coffrets 48V | ALIMENTATION AUXILLIAIRE | ENERIS | CHARGEUR C13100 | 2009
TR1 | TRANSFO HUILE MINERALE | Refroidissment ONAN type NpTI | 630KVA | 1995
TR2 | TRANSFO HUILE MINERALE | Refroidissment ONAN type NpTI | 630KVA | 1995
TR3 | TRANSFO HUILE MINERALE | Refroidissment ONAN type NpTI | 630KVA | 1995
Fusible HT | Percuteur | 32A 24KV | NB 12 | 2015
Batterie de condensateur |  | ICAR | MINIMATIC 112 KVAR | 2018

## POSTE N°2-1 et 2-2 P.MASSON
POSTE HT N°2-1 P.MASSON
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais
IM | BOUCLE 1- (2-1) | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2017
QM | PROTECTION TR 2-1 | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2017
IM | BOUCLE (2-1) - (2-2) | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2017
Source auxiliaire | venant de l'Onduleur P.Masson
TRANSFORMATEUR 2-1 | TRANSFO SEC | MERLIN GERIN | 1250KVA | 2018
Fusible HT | Percuteur | 63A 24KV | NB 6 | 2015
RELAIS Température | contrôle température et déclenchement | ZIEHL |  | 2017
Batterie de condensateur poste (2-1) |  | Verset Comfort 150 KVAR |  |  | 2017
POSTE HT N°2-2 P.MASSON
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais
IM | BOUCLE 3- (2-2) | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2017
QM | PROTECTION TR 2-2 | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2017
IM | BOUCLE (2-2) - (2-1) | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2017
TRANSFORMATEUR2-2 | TRANSFO SEC | MERLIN GERIN | 1250 KVA | 2017
RELAIS Température | contrôle température et déclenchement | ZIEHL |  | 2017
Fusible HT | Percuteur | 63A 24KV | NB 6 | 2017
Source auxiliaire | venant de l'Onduleur P.Masson

## POSTE N°3-1 et 3-2 R-ANDRE
POSTE HT N°3-1 R-ANDRE
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais
IM | BOUCLE (3-1)-(2-2) | SCHNEIDER | SM6 | 2024
QM | PROTECTION TRANSFORMATEUR 1 | SCHNEIDER | SM6 | 2024
IM | BOUCLE (3-1)- (3-2) | SCHNEIDER | SM6 | 2024
TRANSFORMATEUR 3-1 | TRANSFO SEC |  | 1250 KVA | 2025
Fusible HT | Percuteur | 63A 24KV | NB 6 | 2025
RELAIS Température | contrôle température et déclenchement | ZIEHL |  | 2017
Batterie de condensateur |  |  |  | 2025
POSTE HT N°3-2 R-ANDRE
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais
IM | BOUCLE (3-2)-(3-1) | SCHNEIDER | SM6 | 2024
QM | PROTECTION TRANSFORMATEUR 2 | SCHNEIDER | SM6 | 2024
IM | BOUCLE (3-2)- 4 | SCHNEIDER | SM6 | 2024
TRANSFORMATEUR 3-2 | TRANSFO SEC |  | 1250 KVA | 2025
RELAIS Température | contrôle température et déclenchement | ZIEHL |  | 2017
Fusible HT | Percuteur | 63A 24KV | NB 6 | 2025
Batterie de condensateur |  |  |  | 2025

## POSTE N°4 J-CAROLI- R-ANDRE
POSTE HT N°4 J-CAROLI - R-ANDRE
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais
IS | BOUCLE 4-3 | CEG-ALSTHOM | FLUO KIT C10 | 1995
IS | BOUCLE 4-5 | CEG-ALSTHOM | FLUO KIT C10 | 1995
IS | CELLULE GENERALE | CEG-ALSTHOM | FLUO KIT C10 | 1995
| CELLULE DE LIAISON | CEG-ALSTHOM | FLUO KIT C10 | 1995
PFA | PROTECTION TRANSFO N°1 | CEG-ALSTHOM | FLUO KIT C12 | 1995
PFA | PROTECTION TRANSFO N°2 | CEG-ALSTHOM | FLUO KIT C12 | 1995
PFA | PROTECTION TRANSFO N°3 | CEG-ALSTHOM | FLUO KIT C12 | 1995
DESIGNATION | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
TRANSFORMATEUR 1 | TRANSFO SEC | CEG-ALSTHOM | 1000 KVA | 1995
TRANSFORMATEUR 2 | TRANSFO SEC | CEG-ALSTHOM | 1000 KVA | 1995
TRANSFORMATEUR 3 | TRANSFO SEC | CEG-ALSTHOM | 1000 KVA | 1995
RELAIS TEMPERATURE TR1 | contrôle température et déclenchement | TECSYSTEM | T154 | 2022
RELAIS TEMPERATURE TR2 | contrôle température et déclenchement | TECSYSTEM | T254 | 2022
RELAIS TEMPERATURE TR3 | contrôle température et déclenchement | COMEM | MB 103 | 2020
Fusible HT | Percuteur | 43A 24KV | NB 12 | 2016
Batterie de condensateur |  | Spie Trindel Computer 12 500KVAR |  |  | 1995

## POSTE N°5 U.P.R
POSTE HT N°5 U.P.R
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais
IS | BOUCLE 5-1 | AREVA | FLUOKIT M24 + | 2009
PFA | PROTECTION TRANSFO 1 | AREVA | FLUOKIT M24 + | 2009
IS | CELLULE GENERALE 1 | AREVA | FLUOKIT M24 + | 2009
IS | CELLULE GENERALE 2 | AREVA | FLUOKIT M24 + | 2009
PFA | PROTECTION TRANSFO 2 | AREVA | FLUOKIT M24 + | 2009
PFA | PROTECTION TRANSFO 3 | AREVA | FLUOKIT M24 + | 2010
IS | BOUCLE 5-4 | AREVA | FLUOKIT M24 + | 2009
Source 1 1 Onduleur | Riello Sentinel Pro 6KVA
Source 2 1 Onduleur | à créer au titre du contrat au même caractéristiques que l'actuel
TRANSFORMATEUR 1 | TRANSFO HUILE MINERALE | AREVA | 1250KVA | 2008
TRANSFORMATEUR 2 | TRANSFO HUILE MINERALE | AREVA | 1250KVA | 2008
TRANSFORMATEUR 3 | TRANSFO HUILE MINERALE | AREVA | 1250KVA | 2008
DGPT2 | Relais de protection TR immergé | Automation 2000 |  | 2008
DGPT2 | Relais de protection TR immergé | Automation 2000 |  | 2008
DGPT2 | Relais de protection TR immergé | Automation 2000 |  | 2008
Fusible HT | Percuteur | 43A 24KV | NB 12 | 2008
Batterie de condensateur |  | Merlin Gerin Varset 150 KVAR |  |  | 2009

## TGBT P1 LEMIERE
TGBT Poste N°1 LEMIERE
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | PROTECTION TRANSFO 1 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 12 H1 4P 1250A | 2010
DISJONCTEUR | PROTECTION TRANSFO 2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 12 H1 4P 1250A | 2010
DISJONCTEUR | PROTECTION TRANSFO 3 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 12 H1 4P 1250A | 2010
INTERRUPTEUR | GENERAL NORMAL | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 32 HA 4P 3200A | 2015
INTERRUPTEUR | GENERAL SECOURS | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 NA 4P 1600A | 2015

## TGBT P2-1 et 2-2 P.Masson
TGBT Poste N°2-1 P.Masson
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | PROTECTION TRANSFO 1 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H1 4P 2000A | 2018
DISJONCTEUR | COUPLAGE TGBT 2-1 / 2-2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H1 4P 2000A | 2018
INTERRUPTEUR | SECOURS GE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 NA 4P 1600A | 2018
TGBT Poste N°2-2 P.Masson
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | PROTECTION TRANSFO 2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H1 4P 2000A | 2018
DISJONCTEUR | COUPLAGE TGBT 2-2 / 2-1 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H1 4P 2000A | 2018
INTERRUPTEUR | SECOURS GE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 NA 4P 1600A | 2018
ARMOIRE GROUPE MOBILE commun au poste 2-1 et 2-2
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
SECTIONNEUR | REMPLACEMENT CENTRALE GE (couloir technique Poste N°2 HT/BT) |  |  | 2009
SECTIONNEUR | GE MOBILE (couloir technique Poste N°2 HT/BT) |  |  | 2009

## TGBT P3-1 et 3-2 R-André
TGBT Poste N°3-1 R-André
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | GENERAL NORMAL TRANSFO 3-1 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW20H1 4P 4D 1250A | 2025
INTERRUPTEUR | GENERAL REMPLACEMENT 3-1 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 HA 4P 2000A | 2025
INTERRUPTEUR | COUPLAGE TGBT 3-1 / 3-2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 HA 4P 1600A | 2025
TGBT Poste N°3-2 R-André
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | GENERAL NORMAL TRANSFO 3-2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW20H1 4P 4D 1250A | 2025
INTERRUPTEUR | GENERAL REMPLACEMENT 3-2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 HA 4P 2000A | 2025
INTERRUPTEUR | COUPLAGE TGBT 3-1 / 3-2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 HA 4P 1600A | 2025
ARMOIRE GROUPE MOBILE commun au poste 3-1 et 3-2
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | REMPLACEMENT CENTRALE GE (au poste HT/BT N°4) | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW16 HA 4P 1600A | 2009
INTERRUPTEUR | GE MOBILE (au poste HT/BT N°4) | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW16 HA 4P 1600A | 2009

## TGBT 4 IGH J-Caroli
TGBT Poste N°4 J-Caroli
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | PROTECTION TRANSFO 1 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 H1 4P 1600A | 2016
DISJONCTEUR | PROTECTION TRANSFO 2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 H1 4P 1600A | 2016
DISJONCTEUR | PROTECTION TRANSFO 3 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 H1 4P 1600A | 2016
DISJONCTEUR | GENERAL NORMAL FORCE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 25 H1 4P 2500A | 2016
DISJONCTEUR | GENERAL SECOURS FORCE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 25 H1 4P 2500A | 2016
DISJONCTEUR | GENERAL NORMAL ECLAIRAGE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 25 H1 4P 2500A | 2016
DISJONCTEUR | GENERAL SECOURS ECLAIRAGE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 25 H1 4P 2500A | 2016
DISJONCTEUR | PROTECTION BATTERIE DE CONDENSATEURS | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 12 H2 4P 1250A | 2016
INTERRUPTEUR | CENTRALE GE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW20 HA 4P 2000A | 2009
INTERRUPTEUR | GE MOBILE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW20 HA 4P 2000A | 2009
ARMOIRE GROUPE MOBILE POSTE 4 J-CAROLI
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | REMPLACEMENT CENTRALE GE (au poste HT/BT N°4) | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW16 HA 4P 1600A | 2009
INTERRUPTEUR | GE MOBILE (au poste HT/BT N°4) | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW16 HA 4P 1600A | 2009

## TGBT 4 IGH J-R-André
TGBT Poste N°4 R-André
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | MODELE | ANNEE
DISJONCTEUR | GENERAL NORMAL FORCE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT M 25 H1 4P 2500A | 1995
DISJONCTEUR | GENERAL SECOURS FORCE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT M 25 H1 4P 2500A | 1995
DISJONCTEUR | GENERAL NORMAL ECLAIRAGE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT M 25 H1 4P 2500A | 1995
DISJONCTEUR | GENERAL SECOURS ECLAIRAGE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT M 25 H1 4P 2500A | 1995
INTERRUPTEUR | CENTRALE GE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW20 HA 4P 2000A | 2009
INTERRUPTEUR | GE MOBILE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW20 HA 4P 2000A | 2009
ARMOIRE GROUPE MOBILE POSTE 4 R-ANDRE
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | MODELE | ANNEE
INTERRUPTEUR | REMPLACEMENT CENTRALE GE (au poste HT/BT N°4) | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW16 HA 4P 1600A | 2009
INTERRUPTEUR | GE MOBILE (au poste HT/BT N°4) | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW16 HA 4P 1600A | 2009

## TGBT 4 TGS général
TGBT Poste N°4 TGS Sécurité J-Caroli - R-André
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | RESEAU 1 GES 6 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2 20HA 4P 2000A | 2020
INTERRUPTEUR | RESEAU 2 GES 5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2 20 HA 4P 2000A | 2020
DISJONCTEUR | GENERAL SECOURS TGS 1 J-CAROLI | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000N 4P 2000A | 2020
DISJONCTEUR | GENERAL SECOURS TGS 2 J-CAROLI | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000N 4P 2000A | 2020
DISJONCTEUR | GENERAL SECOURS TGS 1 R-ANDRE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000N 4P 2000A | 2022
DISJONCTEUR | GENERAL SECOURS TGS 2 R-ANDRE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000N 4P 2000A | 2022
TGBT Poste N°4 Ancien TGS
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | GENERAL ARRIVEE NORMAL | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT M25H1 4P 2500A | 2009
DISJONCTEUR | GENERAL ARRIVEE REMPLACEMENT | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT M25H1 4P 2500A | 2009
TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT | TRANSFORMATEUR N°4 | MEROT SODEX | DTAP 400 40 KVA | 2009
TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT | TRANSFORMATEUR N°5 | MEROT SODEX | DTAP 400 40 KVA | 2009

## Extension TGBT 4 J-C - R-A
Extension TGBT Normal / Remplacement Poste N°4
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | GENERAL NORMAL | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2 25 H1 4P 2500A | 2020
DISJONCTEUR | GENERAL REMPLACEMENT | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2 25 H1 4P 2500A | 2020
DISJONCTEUR | GENERAL TGS1 J-CAROLI NORMAL REMPLACEMENT | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000 H 4P 1000A | 2020
DISJONCTEUR | GENERAL TGS2 J-CAROLI NORMAL REMPLACEMENT | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000 H 4P 1000A | 2020
DISJONCTEUR | GROUPE FROID N°1 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1250 H 4P 1250A | 2020
DISJONCTEUR | TD AUXILIAIRES CENTRALE FROID | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NSX 250 H 4P 250A | 2020

## TGS1 et 2 J-Caroli
TGS 1 J-Caroli
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | GENERAL NORMAL REMPLACEMENT | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000 NA 4P 1000A | 2020
INTERRUPTEUR | GENERAL SECOURS | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000 NA 4P 1000A | 2020
TGS 2 J-Caroli
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | GENERAL NORMAL REMPLACEMENT | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000 NA 4P 1000A | 2020
INTERRUPTEUR | GENERAL SECOURS | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000 NA 4P 1000A | 2020

## TGS1 R-André
TGS 1 R-André
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | GENERAL NORMAL REMPLACEMENT | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000 NA 4P 1000A | 2025
INTERRUPTEUR | GENERAL SECOURS | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000 NA 4P 1000A | 2025
TGS 2 R-André
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | GENERAL NORMAL REMPLACEMENT | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000 NA 4P 1000A | 2025
INTERRUPTEUR | GENERAL SECOURS | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 1000 NA 4P 1000A | 2025

## TGBT Centrale GE
Extension TGBT Normal / Remplacement Poste N°4
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | Q1 GE N°1 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 25 H2 4P 2500A | 2009
DISJONCTEUR | Q2 GE N°2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 25 H2 4P 2500A | 2009
DISJONCTEUR | Q3 GE N°3 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H2 4P 2000A | 2009
DISJONCTEUR | Q4 GE N°4 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H2 4P 2000A | 2009
DISJONCTEUR | Q5 GE N°5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H2 4P 2000A | 2009
DISJONCTEUR | Q6 GE N°6 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H2 4P 2000A | 2009
DISJONCTEUR | Q10 SECOURS TGBT GF-GF3 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H2 4P 2000A | 2009
DISJONCTEUR | Q7 DEPART POSTE N°1 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 H2 4P 1600A | 2009
DISJONCTEUR | Q15 DEPART POSTE N° 2-1 / 2-2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 H2 4P 1600A | 2009
DISJONCTEUR | Q14 DEPART POSTE N°3-1 / 3-2 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 H2 4P 1600A | 2009
DISJONCTEUR | Q13 DEPART POSTE N°4 J-CAROLI | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H2 4P 2000A | 2009
DISJONCTEUR | Q14 DEPART POSTE N°4 R-ANDRE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 20 H2 4P 2000A | 2009
DISJONCTEUR | GENERAL GE5 TGS J-CAROLI R-ANDRE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2 20 H1 4P 2000A | 2020
DISJONCTEUR | GENERAL GE6 TGS J-CAROLI R-ANDRE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT MTZ2 20 H1 4P 2000A | 2020
DISJONCTEUR | Q8 DEPART POSTE N°5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 16 H2 4P 1600A | 2009
DISJONCTEUR | Q11 RESERVE EQUIPEE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW 08 H2 4P 800A | 2009
DISJONCTEUR | Q11 RESERVE EQUIPEE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NS 400 L 4P 400A | 2009
Source 1 1 Onduleur | Riello SDL 5000 5KVA
Source 2 1 Onduleur | Riello SDL 5000 5KVA

## AGBT Radiologie
AGBT Radiologie
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | GENERAL NORMAL | SCHNEIDER ELECTRIC | COMPACT NS 1000 NA 4P 1000A | 2022
INTERRUPTEUR | GENERAL REMPLACEMENT | SCHNEIDER ELECTRIC | COMPACT NS 1000 NA 4P 1000A | 2023