## page de garde
Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Sites : Charles Foix – Pitié Salpêtrière – Rothschild – Saint Antoine – Tenon – Trousseau – La Roche-Guyon
Direction des Investissements et Services Numériques - Direction des Travaux et de la Maintenance
47/83 Boulevard de l’Hôpital – 75651 Paris cedex 13
Maintenance des installations électriques HT - BT des hôpitaux du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Inventaire du site de TROUSSEAU

## POSTE DE LIVRAISON LABROUSTE
POSTE DE LIVRAISON LABROUSTE
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais/fusibles
IM | ARRIVEE ERDF 1F154 B | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014
IM | ARRIVEE ERDF 2F154 A | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014
IM | LIAISON 53 F154 | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014
IS | ARRIVEE ERDF 53F154 TRAVAIL | ALSTHOM | FLUOKIT M24 C10M | 1996 | RPTI
IS | ARRIVEE ERDF 2D154 SECOURS | ALSTHOM | FLUOKIT M24 C10M | 1996 | RPTI
TM | TP COMPTAGE | ALSTHOM | FLUOKIT M24 M | 1996 | 6,3A X3
PGB | DISJONCTEUR GENERAL | ALSTHOM | FLUOKIT M24 M | 1996
IS | ARRIVEE CABLE 2 CENTRALE SECOURS | ALSTHOM | FLUOKIT M24 C10M | 1996
IS | ARRIVEE CABLE 1 CENTRALE SECOURS | ALSTHOM | FLUOKIT M24 C10M | 1996
PGC | DEPART CHIGOT | ALSTHOM | FLUOKIT M24 M | 1996
IS | RÉSERVE | ALSTHOM | FLUOKIT M24 C10M | 1996
PGC | DEPART MATERNITE | ALSTHOM | FLUOKIT M24 M | 1996
IS | RÉSERVE | ALSTHOM | FLUOKIT M24 C10M | 1996
IS | RÉSERVE | ALSTHOM | FLUOKIT M24 C10M | 1996
PASA
ITI
AEES 48V
AEES 48V

## POSTE HT1 CHIGOT
POSTE HT1 CHIGOT
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais/fusibles
IM | N°11 ARRIVEE DEPUIS PDL | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014
QM | N°12 PROTECTION TR1A | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014 | 43A X3
QM | N°13 PROTECTION TR1B | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014 | 43A X3
IM | N°14 DEPART VERS PPLC21 | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014
AEES 48V
TR1A | TRANSFO HUILE | MERLIN GERIN | 800KVA | 2007
TR1B | TRANSFO HUILE | MERLIN GERIN | 800KVA | 2007

## POSTE HT2 CHIGOT
POSTE HT2 CHIGOT
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais/fusibles
IM | N°21 ARRIVEE DEPUIS PPLC14 | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014
QM | N°23 PROTECTION TR2A | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014 | 43A X3
QM | N°22 PROTECTION TR2B | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014 | 43A X3
IM | N°24 DEPART VERS POSTE MATER | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2014
AEES 48V | REVISION N3/N4 FAITE EN JANVIER 2018 SUR ENSEMBLE INSTALLATION
TR2A | TRANSFO HUILE | MERLIN GERIN | 800KVA | 2007
TR2B | TRANSFO HUILE | MERLIN GERIN | 800KVA | 2007

## POSTE HT MATERNITE
POSTE HT MATERNITE
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais/fusibles
IM | ARRIVEE DEPUIS PPLC24 | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2005
QM | PROTECTION TR2 | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2005 | 43A X3
QM | PROTECTION TR1 | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2005 | 43A X3
IM | DEPUIS PDL | SCHNEIDER ELECTRIC | SM6 | 2005
AEES 48V
AEES 48V
TR1 | TRANSFO SEC | MERLIN GERIN | 800KVA | 2005
TR2 | TRANSFO SEC | MERLIN GERIN | 800KVA | 2005

## POSTE HT RAMBERVILLERS 1
POSTE HT RAMBERVILLIERS 1
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais/fusibles
IM | Cellule Interrupteur : DEPART VERS PRBV 1 | SCHNEIDER | SM6 | 2021
IM | Cellule Interrupteur : DEPART VERS PPLC 14 | SCHNEIDER | SM6 | 2021
QM | Cellule Protection transformateur : DEPART TFO TR1 | SCHNEIDER | SM6 | 2021 | UTE 24KV 43A
TR2 | TRANSFO HUILE TR1 | SCHNEIDER MINERA | 800KVA | 2021

## POSTE HT RAMBERVILLERS 2
POSTE HT RAMBERVILLIERS 2
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais/fusibles
IM | Cellule Interrupteur : DEPART VERS PRBV 2 | SCHNEIDER | SM6 | 2021
IM | Cellule Interrupteur : DEPART VERS PPLC 21 | SCHNEIDER | SM6 | 2021
QM | Cellule Protection transformateur : DEPART TFO TR2 SCHNEIDER SM6 QM | SCHNEIDER | SM6 | 2021 | UTE 24KV 43A
TR1 | TRANSFO HUILE TR2 | SCHNEIDER MINERA | 800KVA | 2021

## POSTE HT CENTRALE DE SECOURS
POSTE HT CENTRALE DE SECOURS PLC
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais/fusibles
PFA | PROTECTION BOBINE POINT NEUTRE | ALSTHOM | FLUOKIT M24 C10M | 1992 | 6,3A
IS | ARRIVEE GE1 | ALSTHOM | FLUOKIT M24 C10M | 1992
IS | ARRIVEE GE2 | ALSTHOM | FLUOKIT M24 C10M | 1992
TM | POTENTIEL GE | ALSTHOM | FLUOKIT M24 M | 1992 | 6,3A
PGB | DEPART CABLE N°1 | ALSTHOM | FLUOKIT M24 M | 1992
PGB | DEPART CABLE N°2 | ALSTHOM | FLUOKIT M24 M | 1992
LST | MALT CABLE N°2 | ALSTHOM | FLUOKIT M24 M | 1996
TR1 | TRANSFO 400/20000 HUILE | GEC ALSTHOM | 10000KVA | 1992
TR2 | TRANSFO 400/20000 HUILE | GEC ALSTHOM | 10000KVA | 1992
TR B P N | TRANSFO HUILE | CELDUC |  | 1992

## TGBT1 CHIGOT
TGBT1 CHIGOT
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | INVERSEUR NORMAL | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW32HF | 2014
INTERRUPTEUR | INVERSEUR SECOURS | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW32HF | 2014
DISJONCTEUR | ARRIVEE TR1A | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW20H1 | 2014
DISJONCTEUR | ARRIVEE TR1B | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW20H1 | 2014
INTERRUPTEUR | COUPLAGE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW32HF | 2014

## TGBT2 CHIGOT
TGBT2 CHIGOT
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | INVERSEUR NORMAL | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW32HF | 2014
INTERRUPTEUR | INVERSEUR SECOURS | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW32HF | 2014
DISJONCTEUR | ARRIVEE TR2A | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW20H1 | 2014
DISJONCTEUR | ARRIVEE TR2B | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW20H1 | 2014
INTERRUPTEUR | COUPLAGE | SCHNEIDER ELECTRIC | MASTERPACT NW32HF | 2014

## TGBT SECURITE CHIGOT
TGBT SECURITE CHIGOT
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | GENERAL ARMOIRE | MERLIN GERIN | NS1250N | 2010
DISJONCTEUR | DEPART TGS | MERLIN GERIN | NSX400F | 2010

## TGBT CENTRALE SECOURS 400V
TGBT SECOURS 400V
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | TGBT ORL | MERLIN GERIN | MASTERPACT M16N1 STR08 | 2004
DISJONCTEUR | DEPART GE1 | MERLIN GERIN | MASTERPACT M16N1 STR28D | 2004
INTERRUPTEUR | TRANSFO GE1 | MERLIN GERIN | MASTERPACT M16N1 STR08 | 2004
INTERRUPTEUR | COUPLAGE | MERLIN GERIN | MASTERPACT M16N1 STR08 | 2004
INTERRUPTEUR | TGBT CHIGOT | MERLIN GERIN | MASTERPACT M16N1 STR08 | 2004
DISJONCTEUR | DEPART GE2 | MERLIN GERIN | MASTERPACT M16N1 STR28D | 2004
INTERRUPTEUR | TRANSFO GE2 | MERLIN GERIN | MASTERPACT M16N1 STR08 | 2004

## TGBT MATERNITE
TGBT MATERNITE
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | INV NORMAL 1 | ABB | SACE E1B/MS12 | 2006
INTERRUPTEUR | INV SECOURS 1 | ABB | SACE E1B/MS12 | 2006
DISJONCTEUR | ARRIVEE TR1 | ABB | SACE E1B12 | 2006
INTERRUPTEUR | COUPLAGE | ABB | SACE E1B/MS12 | 2006
DISJONCTEUR | ARRIVEE TR2 | ABB | SACE E1/B12 | 2006
INTERRUPTEUR | GENERAL SECOURS 2 | ABB | SACE E1B/MS12 | 2006
INTERRUPTEUR | GENERAL NORMAL 2 | ABB | SACE E1B/MS12 | 2006
REVISION N3/N4 FAITE EN 2017 SUR ENSEMBLE INSTALLATION

## TGBT SECOURS MATERNITE
TGBT SECOURS MATERNITE
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | DEPART TGBT1 | MERLIN GERIN | NS 1250N | 2006
DISJONCTEUR | DEPART TGBT2 | MERLIN GERIN | NS 1250N | 2006
DISJONCTEUR | GENERATEUR GE1 | MERLIN GERIN | NS1000N | 2006
DISJONCTEUR | GENERATEUR GE2 | MERLIN GERIN | NS1000N | 2006
DISJONCTEUR | TGS MATERNITE | MERLIN GERIN | NS 1250N | 2006
DISJONCTEUR | TGS BLUETS | MERLIN GERIN | NS 160 | 2006

## TGBT SECURITE MATERNITE
TGBT SECURITE MATERNITE
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | ALIM DEPUIS TGBT1 | ABB | T5D 630 | 2006
INTERRUPTEUR | ALIM DEPUIS TGBT2 | ABB | T5D 630 | 2006
INTERRUPTEUR | ALIM DEPUIS GE | ABB | T5D 630 | 2006

## TGBT HQ MATERNITE
TGBT HQ MATERNITE
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | D GENERAL | ABB | T4N250-TMD | 2006

## TGBT RAMBERVILLERS 1
TGBT RAMBERVILLERS 1
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR BT | ARRIVEE TRANSFORMATEUR QTR1 | SCHNEIDER | MASTERPACT MTZ1-16 | 2021
INTERRUPTEUR BT | ARRIVEE IGE2 SUPER SECOURS BT OU GEM | SCHNEIDER | MASTERPACT MTZ1-16 | 2021
INTERRUPTEUR BT | INTER DE COUPLAGE ICPL2 DEPUIS TGBT RBV2 | SCHNEIDER | MASTERPACT MTZ1-16 | 2021
| BATTERIE DE CONDENSATEURS RBV1 | SCHNEIDER | VARSET | 2021
INVERSEUR | BY-PASS INVERSEUR MANUEL SECOURS GE / GEM | SOCOMEC | SIRCOVER 1600A | 2021
INVERSEUR | INVERSEUR DE SOURCES SOCOMEC ATYS PM 4P 63A TABLEAU GEM EXTERRIEUR | SOCOMEC | ATYS PM 4P 63A | 2021

## TGBT RAMBERVILLERS 2
TGBT RAMBERVILLERS 2
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR BT | ARRIVEE TRANSFORMATEUR QT2 | SCHNEIDER | MASTERPACT MTZ1-16 | 2021
INTERRUPTEUR BT | ARRIVEE IGE2 SUPER SECOURS BT OU GEM | SCHNEIDER | MASTERPACT MTZ1-16 | 2021
INTERRUPTEUR BT | INTER DE COUPLAGE ICPL2 DEPUIS TGBT RBV1 | SCHNEIDER | MASTERPACT MTZ1-16 | 2021
| BATTERIE DE CONDENSATEURS RBV2 | SCHNEIDER | VARSET | 2021