## page de garde
Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Sites : Charles Foix – Pitié Salpêtrière – Rothschild – Saint Antoine – Tenon – Trousseau – La Roche-Guyon
Direction des Investissements et Services Numériques - Direction des Travaux et de la Maintenance
47/83 Boulevard de l’Hôpital – 75651 Paris cedex 13
Maintenance des installations électriques HT - BT des hôpitaux du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Inventaire du site de ROTHSCHILD

## POSTE DE LIVRAISON ROTHSCHILD
POSTE DE LIVRAISON RTH
Type cellule | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE | Protections
relais/fusibles
N1GM1 | Arrivée ERDF 1 | POMMIER GRANY | HN64-S-41 | 2009
N1GM2 | Arrivée ERDF 2 | POMMIER GRANY | HN64-S-41 | 2009
N1G | Bretelle | POMMIER GRANY | HN64-S-41 | 2009
DDGA | Double dérivation | POMMIER GRANY | HN64-S | 2009
DDGB | Cellule de comptage | POMMIER GRANY | HN64-S | 2009
N5G | Double dérivation | POMMIER GRANY | HN64-S | 2009
D2GG | Disjoncteur Général | POMMIER GRANY | HN64-S | 2009
P3G1 | Protection Transformateur 1 | POMMIER GRANY | HN64-S | 2009
P3G2 | Protection Transformateur 2 | POMMIER GRANY | HN64-S | 2009
P3G3 | DEPART CAMPUS | CAHORS GRANY |  | 2016
ITI | REVISION N3/N4 FAITE EN MARS 2018
ITI
AEES 48V
TR1 | TRANSFO HUILE | TRANSFIX | 2000KVA | 2009
TR2 | TRANSFO HUILE | TRANSFIX | 2000KVA | 2009

## TGBT RTH
TGBT
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | INVERSEUR NORMAL TGBT1 | LEGRAND | DMX 4000 | 2009
DISJONCTEUR | INVERSEUR SECOURS TGBT1 | LEGRAND | DMX-I 2500 | 2009
INTERRUPTEUR | COUPLAGE | LEGRAND | DMX-I 4000 | 2009
DISJONCTEUR | INVERSEUR NORMAL TGBT2 | LEGRAND | DMX 4000 | 2009
INTERRUPTEUR | INVERSEUR SECOURS TGBT2 | LEGRAND | DMX-I 2500 | 2009

## TGBT SECOURS RTH
TGBT SECOURS
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
DISJONCTEUR | TGBT N1 | LEGRAND | DMX 2500 | 2009
DISJONCTEUR | TGBT N2 | LEGRAND | DMX 2500 | 2009
INTERRUPTEUR | ARRIVEE GEM | LEGRAND | DMX-I 4000 | 2009
DISJONCTEUR | ARRIVEE GE1 | LEGRAND | DMX 4000 | 2009
DISJONCTEUR | ARRIVEE GE2 | LEGRAND | DMX 4000 | 2009
DISJONCTEUR | TGBT S | LEGRAND | DMX 1600 | 2009

## TGBT SECURITE RTH
TGBT SECURITE
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | ARRIVEE TGBT | LEGRAND | DPX-I 630 | 2009
INTERRUPTEUR | ARRIVEE GE | LEGRAND | DPX-I 631 | 2009

## TGBT HQ RTH
TGBT HQ
Type | Fonction | CONSTRUCTEURS | Modèle | ANNEE
INTERRUPTEUR | ARRIVEE TGBT HQ1 | LEGRAND | DPX-I 160 | 2009
INTERRUPTEUR | ARRIVEE TGBT HQ2 | LEGRAND | DPX-I 161 | 2009