## page de garde
Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Sites : Charles Foix – Pitié Salpêtrière – Rothschild – Saint Antoine – Tenon – Trousseau – La Roche-Guyon
Direction des Investissements et Services Numériques - Direction des Travaux et de la Maintenance
47/83 Boulevard de l’Hôpital – 75651 Paris cedex 13
Maintenance et entretien des installations électriques HT - BT des hôpitaux du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
BPU
LOT N°2 : SAT-TNN-TRS-LRG-RTH
Consultation n° AP-HP.SU 25-062 du 08/12/2025

## BPU
Groupe hospitalo-universitaire AP-HP.Sorbonne Université
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Code article | Dénomination | Type | Coût unitaire HT | Précision de l'entreprise
1.1 | Motoréducteur (MCH) sur NW | 50Hz / 24vcc
1.2 | Motorisation sur SM6
1.3 | Déclencheur à faible énergie | mitop
1.4 | Déclencheur Voltmétrique MX | Bobine Masterpact NW/MTZ - 50Hz / 48vcc
1.5 | Déclencheur Voltmétrique MX | Bobine SM6 - 50Hz / 48vcc
1.6 | Transformateur de courant | Ith 25Ka pour SM6 : 50-100A/5-1A
1.7 | Transformateur de courant | Ith 25Ka pour SM6 : 100-200A/5-1A
1.8 | Transformateur | VRQ2-n/S1
1.9 | Parafoudre | Un 12Kv
1.10 | fusible | soléfuse calibre 43A (norme UTE)
1.11 | fusible | soléfuse calibre 63A (norme UTE)
1.12 | fusible | FDW 100 A
1.13 | fusible | fusarc CF calibre 50A (norme DIN)
1.14 | cosse y compris sertissage | 150mm²
1.15 | relais VIP | 50Hz / 48vcc
1.16 | indicateur de présence tension | cellule PFA pour M24+
1.17 | indicateur de présence tension | cellule PFA pour M24
1.18 | percuteur | K1-3
1.19 | tore pour détection de défaut | pour SM6 ou ITI 3
1.20 | cadenas de consignation
1.21 | verrouillage ISR de porte
1.22 | diviseur capacitif avec indicateur de tension
1.23 | Départ Parafoudre | NSX 250H 4p + contacts OF/SD + 1 bornier GTC + 1 parafoudre de type 1 - SURGYS G 140F |  | A détailler
1.24 | disjoncteur | NSX250H 4P - Ir: 0,63 - 100/250A + 1 déclecheur TMD + contacts OFSD + 1 cde rotative + 1 module CIT POP 4.2 |  | A détailler
1.25 | Départ Inverseur | 1 platine + 1 inter verrouillage mécanique + 1 accessoire de couplage + 2 disj 630a -NSX630H) + 1 déclecheur Micrologic 2.3 + contacts OF+SD + socle débrochable + 1 module CIT POP 4.2 |  | A détailler
1.26 | disjoncteur | NSX160H 4P + 1 déclecheur TMD + contacts OFSD + 1 cde rotative + 1 module CIT POP 4.2 |  | A détailler
1.27 | disjoncteur | NSX400H 4P + 1 déclecheur TMD + contacts OFSD + 1 cde rotative + 1 module CIT POP 4.2 |  | A détailler
1.28 | disjoncteur | NSX400H 3P + 1 déclecheur TMD + contacts OFSD + 1 cde rotative + 1 module CIT POP 4.2 |  | A détailler
1.29 | disjoncteur | NSX630H 4P + 1 déclecheur TMD + contacts OFSD + 1 cde rotative + 1 module CIT POP 4.2 |  | A détailler
1.30 | disjoncteur | NS800 H 4P
1.31 | disjoncteur | MASTERPACT NW20 / 65Kva / H1 / débrochable 4P
1.32 | Unité micologic | 2,0 E/0,7A
1.33 | Compteur de maneouvre | CDM
1.34 | Carte principale de coffret de télécommande | iTi
1.35 | Carte principale de coffret de télécommande | PASA
1.36 | Jeu de Batteries de PASA
1.37 | Unité de contrôle | T 200S
1.38 | Centrale de mesure | NEMO 96 HD +80A / 265Vca / 110 A - 300 Vcc
1.39 | SEPAM | série 10
1.40 | SEPAM | série 20
1.41 | MICOM | P120 avec Easergy P5U20
1.42 | STATYS | SOCOMEC / STS 32A monophasé
1.43 | STATYS | SOCOMEC / 63A Rack
1.44 | STATYS | SOCOMEC / 100A Rack
1.45 | Contacts OF + SD | NG 125
1.46 | Contacts OF + SD | C60
1.47 | Module de communication RS 485 | Pour NEMO 96 HD
1.48 | disjoncteur | NS800 H 3P + 1 unité de contrôle Micrologic 2.0+ 1 déclencheur à émission MX + contacts auxiliaires OF/SDE + contacts de position CE/CD/CT + module CIT POP 4.2 |  | A détailler
1.49 | disjoncteur | NSX 250H 3P + déclencheur TMD + contacts OF/SD + 1 commade rotative + 1 bobine MX + 1 cde électrique + 1 protection par fusibles 10*38 + 1 module CIT POP 4.2 |  | A détailler
1.50 | bobine | MX pour disjoncteur NSX400H
1.51 | centrale de mesure | type DIRIS A40 + module com MODBUS
Les taux horaires d’intervention applicables pour chaque catégorie de personnel, comprenant les frais de transport, de déplacement et toutes sujétions,
conformément aux taux horaires réglementaires, sont indiqués ci-dessous:
Code article | Designation des spécialités |  | Coût horaire HT | Précision de l'entreprise
2.1 | Ingénieur journée
2.2 | Ingénieur nuit
2.3 | Ingénieur dimanche et jour férié
2.4 | Technicien supérieur journée
2.5 | Technicien supérieur nuit
2.6 | Technicien supérieur dimanche et jour férié
2.7 | Chef d'équipe journée
2.8 | Chef d'équipe nuit
2.9 | Chef d'équipe dimanche et jour férié
2.10 | Technicien journée
2.11 | Technicien nuit
2.12 | Technicien dimanche et jour férié
2.13 | manœuvre ou aide journée
2.14 | manœuvre ou aide nuit
2.15 | manœuvre ou aide dimanche et jour férié
Date et signature électronique obligatoire