Dossier technique

concerneant la

TRANSFORMATION D’un logement en antenne du SERVICE DE SANTE ETUDIANT (SSE) – Campus 2

Novembre 2025

SOMMAIRE

OBJET DE L’ETUDE	3

1 – DESCRIPTION DU BÂTIMENT ACTUEL	3

2 – SITUATION PROJETEE	6

2.1 - Esprit du projet	6

2.2 - Détail du programme	6

2.3 - Proposition de scénario	7

2.4 - Réglementations et référentiels	7

# OBJET DE L’ETUDE

La santé, le bien-être et l’inclusion sont des facteurs essentiels à la réussite étudiante. Le projet de l’université de Caen Normandie et la réforme des Services de Santé Etudiante (SSE) du 13 mars 2023 ont fait évoluer le service actuel. Le SUMPPS, Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, est devenu le SSE, Service de santé étudiante.

Le SSE continue à assurer ses missions de prévention collective et individuelle, de veille sanitaire et propose, depuis la rentrée de 2023, des consultations de médecine générale. Le SSE est situé sur le campus 1 (campus historique de l’université de Caen Normandie situé au centre-ville) dans le nouveau bâtiment du CROUS, l’Oxygène.

Actuellement l’IUT Grand Ouest, situé au campus 2, accueil une antenne du SSE dans une aile du bâtiment administration. Ces locaux ne sont plus adaptés à l’activité du SSE et à l’accueil des Etudiants.

Cette antenne irait s’installer dans un logement au rez-de-chaussée d’un bâtiment d’habitation sur 3 étages, accolé au bâtiment administration de l’IUT (carré rouge sur le plan)

Plan de masse campus 2 :

# 1 – DESCRIPTION DU BÂTIMENT ACTUEL

Le bâtiment d’habitation est en R+3 avec un logement par niveau. Ils accueillent des agents de l’université. Le logement du 1er étage est actuellement vacant.

Dans le cadre du projet, l’agent hébergé au rez-de-chaussée, irait s’installer dans le logement vacant au 1er étage.

Cela permettrait de libérer le logement du RDC pour le transformer en antenne SSE et par conséquent une modification de destination du logement en ERP est à prévoir.

La zone à transformer figure en jaune dans le schéma ci-dessous :

Synthèse des surfaces :

| Local | Surfaces | Local | Surfaces |
| --- | --- | --- | --- |
| LLO004 (circulation) | 5,38m² | LLO008 (chambre) | 10,03m² |
| LLO004a (circulation) | 1,64m² | LLO009 (toilette) | 1,57m² |
| LLO004b (placard) | 2,23m² | LLO010 (salle de bain) | 4,92m² |
| LLO005 (cuisine) | 8,59m² | LLO011 (chambre) | 10,81m² |
| LLO005a (local) | 1,98m² | LLO012 (chambre) | 10,43m² |
| LLO006 (salon) | 19,57m² | LLO007 (circulation) | 7,78m² |
| Total |  | 84,93m² |  |

Focus amiante : Le bâtiment date des années 70, le DTA datant de 2005 indique qu’il y a de l’amiante. Un nouveau diagnostic sera à prévoir avant travaux. Le maitre d’œuvre devra indiquer où devront se faire les prélèvements.

Le bâtiment de logement est accolé au bâtiment administration de l’IUT qui est un ERP. Le local qui relie ces deux bâtiments et le local LO021 (ancienne pièce du logement mais qui a été condamné côté logement pour les besoins de l’IUT – serveur informatique).  L’accès à cette pièce se fait par le local AD 005 (accueil de l’IUT)

Entrée du bâtiment administration de l’IUT

Rond rouge : Porte communicante entre le local AD 005 et le local LO021 (ancienne pièce du logement étudié)

# 2 – SITUATION PROJETEE

## 2.1 - Esprit du projet

La transformation du logement doit permettre la création d’une antenne de Service de Santé Etudiante (SSE) où viendront des étudiants pour consulter des professionnels de santé.

Ce service qui se situera dans un bâtiment d’habitation doit se distinguer dès l’entrée afin de marquer clairement le changement d’usage. Une entrée devra être prévu exclusivement pour le SSE. Les étudiants ne rentreront pas par la même entrée que les locataires.

Il est essentiel de scinder et d’isoler le logement transformé en ERP du bâtiment logement pour des questions de sécurité et d’accessibilité. Il convient de rattacher le logement transformé à l’ERP existant notamment au titre des réseaux.

Une attention particulière doit être apportée pour offrir un cadre rassurant et une confidentialité aux patients.

Le MOE devra rechercher une optimisation financière, et prévoir des options. L'IUT sera reconstruit dans 10 ans, l'annexe du SSE est inscrite dans une durée à "moyen terme"

CM 004

.

## – Détail du programme

Dans le cadre de ce projet, l’antenne accueillera :

- 1 bureau consultation pour un médecin

- 1 bureau écoute active pour un psychologue

- 1 bureau infirmerie pour l’infirmière

Il faudra également prévoir :

- 1 espace accueil/salle d’attente pour les étudiants ayant rendez-vous.

- Des toilettes PMR

- Un petit local de stockage

- 1 salle de pause pour le personnel

- 1 local pour les DASRI (déchets d’activité de soins)

Dans le cadre de l’étude l’ensemble des travaux intérieurs et extérieur du logement est à prévoir (électricité, plomberie, cloison doublage, chauffage, peinture, revêtement sols, menuiseries intérieur/extérieur, peinture extérieur - Cette liste n’est pas exhaustive) et l’aménagement extérieur (VRD) depuis la voie jusqu’à l’entrée de l’antenne SSE devra être conforme PMR.  La signalétique du lieu en externe et interne est à prévoir.

L’ensemble des locaux devront avoir un système de détection incendie adéquat, un système d’extinction incendie et un respect des normes concernant les issues de secours.

Une attention particulière devra être apportée à la ventilation des locaux et à l’acoustique des salles de consultation, afin de permettre la confidentialité requise à une consultation en psychologie.

Option à prévoir :

L’entrée principale et les accès de chaque bureau devront être sur contrôle d’accès.

La sécurisation du lieu devra être renforcé :  prévoir des moyens anti intrusion et vandalisme qui nécessiterai le changement des menuiseries extérieures

## – Proposition de scénario

Ci-dessous un plan avec une proposition d’aménagement à la suite d’un échange avec le SSE. Pour séparer l’accueil des étudiants des locataires, l’entrée du SSE se fera par une chambre.

Le maitre d’œuvre pourra proposer d’autres scenarii si cette proposition n’est pas optimale ou faisable d’un point de vue réglementaire et technique.

## – Réglementations et référentiels

Afin de repenser la transformation du logement en ERP, Le projet devra notamment respecter :

- Les réglementations sur les installations électriques et de sécurité incendie.

- Les normes d’accessibilité PMR

- Le référentiel immobilier de l’enseignement supérieur et de la recherche.

- Le code du travail.