## CVC
N° | Désignation équipement Eiffage | Marque | Référence | Numéro de série | Bâtiment | Localisation | Qté base | Qté constatée | Puissance / Débit | Code Lieu | Année mise en service | Observations
1 | Chaudière | De Dietrich | CFM244 |  | 101 | Sous-sol | 1 | 1 | 29-33 kW | Chaufferie | 1986
2 | Vase d'expansion | DSC |  |  | 101 | Sous-sol | 1 | 1 | 18 l | Chaufferie | 2019 | remplacé en 2019
3 | Brûleur gaz | Weishaupt | WG5N/1-A | 5260828 | 101 | Sous-sol | 1 | 1 | 50 kW | Chaufferie | 2003
4 | Circulateur | Grundfoss | UPS 25-60 80 |  | 101 | Sous-sol | 1 | 1 |  | Chaufferie
5 | sonde de température | SIEMENS | QAD 22 |  | 101 | Sous-sol | 1 | 1 |  | Chaufferie
6 | thermomètre rond | WIKA |  |  | 101 | Sous-sol | 1 | 1 |  | Chaufferie
7 | Détendeur 300 mbar |  |  |  | 101 | Sous-sol | 1 | 1 |  | Chaufferie
8 | Vase d'expansion |  |  |  | 101 | Sous-sol | 1 | 1 |  | Chaufferie
9 | Soupape de sécurité |  |  |  | 101 | Sous-sol | 1 | 1 |  | Chaufferie
10 | Vannes d'arrêt |  |  |  | 101 | Sous-sol | 2 | 2 |  | Chaufferie
11 | Régulation | Landis & Gyr | RVP 200 |  | 101 | Sous-sol | 1 | 1 |  | Chaufferie
12 | Circuit radiateurs |  |  |  | 101 | Sous-sol | 1 | 1 |  | Chaufferie
13 | Manomètre gaz |  |  |  | 101 | Sous-sol | 0 | 1 |  | Chaufferie
14 | Soupape différentielle |  |  |  | 101 | Sous-sol | 0 | 1 |  | Chaufferie
15 | Armoire de distribution gaz |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Extérieur
16 | Vanne police |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Extérieur
17 | Radiateur |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 1
18 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 1
19 | Radiateur |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 2
20 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 2
21 | Kitchenette |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 2
22 | Mitigeur |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 2
23 | Double bacs |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 2
24 | Chauffe eau électrique | Atlantic | 50 VM | 960452696 | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 50 litres/1200W | Salle 2
25 | Radiateur |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 3
26 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 3
27 | Radiateur électrique d'appoint |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 3
28 | Radiateur électrique d'appoint |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 4
29 | Radiateur |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 5
30 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 5
31 | Radiateur |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 6
32 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 6
33 | Radiateur |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 7
34 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 7
35 | Radiateur |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 9
36 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 9
37 | radiateur électrique | Atlantic |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 9
38 | Chauffe eau électrique | Atlantic | PC 30 | 950673071 | 101 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 30 litres/1600W | Salle 9
39 | WC |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC
40 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC
41 | Mélangeur |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC
42 | Sèche main |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC
43 | Radiateur |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 101
44 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 101
45 | WC |  |  |  | 101 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Palier
46 | Lavabo |  |  |  | 101 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle de bain
47 | Mitigeur |  |  |  | 101 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle de bain
48 | Cabine de douche |  |  |  | 101 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle de bain
49 | Mitigeur thermostatique |  |  |  | 101 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle de bain
50 | Radiateur |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 102
51 |  |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 102
52 | Radiateur |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 103
53 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 103
54 | Radiateur |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 104
55 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 104
56 | Radiateur |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 105
57 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 105
58 | Radiateur |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 106
59 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 106
60 | Radiateur |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 107
61 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 107
62 | Radiateur |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 108
63 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 108
64 | Chauffe eau électrique | Atlantic | 96 HMRS 10 TC ACI | 980301258 | 101 | 1er Etage | 1 | 1 | 100 litres/1200W | Salle 108
65 | Radiateur |  |  |  | 101 | 2eme Etage | 1 | 1 |  | Salle 203
66 | Robinet thermostatique |  |  |  | 101 | 2eme Etage | 1 | 1 |  | Salle 203
67 | Aérotherme | Wesper | Westherm 625 EC 9 |  | 131 | Rez de chaussée | 6 | 6 |  | Local 1 | 1994
68 | Circuit Aérotherme |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Local 1
69 | Circuit radiateurs |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Local 1
70 | Vannes d'arrêt |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 16 | 16 |  | Local 1
71 | Purgeur automatiques |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 5 | 4 |  | Local 1
72 | sonde de température |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Local 1
73 | Radiateur |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 3 | 3 |  | Local 4
74 | Robinet thermostatique |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Local 4
75 | Radiateur |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 10 | 11 |  | Salle de lecture
76 | Robinet thermostatique |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 10 | 11 |  | Salle de lecture
77 | Chauffe eau électrique | Altantic | 50 VM | 970850083 | 131 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 50 litres/1200W | WC
78 | WC |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme
79 | Lave-main |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme
80 | Mitigeur |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme
81 | WC |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC femme
82 | Lave-main |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC femme
83 | Mélangeur |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC femme
84 | VMC |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | WC
85 | WC |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC Handicapé salle de lecture
86 | Lave-main |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC Handicapé salle de lecture
87 | Mitigeur |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC Handicapé salle de lecture
88 | WC |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC femme salle de lecture
89 | Lave-main |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC femme salle de lecture
90 | Mitigeur |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC femme salle de lecture
91 | WC |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme salle de lecture
92 | Lave-main |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme salle de lecture
93 | Mitigeur |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme salle de lecture
94 | Robinet machine à laver |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle de lecture
95 | Chaudière | Equip'Technic (Chappée) | Technobloc HR2 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 670 kW | Chaufferie | 1994
96 | Brûleur | Weishaupt | Monarch G7/1-D | 5147720 | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 1750 kW | Chaufferie | 2002
97 | Vase d'expansion |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 150 l | Chaufferie | 2016
98 | Disconnecteur | Socla | BA |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie | 2010
99 | Pompe primaire | Salmson | MA 325-2 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
100 | Pompe circulation 2ndaire | Salmson | RL450-2 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie | 2009
101 | Pompe circulation 2ndaire | Salmson | NEC-2-T-25 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie | 2015
102 | Vanne barrage gaz |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
103 | sonde bruleur |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie
104 | Compteur d'eau |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie
105 | sonde de température | Landis & Gyr | QAD 21 |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie
106 | Brûleur gaz | Weihaupt | G7-1 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
107 | Pompe | Salmson | CXL 100-32-T3 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
108 | Vanne trois voies | SIEMENS | SQS 35-00 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie | 2017
109 | motorisation vanne 3 voies |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie
110 | Bonbonne tampon |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
111 | Détendeur 300 mbar |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
112 | Soupape de sécurité |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Chaufferie
113 | Purgeur automatiques |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 8 | 8 |  | Chaufferie | 2016
114 | Vannes d'arrêt |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 28 | 28 |  | Chaufferie
115 | Régulation | Landis & Gyr | RVP 30 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
116 | Circuit Aérotherme |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
117 | Circuit radiateurs |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
118 | Armoire de distribution gaz |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Extérieur
119 | Aérotherme | Wesper | Westherm 625 EC 9 |  | 132 | Rez de chaussée | 6 | 6 |  | Local 1 | 1994
120 | Circuit Aérotherme |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Local 1
121 | Circuit radiateurs |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Local 1
122 | Vannes d'arrêt |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 18 | 12 |  | Local 1
123 | sonde de température |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Local 1
124 | Radiateur |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 3 | 3 |  | Local 5
125 | Robinet thermostatique |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 3 | 3 |  | Local 5
126 | Radiateur |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Local 7
127 | Robinet thermostatique |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Local 7
128 | Deshumidificateur | Axair | VMD 3500 |  | 132 | 1er Etage | 1 | 1 | débit nom. 900 m3/h | bloc 1 | 2005
129 | Ventilateur de gaine | Aldès | VC D 250 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 | débit 800 m3/h | bloc 1 | 2005
130 | Grille de reprise | Aldès | GD 102 F1 425x75 |  | 132 | Rez de chaussée | 6 | 6 | débit 130 m3/h | bloc 1 | 2005
131 | Grille de soufflage | Aldès | GD 102 D F1 425x75 |  | 132 | Rez de chaussée | 5 | 5 | débit 160 m3/h | bloc 1 | 2005
132 | Clapet Coupe-Feu | Aldès | Isone Æ 250 |  | 132 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | bloc 1 | 2005
133 | Extracteur |  |  |  | 132 | 1er Etage | 0 | 1 |  | bloc 1 | 2019
134 | Deshumidificateur | Axair | VMD 3500 |  | 132 | 1er Etage | 1 | 1 | débit nom. 900 m3/h | bloc 2 | 2005
135 | Ventilateur de gaine | Aldès | VC D 250 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 | débit 800 m3/h | bloc 2 | 2005
136 | Grille de reprise | Aldès | GD 102 F1 425x75 |  | 132 | Rez de chaussée | 7 | 7 | débit 115 m3/h | bloc 2 | 2005
137 | Grille de soufflage | Aldès | GD 102 D F1 425x75 |  | 132 | Rez de chaussée | 6 | 6 | débit 130 m3/h | bloc 2 | 2005
138 | Clapet Coupe-Feu | Aldès | Isone Æ 250 |  | 132 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | bloc 2 | 2005
139 | Extracteur |  |  |  | 132 | 1er Etage | 0 | 1 |  | bloc 2
140 | Chauffe eau électrique | Altantic | 321104 PC 30 | 72670456 | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 30 litres/2000W | WC | 2007 | Remplacement du chauffe eau électrique
141 | VMC |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | WC
142 | WC |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC fille
143 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC fille
144 | Mélangeur |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC fille
145 | WC |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme
146 | Urinoir |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme
147 | Presto |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme
148 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme
149 | Mélangeur |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC homme
150 | Vide seau |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Extérieur toilette
151 | Mitigeur |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Extérieur toilette
152 | Chaudière VITOCROSSAL | VIESSMANN | VITOCROSSAL 200 CM3 | 7247422200401 | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 | 130 KW | Chaufferie | 10/2013
153 | Chaudière VITOCROSSAL | VIESSMANN | VITOCROSSAL 200 CM3 | 7247422200078 | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 | 130 KW | Chaufferie | 10/2013
154 | Compteur gaz | ITRON | Gallus ACD G16 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 | 25 m3/h maxi | Chaufferie | 10/2013
155 | Coffret détente | BRIFFAULT | B50 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 |  | Chaufferie
156 | Compteur énergie | AQUAMITRO | CALEC ST |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 |  | Chaufferie | 10/2013
157 | Vase d'expansion | REFLEX |  |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 | 300 l | Chaufferie | 10/2013
158 | vanne de réglage de débit | TA |  |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 3 | 3 |  | Chaufferie | 10/2013
159 | pressostat manque d'eau | SIEMENS | SNSC 103 Q |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 |  | Chaufferie | 10/2013
160 | sonde de température à plongeur | SIEMENS | QAE 21210 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 7 | 7 |  | Chaufferie | 10/2013
161 | ballon de stockage eau chaude | LACAZE | CALEO |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 | 2500 L | Chaufferie | 10/2013
162 | ballon de stockage eau chaude | LACAZE | CALEO |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 | 2500 L | Chaufferie | 10/2013
163 | circulateurs | GRUNDFOS | TPED 65-120/2 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 | pompes doubles | Chaufferie | 10/2013
164 | compteur EC / Energie |  | WP XKA 80 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 |  | Chaufferie | 10/2013
165 | compteur EF recomplétement | ZENNER |  |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 |  | Chaufferie | 10/2013
166 | disconnecteur | SOCLA | BA 2760 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 |  | Chaufferie | 10/2013
167 | adoucisseur d'eau | ASSISTEAUX | ERYS E 18 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 |  | Chaufferie | 10/2013
168 | Groupe eau glacée | CIAT | DYNACIAT LGP 600 V | 01964445/0002 | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 | R 410 A | Groupe eau glacée | 10/2013
169 | Groupe eau glacée | CIAT | DYNACIAT LGP 600 V | 01964445/0001 | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 | R 410 A | Groupe eau glacée | 10/2013
170 | Vase d'expansion | REFLEX | N |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 | 300 l | Groupe eau glacée | 10/2013
171 | Vanne 3 voies | SIEMENS | VXF 41.91 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 | DN 125 | Groupe eau glacée | 10/2013
172 | motorisation vanne 3 voies | SIEMENS | SKC 62 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 |  | Groupe eau glacée | 10/2013
173 | ballon de stockage eau glacée | LACAZE | GLACEO |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 | 2500 L | Groupe eau glacée | 10/2013
174 | ballon de stockage eau glacée | LACAZE | GLACEO |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 | 2500 L | Groupe eau glacée | 10/2013
175 | circulateurs | GRUNDFOS | TPD 65/190 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 2 | 2 | pompes doubles | Groupe eau glacée | 10/2013
176 | circulateurs | GRUNDFOS | TPD 80/60/4 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 2 | 2 | pompes doubles | Groupe eau glacée | 10/2013
177 | circulateurs | GRUNDFOS | TPE (D) |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 | pompes doubles | Groupe eau glacée | 10/2013
178 | vanne réglage de débit | TA |  |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 5 | 5 |  | Groupe eau glacée
179 | Pressostat manque d'eau | SIEMENS | SNSC 103 Q |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 0 | 2 |  | Groupe eau glacée
180 | Sonde de température à plongeur | SIEMENS | QAE2120 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 0 | 7 |  | Groupe eau glacée
181 | détecteur de fuite R 410 | OLDHAM | CTX 300 |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 |  | Groupe eau glacée | 10/2013
182 | compteur EF recomplétement | ZENNER |  |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 |  | Groupe eau glacée | 10/2013
183 | dégazeur automatique | FLAMCO |  |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 10 | 11 |  | Groupe eau glacée | 10/2013
184 | aéroréfrigérant | CIAT | OPERA DMN 9042 |  | 239 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | extérieur | 10/2013
185 | aéroréfrigérant | CIAT | OPERA DMN 9042 |  | 239 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | extérieur | 10/2013
186 | Dégazeur |  |  |  | 239 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | extérieur
187 | vanne réglage de débit | TA |  |  | 239 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | extérieur | 10/2013
188 | CTA 1A | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0351 | 239 | Rez de chaussée côté 133 | 1 | 1 | 3200 m3/h | circulations | 10/2013
189 | CTA 2A | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0651 | 239 | Rez de chaussée côté 133 | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 10/2013
190 | CTA 3A | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0450 | 239 | Rez de chaussée côté 133 | 1 | 1 | 3500 m3/h | circulations | 10/2013
191 | CTA 4A | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0650 | 239 | Rez de chaussée côté 133 | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 10/2013
192 | CTA 5A | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0550 | 239 | Rez de chaussée côté 133 | 1 | 1 | 3500 m3/h | circulations | 10/2013
193 | CTA 6A | GEA | CAIR PLUS 064.064IVBV | 7020.612880_059.0251 | 239 | Rez de chaussée côté 133 | 1 | 1 | 2700 m3/h | circulations | 10/2013
194 | CTA 1B | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0552 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 3200 m3/h | circulations | 10/2013
195 | CTA 2B | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0350 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 3200 m3/h | circulations | 10/2013
196 | CTA 3B | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_095.0553 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 3200 m3/h | circulations | 10/2013
197 | CTA 4B | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0352 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 3200 m3/h | circulations | 10/2013
198 | CTA 5B | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0452 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 3200 m3/h | circulations | 10/2013
199 | CTA 6B | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0451 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 3200 m3/h | circulations | 10/2013
200 | CTA 7B | GEA | CAIR PLUS 064.064IVBV | 7020.612880_059.0151 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 2000 m3/h | circulations | 10/2013
201 | CTA 8B | GEA | CAIR PLUS 064.064IVBV | 7020.612880_059.0150 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 2000 m3/h | circulations | 10/2013
202 | CTA 9B | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0353 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 3200 m3/h | circulations | 10/2013
203 | CTA 10B | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0551 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 3200 m3/h | circulations | 10/2013
204 | CTA 11B | GEA | CAIR PLUS 064.096IVBV | 7020.612880_059.0652 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 10/2013
205 | CTA 12B | GEA | CAIR PLUS 064.064IVBV | 7020.612880_059.0250 | 239 | Rez de chaussée côté entrée | 1 | 1 | 2700 m3/h | circulations | 10/2013
206 | thermostat antigel sur CTA | SIEMENS | QAF81.3 |  | 239 | Rez de chaussée | 18 | 18 |  | circulations | 10/2013
207 | pressostat differentiel | SIEMENS | CBM81-3 |  | 239 | Rez de chaussée | 36 | 36 |  | circulations | 10/2013
208 | sonde de température / hygro | SIEMENS | QFM3160 |  | 239 | Rez de chaussée | 18 | 18 |  | gaine ventilation | 10/2013
209 | vanne 2 voies régulation CTA | SIEMENS |  |  | 239 | Rez de chaussée | 18 | 18 |  | circulations | 10/2013
210 | vanne 3 voies régulation CTA | SIEMENS |  |  | 239 | Rez de chaussée | 18 | 18 |  | circulations | 10/2013
211 | motorisation pour vanne 2 ou 3 | SIEMENS | SQS 65 |  | 239 | Rez de chaussée | 18 | 36 |  | circulations | 10/2013
212 | vanne de réglage de débit | TA | STAD 25 |  | 239 | Rez de chaussée | 18 | 36 |  | circulations
213 | diffuseur de soufflage | ALDES |  |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 160 | 160 |  | cellules | 10/2013
214 | grille de reprise | ALDES |  |  | 239 | Rez de chaussée | 20 | 20 |  | cellules | 10/2013
215 | servomoteur registre aéraulique | SIEMENS |  |  | 239 | Rez de chaussée | 20 | 20 |  | gaine ventilation | 10/2013 | Remplacement servomoteur de volet d'air (cellule 15 et 16)
216 | humidificateurs | ELECTROVAP | RTH 10 LC |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 14 | 14 |  | circulations | 10/2013
217 | humidificateurs | ELECTROVAP | RTH 7 LC |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 4 | 4 |  | circulations
218 | CTA | GEA | CZB AT COOL |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 1 | 1 |  | Groupe froid | 10/2013
219 | pressostat differentiel | SIEMENS | CBM81-3 |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 3 | 3 |  | Groupe froid | 10/2013
220 | sonde de température / hygro | SIEMENS |  |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 2 | 2 |  | Groupe froid | 10/2013
221 | compresseur groupe froid | COPELAND SCROLL DIGITAL | ZBD58KCE-TFD-551 / ZB38KCE-TFD-551 | 13JC6903D / 12I241114 C | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 1 | 1 | 13,45 kW / 7,4 kW | Groupe froid | 10/2013 | Remplacement de plusieurs éléments HS sur un groupe d'eau glacé
222 | réservoir gaz frigorifique | LEGNAGO | FSR 40 |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 1 | 1 | R 404 A - 14bar | Groupe froid | 10/2013
223 | déshydrateur | MUNTERS | ML 180E | 132519040055277 | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 1 | 1 | 2 kW | Groupe froid | 10/2013
224 | pressostat | DANFOSS |  |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 5 | 6 |  | Groupe froid gaine soufflage | 10/2013
225 | humidificateurs | ELECTROVAP | RTH 5 LC |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 1 | 1 |  | Groupe froid | 10/2013
226 | détecteur de fuite R 404 | ELREHA | EGS 101 |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 1 | 1 |  | Groupe froid | 10/2013
227 | vanne de réglage de débit | TA |  |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 2 | 1 |  | Groupe froid | 10/2013
228 | sonde de température | SIEMENS | QFM3160 |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 4 | 4 |  | Groupe froid | 10/2013
229 | dégazeur automatique |  |  |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 4 | 4 |  | Groupe froid | 10/2013
230 | régulation | SIEMENS | RWR 462,10 |  | 239 | Rez de chaussée intérieur côté entrée site | 1 | 2 |  | Groupe froid | 10/2013
231 | Condenseur | GEA | MEC122N |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté entrée site | 1 | 1 |  | extérieur | 10/2013
232 | Coffret |  |  |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté entrée site | 0 | 1 |  | extérieur
233 | radiateurs aciers | FINIMETAL | Reganne V |  | 239 | Rez de chaussée | 17 | 17 | Acier | commun | 10/2013
234 | Robinet thermostatique |  |  |  | 239 | Rez de chaussée | 0 | 17 |  | commun | 10/2013
235 | Radiateur |  |  |  | 140 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 1 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
236 | Robinet thermostatique |  |  |  | 140 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 1
237 | Radiateur |  |  |  | 140 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 2 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
238 | Robinet thermostatique |  |  |  | 140 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 2
239 | Radiateur |  |  |  | 140 | Rez de chaussée | 10 | 10 |  | Salle 3 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
240 | Robinet thermostatique |  |  |  | 140 | Rez de chaussée | 10 | 10 |  | Salle 3
241 | Radiateur |  |  |  | 140 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 101 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
242 | Robinet thermostatique |  |  |  | 140 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 101
243 | Radiateur |  |  |  | 140 | 1er Etage | 7 | 10 |  | Salle 103 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
244 | Robinet thermostatique |  |  |  | 140 | 1er Etage | 7 | 10 |  | Salle 103
245 | 2 Purgeur automatiques |  |  |  | 140 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 103
246 | Chauffe eau électrique | Altantic |  |  | 140 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 100 litres | Salle 2
247 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 1 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
248 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 1
249 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 2 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
250 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 2
251 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 4 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
252 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 4
253 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 5 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
254 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 5
255 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 6 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
256 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 6
257 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 7 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
258 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 7
259 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 9 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
260 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 9
261 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 10 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
262 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 10
263 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 11 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
264 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 11
265 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 12 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
266 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 12
267 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 13 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
268 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 13
269 | Vanne d'arrêt |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 13
270 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 7 | 7 |  | Salle 15 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
271 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 7 | 7 |  | Salle 15
272 | Vanne d'arrêt |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 3 | 3 |  | Salle 15
273 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 23 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
274 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 23
275 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 24 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
276 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 24
277 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 25 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
278 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 25
279 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 26 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
280 | Vannes d'arrêt |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 10 | 10 |  | Salle 26
281 | Soupape de sécurité |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 26
282 | Purgeur automatiques |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 26
283 | Vannes d'arrêt |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 16 | 16 |  | Salle 29
284 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 29 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
285 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 29
286 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 6 | 6 |  | Salle 35 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
287 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 35
288 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 42 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
289 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 42
290 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 43 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
291 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 43
292 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 44 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
293 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 44
294 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 45 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
295 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 45
296 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Couloir Salle 45 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
297 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Couloir Salle 45
298 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 46 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
299 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 46
300 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 47 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
301 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 47
302 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 48 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
303 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 48
304 | Radiateur électrique d'appoint |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 48
305 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 50 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
306 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 50
307 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 51 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
308 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 51
309 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 53 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
310 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 53
311 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 59 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
312 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 59
313 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 65 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
314 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 65
315 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 66 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
316 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 66
317 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 67 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
318 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 67
319 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 68 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
320 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 68
321 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 69 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
322 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 69
323 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 70 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
324 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 70
325 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 71 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
326 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 71
327 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 3 |  | Salle 102 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
328 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 3 | 3 |  | Salle 102
329 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 3 | 1 |  | Salle 103 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
330 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 103
331 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 105 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
332 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 105
333 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 106 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
334 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 106
335 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 107 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
336 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 107
337 | radiateur électrique d'appoint |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 107
338 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 108 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
339 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 108
340 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 110 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
341 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 110
342 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 111 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
343 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 111
344 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 112 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
345 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 112
346 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 114 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
347 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 114
348 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 115 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
349 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 115
350 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 117 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
351 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 117
352 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 4 | 4 |  | Salle 118 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
353 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 4 | 4 |  | Salle 118
354 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 121 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
355 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 121
356 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 125 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
357 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 125
358 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 3 | 3 |  | Salle 127 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
359 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 3 | 3 |  | Salle 127
360 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 128 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
361 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 128
362 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 132 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
363 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 133 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
364 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 133
365 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 135 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
366 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 135
367 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 136 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
368 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 136
369 | Radiateurs électriques |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 138
370 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 139 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
371 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 139
372 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 141 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
373 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 141
374 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 142 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
375 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 142
376 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 143 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
377 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 143
378 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Couloir Salle 143 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
379 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Couloir Salle 143
380 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 145 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
381 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 145
382 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 146 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
383 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 146
384 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 147 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
385 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 147
386 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 1 |  | Salle 151 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
387 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 2 | 1 |  | Salle 151
388 | Radiateur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 9 | 9 |  | Salle 153 |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
389 | Robinet thermostatique |  |  |  | 141 | 1er Etage | 9 | 9 |  | Salle 153
390 | Vannes d'arrêt |  |  |  | 141 | 2eme Etage | 4 | 4 |  | Grenier
391 | Purgeur automatique |  |  |  | 141 | 2eme Etage | 4 | 4 |  | Grenier
392 | Unité intérieure split | Daikin | FTKS60EV1B |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 50 | 2006
393 | Unité extérieure split | Technibel | SCDV 106 R 5 VA AB |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 50 | 2006
394 | Chauffe eau électrique | Pacific |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 30 litres/1500W | Salle 24
395 | Chauffe eau électrique | Atlantic |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 30 litres | Salle 26
396 | Chauffe eau électrique | Atlantic |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 50 litres | Salle 70
397 | Chauffe eau électrique | Thermor |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 | 150 litres | Salle 114
398 | Chauffe eau électrique | De Dietrich |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 | 30 litres | Salle 142
399 | VMC |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 26
400 | VMC |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 42
401 | VMC |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 68
402 | VMC |  |  |  | 141 | 1er Etage | 1 | 1 |  | Salle 114
403 | VMC |  |  |  | 141 | 2eme Etage | 1 | 1 |  | Grenier
404 | Robinet machine à laver |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 25
405 | sèche main |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette femme
406 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette femme
407 | Mélangeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette femme
408 | WC |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette femme
409 | Lave-main |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette femme
410 | Mélangeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette femme
411 | WC Handicapé |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette handicapé
412 | Lave-main |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette handicapé
413 | Mitigeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette handicapé
414 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette homme
415 | Mitigeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette homme
416 | Vide seau |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette homme
417 | Mitigeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette homme
418 | Urinoir |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette homme
419 | Presto |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette homme
420 | WC |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 26 Toilette homme
421 | Vanne papillon |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 26
422 | Purgeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 26
423 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette femme
424 | Mélangeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette femme
425 | sèche main |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette femme
426 | WC |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette femme
427 | Lavabo |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette femme
428 | Mélangeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette femme
429 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette homme
430 | Mélangeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette homme
431 | Urinoir |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette homme
432 | Presto |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette homme
433 | Robinet de puisage |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette homme
434 | WC |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 42 Toilette homme
435 | Robinet machine à laver |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Couloir Salle 42
436 | WC |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 68
437 | Lavabo |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 68
438 | Mélangeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 68
439 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 68
440 | Mélangeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 68
441 | Urinoir |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 68
442 | Presto |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 68
443 | WC |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 68
444 | Lavabo |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 142
445 | Mélangeur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 142
446 | Robinet de puisage |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 142
447 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 3 |  | Salle 114 Toilette femme
448 | Mélangeur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 3 |  | Salle 114 Toilette femme
449 | WC |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 2 |  | Salle 114 Toilette femme
450 | Receveur de douche et porte de douche |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 114 Douche
451 | Mélangeur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 114 Douche
452 | Garniture de douche |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 114 Douche
453 | VMC |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 114 Douche/Toilette
454 | Robinet machine à laver |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 114 homme
455 | sèche main |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 114 homme
456 | Urinoir |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 2 |  | Salle 114 homme
457 | Presto |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 2 |  | Salle 114 homme
458 | WC |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 114 homme
459 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 114 homme
460 | Mélangeur |  |  |  | 141 | 1er Etage | 0 | 1 |  | Salle 114 homme
461 | Robinet machine à laver |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 24
462 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 24
463 | Mélangeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 24
464 | Radiateur électrique portatif |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 24
465 | Vide seau |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 2 - wc hommes
466 | Mitigeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 2
467 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 2
468 | Mélangeur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 2
469 | Chaudière 1 | Viessmann | Paromat-Triplex TN040 | 7324073100049 | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 405 kW | Chaufferie | 2002
470 | Chaudière 2 | Viessmann | Paromat-Triplex TN040 | 7324073000138 | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 405 kW | Chaufferie | 2002
471 | Brûleur 1 | Weishaupt | WG40N/1-A | 5095290 | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 550 kW | Chaufferie | 2002
472 | Brûleur 2 | Weishaupt | WG40N/1-A | 5095291 | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 550 kW | Chaufferie | 2002
473 | Disconnecteur | Socla | BA |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie | 2007
474 | Pompe primaire | Salmson | Euramo C1120 |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
475 | Pompe 2ndaire | Salmson | Euramo C1430 |  | 142 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Chaufferie
476 | Vanne de Régulation 3 voies | Landis et Gyr | SQL 33 |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
477 | Détendeur régulateur gaz | Invensys |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie | 2001
478 | Vanne barrage gaz |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
479 | Vase d'expansion |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 3 | 3 |  | Chaufferie
480 | Pompe |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
481 | Vanne 3 voies |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
482 | Vases d'expansion |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 3 | 1 |  | Chaufferie
483 | Pressostat |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie
484 | Clapet anti-retour |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
485 | Soupape de sécurité |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 3 | 5 |  | Chaufferie
486 | Purgeur automatiques |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 2 | 6 |  | Chaufferie
487 | Vanne d'arrêt |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 22 | 26 |  | Chaufferie
488 | Circuit radiateurs |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
489 | Armoire de distribution gaz |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Extérieur
490 | Vanne police |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Extérieur
491 | Régulation |  | RVP 30 |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
492 | Sonde bruleur |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Chaufferie
493 | Ballon électrique ECS | Atlantic | 96 VMRS |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 200 l 2200 kW | Chaufferie
494 | Centrale de mesure | Industrial Scientific | MX 42A |  | 142 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie
495 | Vannes d'arrêt |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 5
496 | Radiateur |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 6 | 6 |  | Salle 5
497 | Robinet thermostatique |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 6 | 6 |  | Salle 5
498 | Radiateur |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 7
499 | Robinet thermostatique |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Salle 7
500 | Radiateur |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 8
501 | Robinet thermostatique |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 8
502 | Vannes d'arrêt |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 11
503 | Radiateur |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 12
504 | Robinet thermostatique |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 12
505 | Radiateur |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 15
506 | Robinet thermostatique |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 15
507 | Radiateur |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 16
508 | Robinet thermostatique |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 16
509 | Radiateur |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 17
510 | Robinet thermostatique |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Salle 17
511 | Radiateur |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 18
512 | Robinet thermostatique |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 4 | 4 |  | Salle 18
513 | Purgeur automatique |  |  |  | 142 | 1er Etage | 2 | 2 |  | Salle 101 | 2016
514 | VMC |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Local entretien |  | Remplacement d'un caisson de VMC local stackage
515 | Vide seau |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Local entretien
516 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 142 | WC hommes | 0 | 1 |  | Local entretien WC hommes
517 | Mitigeur |  |  |  | 142 | WC hommes | 0 | 1 |  | Local entretien WC hommes
518 | Seche-main |  |  |  | 142 | WC hommes | 0 | 1 |  | Local entretien WC hommes
519 | WC |  |  |  | 142 | WC hommes | 0 | 2 |  | Local entretien WC hommes
520 | Presto |  |  |  | 142 | WC hommes | 0 | 1 |  | Local entretien WC hommes
521 | Douche |  |  |  | 142 | Douche | 0 | 1 |  | Local entretien douche
522 | Mitigeur |  |  |  | 142 | Douche | 0 | 1 |  | Local entretien douche
523 | Garniture de douche |  |  |  | 142 | Douche | 0 | 1 |  | Local entretien douche
524 | WC |  |  |  | 142 | WC femmes | 0 | 1 |  | Local entretien WC femmes
525 | Lave-main |  |  |  | 142 | WC femmes | 0 | 1 |  | Local entretien WC femmes
526 | Seche-main |  |  |  | 142 | WC femmes | 0 | 1 |  | Local entretien WC femmes
527 | mitigeur |  |  |  | 142 | WC femmes | 0 | 1 |  | Local entretien WC femmes
528 | chaudière 1 | VIESSMANN | VITOCROSSAL | 7247421000109 | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 115 KW | Chaufferie | 07/2011
529 | chaudière 2 | VIESSMANN | VITOCROSSAL | 7247421000107 | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 115 KW | Chaufferie | 07/2011
530 | Bruleur gaz 1 |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie | 07/2011
531 | Bruleur gaz 2 |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie | 07/2011
532 | compteur gaz | ELSTER | BK G 25 |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 40 m3/h maxi | Chaufferie | 07/2011
533 | compteur énergie | SAPPEL | PALLAS |  | 161 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Chaufferie | 07/2011
534 | vase d'expansion | REFLEX | REFLEX N |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 300 l | Chaufferie | 07/2011
535 | Disconnecteur | SOCLA | BA |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie | 2018
536 | ballon de stockage eau chaude | LACAZE | CALEO |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 2500 L | Chaufferie | 07/2011
537 | ballon de stockage eau chaude | LACAZE | CALEO |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 2500 L | Chaufferie | 07/2011
538 | circulateurs double | GRUNDFOS | TP serie 200 |  | 161 | Rez de chaussée | 2 | 1 | pompes doubles | Chaufferie | 07/2011
539 | adoucisseur d'eau | ASSISTEAUX | ERYS E 18 |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie | 07/2011
540 | Soupape de sécurité |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 4 |  | Chaufferie
541 | Purgeur |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 3 |  | Chaufferie
542 | groupe eau glacée | CIAT | DYNACIAT 400 VR 410 | 7145513 | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 42 bar | Groupe froid | 07/2011
543 | groupe eau glacée | CIAT | DYNACIAT 400 VR 410 | 7046513 | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 42 bar | Groupe froid | 07/2011
544 | vanne 3 voies | SIEMENS | VXF 41.90 |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Groupe froid | 07/2011
545 | motorisation vanne 3 voies | SIEMENS | SKC 62 |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Groupe froid | 07/2011
546 | vase d'expansion | REFLEX | REFLEX N |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 300 l | Groupe froid | 2016
547 | ballon de stockage eau glacée | LACAZE | GLACEO | 5074-02 | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 2500 L | Groupe froid | 07/2011
548 | ballon de stockage eau glacée | LACAZE | GLACEO | 5074-01 | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 2500 L | Groupe froid | 07/2011
549 | circulateurs double | GRUNDFOS | TP serie 200 |  | 161 | Rez de chaussée | 3 | 3 | pompes doubles | Groupe froid | 07/2011
550 | détecteur de fuite R 410 | OLDHAM | GTX 300 |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | Groupe froid | 07/2011
551 | caisson d'extraction | France AIR | Canal'air M 200 |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 961 m3/h | Groupe froid | 10/2016
552 | circulateurs double | GRUNDFOS | UPSD |  | 161 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Groupe froid | 07/2011
553 | Aéroréfrigérant | CIAT | EUROPA 2 9053 VI 750 |  | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 |  | extérieur | 07/2011
554 | pressostat manque d'eau | SIEMENS | SNS-C103XM01 |  | 161 | Rez de chaussée | 2 | 3 |  | chaufferie / technique | 07/2011
555 | controleur de débit | SIEMENS | QDEG 1 |  | 161 | Rez de chaussée | 6 | 5 |  | chaufferie / technique | 07/2011
556 | sonde de température à plongeur | SIEMENS | QAE 2120 |  | 161 | Rez de chaussée | 2 | 16 |  | chaufferie / technique | 07/2011
557 | vanne de réglage de débit | CGR | TA |  | 161 | Rez de chaussée | 9 | 9 |  | chaufferie / technique | 07/2011
558 | centrale double flux | SYSTEMAIR | ROTOVEX SR |  | 161 | 1er Etage | 1 | 1 |  | combles | 07/2011
559 | ventilo convecteurs | CIAT | major line |  | 161 | Rez de chaussée | 5 | 5 | de 1350 à 2970 W | bureaux / tri | 07/2011
560 | aérothermes | CIAT | série 4000 |  | 161 | Rez de chaussée | 2 | 2 | 7470 W | hall d'entrée | 07/2011
561 | WC |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC hommes
562 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC hommes
563 | Mitigeur |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC hommes
564 | Chauffe main |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC hommes
565 | chauffe eau électrique | ATLANTIC | 23115 | 1033A4557 | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 1650W /150 L | WC femmes | 07/2011
566 | WC |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC femmes
567 | Lavabo |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC femmes
568 | Mitigeur |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC femmes
569 | Chauffe main |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC femmes
570 | VMC |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | WC
571 | Robinet de puisage |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Local Groupe froid
572 | Robinet de puisage |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Local Chaufferie
573 | CTA 1C | GEA | CAIRplus 096.052IVBV | 7020.601846_059.0034 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 07/2011
574 | CTA 2C | GEA | CAIRplus 064.064IVBV | 7020.601846_059.0011 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 2700 m3/h | circulations | 07/2011
575 | CTA 3C | GEA | CAIRplus 096.052IVBV | 7020.601846_059.0029 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 07/2011
576 | CTA 4C | GEA | CAIRplus 096.052IVBV | 7020.601846_059.0026 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 07/2011
577 | CTA 5C | GEA | CAIRplus 096.052IVBV | 7020.601846_059.0037 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 07/2011
578 | CTA 6C | GEA | CAIRplus 064.064IVBV | 7020.601846_059.0015 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 2700 m3/h | circulations | 07/2011
579 | CTA 7C | GEA | CAIRplus 096.052IVBV | 7020.601846_059.0025 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 07/2011
580 | CTA 8C | GEA | CAIRplus 064.064IVBV | 7020.601846_059.0013 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 2700 m3/h | circulations | 07/2011
581 | CTA 9C | GEA | CAIRplus 096.052IVBV | 7020.601846_059.0031 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 07/2011
582 | CTA 10C | GEA | CAIRplus 096.052IVBV | 7020.601846_059.0036 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 07/2011
583 | CTA 11C | GEA | CAIRplus 096.052IVBV | 7020.601846_059.0027 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 07/2011
584 | CTA 12C | GEA | CAIRplus 096.052IVBV | 7020.601846_059.0035 | 174 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 3600 m3/h | circulations | 07/2011
585 | thermostat antigel sur CTA | SIEMENS | QAF 81,3 |  | 174 | Rez de chaussée | 12 | 12 |  | circulations | 07/2011
586 | pressostat differentiel | SIEMENS | QBM 81,3 |  | 174 | Rez de chaussée | 12 | 24 |  | circulations | 07/2011
587 | sonde de température / hygro | SIEMENS | QFM 3160 |  | 174 | Rez de chaussée | 12 | 12 |  | gaine ventilation | 07/2011
588 | vanne 2 voies régulation CTA | SIEMENS | VVG 44 |  | 174 | Rez de chaussée | 12 | 12 |  | circulations | 07/2011
589 | vanne 3 voies régulation CTA | SIEMENS | VXG 44 |  | 174 | Rez de chaussée | 12 | 12 |  | circulations | 07/2011
590 | motorisation pour vanne 2 ou 3 | SIEMENS | SQS 65 |  | 174 | Rez de chaussée | 12 | 24 |  | circulations | 07/2011
591 | diffuseur de soufflage | ALDES | DGH C 150 |  | 174 | Rez de chaussée | 12 | 12 |  | cellules | 07/2011
592 | grille de reprise | ALDES | SC 121 |  | 174 | Rez de chaussée | 12 | 12 |  | cellules | 07/2011
593 | servomoteur registre aéraulique | SIEMENS | GCA 161,1 |  | 174 | Rez de chaussée | 12 | 12 |  | gaine ventilation | 07/2011
594 | vanne de réglage de débit | CGR | TA |  | 174 | Rez de chaussée | 0 | 24 |  | circulations | 07/2011
595 | sonde de température hygro | SIEMENS | QAX 33,1 |  | 174 | Rez de chaussée | 3 | 24 |  | cellules | 07/2011
596 | humidificateurs | DEVATEC | RTH LC |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 13 | 12 |  | circulations | 07/2011
597 | radiateurs aciers | FINIMETAL | REGGANE 3000 |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 12 | 12 |  | circulations | 07/2011
598 | robinet thermostatique |  |  |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 0 | 12 |  | circulations | 07/2011
599 | Radiateur |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 7
600 | robinet thermostatique |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 7
601 | Radiateur |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
602 | robinet thermostatique |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
603 | Radiateur |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Couloir salle 8
604 | robinet thermostatique |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Couloir salle 8
605 | Radiateur |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 8
606 | robinet thermostatique |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 8
607 | Radiateur |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 3 |  | Salle 1
608 | robinet thermostatique |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 3 |  | Salle 1
609 | Radiateur vertical |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 1
610 | Radiateur |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 2
611 | robinet thermostatique |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 2
612 | Robinet machine à laver |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Couloir
613 | Evier de cuisine professionnel double bac |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 8
614 | Mitigeur douchette |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 8
615 | Robinet machine à laver |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 8
616 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 10
617 | Mélangeur |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 10
618 | Robinet de puisage |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
619 | Urinoir |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
620 | Presto |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
621 | VMC |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
622 | WC |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 10
623 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
624 | Mélangeur |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
625 | Compteur EF recomplétement |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie | 07/2011
626 | Compteur EF recomplétement |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Groupe eau glacée | 07/2011
627 | Compteur EF recomplétement |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Bureaux | 07/2011
628 | Centrale de mesure | Industrial scientific | MX 42A |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie
629 | VMC |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
630 | WC |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 2 |  | Salle 10
631 | Lavabo sur colonne |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
632 | Mélangeur |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Salle 10
633 | Compteur EF recomplétement |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie | 07/2011
634 | Compteur EF recomplétement |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Groupe eau glacée | 07/2011
635 | Compteur EF recomplétement |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Bureaux | 07/2011
636 | Centrale de mesure | Industrial scientific | MX 42A |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie
637 | conduit de cheminée | DINAK | diametre 400 |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie
638 | BAPI |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie
639 | conduit de cheminée | DINAK | T200 |  | 239 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | chaufferie
640 | conduit de fumée |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | chaufferie
641 | detendeur gaz | BRIFFAULT | B25 |  | 239 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | exterieur chaufferie
642 | aquastat | JOHNSON CONTROLS | p77aa-9300 |  | 101 | Sous sol | 0 | 1 |  | chaufferie
643 | Chauffe eau électrique | PACIFIC | CEBEC | GA17170 | 223 | R+1 |  | 1 | 1100W/100L | Sanitaire | 06/1992
644 | Chauffe eau électrique | ATLANTIC | A051010 | 100320440104116 | 142 | Chaufferie |  | 1 | 100L / 1200W | Chaufferie
645 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | entrée DAA |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
646 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | entrée DAA
647 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA - salle de réunion |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
648 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA - salle de réunion
649 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA - salle Mr CASTEL |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
650 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA - salle Mr CASTEL
651 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA - salle Mme BOUTILLET |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
652 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA - salle Mme BOUTILLET
653 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA-salle bout du couloir |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
654 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA-salle bout du couloir
655 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA-salle bout du couloir |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
656 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA-salle bout du couloir |  | 2e radiateur sur la droite - pas de purgeur
657 | Radiateur |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA-salle bout du couloir |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
658 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | Rez de chaussée |  | 1 |  | DAA-salle bout du couloir
659 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Hall d'ascenseur |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
660 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Hall d'ascenseur
661 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 4 |  | Bibliothèque |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
662 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 4 |  | Bibliothèque
663 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | bureau Mr CHAUMONT |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
664 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | bureau Mr CHAUMONT
665 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | bureau Mr TASSOTTO |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
666 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | bureau Mr TASSOTTO
667 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Sanitaires |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
668 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Sanitaires
669 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Local CGT |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
670 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Local CGT
671 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Local stockage bibliothèque |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
672 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Local stockage bibliothèque
673 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Local syndical UNSA |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
674 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Local syndical UNSA
675 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Bureau Mme LEBRETON |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
676 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Bureau Mme LEBRETON
677 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Local technique |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
678 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Local technique
679 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 2 |  | Bureau Mme BARON |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
680 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 2 |  | Bureau Mme BARON
681 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 4 |  | salle d'honneur |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
682 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 4 |  | salle d'honneur
683 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Bureau Mme FALLA |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
684 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Bureau Mme FALLA
685 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Bureau Mr MARCK |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
686 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Bureau Mr MARCK
687 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Bureau du Directeur |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
688 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Bureau du Directeur
689 | Radiateur |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Bureau à côté du bureau Directeur |  | Changement de robinet de radiateur et ajout de purgeurs
690 | robinet thermostatique |  |  |  | 141 | R+1 |  | 1 |  | Bureau à côté du bureau Directeur
691 | Désemboueur magnétique |  |  |  | 142 | Rdc |  | 1 |  |  |  | Mise en place d'un désemboueur magnétique

## Filtre CTA
Dossier de prise en charge d'installation FICHE RELEVE INVENTAIRE TECHNIQUE CLIENT : FILTRE CTA ET VMC
N° Batiment | Equipement | Filtre 1 | Niveau de filtrage | Filtre 2 | Niveau de filtrage | Type de filtre | Type d'équipement | Débit (m^3/h)
161 | VMC Double Flux | 395*650 | F7 | 395*650 | F7 | filtre à poche AFPRO
239 (133.1) | CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3200
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3500
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3500
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.064IVBV | 2700
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3200
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3200
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3200
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3200
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3200
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3200
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.064IVBV | 2000
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.064IVBV | 2000
| CTA | 592*592*96 | M5 | 285*595*45 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3200
| CTA | 592*592*96 | M5 | 285*595*45 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3200
| CTA | 592*592*96 | M5 |  |  | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.096IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 |  |  | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 064.064IVBV | 2700
174 | CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 096.052IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus064.064IVBV | 2700
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 096.052IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 096.052IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 096.052IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus064.064IVBV | 2700
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 096.052IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus064.064IVBV | 2700
| CTA | 592*592*96 | M5 | 592*287*96 | M5 | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 096.052IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 |  |  | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 096.052IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 |  |  | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 096.052IVBV | 3600
| CTA | 592*592*96 | M5 |  |  | Filtre cadre galvanisé type G4 plissé | CAIRplus 096.052IVBV | 3600
| Total filtres | Niveau de filtrage | Unité
| 592*592*96 | M5 | 30
| 592*287*96 | M5 | 23
| 285*595*45 | M5 | 2

## Compteurs
N° | Désignation équipement Eiffage | Marque | Référence | Bâtiment | Localisation | Qté base | Qté constatée | Puissance / Débit | Local | Année mise en service
1 | Compteur d'eau |  |  | 132 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie | 07/2011
2 | Compteur gaz | ITRON | Gallus ACD G16 | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 | 25 m3/h maxi | Chaufferie | 10/2013
3 | Compteur énergie | AQUAMITRO | CALEC ST | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 |  | Chaufferie | 10/2013
4 | Compteur EF recomplétement | ZENNER |  | 239 | Rez de chaussée extérieur | 1 | 1 |  | Chaufferie | 10/2013
5 | Compteur EF recomplétement | ZENNER |  | 239 | Rez de chaussée extérieur côté administration | 1 | 1 |  | Groupe eau glacée | 10/2013
6 | Compteur gaz | ELSTER | BK G 25 | 161 | Rez de chaussée | 1 | 1 | 40 m3/h maxi | Chaufferie | 07/2011
7 | Compteur énergie | SAPPEL | PALLAS | 161 | Rez de chaussée | 2 | 2 |  | Chaufferie | 07/2011
8 | Compteur EF recomplétement |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Chaufferie | 07/2011
9 | Compteur EF recomplétement |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Groupe eau glacée | 07/2011
10 | Compteur EF recomplétement |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | 1 |  | Bureaux | 07/2011