## Feuil1
Utilisateur | Site | Bâtiment | N° local | Désignation bâtiment ou local | Domaine | Qte | Désignation | Marque | Type
| CAAPC | 257 | 0022-S1-019 | LT Chaufferie RDC | Sécurité incendie | 1 | Surpresseur RIA | XYLEM | LOWARA_GSD/66SV3/1AG150T
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Sécurité incendie | 1 | Régulation Cuve RIA_Afficheur digital | AFRISO | DA 10
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Cuve RIA-Réserve incendie | Sécurité incendie | 2 | Pompe de gavage Cuve RIA | XYLEM | LOWARA_Z855 01-L6W
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Cuve RIA-Réserve incendie | Sécurité incendie | 1 | Régulation Cuve RIA_Transmetteur de pression submersible | AFRISO | électrovanne CEME_DMU 08
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Cuve RIA-Réserve incendie | Sécurité incendie | 1 | Régulation Cuve RIA_o Electrovanne V2V | SECTORIEL | _ESM7
| CAAPC | 257 | XXXXXX | CIRCULATION RDC, R+1, R+2, R+2, R+3 | Sécurité incendie | 24 | RIA DN 33 | MARTINCENDIE | Top PPE
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Chauffage-Rafraichissement-CTA | 2 | Chaudières gaz à condensation | ATLANTIC | VARPRIM 225
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Chauffage-Rafraichissement | 1 | Régulateur intégré Chaudières gaz à condensation | ATLANTIC | NAVISTEM B 3 000
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT CTA RDC | Ventilation bureau | 1 | CTA Double flux à échangeur | France Air | POWERBOX T 2000 V EC_Réf .61 033 140
|  | 257 |  | LT CTA RDC | Ventilation bureau | 1 | Régulation Oxéo Touch
|  | 257 |  | ??? | Ventilation sanitaire_Extraction | 1 | VMC simple flux | France Air | RECTILYS ECM 600_Réf. 61 030 553
|  | 257 |  | ??? | Ventilation Locaux CTA_Extraction | ? | VMC simple flux | France Air | KANA ECM 125_Réf. 61 023 005
|  | 257 |  | LT de charge des batteries | Ventilation Local de charge batterie_Extraction | 1 | VMC simple flux | France Air | RECTILYS ECM 600_Réf. 61 030 553
|  | 257 |  |  | Ventilation bureau |  | Diffuseur CTA DF Bureau | France Air | DAP 40 375² R 9003_Réf. 61 030 429
|  | 257 |  |  | Ventilation bureau |  | Régulateur débit CTA DF Bureau | France Air | RAD 2 BP 180-300/210_Réf. 60 003 887
|  | 257 |  |  | Ventilation sanitaire_Extraction |  | Bouche de reprise VMC Sanitaire | France Air | ALIZE SM BLANC_Réf. 24 628
257
257
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Sanitaire |  | Surpresseur EF
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Sanitaire | 1 | Adoucisseur
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Chauffage-Rafraichissement-Sanitaire | 1 | Compteur eau froide
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Sanitaire |  | Moteur Vanne 3 voies RAD NORD
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Régulation |  | Moteur Vanne 3 voies RAD SUD
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Régulation |  | Moteur Vanne 3 voies Mitigeage ECS
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Chauffage-Rafraichissement |  | Chaudière
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Chaufferie RDC | Chauffage-Rafraichissement | 2 | Ballon STOCKAGE ECS
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Archives | Régulation |  | Automate régulation CVC
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Chaufferie | Régulation |  | Automate régulation CVC
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Archives | Régulation |  | Ecrant digital armoire electrique CVC
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Chaufferie | Régulation |  | Ecrant digital armoire electrique CVC
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT CTA | Régulation |  | Afficheur digital armoire electrique CVC
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Chaufferie | Régulation |  | ConcentrateurR GTC
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Chaufferie | Gaz | 1 | Centrale de détection de gaz
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT CTA | Ventilation |  | Centrale de traitement d'air double flux
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT CTA | Ventilation |  | Vanne 3 voies chauffage
| CAAPC | 257 | XXXXXX | BUREAUX locaux VDI | Rafraichissement |  | Monosplit
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Toiture | Extracteur ventilation |  | VMC
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Archives | Ventilation |  | Humidificateur Vapeur
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Cellule Archives RDC | Ventilation |  | Registre circulaire CTA_Clapet équilibrage circulaire | France Air | CRP_Réf. 284 133
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Cellule Archives R+1 | Ventilation |  | Registre circulaire CTA_Clapet équilibrage circulaire | France Air | CRP_Réf. 284 133
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Cellule Archives R+2 | Ventilation |  | Registre circulaire CTA_Clapet équilibrage circulaire | France Air | CRP_Réf. 284 133
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Cellule Archives R+3 | Ventilation |  | Registre circulaire CTA_Clapet équilibrage circulaire | France Air | CRP_Réf. 284 133
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Archives | Rafraichissement |  | Pompe eau glacée VC
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Archives | Rafraichissement |  | Pompe eau glacéd CTA Archives
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Archives | Rafraichissement |  | Filtre magnétique
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Archives | Rafraichissement |  | Pompe filtre magnétique
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Archives | Chauffage-Rafraichissement |  | Compteur eau
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Archives | Chauffage-Rafraichissement |  | Compteur energie eau glacée VC
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Archives | Chauffage-Rafraichissement |  | Compteur énergie CTA Archives
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Bureaux RDC | Chauffage-Rafraichissement |  | Cassette de chauffage climatisation 4 tubes
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Bureaux RDC | Chauffage-Rafraichissement |  | Thermostat d'ambiance
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Bureaux RDC | Chauffage |  | Radiateur
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Circulation RDC | Sécurité incendie | 8 | Robinet incendie armé
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Circulation R+1 | Sécurité incendie | 8 | Robinet incendie armé
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Circulation R+2 | Sécurité incendie | 8 | Robinet incendie armé
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Circulation R+3 | Sécurité incendie | 8 | Robinet incendie armé
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Archives | Sécurité incendie |  | Volet tunel
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Circulation | Sécurité incendie |  | Ouvrant de désenfumage
| CAAPC | 257 | XXXXXX | LT Archives | Sécurité incendie |  | Clapet coupe feu
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Gaine technique ventilation | Sécurité incendie |  | Clapet coupe feu
| CAAPC | 257 | XXXXXX | Gaine technique ventilation | Sécurité incendie |  | Clapet coupe feu