## Feuil1
Site | N° local | Désignation bâtiment ou local | Domaine | Qte | Désignation | Marque | Type
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | Eclairages de sécurité | 3 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | Sécurité incendie | 4 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | Tableau éléctrique | 1 | AD DECH | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-00-023 | Déchargement | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-00-026 | Local de charge | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-025 | Sanitaire | Sécurité incendie | 1 | Diffuseur visuel d'alarme incendie | DEF | Réf. RADIANCE
CAAPC | XXX-00-024 | Bureau | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-0007 | Bureau | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-0007 | Bureau | Sécurité incendie | 1 | Report ALPHANUMERIQUE SSI | DEF | Clarion+ Réf. 01TV170
CAAPC | XXX-00-006 | Local d'attente de consultation | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATIS SATI | EATON | ULTRALEDS2 Réf. LUM16125
CAAPC | XXX-00-006 | Local d'attente de consultation | Sécurité incendie | 2 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-006 | Local d'attente de consultation | Sécurité incendie | 2 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-00-006 | Local d'attente de consultation | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-011 | Sanitaire.H | Sécurité incendie | 2 | Diffuseur visuel d'alarme incendie | DEF | Réf. RADIANCE
CAAPC | XXX-00-011 | Sanitaire.H | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-010 | Sanitaire.D | Sécurité incendie | 3 | Diffuseur visuel d'alarme incendie | DEF | Réf. RADIANCE
CAAPC | XXX-00-010 | Sanitaire.D | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | Eclairages de sécurité | 3 | BAES 60LM SATIS SATI | EATON | ULTRALEDS2 Réf. LUM16125
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 360LMS SATI | EATON | UNILED 2-400 Réf. LUM10763
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | Sécurité incendie | 5 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | Sécurité incendie | 2 | Déclencheur manel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | Tableau éléctrique | 1 | AD S.D.Reunion | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-00-009 | Salle de réunion | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 360LMS SATI | EATON | UNILED 2-400 Réf. LUM10763
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATIS SATI | EATON | ULTRALEDS2 Réf. LUM16125
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | Sécurité incendie | 1 | Report ALPHANUMERIQUE SSI | DEF | Clarion+ Réf. 01TV170
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | Sécurité incendie | 4 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | Tableau éléctrique | 1 | AD LECT | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-00-008 | Salle Lecture | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-00-001 | circulation | Intrusion | 1 | Batterie étanche 12V/2Ah | SYNCHRONIC | Réf. CN-UTR-2R
CAAPC | XXX-00-001 | circulation | Eclairages de sécurité | 3 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-001 | circulation | Sécurité incendie | 2 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-001 | circulation | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-00-001 | circulation | Sécurité incendie | 5 | Indicateur d'action alarme incendie | DEF | Réf. IA
CAAPC | XXX-00-001 | circulation | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-001 | circulation | Sécurité incendie | 10 | Détecteur de fumé S2H | DEF | Réf. 01DT089
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Intrusion | 2 | Batterie étanche 12V/2Ah | SYNCHRONIC | Réf. CN-UTR-2R
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Contrôle d'acces | 1 | Batterie étanche 12V/17Ah | SYNCHRONIC | Réf. SP160
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Contrôle d'acces | 1 | Batterie étanche 12V/17Ah | SYNCHRONIC | Réf. SP160
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Eclairages de sécurité | 3 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 9 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 8 | Indicateur d'action alarme incendie | DEF | Réf. IA
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 2 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 1 | Centrale de détection incendie | DEF | Réf. LEONIS
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 1 | Centrale de mise en sécurité | DEF | Réf. ANTARES V
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 10 | Détecteur de fumé S2H | DEF | Réf. 01DT089
| XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 1 | Powerline 48V 34Ah | DEF | Réf. AU648
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 8 | Batterie 12 V 17Ah | DEF
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 2 | Powerline 24V 7Ah | DEF | Réf. AU224
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 4 | Batterie 12V 12Ah | DEF
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 1 | Module adressable ETCL | DEF | Réf. ETCL
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 1 | Module adressable ETCL-B | DEF | Réf. ETCL-B
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 2 | Modules déportés | DEF | Réf. ED4L
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Sécurité incendie | 1 | Détecteur multiponctuel | DEF | Réf. PHENIX2V
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Tableau éléctrique | 1 | AD 0,1 | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | Tableau éléctrique | 1 | AD 0,2 | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-00-002 | circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-00-004 | Escalier | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-005 | Escalier | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-012 | Sas | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-012 | Sas | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-00-012 | Sas | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-014 | Sas | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-014 | Sas | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-00-014 | Sas | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-020 | Sas | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-020 | Sas | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-00-020 | Sas | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-018 | Sas | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-018 | Sas | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-00-018 | Sas | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-031 | B.Beau | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-031 | B.Beau | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-031 | B.Beau | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | Eclairages de sécurité | 1 | Bloc autonome portatif d'intervention LP 100 LED | EATON | 100LMS Réf. LUM10152
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | Informatique | 1 | Ondulateur 11kVA | EATON | Réf. 9PX11KIBP
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | Tableau éléctrique | 1 | TD GO | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-00-027 | Dirisi | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | Contrôle d'acces | 4 | Batterie étanche 12V/17Ah | SYNCHRONIC | Réf. SP160
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | Appareillage | 1 | Ondulateur 10kVA | EATON | Réf. 91PS10MBSI
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATIS SATI | EATON | ULTRALEDS2 Réf. LUM16125
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | Tableau éléctrique | 1 | TD CA | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-00-017 | Sécurité
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Groupe électrogène | 1 | Coffret inhibition | SDMO
CAAPC | XXX-00-029 | TGBT | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Eclairages de sécurité | 1 | Bloc autonome portatif d'intervention LP 100 LED | EATON | 100LMS Réf. LUM10152
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie ETANCHE | DEF | Réf. LDMA-IP
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Tableaux électrique TGBT | 1 | Ossature P active | SCHNEIDER | Réf. PrismaSet
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Inverseur de source autopiloté | ABB | OXB800E3S3QT
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 4 | Bloc de coupure sans déclencheur ComPact | SCHNEIDER | 250A 3P 25kA Réf. NSX250B
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Télécommande Universel | COOPER SECURITE | Réf. LUM10312
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Bloc sectionneur ComPact | SCHNEIDER | 4P Réf. NS800NA
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Centrale de mesure + 3 transformateur | IMESYS | Nemo D4-le ROGOWSKI Réf. 10785094
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 3 | Voyant de présence 3 phases LED | SCHNEIDER | Harmony XB5 Réf. XB5EV57L4
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Inverseur de source autopiloté | ABB | OXB800E3S3QT
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 9 | Transformateur de courant | IMESYS | TAIBB Réf. 30201915
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Parafoudre Type 2 | DEHN | 3P FM- 25kA- TNC ACI 20kA Réf. 942341
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 NG125N | SCHNEIDER | 4p 32A Réf. 18653
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 7 | Disjoncteur modulaire Acti9 NG125N | SCHNEIDER | 4p 40A Réf. 18654
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 NG125N | SCHNEIDER | 4p 63A Réf. 18656
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Disjoncteur ComPact | SCHNEIDER | 4P4D-36kA NSXmF Réf. C12F4TM125L
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Déclencheur volumétrique ComPact | SCHNEIDER | 277Vca 50/60Hz 250Vcc Réf. LV426864
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Contact auxiliaire ComPact | SCHNEIDER | 1OF ou 1SD Réf. 29450
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 6 | Disjoncteur modulaire Acti9 IDT40T | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4500A/6kA Réf. A9P22610
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 2 | Disjoncteur modulaire Acti9 IDT40T | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4500A/6kA Réf. A9P22616
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 2 | Disjoncteur modulaire Acti9 IDT40T | SCHNEIDER | 3P+N 20A courbe C 4500A/6kA Réf. A9P22620
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 5 | Contacteur Acti9 ICT | SCHNEIDER | 16A 2NO230/240Vca 50Hz Réf. A9C22712
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Disjoncteur Acti9 IC60L | SCHNEIDER | 2P 25A courbe C Réf. A9F94225
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Disjoncteur Acti9 IC60L | SCHNEIDER | 2P 32A courbe C Réf. A9F94232
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Disjoncteur Acti9 IC60L | SCHNEIDER | 4P 16A courbe C Réf. A9F94416
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Disjoncteur modulaire Multi9 NG125l | SCHNEIDER | 2P 50A courbe C Réf. 18794
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 2 | Bloc différentiel Acti9 Vigi IC60 | SCHNEIDER | 2P 25A 30mA type AC Réf. A9Q11225
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Bloc différentiel Acti9 Vigi IC60 | SCHNEIDER | 2P 40A 30mA type AC Réf. A9Q11240
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 2 | Bloc différentiel Acti9 Vigi IC60 | SCHNEIDER | 2P 25A 300mA type AC Réf. A9Q14225
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 2 | Bloc différentiel Acti9 Vigi IC60 | SCHNEIDER | 4P 25A 300mA type AC Réf. A9Q14425
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 2 | Bloc différentiel Acti9 Vigi IC60 | SCHNEIDER | 4P 40A 300mA type AC Réf. A9Q14440
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 2 | Bloc différentiel Vigi NG125 | SCHNEIDER | 4P 63A 300mA Réf. 19034
CAAPC | XXX-00-028 | TGBT | Composant tableaux électrique TGBT | 1 | Disjoncteur moteur NG125LMA | SCHNEIDER | 3P 3D 6,3A Réf. 18884
CAAPC | XXX-00-029 | CTA Bureaux | Eclairages de sécurité | 1 | Bloc autonome portatif d'intervention LP 100 LED | EATON | 100LMS Réf. LUM10152
CAAPC | XXX-00-029 | CTA Bureaux | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-029 | CTA Bureaux | Sécurité incendie | 1 | Diffuseur visuel d'alarme incendie | DEF | Réf. RADIANCE
CAAPC | XXX-00-029 | CTA Bureaux | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-029 | CTA Bureaux | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie ETANCHE | DEF | Réf. LDMA-IP
CAAPC | XXX-00-029 | CTA Bureaux | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-030 | Chaufferie | Eclairages de sécurité | 1 | Bloc autonome portatif d'intervention LP 100 LED | EATON | 100LMS Réf. LUM10152
CAAPC | XXX-00-030 | Chaufferie | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-030 | Chaufferie | Sécurité incendie | 1 | Diffuseur visuel d'alarme incendie | DEF | Réf. RADIANCE
CAAPC | XXX-00-030 | Chaufferie | Sécurité incendie | 1 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-00-030 | Chaufferie | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie ETANCHE | DEF | Réf. LDMA-IP
CAAPC | XXX-00-031 | Local GEG | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-031 | Local GEG | Eclairages de sécurité | 1 | Bloc autonome portatif d'intervention LP 100 LED | EATON | 100LMS Réf. LUM10152
CAAPC | XXX-00-022 | Cellule 1 - Tubes | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-022 | Cellule 1 - Tubes | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-00-022 | Cellule 1 - Tubes | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-00-022 | Cellule 1 - Tubes | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-021 | Cellule 12 - Casettes | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-021 | Cellule 12 - Casettes | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-00-021 | Cellule 12 - Casettes | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-019 | Cellule 12 - Casettes | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-019 | Cellule 12 - Casettes | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-00-019 | Cellule 12 - Casettes | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-013 | Cellules 4 - Bobines | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-013 | Cellules 4 - Bobines | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-00-013 | Cellules 4 - Bobines | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-015 | Cellules 4 - Bobines | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-015 | Cellules 4 - Bobines | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-00-015 | Cellules 4 - Bobines | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-015 | Cellules 4 - Bobines
CAAPC | XXX-00-016 | Cellules 2 - Tubes | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-00-016 | Cellules 2 - Tubes | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-00-016 | Cellules 2 - Tubes | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-00-016 | Cellules 2 - Tubes
CAAPC |  | Extérieur RDC | Groupe électrogène | 1 | Groupe électrogène | SDMO | Réf. D630
CAAPC |  | Extérieur RDC | Groupe électrogène | 1 | Moteur groupe électrogène | SDMO | Réf. DP180LA
CAAPC |  | Extérieur RDC | Groupe électrogène | 1 | Alternateur groupe électrogène | SDMO | Réf. ECO40-1,5L-4B
CAAPC |  | Extérieur RDC | Groupe électrogène | 1 | Coffret de commande et de contrôle | SDMO | Réf. APM403S
CAAPC |  | Extérieur RDC | Groupe électrogène | 1 | Cuve à fioul 2000 litres | CHAROT
CAAPC | XXX-01-015 | Cellules 6 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-015 | Cellules 6 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-01-015 | Cellules 6 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-01-015 | Cellules 6 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-014 | Cellules 7 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-014 | Cellules 7 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-01-014 | Cellules 7 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-01-014 | Cellules 7 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-013 | Cellules 8 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-013 | Cellules 8 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-01-013 | Cellules 8 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-01-013 | Cellules 8 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-012 | Cellules 9 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-012 | Cellules 9 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-01-012 | Cellules 9 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-01-012 | Cellules 9 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-006 | Cellules 1 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-006 | Cellules 1 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-01-006 | Cellules 1 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-01-006 | Cellules 1 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-007 | Cellules 2 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-007 | Cellules 2 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-01-007 | Cellules 2 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-01-007 | Cellules 2 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-008 | Cellules 3 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-008 | Cellules 3 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-01-008 | Cellules 3 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-01-008 | Cellules 3 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-009 | Cellules 4 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-009 | Cellules 4 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-01-009 | Cellules 4 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-01-009 | Cellules 4 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-010 | Cellules 5 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-010 | Cellules 5 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-01-010 | Cellules 5 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-01-010 | Cellules 5 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-001 | Circulation | Intrusion | 1 | Batterie étanche 12V/2Ah | SYNCHRONIC | Réf. CN-UTR-2R
CAAPC | XXX-01-001 | Circulation | Eclairages de sécurité | 3 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-001 | Circulation | Sécurité incendie | 3 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-01-001 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-01-001 | Circulation | Sécurité incendie | 6 | Indicateur d'action alarme incendie | DEF | Réf. IA
CAAPC | XXX-01-001 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-001 | Circulation | Sécurité incendie | 8 | Détecteur de fumé S2H | DEF | Réf. 01DT089
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Intrusion | 2 | Batterie étanche 12V/2Ah | SYNCHRONIC | Réf. CN-UTR-2R
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Contrôle d'acces | 1 | Batterie étanche 12V/17Ah | SYNCHRONIC | Réf. SP160
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Contrôle d'acces | 1 | Batterie étanche 12V/17Ah | SYNCHRONIC | Réf. SP160
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Eclairages de sécurité | 3 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 8 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 8 | Indicateur d'action alarme incendie | DEF | Réf. IA
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 2 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 12 | Détecteur de fumé S2H | DEF | Réf. 01DT089
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 2 | Powerline 24V 12Ah | DEF | Réf. AU224
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 4 | Batterie 12V 12Ah | DEF
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 3 | Module adressable ETCL | DEF | Réf. ETCL
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Module adressable ETCL-B | DEF | Réf. ETCL-B
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 3 | Modules déportés | DEF | Réf. ED4L
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Détecteur multiponctuel | DEF | Réf. PHENIX2V
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Détecteur multiponctuel | DEF | Réf. PHENIX1V
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Tableau éléctrique | 1 | AD 1,1 | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | Tableau éléctrique | 1 | AD 1,2 | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-01-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-01-004 | Escalier | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-005 | Escalier | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-011 | C.T.A | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-01-011 | C.T.A | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-01-011 | C.T.A | Eclairages de sécurité | 1 | Bloc autonome portatif d'intervention LP 100 LED | EATON | 100LMS Réf. LUM10152
CAAPC | XXX-01-011 | C.T.A | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-01-011 | C.T.A | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-01-011 | Sanitaire.H | Sécurité incendie | 1 | Diffuseur visuel d'alarme incendie | DEF | Réf. RADIANCE
CAAPC | XXX-02-015 | Cellules 15 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-015 | Cellules 15 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-02-015 | Cellules 15 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-02-015 | Cellules 15 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-014 | Cellules 16 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-014 | Cellules 16 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-02-014 | Cellules 16 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-02-014 | Cellules 16 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-013 | Cellules 17 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-013 | Cellules 17 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-02-013 | Cellules 17 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-02-013 | Cellules 17 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-012 | Cellules 18 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-012 | Cellules 18 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-02-012 | Cellules 18 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-02-012 | Cellules 18 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-006 | Cellules 10 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-006 | Cellules 10 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-02-006 | Cellules 10 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-02-006 | Cellules 10 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-007 | Cellules 11 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-007 | Cellules 11 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-02-007 | Cellules 11 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-02-007 | Cellules 11 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-008 | Cellules 12 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-008 | Cellules 12 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-02-008 | Cellules 12 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-02-008 | Cellules 12 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-009 | Cellules 13 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-009 | Cellules 13 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-02-009 | Cellules 13 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-02-009 | Cellules 13 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-010 | Cellules 14 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-010 | Cellules 14 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-02-010 | Cellules 14 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-02-010 | Cellules 14 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-001 | Circulation | Intrusion | 1 | Batterie étanche 12V/2Ah | SYNCHRONIC | Réf. CN-UTR-2R
CAAPC | XXX-02-001 | Circulation | Eclairages de sécurité | 3 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-001 | Circulation | Sécurité incendie | 3 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-02-001 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-02-001 | Circulation | Sécurité incendie | 6 | Indicateur d'action alarme incendie | DEF | Réf. IA
CAAPC | XXX-02-001 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-001 | Circulation | Sécurité incendie | 8 | Détecteur de fumé S2H | DEF | Réf. 01DT089
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Intrusion | 2 | Batterie étanche 12V/2Ah | SYNCHRONIC | Réf. CN-UTR-2R
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Contrôle d'acces | 1 | Batterie étanche 12V/17Ah | SYNCHRONIC | Réf. SP160
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Contrôle d'acces | 1 | Batterie étanche 12V/17Ah | SYNCHRONIC | Réf. SP160
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Eclairages de sécurité | 3 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Sécurité incendie | 8 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Sécurité incendie | 8 | Indicateur d'action alarme incendie | DEF | Réf. IA
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Sécurité incendie | 2 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Sécurité incendie | 12 | Détecteur de fumé S2H | DEF | Réf. 01DT089
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Module adressable ETCL | DEF | Réf. ETCL
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Module adressable ETCL-B | DEF | Réf. ETCL-B
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Sécurité incendie | 3 | Modules déportés | DEF | Réf. ED4L
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Détecteur multiponctuel | DEF | Réf. PHENIX2V
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Détecteur multiponctuel | DEF | Réf. PHENIX1V
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Tableau éléctrique | 1 | AD 2,1 | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | Tableau éléctrique | 1 | AD 2,2 | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-02-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-02-004 | Escalier | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-005 | Escalier | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-011 | C.T.A | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-02-011 | C.T.A | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-02-011 | C.T.A | Eclairages de sécurité | 1 | Bloc autonome portatif d'intervention LP 100 LED | EATON | 100LMS Réf. LUM10152
CAAPC | XXX-02-011 | C.T.A | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-02-011 | C.T.A | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-02-011 | Sanitaire.H | Sécurité incendie | 1 | Diffuseur visuel d'alarme incendie | DEF | Réf. RADIANCE
CAAPC | XXX-03-015 | Cellules 24 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-015 | Cellules 24 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-03-015 | Cellules 24 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-03-015 | Cellules 24 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-014 | Cellules 25 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-014 | Cellules 25 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-03-014 | Cellules 25 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-03-014 | Cellules 25 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-013 | Cellules 26 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-013 | Cellules 26 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-03-013 | Cellules 26 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-03-013 | Cellules 26 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-012 | Cellules 18 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-012 | Cellules 18 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-03-012 | Cellules 18 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-03-012 | Cellules 18 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-006 | Cellules 19 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-006 | Cellules 19 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-03-006 | Cellules 19 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-03-006 | Cellules 19 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-007 | Cellules 20 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-007 | Cellules 20 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-03-007 | Cellules 20 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-03-007 | Cellules 20 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-008 | Cellules 21 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-008 | Cellules 21 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-03-008 | Cellules 21 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-03-008 | Cellules 21 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-009 | Cellules 22 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-009 | Cellules 22 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-03-009 | Cellules 22 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-03-009 | Cellules 22 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-010 | Cellules 23 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-010 | Cellules 23 | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-03-010 | Cellules 23 | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-03-010 | Cellules 23 | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-001 | Circulation | Intrusion | 1 | Batterie étanche 12V/2Ah | SYNCHRONIC | Réf. CN-UTR-2R
CAAPC | XXX-03-001 | Circulation | Eclairages de sécurité | 3 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-001 | Circulation | Sécurité incendie | 3 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-03-001 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-03-001 | Circulation | Sécurité incendie | 6 | Indicateur d'action alarme incendie | DEF | Réf. IA
CAAPC | XXX-03-001 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-001 | Circulation | Sécurité incendie | 8 | Détecteur de fumé S2H | DEF | Réf. 01DT089
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Intrusion | 2 | Batterie étanche 12V/2Ah | SYNCHRONIC | Réf. CN-UTR-2R
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Contrôle d'acces | 1 | Batterie étanche 12V/17Ah | SYNCHRONIC | Réf. SP160
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Contrôle d'acces | 1 | Batterie étanche 12V/17Ah | SYNCHRONIC | Réf. SP160
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Eclairages de sécurité | 3 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 8 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manel alarme incendie | DEF | Réf. LDMA
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 8 | Indicateur d'action alarme incendie | DEF | Réf. IA
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 2 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 12 | Détecteur de fumé S2H | DEF | Réf. 01DT089
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Powerline 24V 12Ah | DEF | Réf. AU224
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 2 | Batterie 12V 12Ah | DEF
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 2 | Module adressable ETCL | DEF | Réf. ETCL
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Module adressable ETCL-B | DEF | Réf. ETCL-B
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 3 | Modules déportés | DEF | Réf. ED4L
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Détecteur multiponctuel | DEF | Réf. PHENIX2V
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Sécurité incendie | 1 | Détecteur multiponctuel | DEF | Réf. PHENIX1V
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Tableau éléctrique | 1 | AD 3,1 | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | Tableau éléctrique | 1 | AD 3,2 | SCHNEIDER | Réf. PrimaSet
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Interrupteur sectionneur Acti9 ISW | SCHNEIDER | 4P 40A 415V AC Réf. A9S65440
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 3 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 10A courbe C 4,5kA Réf. A9P71610
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 15 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 1P+N 16A courbe C 4,5kA Réf. A9P71616
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 25A courbe C 4,5kA Réf. A9P71725
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3p+N 32A courbe C 4,5kA Réf. A9P71732
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K | SCHNEIDER | 3P+N 40A courbe C 4,5kA Réf. A9P71740
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Disjoncteur différentiel Acti9 IDD40K | SCHNEIDER | 1P+N courbe C 16A 4,5kA 30mA AC Réf. A9DK1616
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG40 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 30mA AC Réf. A9Y12740
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG41 | SCHNEIDER | 3P+N 25A 300mA AC Réf. A9Y13725
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Module différentiel Acti9 ITG42 | SCHNEIDER | 3P+N 40A 300mA AC Réf. A9Y13740
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 27 | Contact signal défaut Acti9 ISD | SCHNEIDER | 240/415VCA 24/130VCC Réf. A9A26927
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Coffret électrique PrismaSet G Active | SCHNEIDER | L600 - IP30 - 21M - RAL9003 Réf. LVS08107
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Compteur électrique | IMESYS | D6 125A 400V RS485 Réf. CE6DMID56
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 2 | Compteur électrique | IMESYS | D4-d 63A 400V RS485 Réf. 60179500
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Bouton tournant manette HARMONY XB4 | SCHNEIDER | 2 position fixe Réf. XB4BD21
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-03-002 | Circulation | composant tableau électrique | 1 | Transformateur de tension PHASEO | SCHNEIDER | 230/400V 2x24V 250VA Réf. ABT7PDU063B
CAAPC | XXX-03-004 | Escalier | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC
CAAPC
CAAPC
CAAPC | XXX-03-005 | Escalier | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC
CAAPC
CAAPC
CAAPC | XXX-03-011 | C.T.A | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC | XXX-03-011 | C.T.A | Eclairages de sécurité | 1 | BAES 2000LM ETANCHE SATI | EATON | ULTRALED 2000ES Réf. LUM16032
CAAPC | XXX-03-011 | C.T.A | Eclairages de sécurité | 1 | Bloc autonome portatif d'intervention LP 100 LED | EATON | 100LMS Réf. LUM10152
CAAPC | XXX-03-011 | C.T.A | Sécurité incendie | 1 | Déclencheur manuel déverouillage porte | LEGRAND | Réf. 1 380 48 + 1 380 95
CAAPC | XXX-03-011 | C.T.A | Sécurité incendie | 1 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC | XXX-03-011 | Sanitaire.H | Sécurité incendie | 1 | Diffuseur visuel d'alarme incendie | DEF | Réf. RADIANCE
CAAPC |  | Toiture | Eclairages de sécurité | 24 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005
CAAPC |  | Toiture | Sécurité incendie | 9 | Détecteur alarme incendie type OPTIQUE et THERMIQUE | DEF | Réf. LOTA
CAAPC |  | Toiture | Sécurité incendie | 9 | Indicateur d'action alarme incendie | DEF | Réf. IA
CAAPC |  | Toiture | Sécurité incendie | 7 | Difuseur sonore alarme général ETANCHE | DEF | Réf. DSAF SONOS
CAAPC |  | Toiture | Sécurité incendie | 1 | Diffuseur visuel d'alarme incendie | DEF | Réf. RADIANCE
CAAPC |  | Toiture | Sécurité incendie | 5 | Modules déportés | DEF | Réf. ED4L
CAAPC |  | Toiture | Sécurité incendie | 2 | Détecteur multiponctuel | DEF | Réf. PHENIX1V
CAAPC |  | Toiture | Sécurité incendie | 1 | Powerline 24V 12Ah | DEF | Réf. AU224
CAAPC |  | Toiture | Sécurité incendie | 2 | Batterie 12V 12Ah | DEF
CAAPC |  | Toiture | Sécurité incendie | 3 | Module adressable ETCL | DEF | Réf. ETCL
CAAPC |  | Toiture | Intrusion | 1 | Batterie étanche 12V/2Ah | SYNCHRONIC | Réf. CN-UTR-2R
CAAPC |  | Escalier | Eclairages de sécurité | 2 | BAES 60LM SATI | EATON | ULTRALED 45ES - Réf. LUM16005