## Tableaux Electriques
N° | Code GMAO | Désignation équipement Eiffage | Marque | Référence | Numéro de série | Bâtiment | Localisation | Qté base | Qté constatée | Puissance / Débit | Code Lieu | Année mise en service | Observations | Travaux à prévoir
1 | CAAPC 101 070 | Tableau principal |  |  |  | 101 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | salle 4
2 | CAAPC 101 071 | Tableau divisionnaire |  |  |  | 101 | rez-de-chaussée/étage | 4 | 4
3 | CAAPC 101 072 | Coffret électrique |  |  |  | 101 | sous-sol | 1 | 1 |  | chaufferie
4 | CAAPC 131 029 | Tableau principal |  |  |  | 131 | rez-de-chaussée | 1 | 1
5 | CAAPC 131 030 | Tableau divisionnaire |  |  |  | 131 | rez-de-chaussée | 1 | 4
6 | CAAPC 132 063 | Tableau divisionnaire |  |  |  | 132 | rez-de-chaussée | 8 | 8 |  | salle 1
7 | CAAPC 132 064 | armoire de commande chaufferie |  |  |  | 132 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
8 | CAAPC 132 065 | Armoire de commande Marioff |  |  |  | 132 | rez-de-chaussée | 0 | 1 |  | Local Marioff |  | Remplacement de soupape sur le système de brumisation MARIOFF
9 | CAAPC 239 084 | armoire de commande chaufferie | SCHNEIDER |  |  | 239 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie | 12/2013
10 | CAAPC 239 085 | armoire de commande GF | SCHNEIDER |  |  | 239 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | Groupe froid côté administration | 12/2013
11 | CAAPC 239 086 | Armoire principale / TGBT | SCHNEIDER |  |  | 239 | rez-de-chaussée | 2 | 2 |  | circulations | 12/2013
12 | CAAPC 239 087 | armoire de commande CTA | SCHNEIDER |  |  | 239 | rez-de-chaussée | 6 | 5 |  | circulations | 12/2013
13 | CAAPC 239 088 | armoire de commande évaporateur | SCHNEIDER |  |  | 239 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | extérieur | 12/2013
14 | CAAPC 239 089 | armoire de commande chambre froide | SCHNEIDER |  |  | 239 | rez-de-chaussée | 2 | 2 |  | local technique CF | 12/2013
15 | CAAPC 140 013 | Transformateur | SCHNEIDER | MINERA |  | 140 | rez-de-chaussée | 1 | 1 | 1600 KVA | Local haute tension | 07/2011
16 | CAAPC 140 014 | Armoire principale |  | TGBT |  | 140 | rez-de-chaussée | 1 | 1 | ICC3=5022 A | Local haute tension | 2002
17 | CAAPC 140 015 | Armoire principale |  | TGBT |  | 140 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | Local haute tension | 07/2011
18 | CAAPC 140 016 | Cellule HT | SCHNEIDER | SM 6 |  | 140 | rez-de-chaussée | 2 | 2 | interrupteur type M | Local haute tension | 07/2011
19 | CAAPC 140 017 | Cellule HT | SCHNEIDER | SM 6 |  | 140 | rez-de-chaussée | 1 | 1 | transformateur type CM | Local haute tension | 07/2011
20 | CAAPC 140 018 | Cellule HT | SCHNEIDER | SM 6 |  | 140 | rez-de-chaussée | 1 | 1 | disjoncteur type DM 2 | Local haute tension | 07/2011
21 | CAAPC 140 019 | Cellule HT | SCHNEIDER | SM 6 |  | 140 | rez-de-chaussée | 1 | 1 | interrupteur-fusible type QM | Local haute tension | 07/2011
22 | CAAPC 140 020 | Tableaux divisionnaires, tableautins |  |  |  | 140 | rez-de-chaussée | 3 | 4 |  | salle 1
23 | CAAPC 140 021 | Armoire secondaire |  |  |  | 140 | rez-de-chaussée/étage | 0 | 1
24 | CAAPC 141 223 | Armoire principale |  |  |  | 141 | rez-de-chaussée | 1 | 1
25 | CAAPC 141 224 | Armoire secondaire |  |  |  | 141 | rez-de-chaussée | 1 | 1
26 | CAAPC 141 225 | Tableaux divisionnaires, tableautins |  | avec parafoudre |  | 141 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | salle 50
27 | CAAPC 141 226 | Armoire principale |  |  |  | 141 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | hall 49 | 1997
28 | CAAPC 141 227 | Tableaux divisionnaires, tableautins |  |  |  | 141 | rez-de-chaussée/étage | 42 | 42
29 | CAAPC 141 228 | Coffret réseau onduleur |  |  |  | 141 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | salle 50
2 | CAAPC 142 064 | Armoire de commande chaufferie |  |  |  | 142 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie | 1997
3 | CAAPC 142 065 | Coffret arrêt urgence chaufferie |  |  |  | 142 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | Chaufferie
4 | CAAPC 142 066 | Armoire principale |  |  |  | 142 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | Atelier
5 | CAAPC 142 067 | Tableaux divisionnaires, tableautins |  |  |  | 142 | rez-de-chaussée/étage | 5 | 5
6 | CAAPC 161 052 | armoire de commande chaufferie | SCHNEIDER |  |  | 161 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | chaufferie | 07/2011
7 | CAAPC 161 053 | armoire de commande GF | SCHNEIDER |  |  | 161 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | local technique | 07/2011
8 | CAAPC 161 054 | Armoire principale / TGBT | SCHNEIDER |  |  | 161 | rez-de-chaussée | 2 | 2 |  | déstockage / expé | 07/2011
9 | CAAPC 174 027 | armoire de commande CTA | SCHNEIDER |  |  | 174 | rez-de-chaussée | 2 | 2 |  | circulations | 07/2011
10 | CAAPC 223 027 | Tableaux divisionnaires, tableautins |  |  |  | 223 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | salle restauration
11 | CAAPC 225 001 | Tableaux divisionnaires, tableautins |  |  |  | 225 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | stockage
12 | CAAPC 227 001 | Tableaux divisionnaires, tableautins |  |  |  | 227 | rez-de-chaussée | 1 | 1 |  | stockage mobilier
13 | CAAPC 235 001 | Tableaux divisionnaires, tableautins |  |  |  | 235 | rez-de-chaussée | 2 | 2 |  | stockage archives

## Onduleurs
N° | Code GMAO | Désignation équipement Eiffage | Marque | Référence | Numéro de série | Bâtiment | Localisation | Qté base | Qté constatée | Puissance / Débit | Code Lieu | Année mise en service | Observations | Travaux à prévoir
1 | CAAPC 141 229 | Onduleur | MGE UPS | Galaxy 3000 |  | 141 | rez-de-chaussée | 1 | 1 | 10 kVA 10mn | salle 50 |  | Remplacement de l'onduleur dans le ocal DIRISI suite à un incendie

## Blocs de secours
[7 empty] | LED | Fluo | Incandescent | Télécommande
NUM BÂT | Niveau | N° | LOCALISATION | MATERIEL GMAO | DESIGATION MPBE | Génération S/NS/SD/SL | Marque | Type | Inc (I) Fluo (F) Led (L) | Qtée | Puiss. lum. | Equipement
101 | RDC | 1 | entrée |  | BAES |  | LUMINOX | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
101 | RDC | 2 | cuisine |  | BAES |  | LUMINOX | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
101 | RDC | 3 | vestiaire |  | BAES |  | LUMINOX | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
101 | RDC | 4 | porte de service |  | BAES |  | LUMINOX | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
101 | RDC | 5 | couloir sanitaire |  | BAES |  | LUMINOX | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
101 | 1er etage | 6 | palier |  | BAES |  | LUMINOX | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
101 | 1er etage | 7 | escalier vers R+2 |  | BAES |  | LUMINOX | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
101 | RDC |  |  | Télécommande | Telecom |  | LUMINOX | TLU500 | T | 1
131 | RDC | 1 | bloc 1 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | RDC | 2 | bloc 1 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | RDC | 3 | bloc 1 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | RDC | 4 | S.lecture accueil |  | BAES |  | URA | ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | RDC | 5 | S.lecture fond |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | RDC | 6 | S.lecture IS |  | BAES |  | URA | ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | RDC | 7 | S.lecture entrée |  | BAES |  | URA | ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | RDC |  | Salle de lecture | Télécommande | Telecom |  | LUMINOX |  | T | 1
131 | RDC | 8 | entrée porte 2 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | Mezzanine | 9 | esc allée 3/1 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | RDC | 10 | entrée porte 1 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | RDC | 11 | PCF vers bt132 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | Mezzanine | 12 | esc allée 4/15 | Ambiance | BAES |  | EATON | ultraled | L | 1 | 45
131 | Mezzanine | 13 | esc allée 2/7 | Ambiance | BAES |  | URA | ultraled | L | 1 | 45
131 | RDC | 14 | accés s.lecture |  | BAES |  | URA | ultraled | L | 1 | 45 | PF
131 | Mezzanine | 15 | esc allée 2/15 | Ambiance | BAES |  | EATON | ultraled | L | 1 | 45
131 | Mezzanine | 16 | esc allée 3/7 | Ambiance | BAES |  | EATON | ultraled | L | 1 | 45
131 | Mezzanine | 17 | PCF allée 3/22 |  | BAES |  | URA | Ultraled | L | 1 | 45
131 | Mezzanine | 18 | PCF allée 4/22 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45
131 | Mezzanine | 19 | esc allée 5/1 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45
131 | RDC | 20 | local transfo |  | BAES |  | URA | Ultraled | L | 1 | 45
131 | RDC | 21 | local transfo |  | BAPI |  | URA |  | L | 1 | 45
132 | RDC | 1 | ENTREE 2 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
132 | RDC | 2 | SAS VERS 131 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
132 | Mezzanine | 3 | ESC R+1 ALLEE 4.34 | Ambiance | BAES |  | EATON | Eton Ultraled | L | 1 | 45
132 | Mezzanine | 4 | ESC R+1 ALLEE 4.35 | Ambiance | BAES |  | URA |  | L | 1 | 45
132 | Mezzanine | 5 | R+1 PCF VERS 131 |  | BAES |  | URA |  | L | 1 | 45 | PF
132 | Mezzanine | 6 | R+1 PCF VERS 131 |  | BAES |  | URA |  | L | 1 | 45 | PF
132 | Mezzanine | 7 | ESC R+1 ALLEE 1.35 |  | BAES |  | URA |  | L | 1 | 45 | PF
132 | Mezzanine | 8 | R+1 ALLEE 1.54 | Ambiance | BAES |  | LUMINOX | Eton Ultraled | L | 1 | 45
132 | Mezzanine | 9 | R+1 ALLEE 2.56 | Ambiance | BAES |  | URA | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
132 | Mezzanine | 10 | R+1 ESC ALLEE 2.50 | Ambiance | BAES |  | EATON | Eton Ultraled | L | 1 | 45
132 | Mezzanine | 11 | R+1 ESC ALLEE 3.29 | Ambiance | BAES |  | EATON | Eton Ultraled | L | 1 | 45
132 | Mezzanine | 12 | Mezzanine ? | Ambiance | BAES |  | LUMINOX | ultraled | L | 1 | 45
132 | RDC | 13 | ALLEE 2.56 |  | BAES |  | URA |  | L | 1 | 45 | PF
132 | RDC | 14 | WC HOMME |  | BAES |  | Legrand |  | L | 1 | 45
132 | RDC | 15 | WC FEMME |  | BAES |  | Legrand |  | L | 1 | 45
132 | RDC | 16 | CIRCU PORTE 1 |  | BAES |  | LUMINOX |  | L | 1 | 45
132 | RDC | 17 | MARIOFF |  | BAES |  | URA |  | L | 1 | 45
132 | RDC | 18 | MARIOFF |  | BAPI |  | LUMINOX |  | I | 1 | 45
132 | RDC | 19 | bloc 2 |  | BAES |  | Lumatic | ES60 | I | 1 | 45 | PF
132 | RDC | 20 | bloc 2 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled | L | 1 | 45 | PF
132 | RDC | 21 | chaufferie |  | BAPI |  |  |  | I | 1 | 45 | PF
133 | RDC | 1 | entrée |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled | L | 1 | 45 | PF
133 | RDC | 2 | allée 01-02 |  | BAES |  | URA | ultraled | L | 1 | 45 | PF
133 | RDC | 3 | allée 01-02 |  | BAES |  | URA | ultraled | L | 1 | 45 | PF
133 | RDC | 4 | allée 03-04 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
133 | RDC | 5 | allée 03-04 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
133 | RDC | 6 | allée 05-06 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
133 | RDC | 7 | allée 05-06 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
133 | RDC | 8 | allée 07 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
133 | RDC | 9 | allée 07 |  | BAES |  | URA | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
133 | R+1 | 10 | allée 07 |  | BAES |  | URA | Ultraled | L | 1 | 45 | PF
140 | RDC | 1 | TGHT |  | BAPI |  | Schneider | OVA41033E | I | 1 | 45 | PF
140 | RDC | 2 | TGHT |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
140 | RDC | 3 | entrée DAP |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
140 | R+1 | 4 | escalier DAP |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
140 | R+1 | 5 | circulation bureau |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
140 | R+1 | 6 | circu photocopieur |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
140 | R+1 | 7 | circulation fond |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
140 | R+1 | 8 | salle de reunion |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
140 | RDC |  | Hall 3 | Télécommande | Telecom |  | ABAKX | 94BT1 | T | 1
141 | RDC | 1 | entrée DAA |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | RDC | 2 | circulation DAA |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | RDC | 3 | circu monte charge |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 4 | escalier DAA |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | RDC |  | circulation DAA | Télécommande | Telecom |  | LUMINOX | TL500 | T | 1
141 | R+1 | 5 | biblio coté BT140 |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 6 | biblio ct monte charge |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 7 | palier bibliothéque |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 8 | circu B139 |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 9 | circu B133 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 10 | circu B125 |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 11 | circu B121 |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 12 | circu B115 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 13 | circu B111 |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 14 | circu B106 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | RDC | 15 | entrée DAA2 |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | R+1 | 16 | esc DAA2 |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled 45 | L | 1
141 | R+1 | 17 | esc direction |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | RDC | 18 | entrée direction |  | BAES |  | URA | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | RDC | 19 | circu direction |  | BAES |  | Legrand | 60825G | I | 1 | 45 | PF
141 | RDC | 20 | entrée BPV coté 239 |  | BAES |  | Legrand | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
141 | RDC |  | entée DAA2 | Télécommande | Telecom |  | Ura | 140 011 | T | 1
141 | RDC |  | circu direction | Télécommande | Telecom |  | ABAKX | 94CPT4 | T | 1
142 | RDC |  |  | Télécommande | Telecom |  | URA | 140011 | T | 1
142 | RDC | 1 | entrée vestiaire |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
142 | RDC | 2 | couloir vestiaire |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
142 | RDC | 3 | entrée bt 141 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
142 | RDC | 4 | entrée quai |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
142 | RDC | 5 | bureau |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
142 | RDC | 6 | atelier |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
142 | RDC | 7 | entrée bt 141 |  | BAPI |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
161 | RDC | 1 | entrée principale |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
161 | RDC | 2 | sanitaire |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
161 | RDC | 3 | degagement |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
161 | RDC | 4 | groupe froid |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
161 | RDC | 5 | chaufferie |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
162 | RDC | 1 | entrée principale |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
162 | RDC | 2 | entrée allée gauche |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
162 | RDC | 3 | entrée allée droite |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
162 | RDC | 4 | is coté armoire |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
162 | RDC | 5 | is fond gauche |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled45 | L | 1 | 45 | PF
162 | RDC | 6 | fond allée gauche |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled45 | L | 1 | 45 | PF
162 | RDC | 7 | fond allée milieu |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled45 | L | 1 | 45 | PF
162 | RDC | 8 | fond allée droite |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled45 | L | 1 | 45 | PF
162 | RDC |  | armoire | Télécommande | Telecom |  | URA | 140011 | T | 1
171 | RDC | 1 | Stand de tir |  | BAES |  | LUMINOX | Ultraled 45 | L | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 6 bis | entrée principale |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 7 | couloir CTA3 |  | BAES |  | LUMINOX | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 8 | couloir ascenseur |  | BAES |  | LUMINOX | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 9 | couloir courssive |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 10 | couloir 17.0.07 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 11 | couloir CTA9 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 12 | entrée secondaire |  | BAES |  | LUMINOX | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 12 bis | couloir esc 17.1.04 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 13 | couloir ascenseur |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 14 | couloir courssive |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 15 | couloir 17.1.07 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 16 | couloir esc 17.1.09 |  | BAES |  | LUMINOX | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 18 | 17-0-01 |  | BAES |  | KAUFEL | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 19 | 17-0-02 |  | BAES |  | KAUFEL | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 20 | 17-0-03 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 21 | 17-0-04 |  | BAES |  | KAUFEL | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 22 | 17-0-05 |  | BAES |  | KAUFEL | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 23 | 17-0-06 |  | BAES |  | KAUFEL | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 24 | 17-0-07 |  | BAES |  | KAUFEL | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 25 | 17-0-08 |  | BAES |  | KAUFEL | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 26 | 17-0-09 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 27 | 17-0-10 |  | BAES |  | KAUFEL | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 28 | 17-0-11 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | RDC | 29 | 17-0-12 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 30 | Mezzanine 17-1-01 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 31 | Mezzanine 17-1-02 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 32 | Mezzanine 17-1-03 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 33 | Mezzanine 17-1-04 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 34 | Mezzanine 17-1-05 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 35 | Mezzanine 17-1-06 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 36 | Mezzanine 17-1-07 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 37 | Mezzanine 17-1-08 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 38 | Mezzanine 17-1-09 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 39 | Mezzanine 17-1-10 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 40 | Mezzanine 17-1-11 |  | BAES |  | KAUFEL | TIM65 CESL | I | 1 | 45 | PF
174 | Mezzanine | 41 | Mezzanine 17-1-12 |  | BAES |  | URA | ULTRALED | L | 1 | 45 | PF
229 | RDC | 1 | entrée |  | BAES |  | LUMINOX | ATEX | L | 1
229 | RDC | 2 | local charge |  | BAES |  | LUMINOX | ATEX | L | 1
229 | RDC |  | batiment 235 | Télécommande | TELECOMMANDE |  | LUMINOX | TLU 500 | T | 1
239 | RDC | 1 | PORTE PR COTE BT141 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 2 | CIRCU ENTREE |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 3 | CIRCU CTA1/2 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 4 | CIRCU CTA 3/4 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 5 | CIRCU 13.00.05 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 6 | CIRCU 13.00.06 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 7 | COURSSIVE |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 8 | CIRCU 13.00.20 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 9 | CIRCU CTA 8 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 10 | CIRCU 13.00.17 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 11 | PORTE COTE BT147 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 12 | CIRCU 13.00.15 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 13 | CIRCU CTA 13/14 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 14 | CIRCU LOCAL AERO |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 15 | CIRCU TGBT |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 16 | ESC |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 17 | CIRCU R+1 13.01.04 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 18 | CIRCU R+1 CTA 6 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 19 | CIRCU R+1 13.01.06 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 20 | CIRCU R+1 COURSSIVE |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 21 | CIRCU R+1 13.01.20 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 22 | CIRCU R+1 CTA 8 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 23 | CIRCU R+1 13.01.17 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 24 | CIRCU R+1 13.01.14 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 25 | CIRCU R+1 13.01.15 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 26 | CIRCU R+1 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 27 | CIRCU R+1 13.01.01 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 28 | CELLULE R+1 13-01-01 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 29 | CELLULE R+1 13-01-02 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 30 | CELLULE R+1 13-01-03 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 31 | CELLULE R+1 13-01-04 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 32 | CELLULE R+1 13-01-05 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 33 | CELLULE R+1 13-01-06 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 34 | CELLULE R+1 13-01-20 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 35 | CELLULE R+1 13-01-07 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 36 | CELLULE R+1 13-01-08 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 37 | CELLULE R+1 13-01-19 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 38 | CELLULE R+1 13-01-18 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 39 | CELLULE R+1 13-01-09 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 40 | CELLULE R+1 13-01-17 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 41 | CELLULE R+1 13-01-10 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 42 | CELLULE R+1 13-01-11 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 43 | CELLULE R+1 13-01-16 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 44 | CELLULE R+1 13-01-14 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 45 | CELLULE R+1 13-01-12 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | Mezzanine | 46 | CELLULE R+1 13-01-13 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 47 | CELLULE 13.00.01 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 48 | CELLULE 13.00.02 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 49 | CELLULE 13.00.03 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 50 | CELLULE 13.00.04 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 51 | CELLULE 13.00.05 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 52 | CELLULE 13.00.06 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 53 | CELLULE 13.00.07 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 54 | CELLULE 13.00.20 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 55 | CELLULE 13.00.08 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 56 | CELLULE 13.00.19 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 57 | CELLULE 13.00.18 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 58 | CELLULE 13.00.09 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 59 | CELLULE 13.00.10 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 60 | CELLULE 13.00.17 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 61 | CELLULE 13.00.16 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 62 | CELLULE 13.00.11 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 63 | CELLULE 13.00.15 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 63B | CELLULE 13.00.15 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 63T | CELLULE 13.00.15 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 64 | CELLULE 13.00.14 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 65 | CELLULE 13.00.12 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 66 | CELLULE 13.00.13 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 67 | CHAUFFERIE |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 68 | CHAUFFERIE |  | BAPI |  | LUMINOX | LP 50 | I | 1 | 50
239 | RDC | 69 | GROUPE FROID |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 70 | GROUPE FROID |  | BAPI |  | LUMINOX | LP 50 | I | 1 | 50
239 | RDC | 71 | GROUPE FROID 2 |  | BAES |  | LUMINOX | ultraled 45 CES 16078 | L | 1 | 45
239 | RDC | 72 | GROUPE FROID 2 |  | BAPI |  | LUMINOX | LP 50 | I | 1 | 50
239 | RDC | 73 | TGBT |  | TELECOMMANDE |  | LUMINOX | TLU 500 | T | 1

## Eclairages
BÂTIMENT | Étage | Type | Référence | Quantité Total
131 | RDC | Tubes Fluo | 2x58 W | 14
131 | RDC | Tubes Fluo | 2x36 W | 2
131 | RDC | Tubes Fluo | 2x36 W encastrée | 24
131 | RDC - WC | Hublot |  | 2
131 | RDC | Tubes Fluo | 1x36 W | 308
131 | RDC | Tubes Fluo | 1x18 W | 66
131 | RDC | Tubes Fluo | 1x58 W | 100
131 | Étage | Tubes Fluo | 1x36 W | 248
131 | Étage | Tubes Fluo t8 | Sur détection | 130
131 | Bâtiment entier | Tubes Fluo |  | 894
132 | RDC | Tubes Fluo | 2x36 W | 2
132 | RDC | Tubes Fluo | 2x58 W | 10
132 | RDC | Tubes Fluo | 1x36 W | 534
132 | RDC | Tubes Fluo | 4x18 W | 6
132 | Étage | Tubes Fluo | 1x36 W | 462
132 | Bâtiment entier | Tubes Fluo |  | 1014
133 | Bâtiment entier | Tubes Fluo | 1x58 W | 28
239 | RDC | Tubes Fluo | 2x58 W | 46
239 | RDC | Tubes Fluo | 1x36 W | 620
239 | Étage | Tubes Fluo | 2x58 W | 46
239 | Étage | Tubes Fluo | 1x36 W | 620
239 | Bâtiment entier | Tubes Fluo |  | 1332
162 |  | Tubes Fluo | 2x58 W | 1
162 |  | Tubes t8 étanche | 2x25 W | 47
162 | Bâtiment entier | Tubes Fluo |  | 48
161 |  | Tubes Fluo | 2x58 W | 19
161 |  | g24q-3 | 2x26 W | 4
161 |  | tubes t5 | 4x11 W | 30
161 | Bâtiment entier | Tubes Fluo |  | 53
174 |  | Tubes Fluo | 2x58 W | 49
174 |  | Tubes Fluo | 1x58 W | 28
174 |  | Tubes Fluo | 1x36 W | 312
174 |  | Tubes Fluo | 2x18 W | 404
174 | Bâtiment entier | Tubes Fluo |  | 793
142 |  | Tubes Fluo | 4x18 W | 8
142 |  | Tubes Fluo étanche | 2x36 W | 8
142 |  | Tubes Fluo | 1x36 W | 6
142 |  | Tubes Fluo | 2x36 W | 2
142 |  | Tubes Fluo | 2x58 W | 14
142 |  | Tubes Fluo | 1x58 W | 8
142 | Bâtiment entier | Tubes Fluo |  | 46
147 |  | hublot e27 |  | 4
147 |  | Tubes Fluo | 2x36 étanche | 6
147 | Bâtiment entier | Tubes Fluo |  | 10
101 |  | Tubes Fluo | 2x36 W | 6
101 |  | Tubes Fluo | 1x36 W | 2
101 |  | Hublot lampes | e27 | 6
101 |  | Projecteur led ext. |  | 1
101 | Bâtiment entier | Tubes Fluo |  | 15
229 | Bâtiment entier | Tubes Fluo Antidéflagrant | 2x36 W | 1
140 |  | hublot e27/b22
140 |  | Tubes Fluo b22/e27 | 2x36 W
140 |  | Tubes Fluo b22/e27 | 4x18 W
140 | Bâtiment entier | Tubes Fluo b22/e27 |  | 1
141 |  | tubes fluo b22 /e27 | Suspension b22 | 14
141 |  | Pavé | Encastrée 4x18 W | 9
141 |  | Pavé | Encastrée 2x58 W | 2
141 |  | Pavé LED |  | 3
141 |  | Rail spot LED | x6 | 7
141 |  | Downlight LED |  | 3
141 |  | tubes fluo b22 /e33 | Encastrée 4x18 W | 68
141 |  | tubes fluo b22 /e34 | Saillie 2x36 W | 20
141 |  | hublot e27/b22 |  | 18
141 |  | tubes fluo b22 /e36 | 1x36 W | 1
141 |  | tubes fluo b22 /e37 | 1x58 W | 10
141 |  | tubes fluo b22 /e38 | 3x36 W | 17
141 | Bâtiment entier | Tubes Fluo b22/e27 |  | 172
223 |  | tubes fluo b22 /e38 | 1x36 W | 4
223 |  | tubes fluo b22 /e39 | 1x18 W (étanche) | 1
223 |  | tubes fluo b22 /e40 | 1x36 W (étanche) | 1
223 |  | tubes fluo b22 /e41 | 1x18 W | 1
223 |  | tubes fluo b22 /e42 | 2x36 W | 1
223 |  | tubes fluo b22 /e43 | 2x36 W encastrée | 1
223 |  | tubes fluo b22 /e44 | Spot lames e27 | 12
223 |  | tubes fluo b22 /e45 | Suspension b22 | 1
223 | Bâtiment entier | Tubes Fluo b22/e27 |  | 22
|  | lampes fluo | hublot (fixé sur mur)
|  | lampes b22/e27 | hublot (fixé sur mur)
Candélabres
145 | Bâtiment entier | Désaffecté |  | 0
225 | Bâtiment entier | Pas d'électricité
226 | Bâtiment entier | Pas d'électricité
227 | Bâtiment | Désaffecté