## SSI
N° | Code GMAO | Désignation équipement Eiffage | Marque | Référence | Numéro de série | Bâtiment | Localisation | Qté | Caractéristiques | Code Lieu | Année mise en service
1 | CAAPC 101 087 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah
2 | CAAPC 101 088 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | Chargeur : Evolution ALIM CMSI 2 batteries 12 volts 12 Ah
3 | CAAPC 131 036 | Alimentation électrique de secours | SLAT | AES 24-4A |  | 131 | Rez de chaussée | 1 | Chargeur : Evolution Aspirant 1/2/3 | local 001 | 2010
4 | CAAPC 132 080 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 7 Ah | Chaufferie
5 | CAAPC 132 081 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 132 | Rez de chaussée | 1 | Chargeur : Evolution Aspirant 4/5/6 2 batteries 12 volts 7 Ah
6 | CAAPC 141 248 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 141 | Rez de chaussée / Local technique / Salle de repos | 1 | Chargeur : Evolution Porte coupe feu 2 Batteries 12 volts 12 Ah
7 | CAAPC 141 249 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 141 | Rez de chaussée / Local technique / Salle de repos | 1 | Chargeur : Evolution Porte coupe feu 2 Batteries 12 volts 12 Ah
8 | CAAPC 142 075 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1 | Chargeur : Evolution 4 batteries 12 volts 7 Ah | Chaufferie
9 | CAAPC 162 006 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 162 | Rez de chaussée | 1 | Chargeur : Evolution Aspirant 7 2 batteries 12 volts 12 Ah
10 | CAAPC 174 044 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 174 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 17-1-01
11 | CAAPC 174 045 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 174 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 4 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 17-1-03
12 | CAAPC 174 046 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 174 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 17-1-04
13 | CAAPC 174 047 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 174 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 17-1-09
14 | CAAPC 174 048 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 174 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 4 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 17-1-10
14 | CAAPC 174 049 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 174 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 17-1-12
15 | CAAPC 239 116 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 239 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 4 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 13-01-02
16 | CAAPC 239 117 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 239 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 4 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 13-01-04
17 | CAAPC 239 118 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 239 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 13-01-06
18 | CAAPC 239 119 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 239 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 13-01-07
19 | CAAPC 239 120 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 239 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 13-01-08
20 | CAAPC 239 121 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 239 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 13-01-09
21 | CAAPC 239 122 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 239 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 13-01-10
22 | CAAPC 239 123 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 239 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 13-01-11
23 | CAAPC 239 124 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 239 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 2 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 13-01-12
24 | CAAPC 239 125 | Alimentation électrique de secours | SLAT |  |  | 239 | Etage | 1 | Chargeur : Evolution 4 batteries 12 volts 12 Ah | Cellule 13-01-13
25 | CAAPC 131 032 | Aspirant | SIEMENS | Titanus prosens |  | 131 | Etage | 3 | TP-1 NF | local 001 | 2010
26 | CAAPC 132 070 | Aspirant | SIEMENS | Titanus prosens |  | 132 | Etage | 6 | TP-1 NF | local 001 | 2010
27 | CAAPC 162 002 | Aspirant | SIEMENS | Titanus prosens |  | 162 | Rez de chaussée | 1 | TP-1 NF | local 001 | 2010
28 | CAAPC 174 033 | Aspirant | SIEMENS | Prosens 2 |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 12 | aspiration | cellules | 2011
29 | CAAPC 239 102 | Aspirant | SIEMENS | Prosens 2 |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 20 | aspiration | cellules | 12/2013
30 | CAAPC 101 089 | Batterie centralisateur de mise en sécurité incendie | Siemens | STT 20 |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | Batterie 12 volts 7 Ah
31 | CAAPC 141 250 | Batterie centralisateur de mise en sécurité incendie | Siemens | STT 20 |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | Batterie 12 volts 17 Ah | Local technique / Salle de repos / SSI
32 | CAAPC 101 090 | Batterie Equipement de contrôle et de signalisation |  |  |  | 101 | Rez de chaussée | 1 | Batterie 12 volts 7 Ah
33 | CAAPC 141 251 | Batterie Equipement de contrôle et de signalisation |  |  |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | Batterie 12 volts 17 Ah
34 | CAAPC 161 062 | centrale incendie | Siemens | FC20-60 |  | 141 | Rez de chaussée | 0 |  | bureau | 2022
35 | CAAPC 131 037 | clapet coupe feu | ALDES | ISONE |  | 131 | Rez de chaussée | 2 | 250 MM | local 002
36 | CAAPC 132 074 | clapet coupe feu | ALDES | ISONE |  | 132 | Rez de chaussée | 2 | 250 MM | local 002
37 | CAAPC 174 037 | clapet coupe feu CTA | ALDES | ISONE |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 24 | rectangulaire | circulations | 2011
38 | CAAPC 239 106 | clapet coupe feu CTA | ALDES | EHOP |  | 239 | Etage | 34 | rectangulaire | circulations | 12/2013
39 |  | extinction automatique | MARIOFF | SPU.08+OM/02/ABO/5 |  | 131-132 | Rez de chaussée | 1 |  | stockage | 22/2/2013
40 | CAAPC 131 042 | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 131 | Rez de chaussée/Mezzanine | 8 | gaz | circulations | 2013
41 |  | exutoire de fnumées | MADICOB |  |  | 131 | Rez de chaussée/Mezzanine | 1 | gaz | circulations | 2013
42 | CAAPC 132 076 | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 132 | Rez de chaussée/Mezzanine | 12 | gaz | circulations | 2013
43 |  | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 132 | Rez de chaussée/Mezzanine | 1 | gaz | circulations | 2013
44 |  | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 132 | Rez de chaussée/Mezzanine | 1 | CO2 | circulations | 2013
45 | CAAPC 239 097 | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 133 | Rez de chaussée/Mezzanine | 6 | gaz | circulations | 2013
46 |  | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 132 | Rez de chaussée/Mezzanine | 1 | gaz | circulations | 2013
47 | CAAPC 174 039 | exutoire de fumées | MADICOB | 2121 |  | 174 | R+1 | 2 | gaz | circulations | 2011
48 |  | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 174 | R+1 | 1 | gaz | circulations | 2013
49 |  | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 174 | R+1 | 1 | gaz | circulations | 2013
50 | CAAPC 239 108 | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 239 | Mezzanine | 2 | gaz | circulations | 12/2013
51 |  | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 239 | Mezzanine | 1 | gaz | circulations | 12/2013
52 |  | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 239 | Mezzanine | 1 | CO2 | circulations | 2013
53 |  | exutoire de fumées | MADICOB |  |  | 131/132/133/174/239 | Mezzanine | 9 | CO2 | circulations | 2013
54 |  | groupe électrogène | SDMO | V350C2 |  | 131-132 | Rez de chaussée | 1 | secours extinction | extérieur | 22/2/2013
55 | CAAPC 161 059 | Indicateur d'action | SIEMENS | DJ 1192 |  | 161 | Rez de chaussée | 2 | lumière rouge | Chaufferie / Groupe Froid | 2011
56 | CAAPC 174 035 | Indicateur d'action | SIEMENS | DJ 1192 |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 24 | lumière rouge | circulations | 2011
57 | CAAPC 239 104 | Indicateur d'action | SIEMENS | DJ 1192 |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 43 | lumière rouge | circulations | 12/2013
58 |  | ligne BUS n° 1 |  | 1 paire 9/10 CR1 rebouclé |  | ensemble site | Rez de chaussée | 1 |  |  | 2010
59 |  | ligne BUS n° 2 |  | 1 paire 9/10 CR1 rebouclé |  | ensemble site | Rez de chaussée | 1 |  |  | 2010
60 |  | Ligne diffuseurs sonores |  | multicond. 7G1 1mm² |  | ensemble site | Rez de chaussée | 1
61 |  | Ligne diffuseurs sonores |  | RO2V 2x1,5 mm² |  | ensemble site | Rez de chaussée | 1
62 |  | Ligne SSI vers tableau déporté |  | 3x1p 9/10 + 1x2p 9/10 |  | 101 & 141 | Rez de chaussée | 1 |  |  | 2010
63 | CAAPC 141 238 | module de gestion terminal | SIEMENS | MGA20 |  | 141 | Rez de chaussée | 1 |  | 11 | 2010
64 | CAAPC 101 084 | Porte coupe-feu |  | CF 1h |  | 101 | Rez de chaussée | 1 |  | chaufferie sous-sol
65 | CAAPC 131 045 | Porte coupe-feu | SML | CF 1h |  | 131 | Rez de chaussée | 6 |  | 001/ cellules sécurisées | 1999
66 | CAAPC 142 074 | Porte coupe-feu |  |  |  | 142 | Etage | 1 | CF 1 H | chaufferie
67 | CAAPC 161 060 | porte coupe feu | NINZ | PROCET CF 60 |  | 161 | Rez de chaussée | 4 | CF 1 H | chaufferie / technique | 2011
68 | CAAPC 161 061 | porte coupe feu |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 2 |  | confinement - pré-tri | 2011
69 | CAAPC 161 068 | Porte coupe-feu |  |  |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | CF 1 H | confinement - pré-tri | 2011
70 | CAAPC 161 069 | Porte coupe-feu | NINZ | protect CF 60 |  | 161 | Rez de chaussée | 0 | CF 1 H | chaufferie/technique | 2011
71 | CAAPC 174 042 | Porte coupe-feu |  |  |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 24 |  | cellules de stockage | 2011
72 | CAAPC 239 112 | Porte coupe-feu |  |  |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 0 |  | cellules de stockage | 06/2013
73 | CAAPC 239 111 | Porte coupe-feu |  |  |  | 239 | Rez de chaussée | 42 |  | cellules de stockage | 12/2013
74 |  | Porte coupe-feu | Mather & Platt | thermofusible |  | 132/133 | Rez de chaussée/Mezzanine | 6 |  | compartimentation
75 |  | Poteau incendie |  |  |  | extérieur |  | 3 |  |  | 2011
76 | CAAPC 131 082 | RIA |  |  |  | 131 | Rez de chaussée | 1
77 | CAAPC 132 082 | RIA |  |  |  | 132 | Rez de chaussée | 2
78 | CAAPC 140 031 | RIA |  |  |  | 140 | Rez de chaussée | 1
79 | CAAPC 141 252 | RIA |  |  |  | 141 | Rez de chaussée/Etage | 7
80 | CAAPC 174 036 | RIA | ROT | DN 33 |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 4 | longueur 30 m | circulations | 2011
81 | CAAPC 239 105 | RIA | ROT | DN 33-30 |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 8 | longueur 30 m | circulations | 12/2013
82 | CAAPC 235 003 | Sirène d'évacuation |  |  |  | 235 | Rez de chaussée | 1
83 | CAAPC 239 103 | Sirène d'évacuation | SIEMENS | DIF 24/S |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 8 | alim 24 V | circulations | 12/2013
84 | CAAPC 101 083 | Tableau SDI - CMSI FC2020 | SIEMENS | FC2020 |  | 101 | Rez de chaussée | 1 |  | 001 | 21/12/2022
85 | CAAPC 141 237 | Tableau SDI - CMSI FC2060 FA | SIEMENS | FC2060 FA |  | 141 | Rez de chaussée | 1 | 2 batteries 38 Ah | 11 | 21/12/2022
86 | CAAPC 131 038 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 221 |  | 131 | Rez de chaussée | 2 |  | local 006 | 2010
87 | CAAPC 131 039 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 221 |  | 131 | Rez de chaussée | 2 |  | local 001 | 2010
88 | CAAPC 132 069 | déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 221 |  | 132 | Rez de chaussée | 6 |  | local 001 | 2010
89 | CAAPC 133 004 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM221 |  | 133 | Rez de chaussée | 28 |  | local 1
90 | CAAPC 140 023 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 221 |  | 140 | Rez de chaussée | 1 |  | Transformateur
91 | CAAPC 140 024 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 221 |  | 140 | Rez de chaussée | 1 |  | sortie
92 | CAAPC 140 025 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 221 |  | 140 | Etage | 1 |  | escalier étage
93 | CAAPC 141 239 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 221 |  | 141 | Rez de chaussée | 5 |  | rdc | 2010
94 | CAAPC 141 240 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 222 |  | 141 | Rez de chaussée | 3 |  | 1er étage | 2010
95 | CAAPC 142 068 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 221 |  | 142 | Rez de chaussée | 3 |  | 18/15/5 | 2010
96 | CAAPC 161 057 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 225 |  | 161 | Rez de chaussée | 1 |  | circulations | 2011
97 | CAAPC 162 001 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 221 |  | 162 | Rez de chaussée | 2 |  | local 001 | 2010
98 | CAAPC 174 032 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 225 |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 5 |  | circulations | 2011
99 | CAAPC 223 001 | Déclencheur manuel |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 1 |  | 1
100 | CAAPC 235 001 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 221 |  | 235 | Rez de chaussée | 2 |  |  | 2010
101 | CAAPC 239 101 | Déclencheur manuel | SIEMENS | FDM 225 |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 5 |  | circulations | 12/2013
102 | CAAPC 174 038 | Détecteur autonome déclencheur | FINSECUR | CARAIBES |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 12 | CLASSE 1 | circulations | 2011
103 | CAAPC 239 107 | Détecteur autonome déclencheur | FINSECUR | CARAIBES |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 20 | CLASSE 1 | circulations | 12/2013
104 | CAAPC 132 075 | Détecteur de fuite de gaz | Oldham | MX 42 A |  | 132 | Rez de chaussée | 2 | CEX 300 | local 004 | 2010
105 | CAAPC 142 069 | Détecteur de fuite de gaz | Oldham | MX 42 A |  | 142 | Rez de chaussée | 3 | CEX 300 | chaufferie principal | 2010
106 | CAAPC 133 003 | Détecteur optique | SIEMENS |  |  | 133 | Rez de chaussée | 0
107 | CAAPC 235 002 | Détecteur optique | SIEMENS |  |  | 235 | Rez de chaussée | 18
108 | CAAPC 239 113 | Détecteur optique | SIEMENS |  |  | 239 | combles | 36
109 | CAAPC 239 114 | Détecteur optique | SIEMENS |  |  | 239 | Etage | 28
110 | CAAPC 131 033 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 131 | Rez de chaussée | 11 |  | local 002 | 2010
111 | CAAPC 131 034 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 131 | Rez de chaussée | 1 |  | local 004 | 2010
112 | CAAPC 131 035 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 131 | Rez de chaussée | 4 |  | local 006 | 2010
113 | CAAPC 132 071 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 132 | Rez de chaussée | 12 |  | local 002 | 2010
114 | CAAPC 132 072 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 |  | local 005 | 2010
115 | CAAPC 140 026 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 140 | Rez de chaussée | 3 |  | salle de tri | 2010
116 | CAAPC 140 027 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 140 | Rez de chaussée | 0 |  | 14 | 2010
117 | CAAPC 141 243 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 141 | Rez de chaussée | 11 |  | Salles de tri | 2010
118 | CAAPC 141 244 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 141 | Etage | 4 |  | Bibliothèque | 2010
119 | CAAPC 161 064 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 161 | Rez de chaussée | 12 |  | Reception
120 | CAAPC 161 065 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 161 | Combles | 9 |  | Combles
121 | CAAPC 161 066 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 161 | Rez de chaussée | 2 |  | Local Groupe froid
122 | CAAPC 161 067 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 161 | Rez de chaussée | 2 |  | Chaufferie
123 | CAAPC 171 001 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 171 | Rez de chaussée | 1 |  | local 001 | 2010
124 | CAAPC 171 002 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 171 | Rez de chaussée | 1 |  | local 002 | 2010
125 | CAAPC 171 003 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 171 | Rez de chaussée | 1 |  | local 003 | 2010
126 | CAAPC 171 004 | Détecteur optique de fumée | SIEMENS | FDO 221 |  | 171 | Rez de chaussée | 1 |  | local 004 | 2010
127 | CAAPC 174 040 | Détecteur optique de fumée | FINSECUR | CAP100 |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 17 |  | commun
128 | CAAPC 239 098 | Détecteur optique de fumée |  | CAP100 |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 38 |  | circulations / local CF | 12/2013
129 | CAAPC 161 056 | Détecteur Optique par DAD | SIEMENS | FDOOT 221 |  | 161 | Rez de chaussée | 0 |  | tous locaux | 2011
130 | CAAPC 174 031 | Détecteur Optique par DAD | FINESECUR | CAP100 |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 12 |  | sur CTA | 2011
131 | CAAPC 239 099 | Détecteur Optique par DAD | SIEMENS | FDO 221 |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 18 |  | sur CTA | 12/2013
132 | CAAPC 142 070 | Détecteur thermique | SIEMENS | FDT 221 |  | 142 | Rez de chaussée | 1 |  | chaufferie principal | 2010
133 | CAAPC 132 073 | Détecteur thermovélocimétrique | SIEMENS | FDT 221 |  | 132 | Rez de chaussée | 1 |  | Chaufferie | 2010
134 | CAAPC 140 028 | Détecteur thermovélocimétrique | SIEMENS | FDT 221 |  | 140 | Rez de chaussée | 1 |  | Local HT
135 | CAAPC 239 100 | Détecteur thermovélocimétrique | SIEMENS | FDT 221 |  | 239 | Rez de chaussée/Mezzanine | 5
136 | CAAPC 131 040 | Diffuseur sonore | Cerberus Guinard | SIR24FC |  | 131 | Rez de chaussée | 2 |  | bloc 1
137 | CAAPC 131 041 | Diffuseur sonore | Cerberus Guinard | SIR24FC |  | 131 | Rez de chaussée | 1 |  | salle Lecture
138 | CAAPC 132 077 | Diffuseur sonore |  |  |  | 132 | Rez de chaussée/Mezzanine | 2
139 | CAAPC 140 032 | Diffuseur sonore | SIEMENS | DIF 24/S |  | 140 | Etage | 1 |  | Couloir service qualité
140 | CAAPC 141 241 | Diffuseur sonore | SIEMENS | DIF 24/S |  | 141 | Rez de chaussée | 2 |  | salle tri A-B-C | 2010
141 | CAAPC 141 242 | Diffuseur sonore | SIEMENS | DIF 24/S |  | 141 | Rez de chaussée | 1 |  | salle tri D+D1 | 2010
142 | CAAPC 141 245 | Diffuseur sonore | Cerberus Guinard | SIR24FC |  | 141 | Etage | 1 |  | Etage biblio.
143 | CAAPC 142 071 | Diffuseur sonore |  |  |  | 142 | Rez de chaussée | 1
144 | CAAPC 147 001 | Diffuseur sonore |  |  |  | 147 | Rez de chaussée | 1
145 | CAAPC 161 058 | Diffuseur sonore | SIEMENS | DIF 24/S |  | 161 | Rez de chaussée | 4 | alim 24 V | commun et groupe froid | 2011
146 | CAAPC 162 003 | Diffuseur sonore |  |  |  | 162 | Rez de chaussée | 1
147 | CAAPC 174 034 | Diffuseur sonore | SIEMENS | DIF 24/S |  | 174 | Rez de chaussée/Mezzanine | 5 | alim 24 V | circulations | 2011
148 | CAAPC 223 002 | Diffuseur sonore |  |  |  | 223 | Rez de chaussée | 1
149 | CAAPC 239 109 | Diffuseur sonore | Cerberus Guinard | SIR24FC |  | 239 | Etage | 1 |  | commun
Note on H68: dans les combles