## CVC7_Lot _Ecole de Gendarmerie
ANNEXE FINANCIÈRE LOT 1 : ECOLE DE GENDARMERIE Dans le cadre de son offre le candidat complétera les 3 tableaux suivants
1 – Prix annuels pour la maintenance préventive et corrective
Identification du site |  |  |  |  | Détails techniques | [6 empty] | FORFAIT MAINTENANCE PRÉVENTIVE Prix annuel Hors Taxes | FORFAIT MAINTENANCE CORRECTIVE Prix annuel Hors Taxes PRIX NON CUMULATIFS : LE SERVICE RETIENDRA UN CHOIX UNIQUE DE MAINTENANCE PARMI CES DEUX OPTIONS
Administration | Coordonnées des référents | Dénomination bâtiment | Adresse | N° REFX Code SITE | Équipements | Technique | Nombre | Énergie | Marque | Type | Date de mise en service |  | BASE Heures ouvrés (HO) | ASTREINTE Heures non ouvrées (HNO)
[13 empty] | Plage d’intervention : du lundi au vendredi de 8h à 18h ou à préciser par les services (les délais d’intervention sont prévus au CCTP) | Plage d’intervention : : du lundi au vendredi de 8h à 18h + Astreinte = 24h/24 7h/7 week-end et jours fériées compris (les délais d’intervention sont prévus au CCTP)
Ecole de Gendarmerie | CHAUFFERIE
| sa.bba.eg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr priscilla.dos-santos@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03 45 42 34 47 | B1 Instruction | 917 RUE L’AVIATION 21600 LONGVIC |  | Fioul Cuve 30000 L | 1102 | 2 | Fioul | De Dietrich | CFE 819 | 1988
|  | B52 Chenil |  |  | PAC | 12.4 | 1 | Électricité | CIAT Aqualis | 2 75 A HT | 2010
|  | CH1 Chapelle |  |  | GAZ | 42 | 1 | GAZ | SBM B8SX | 8 radiants gaz inox | 1993
|  | HM8 Instruction |  |  | Fioul Cuve 25000 L | 1044 | 2 | Fioul | De Dietrich | CF 800 | 1983
|  | HM17 Habillement |  |  | Fioul Cuve 10000 L | 230 | 1 | Fioul | Ygnis SWA | 85 28 168 | 1985
|  | HM19 Instruction |  |  | Fioul Cuve 15000 L | 195 | 1 | Fioul | Viessmann | Vitorond 200
|  | Hs12 Gymnase (B31) |  |  | GAZ (cuve externe) |  | 14 | Gaz | B32-2SX G31.37 | 14 radiants | 2017
|  | HTX 2 |  |  | GAZ | 1000 | 1 | Gaz | Viessmann | Vitocrossal 200 cru 1000 | 2021
[5 empty] | GAZ | 800 | 1 | Gaz | Viessmann | Vitocrossal 200 CRU 800 | 2021
|  | IF1 Infirmerie |  |  | Fioul Cuve 8000 L | 230 | 1 | Fioul | De Dietrich | GT 308 | 1997
[6 empty] | 24 | 2 | Fioul | CHAROT | Relax kW | 2010
|  | LC1 Hébergements |  |  | GAZ | 100 | 2 | GAZ | Guillot | Condensinox 100 | 2017
[6 empty] | 80 | 1 | GAZ | Guillot | Condensinox 80 | 2017
|  | LC2 Hébergements |  |  | GAZ | 100 | 2 | GAZ | ELCO RENDAMAX | Trigon L100 | 2017
[6 empty] | 65 | 1 | GAZ | ELCO RENDAMAX | Trigon L65 | 2017
|  | LC3 Hébergements |  |  | fioul Cuve 6000 L | 230 | 1 | Fioul | De Dietrich | GT 338 | 2000
|  | LC4 Hébergements |  |  | GAZ | 110 | 2 | GAZ | Viessmann | Condensagaz E 145 | 2021
|  | LC5 Hébergements |  |  | GAZ | 145 | 2 | GAZ | Viessmann | Condensagaz E 145 | 2020
|  | LC6 Hébergements |  |  | GAZ | 150 | 3 | GAZ | ELCO RENDAMAX | Trigon XL150 | 2017
|  | M1 Instruction Salle informatique |  |  | GAZ | 2 x 80 | 2 | GAZ | Vaillant | VKK806 | 2021
|  | M2 Cercle mixte |  |  | GAZ | 430 | 1 | GAZ | De Dietrich | GT 410 | 2001
[5 empty] | GAZ | 400 | 1 | GAZ | Viessmann | VITOCROSSAL | 2017
|  | T58 Hébergements |  |  | GAZ | 1006 | 1 | GAZ | Viessmann | Vitocrossal 300 CR3B | 2019
[6 empty] | 900 | 1 | GAZ | Viessmann | Vitoplex 200 SX2A | 2019
|  | T60 Hébergements |  |  | GAZ | 460 | 2 | GAZ | Viessmann | Condensagaz E 145 | 2020
|  | F |  |  | GAZ | 170 | 1 | GAZ | OPTIMAGAZ |  | 1992
|  | Villa 1 |  |  | PAC | 16 | 1 | Électricité | DAIKIN | ALTHERMA EPRA 16DV3 | 2022
|  | Villa 2 |  |  | GAZ |  | 1 | GAZ
|  | Villa 3 |  |  | PAC | 9.1 | 1 | Électricité | DAIKIN | ETVH12S18E6V | 2023
|  | Villa 4 |  |  | GAZ |  | 1 | GAZ
|  | Villa 5 |  |  | PAC | 12 | 1 | Électricité | DAIKIN | EPRA16EV3 | 2023
|  | USID B18 |  |  | GAZ | 116 | 1 | GAZ | De Dietrich | CF 405 | 1980
|  | USID G11 |  |  | GAZ | 80 | 1 | GAZ | VIESMANN | PAROMA-SIMPLEX | 2000
|  | USID HM11 |  |  | FIOUL CUVE 10000L | 281 | 1 | FIOUL | CHAPPE
ADOUCISSEURS
| sa.bba.eg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr priscilla.dos-santos@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03 45 42 34 47 SIL 06 82 32 33 69 | LC1 Hébergements | 917 RUE L’AVIATION 21600 LONGVIC |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2017
|  | LC2 Hébergements |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2018
|  | LC5 Hébergements |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2020
|  | LC6 Hébergements |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2018
|  | LC9/LC10/LC11/LC12 Hébergements |  |  | ADOUCISSEUR |  | 4 |  |  |  | 2012
|  | M1 Instruction Salle informatique |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1
|  | M2 Cercle mixte |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2017
|  | T57 Hébergements RGBOURG |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2019
|  | T58 Hébergements |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2019
|  | T59 Hébergements |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2019
|  | T60 Hébergements |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2020
|  | B53 |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2021
|  | B51 |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2021
|  | M51 |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2021
|  | C51 MESS |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2021
|  | LC4 Hébergements |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2021
|  | HTX-2 |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1
SOUS-STATION
| sa.bba.eg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr priscilla.dos-santos@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03 45 42 34 47 SIL 06 82 32 33 69 | B19 Section d’Appui Technique Hb1-Hb2 | 917 RUE L’AVIATION 21600 LONGVIC |  | Sous-station chaufferie B1 |  | 1
|  | CG2 Poste de sécurité |  |  | Sous-station chaufferie HTX2 |  | 1
|  | G8 – PC10 Instruction |  |  | Sous-station chaufferie HM8-B15 |  | 1
|  | HM10 |  |  | Sous-station chaufferie HM8-B15 |  | 1
|  | LE1 Hébergements |  |  | Sous-station chaufferie HTX2 |  | 1
|  | LE4 Hébergements |  |  | Sous-station chaufferie HTX2 |  | 1
|  | LC8 Hébergements |  |  | Sous-station chaufferie T11 |  | 1
|  | LK Instruction – Brigade Numérique |  |  | Sous-station chaufferie HM7 |  | 1
|  | PC1 Instruction |  |  | Sous-station chaufferie HTX2 |  | 1
|  | PC5 Instruction |  |  | Sous-station chaufferie HM7 |  | 1
|  | T3 CSLG |  |  | Sous-station chaufferie HTX2 |  | 1
|  | T7 Instruction |  |  | Sous-station chaufferie HTX2 |  | 1
|  | T9-T10 Instruction |  |  | Sous-station chaufferie B1 |  | 1
|  | T12 Armurerie + PC base |  |  | Sous-station chaufferie B1 |  | 1
|  | T57 Hébergements RGBOURG |  |  | Sous-station chaufferie T58 |  | 1
|  | T59 Hébergements |  |  | Sous-station chaufferie T58 |  | 1
|  | C51 MESS |  |  | Sous-station chaufferie T60 |  | 1
|  | T60 Hébergements |  |  | Sous-station chaufferie T60 |  | 1
|  | M51 Bureaux |  |  | Sous-station chaufferie T60 |  | 1
|  | B51 |  |  | Sous-station chaufferie T60 |  | 1
|  | B53 |  |  | Sous-station chaufferie T58 |  | 1
VMC
| sa.bba.eg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr priscilla.dos-santos@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03 45 42 34 47 SIL 06 82 32 33 69 | K Amphithéâtre | 917 RUE L’AVIATION 21600 LONGVIC |  | CTA |  | 1 |  | LENOX |  | 2017
|  | Amphithéâtre |  |  | VMC |  | 1 |  | CALADAIR | ECONIZER 1000
|  | B51 |  |  | CTA | 10000m³/h | 1 |  |  |  | 2021
|  | B51 |  |  | VMC |  | 1 |  | VIM
|  | C51 MESS |  |  | CTA | 2 x 2000 + 2 x 4000 m³/h | 4 |  |  |  | 2021
|  | C51 MESS |  |  | VMC |  | 1 |  | VIM
|  | T60 Hébergements |  |  | VMC |  | 1
|  | A13 |  |  | VMC |  | 1
|  | B19 |  |  | VMC |  | 1
|  | B1 |  |  | VMC |  | 1
|  | B25 |  |  | CTA |  | 1
|  | LC9 |  |  | CTA |  | 1
|  | LC10 |  |  | CTA |  | 1
|  | LC11 |  |  | CTA |  | 1
|  | LC12 |  |  | CTA |  | 1
|  | B52 |  |  | VMC |  | 1
|  | G8 – PC10 Instruction |  |  | VMC |  | 1
|  | HM17 Habillement |  |  | VMC |  | 1
|  | IFI |  |  | VMC |  | 2 |  | ALDES | Mini-VEC 160 / Easy VEC 700
|  | LC1 Hébergements |  |  | VMC |  | 1 |  | ALDES | Easy VEC 3000
|  | LC2 Hébergements |  |  | VMC |  | 1 |  | ALDES | Easy VEC 3000
|  | LC3 Hébergements |  |  | VMC |  | 2 |  | ALDES | VEKITA
|  | LC4 Hébergements |  |  | VMC |  | 3 |  | ALDES | 179 122/1
|  | LC5 Hébergements |  |  | VMC |  | 1
|  | LC6 Hébergements |  |  | VMC |  | 1 |  | ALDES | Easy VEC 6500
|  | LC8 Hébergements |  |  | VMC |  | 1
|  | LE1 Hébergements |  |  | VMC |  | 1
|  | LE4 Hébergements |  |  | VMC |  | 1
|  | LK Instruction – Brigade Numérique |  |  | VMC |  | 1
|  | M2 Cercle mixte |  |  | VMC |  | 1
|  | M1 |  |  | VMC |  | 1
|  | PC1 Instruction |  |  | VMC |  | 1
|  | PC5 Instruction |  |  | VMC |  | 1
|  | T3 CSLG |  |  | VMC |  | 1
|  | T7 Instruction |  |  | VMC |  | 1
|  | T9-T10 Instruction |  |  | VMC |  | 2
|  | T12 |  |  | VMC |  | 2 |  | Aldes | Bap 60m3/h Armurerie
|  | T57 Hébergements RGBOURG |  |  | VMC |  | 1
|  | M51 |  |  | VMC |  | 1
|  | CG1 |  |  | VMC |  | 1
|  | CG2 |  |  | VMC |  | 1
|  | HM8 Instruction |  |  | VMC |  | 1
|  | HM19 Instruction |  |  | VMC |  | 1
|  | VILLA 1 |  |  | VMC |  | 1
|  | VILLA 2 |  |  | VMC |  | 1
|  | VILLA 3 |  |  | VMC |  | 1
|  | VILLA 4 |  |  | VMC |  | 1
|  | VILLA 5 |  |  | VMC |  | 1
|  | T58 Hébergements |  |  | VMC |  | 2 |  | ALDES VDA 280/6
|  | T59 Hébergements |  |  | VMC |  | 1
|  | CG52 (Poste sécurité HERVET) |  |  | VMC |  | 1
|  | T61 |  |  | VMC |  | 1
|  | T62 |  |  | VMC |  | 1
|  | T63 |  |  | VMC |  | 1
|  | B53 |  |  | CTA |  | 8 |  | ALDES VEX308
|  | USID B18 |  |  | VMC |  | 1 |  | Aldes
CLIMATISATION
| sa.bba.eg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr priscilla.dos-santos@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03 45 42 34 47 SIL 06 82 32 33 69 | B19 | 917 RUE L’AVIATION 21600 LONGVIC |  | CLIMATISATION |  | 1 |  | AIRWELL | Split system
|  | K Amphithéâtre |  |  | CLIMATISATION |  | 1 |  | DAIKIN | FHA50
|  | IF1 Infirmerie |  |  | CLIMATISATION |  | 1 |  | DAIKIN | Split system
|  | M1 Instruction Salle informatique |  |  | CLIMATISATION |  | 1 |  | DAIKIN | FHA50 Bisplit
|  | M2 Cercle mixte |  |  | CLIMATISATION |  | 1 |  | DAIKIN | Split system
|  | T12 |  |  | CLIMATISATION |  | 1 |  | AIRWELL | Split system
|  | T9-T10 Instruction |  |  | CLIMATISATION |  | 16 |  | HITACHI | XRAI 50RPA
|  | T9-T10 Instruction |  |  | CLIMATISATION |  | 2 |  | DAIKIN
|  | CG52 (Poste sécurité HERVET) |  |  | CLIMATISATION |  | 2 |  | FUJITSU
|  | C51 MESS |  |  | CLIMATISATION |  | 1 |  | TOSHIBA | Split system
|  | B51 |  |  | CLIMATISATION |  | 1 |  | TOSHIBA | Split system
|  | LK Instruction – Brigade Numérique |  |  | CLIMATISATION |  | 3 |  | HITACHI | R410A
|  | PC5 Instruction |  |  | CLIMATISATION |  | 4
|  | HM19 Instruction |  |  | CLIMATISATION |  | 2 |  | DAIKIN | Split system
|  | B53 |  |  | CLIMATISATION |  | 2 |  | DAIKIN
|  | USID G11 |  |  | CLIMATISATION |  | 1 |  | SAMSUNG
|  | USID G14 |  |  | CLIMATISATION |  | 1 |  | DAIKIN | MULTISPLIT
|  | USID B18 BIS |  |  | CLIMATISATION |  | 6 |  | FUJITSU
BUREAUX
CHAUFFERIE
| sa.bba.eg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr priscilla.dos-santos@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03 45 42 34 47 SIL 06 82 32 33 69 | B25 Instruction | 917 RUE L’AVIATION 21600 LONGVIC |  | PAC | 38.1 | 2 | Électricité | Carrier | 30 RQS – 078 – 0206 – PE | 2012
[6 empty] | 90 | 1 | Électricité | Charot | Multi-élec verticale 5001 | 2012
|  | T11 Etat Major |  |  | Fioul Cuve 10000 L | 120 | 1 | FIOUL | De Dietrich | GTU C 335 | 2009
[6 empty] | 120 | 1 | FIOUL | De Dietrich | GTU C 120
ADOUCISSEURS
| sa.bba.eg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr priscilla.dos-santos@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03 45 42 34 47 SIL 06 82 32 33 69 | B25 Instruction | 917 RUE L’AVIATION 21600 LONGVIC |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2011
|  | B50 |  |  | ADOUCISSEUR |  | 1 |  |  |  | 2011
SOUS-STATION
| sa.bba.eg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr priscilla.dos-santos@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03 45 42 34 47 SIL 06 82 32 33 69 | PC9 | 917 RUE L’AVIATION 21600 LONGVIC |  | Sous-station chaufferie B1 |  | 1
|  | Rotonde PC9 B80 |  |  | Sous-station chaufferie B1 |  | 1
|  | B50 |  |  | Sous-station chaufferie T58 |  | 1
CTA
| sa.bba.eg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr priscilla.dos-santos@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03 45 42 34 47 SIL 06 82 32 33 69 | B50 | 917 RUE L’AVIATION 21600 LONGVIC |  | CTA | 4145 m³/h | 1 |  | SALDA |  | 2021
|  | B25 |  |  | CTA |  | 1
|  | T11 |  |  | CTA |  | 2
|  | T11 |  |  | VMC |  | 2
|  | PC9 |  |  | VMC |  | 1
|  | B50 |  |  | VMC |  | 1 |  |  |  | 2022
|  | B50 |  |  | VMC |  | 1 |  | EASYVEC
CLIMATISATION
| sa.bba.eg.dijon@gendarmerie.interieur.gouv.fr priscilla.dos-santos@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03 45 42 34 47 SIL 06 82 32 33 69 | T11 | 917 RUE L’AVIATION 21600 LONGVIC |  | CLIMATISATION | 14 splits | 2 |  | VRV DAIKIN RXYSQ8
[5 empty] | CLIMATISATION | Split système | 1 |  | DAIKIN
[5 empty] | CLIMATISATION | Split systeme | 1 |  | DAIKIN
|  | B25 |  |  | CLIMATISATION |  | 3 |  | HITACHI
|  | PC9 |  |  | CLIMATISATION | Split system 2MXM50 RZASG | 3 |  | AIRWELL DAIKIN
|  | B80 |  |  | CLIMATISATION | Bisplit | 1 |  | LG
|  | B50 |  |  | CLIMATISATION | Split systeme | 1 |  | TOSHIBA
2 – Tarifs de main d’œuvre et déplacement (cas dérogatoire prévu à l’article 5.1 du CCTP)
Taux horaire technicien spécialisé CVC en heures ouvrées |  |  | €HT
Taux horaire technicien spécialisé CVC en heures non ouvrées |  |  | €HT
Forfait déplacement |  |  | €HT
3 – Taux de remise et coefficient majorateur à appliquer lors de l’achat de pièces > 200€ HT.
Application d’un taux de remise sur le catalogue fournisseurs (prix public) |  | 0% | Une copie de l’extrait catalogue fournisseur pour chaque pièce devra être jointe aux devis
Application d’un coefficient majorateur sur le devis du fournisseur en l’absence de catalogue fournisseurs |  | 0 | Une copie du devis fournisseur par chaque pièce sera jointe aux devis adressés aux services