## CVC7_Lot 2_Yonne
ANNEXE FINANCIÈRE LOT 2 : YONNE Dans le cadre de son offre le candidat complétera les 3 tableaux suivants
1 – Prix annuels pour la maintenance préventive et corrective
Identification du site |  |  |  |  | Détails techniques | [6 empty] | FORFAIT MAINTENANCE PRÉVENTIVE Prix annuel Hors Taxes | FORFAIT MAINTENANCE CORRECTIVE Prix annuel Hors Taxes PRIX NON CUMULATIFS : LE SERVICE RETIENDRA UN CHOIX UNIQUE DE MAINTENANCE PARMI CES DEUX OPTIONS
Administration | Coordonnées des référents | Dénomination bâtiment | Adresse | N° REFX Code SITE | Équipements | Technique | Nombre | Énergie | Marque | Type | Date de mise en service |  | BASE Heures ouvrés (HO) | ASTREINTE Heures non ouvrées (HNO)
[13 empty] | Plage d’intervention : du lundi au vendredi de 8h à 18h ou à préciser par les services (les délais d’intervention sont prévus au CCTP) | Plage d’intervention : : du lundi au vendredi de 8h à 18h + Astreinte = 24h/24 7h/7 week-end et jours fériées compris (les délais d’intervention sont prévus au CCTP)
Région de gendarmerie de Bourgogne | INSTALLATIONS COLLECTIVES
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.75.13.17 | Brigade Gendarmerie d'Ancy le Franc | 73 Grande Rue 89160 ANCY LE FRANC | 143436 | CHAUFFAGE | Chaudière (130 KW) | 1 | GAZ | VIESSMANN | VITOCROSSAL200
[6 empty] | Chaudière (94 KW) | 1 | GAZ | VIESSMANN | VITOCROSSAL200
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 7 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr ADJ AUSSEUR 03.86.49.53.11 | Groupement de gendarmerie départementale Auxerre | 33 Rue du Colonel Arnaud Beltrame 89000 AUXERRE | 143063 | CHAUFFAGE raccordé au réseau urbain | Echangeur | 1 | GAZ | HYDAC | PWT-BG 3017/091 (45MM)/NH/1
[5 empty] | CLIMATISATION | climatiseur (plafond) | 1 | ELEC | TOSHIBA |  | 2015
[6 empty] | climatiseur | 1 | ELEC | DAIKIN
[6 empty] | climatiseur | 1 | ELEC | DAIKIN
[6 empty] | climatiseur bi-split | 1 | ELEC | LG
[6 empty] | climatiseur bi-split | 1 | ELEC | AIRTON |  | 2013
[6 empty] | climatiseur mono-split | 1 | ELEC | AIRTON |  | 2013
[6 empty] | climatiseur bi-split | 1 | ELEC | TOSHIBA |  | 2015
[6 empty] | climatiseur | 1 | ELEC | LG
[6 empty] | climatiseur mono-split salle salis | 1 | ELEC | ATLANTIC |  | 2025
[6 empty] | climatiseur mono-split local serveur | 2 | ELEC | DAIKIN |  | 2010/2024
[6 empty] | climatiseur mono-split local salle NTE | 1 | ELEC | ATLANTIC |  | 2025
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 12 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.63.63.17 | Brigade Gendarmerie Charny-Orée-de-Puisaye | 4 rue La Mothe 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE | 143010 | CHAUFFAGE | Chaudière (69 KW) | 1 | FIOUL | VIESSMANN | Vitola Biferal
[6 empty] | Chaudière (99 KW) | 1 | FIOUL | VIESSMANN | Vitola Biferal
[5 empty] | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 13 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 3 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Adjudant LAMBERT 03.86.32.52.17 | Brigade Gendarmerie Guillon | 4 rue du Moulin 89420 GUILLON | 117763 | CHAUFFAGE | Chaudière 58kW | 1 | Bois | HARGASSNER | Pellets Classic Lambda 60 | 2021
[5 empty] | CHAUFFAGE | Ballon accumulateur 61w – 279 L | 1 |  | CORDIVARI | PUFFER | 2021
[5 empty] | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 7 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 5 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Major OURY 03.86.19.34.50 | Brigade Territoriale autonome / Brigade de gendarmerie motorisée / PSIG Joigny | 10 rue du Maillet d'Or 89300 JOIGNY | 116445 | CHAUFFAGE | Chaudière (96 KW) | 1 | GAZ | DE DIETRICH
[6 empty] | Chaudière (150 KW) | 1 | GAZ | COMETH | Gas 3B eco
[6 empty] | Chaudière (172 KW) | 1 | GAZ | GUILLOT | optima gaz
[6 empty] | Ballon ECS en sous-station | 1 | ELEC
[6 empty] | Ballon ECS | 2 | ELEC
[5 empty] | Traitement de l’eau | Traitement filmogène | 1 |  | BWT | Film 105 | 2021
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 11 | ELEC
[6 empty] | Extracteur | 1 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.47.40.17 | Brigade Gendarmerie Ligny le Chatel | 1 rue Moulins 89144 LIGNY LE CHATEL | 143390 | CHAUFFAGE | Chaudière condensation (87 KW) | 1 | GAZ | VIESSMANN |  | 2014
[5 empty] | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 3 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.81.50.17 | Brigade Gendarmerie Vermenton | Route Chablis 89270 VERMENTON | 110858 | CHAUFFAGE | Chaudière (47 à 142 KW) | 1 | GAZ | VIESSMANN | Vito crossal | 2015
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 1 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Adjudante CHAMPION 03.86.31.09.53 | Compagnie gendarmerie Avallon | 2 avenue Victor Hugo 89200 AVALLON | 116960 | CHAUFFAGE | Chaudière (70 KW) | 2 | GAZ | CHAPPEE | TIHTE 170
[6 empty] | Chaudière (115 KW) | 1 | GAZ | CHAPPEE | GS 121A
[5 empty] | CHAUFFAGE | Chauffe-eau GAV | 1 | ELEC
[6 empty] | Chauffe-eau (des LST) | 3 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Adjudant-chef BORNIER 03.86.33.83.17 | Brigade Gendarmerie Isle sur Serein | Avenue Parc 89440 ISLE SUR SEREIN | 143420 | CHAUFFAGE | Chaudière (115 KW) | 1 | FIOUL | DE DIETRICH | M30
[5 empty] | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 9 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 4 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.67.11.17 | Brigade Gendarmerie Pont sur Yonne | 11 avenue Général Leclerc 89140 PONT SUR YONNE | 116643 | CHAUFFAGE | Chaudière (86 KW) | 2 | GAZ | VIESSMANN | Vitola Biferal
[6 empty] | Chaudière (98 KW) | 1 | GAZ | IDEAL STANDARD | Super gazina
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 4 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr ADJ LECHEVALLIER 03.86.33.23.17 | Brigade Gendarmerie Vezelay | Route de l'étang 89450 VEZELAY | 143426 | CHAUFFAGE | Chaudière OKOFEN 64kW | 2 | Bois | OKOFEN | PETSK128 | 2020-10-02
[5 empty] | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 6 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 3 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.86.70.17 | Brigade Gendarmerie Villeneuve l'Archeveque | Route nationale 60 89190 VILLENEUVE L'ARCHEVEQUE | 116903 | CHAUFFAGE | Chaudière (180 KW) | 1 | FIOUL | FRANCO BELGE | Ambiance
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 2 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Major KARDES 03.86.44.11.17 | Brigade Gendarmerie Toucy | 44 avenue Aristide Briand 89130 TOUCY | 116883 | CHAUFFAGE | Chaudière (32 KW) LST | 1 | GAZ | DE DIETRICH | MC 45
[6 empty] | Chaudière Bâtiment n°1 (2 hébergements + GAV) | 1 | GAZ
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 2 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr MDC RACICKAS 03.86.83.20.05 | Compagnie Gendarmerie Sens | 32 rue René Binet 89100 SENS | 110607 | CHAUFFAGE Travaux en cours raccordement sur réseau urbain | Chaudière (129 KW) | 1 | GAZ | DE DIETRICH | C230-130
[5 empty] | AUTRES | ADOUCISSEUR | 1 | / | BWT | VOLUMECO
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 3 | ELEC
[5 empty] | CLIMATISATION | climatiseur bi-split (Local SSIC) | 1 | ELEC
[6 empty] | climatiseur bi-split (Acceuil de la brigade) | 1 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.18.90.70 | Brigade Gendarmerie Chablis | av. de l'Europe 89800 CHABLIS | 110590 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 7 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 1 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.41.56.17 | Brigade Gendarmerie Courson les Carrières | 24 rue de Druyes 89560 COURSON LES CARRIERES | 143015 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 3 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 2 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.35.14.17 | Brigade Gendarmerie Saint Florentin | 4 Rue Charles Gounod 89600 SAINT FLORENTIN | 116907 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 10 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 1 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr MDC FISSON 03.86.46.98.67 | Escadron de Gendarmerie Mobile 45/7 Auxerre | 2 avenue Fontaine Sainte Marguerite 89000 AUXERRE | 110825 | CHAUFFAGE | Chaudière (648 KW) | 1 | GAZ | GUILLOT | Totaltub
[6 empty] | Chaudière (1200 KW) | 3 | GAZ | GUILLOT | Totaltub
[6 empty] | Ballon ECS | 2 | ELEC
[6 empty] | Aérotherme | 8 | ELEC
[5 empty] | CLIMATISATION | climatiseur tri-split | 1 | ELEC
[6 empty] | climatiseur mono-split | 1 | ELEC
[5 empty] | CHAUFFAGE | adoucisseurs | 6
[5 empty] | CHAUFFAGE | Ballons stockage avec échangeurs à plaques | 6
[5 empty] | CHAUFFAGE | Ballon ECS individuel | 6
[5 empty] | VENTILATION | VMC simlple flux | 18
INSTALLATIONS INDIVIDUELLES
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.63.82.92 | Brigade Gendarmerie Aillant sur Tholon | 18 route Joigny 89110 AILLANT SUR THOLON | 142994 | CHAUFFAGE | Chaudière (23 KW) | 9 | GAZ | Ariston
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 9 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Adjudante CHAMPION 03.86.31.09.53 | Compagnie gendarmerie Avallon | 2 avenue Victor Hugo 89200 AVALLON | 116960 | CHAUFFAGE | Chaudière (23 KW) | 10 | GAZ | CHAPPEE | Luna Duo
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 10 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.42.20.17 | Brigade Gendarmerie Coulanges la Vineuse | 2 route Vincelles 89580 COULANGES LA VINEUSE | 110810 | CHAUFFAGE | Chaudière (23 KW)) | 6 | GAZ | DE DIETRICH | mpx 24-29
[6 empty] | Chaudière (36 KW) | 1 | GAZ | CHAPPEE | HTE C322022
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 7 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.81.71.40 | Brigade Gendarmerie Coulanges sur Yonne | 151 rue du Dr Collinot 89480 COULANGES SUR YONNE | 110800 | CHAUFFAGE | Chaudière (42 KW) | 1 | GAZ | VIESSMANN
[6 empty] | Chaudière (22 KW) | 6 | GAZ | DE DIETRICH | mpx 24-29
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 7 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.80.11.17 | Brigade Gendarmerie Migennes | 18 avenue Jean Jaurès 89400 MIGENNES | 110464 | CHAUFFAGE | Chaudière (42 KW) | 1 | GAZ | VIESSMANN | VE 11/1
[6 empty] | Chaudière (23 KW) | 6 | GAZ | VIESSMANN | Vitola LVB 28
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 7 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.44.11.17 | Brigade Gendarmerie Toucy | 44 avenue Aristide Briand 89130 TOUCY | 116883 | CHAUFFAGE | Chaudière (23 KW) | 8 | GAZ | VIESSMANN | Vitopend
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 8 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.87.65.51 | Brigade Gendarmerie Villeneuve sur Yonne | 1 rue Braubach 89500 VILLENEUVE SUR YONNE | 116671 | CHAUFFAGE | Chaudière (23 KW) | 9 | GAZ |  |  | 2022
[5 empty] | CHAUFFAGE | ventilo-convecteur | 19 | ELEC |  |  | 2022
[5 empty] | CLIMATISATION | Climatisation | 1 | ELEC |  |  | 2022
[5 empty] | CHAUFFAGE | PAC | 4 | ELEC |  |  | 2022
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 6 | ELEC |  |  | 2022
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.47.40.17 | Brigade Gendarmerie Ligny le Chatel | Rue du moulin 89144 LIGNY LE CHATEL | 143390 | CHAUFFAGE | Chaudière (23 KW) | 4 | GAZ | SAUNIER DUVAL
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 2 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.67.11.17 | Brigade Gendarmerie Pont sur Yonne | 11 avenue du Général Leclerc 89140 PONT SUR YONNE | 116643 | CHAUFFAGE | Chaudière (23 KW) | 7 | GAZ | DE DIETRICH | MPX 25-33
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 7 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr MDC RACICKAS 03.86.83.20.05 | Compagnie Gendarmerie Sens | 37 rue René Binet 89100 SENS | 110607 | CHAUFFAGE Travaux en cours raccordement sur réseau urbain | Chaudière (24 KW) | 34 | GAZ | SAUNIER DUVAL | Isotwin Condens
[6 empty] | Chaudière (25 KW) | 13 | GAZ | SAUNIER DUVAL | Thema condensa F35AGN | 2016
[6 empty] | Chaudière (25 KW) | 3 | GAZ | SAUNIER DUVAL | Isotwin Condensa F 25AGN | 2016
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux collective | 8 | ELEC |  |  | 2010
[6 empty] | VMC double flux individuelle | 3 | ELEC |  |  | 2010
[6 empty] | VMC double flux | 1 | ELEC |  |  | 2010
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Adjudant-chef BELARGENT 03.86.47.70.17 | Brigade Gendarmerie Seignelay | 9 rue du vivier 89250 SEIGNELAY | 143067 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 13 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 8 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr ADJ SORET 03.86.74.00.17 | Brigade Gendarmerie Saint Fargeau | Rue du moulin de l'arche 89170 SAINT FARGEAU | 117021 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 8 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 8 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.96.20.17 | Brigade Gendarmerie Cerisiers | 3 rue du général de Gaulle 89320 CERISIERS | 143447 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 7 | ELEC
[5 empty] | CLIMATISATION | climatisation bi-split | 2 | ELEC | AIRWELL |  | inconnu
[5 empty] | CLIMATISATION | Climatiseur mono-split | 1 | ELEC | AIRWELL |  | inconnu
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 6 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.97.50.17 | Brigade Gendarmerie Cheroy | 22 rue Jean Moulin - CD81 89690 CHEROY | 110916 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 8 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 6 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.82.80.17 | Brigade Gendarmerie Noyers | rue du pont neuf 89310 NOYERS | 113504 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 7 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 2 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.32.21.17 | Brigade Gendarmerie Quarre les Tombes | 26 bis Route de l'étang 89630 QUARRE LES TOMBES | 143019 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 7 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 7 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr 03.86.63.21.17 | Brigade Gendarmerie St Julien du Sault | chemin de la résistance 89330 ST JULIEN DU SAULT | 110471 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 7 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 6 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Adjudant-chef JONQUOY 03.86.88.60.17 | Brigade Gendarmerie Saint Valerien | 3 route de Sens 89150 SAINT VALERIEN | 110459 | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 8 | ELEC
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 6 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Major DROULEZ 03.86.55.17.17 | Brigade Gendarmerie Tonnerre | Rue du professeur Abel Minard 89700 TONNERRE | 116670 | CHAUFFAGE | Chaudière (50 KW) | 1 | GAZ | VIESSMANN | Vitola Biferal
[5 empty] | CHAUFFAGE | Chauffe-eau | 1 | ELEC
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr Major OURY 03-86-19-34-50 | Brigade Territoriale autonome / Brigade de gendarmerie motorisée / PSIG Joigny | 10 rue du Maillet d'Or 89300 JOIGNY | 126430 | ADOUCISSEUR |  | 1 |  | Pollet Water group | BWT | 2014
[5 empty] | ADOUCISSEUR |  | 1 |  | Aqualine | CR25 | 10/2017
[5 empty] | ADOUCISSEUR |  | 1 |  | Ashland |  | inconnu
[5 empty] | CHAUFFAGE | chaudière 140kw | 1 | GAZ | ATLANTIC Guillot | Varmax 140kw | 10/2017
[5 empty] | CHAUFFAGE | chaudière 140kw | 1 | GAZ | ATLANTIC Guillot | Varmax 140kw | 10/2017
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr ADC VENET 03-86-63-63-17 | Brigade Gendarmerie Charny-Orée-de-Puisaye | 4 rue de la Mothe 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE | 143010 | CHAUFFAGE | chaudière 50kW | 1 | FIOUL | De DIETRICH | GTU C 120 | 09/2017
[5 empty] | CHAUFFAGE | chaudière 90kw | 1 | FIOUL | De DIETRICH | GT 330 | 09/2017
[5 empty] | VENTILATION | VMC simple flux | 2 | ELEC |  |  | inconnu
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr ADJ AUSSEUR 03-86-49-53-11 | Stand De Tir | Gendarmerie Auxerre – Rue des Dumonts MONETEAU | 143337 | CHAUFFAGE | Générateur d'air chaud WOLF + bruleur gaz CUENOD | 1 | gaz | WOLF | 320 kW
[5 empty] | VENTILATION | Extracteur WOLF | 1
| sagi.bil.rgbfc@gendarmerie.interieur.gouv.fr MDC THOUVENIN 03.86.75.45.17 | Brigade Gendarmerie Flogny la Chapelle | 3 route nationale 89360 FLOGNY LA CHAPELLE | 113500 | VENTILATION | VMC simple flux | 1 | ELEC |  |  | 2022
DREAL | Équipe logistique : Florian GUILLON logistique.dreal-bfc@developpement-durable.gouv.fr 0339596402 Carole.GIOFFREDI@developpement-durable.gouv.fr sylvie.cheron@developpement-durable.gouv.fr | UD89 | ZI Plaine des Isles 89000 AUXERRE |  | CHAUFFAGE | Chaudière gaz à condensation | 1 | GAZ | VIESSMANN | Vitodens 200 | Décembre 2015
[5 empty] | CLIMATISATION | climatiseur réversible | 1 | Electrique + fluides | LG | Inverter S09AW | Octobre 2008
[5 empty] | VENTILATION | VMC | 3 simple flux | ELEC
DIR PJJ Grand Centre Justice | immo.dirpjj-grand-centre@justice.fr 0386722250 | UEAJT Auxerre | 20 rue du 14 juillet 89000 AUXERRE |  | CHAUFFAGE | Chaudière 24Kw | 1 | GAZ | FRISQUET-Hydromotrix | Chaudière Murale-Ventouse | 1989
[5 empty] | VENTILATION | VMC | 1 | ELEC
| immo.dirpjj-grand-centre@justice.fr 0386721624 | UEHC Auxerre | 10 bld Vauban – BP 47 89010 AUXERRE Cedex |  | CHAUFFAGE | Chaudière 1304/232. 122Kw | 1 | GAZ | VIESSMANN | Chaudière sur socle | 1991
[5 empty] | ECS | Ballon tampon 300L | 1
[5 empty] | ECS | Vase expansion | 3 |  | THERMADOR
[5 empty] | CHAUFFAGE | Vase expansion | 2
[5 empty] | ECS | Pompe simple | 1 | ELEC | GRUNDFOS | UPS 25/40
[5 empty] | CHAUFFAGE | V3V motorisée | 1
[5 empty] | CHAUFFAGE | Pompe double | 1 | ELEC | GRUNDFOS | MAGNA 1D 40-80 F220
[5 empty] | VENTILATION | VMC | 1 | ELEC
| immo.dirpjj-grand-centre@justice.fr 0386525559 | UEMO Auxerre | 8 bld Vaulabelle 89000 AUXERRE |  | CHAUFFAGE | Chaudière DTG220 63Kw | 1 | GAZ | DE-DIETRICH | Chaudière sur socle | 2005
[5 empty] | ECS | CHAUFFE EAU 50L | 1 | ELEC | DE DIETRICH
[5 empty] | VENTILATION | VMC EXTRACTEUR EN GAINE + BOUCHES | 1 | ELEC
| immo.dirpjj-grand-centre@justice.fr | DTPJJ Auxerre | 30 bld Vaulabelle 89000 AUXERRE |  | CHAUFFAGE | Chaudière murale a condensation | 1 | GAZ | CHAPPEE | PLATINIUM-MAX-HTE
[5 empty] | CLIMATISATION | Unité intérieure salle de réunion | 1 | ELEC | MITSUBISHI | MSZ -AP50VG
[5 empty] | CLIMATISATION | Unité extérieure salle de réunion | 1 | ELEC | MITSUBISHI | MUZ-AP50VG
[5 empty] | CLIMATISATION | Unité intérieure local info | 1 | ELEC | MITSUBISHI | MSZ -AP35VG
[5 empty] | CLIMATISATION | Unité extérieure local info | 1 | ELEC | MITSUBISHI | MUZ-AP35VG
[5 empty] | VENTILATION | VMC | 1 | ELEC
| immo.dirpjj-grand-centre@justice.fr 03 86 83 90 65 | SPIP / UEMO Sens | Boulevard des Castors 89100 SENS |  | CHAUFFAGE | Chaudière C230-210 ECO | 1 | GAZ | DE DIETRICH | C230-210 ECO
[5 empty] | CHAUFFAGE | Pompe double | 1 | ELEC | GRUNDFOS | MAGNA 40-120F
[5 empty] | CHAUFFAGE | Vase expansion | 1
[5 empty] | CHAUFFAGE | Rideau d'air chaud | 1 | ELEC
[5 empty] | CHAUFFAGE | Disconnecteur | 1
[5 empty] | ECS | Ballon été | 1 | ELEC
[5 empty] | CLIMATISATION | Unité intérieure salle de réunion | 1 | ELEC | MITSUBISHI
[5 empty] | CLIMATISATION | Unité extérieure salle de réunion | 1 | ELEC | MITSUBISHI | SUZ-KA25VA6
[5 empty] | CLIMATISATION | Unité intérieure local info | 1 | ELEC | FUJITSU ATLANTIC | ASYG09KMCE
[5 empty] | CLIMATISATION | Unité extérieure local info | 1 | ELEC | FUJITSU ATLANTIC | AOYG9KMCC
| immo.dirpjj-grand-centre@justice.fr | UEHC / MISP AUXERRE | 9 Avenue de Grattery 89000 AUXERRE |  | VENTILATION | Extracteur hotte de cuisine | 1 | ELEC | FRANCE AIR | SIMOUN F400 ECM 315
[5 empty] | VENTILATION | caisson double flux | 1 | ELEC | France AIR
[5 empty] | VENTILATION | CTA EXHAUSTO | 3 | ELEC | ALDES | VEX330T1LC11
[5 empty] | EAU | Adoucisseur | 1 | ELEC | BWT
[5 empty] | ECS | Système ECS thermodynamique + ECO dyn 2 | 1 |  | CHAROT
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | vase expansion | 3 |  | WATTS
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | Séparateur d'air pot de decantation |  |  | DISCALDIRT | CALEFFI
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | Ballon tampon | 1 |  | TAMFROID
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | Filtre tamis fonte | 1 |  | PSR
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | Régulateur | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | V3V et servomoteur | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | Echangeur côté réseau | 2 |  | CIAT | PWB 10
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | Echangeur côté réseau | 2 |  | CIAT | PWB 21
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | Pompe à chaleur | 2 |  | CIAT | LG-0120-A0061-PE
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | Circulateur simple | 4 |  | GRUNDFOS | MAGNA 3
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | Disconnecteur | 1 |  | CALEFFI
[5 empty] | CHAUFFAGE / FROID | Ballon tampon | 2
[5 empty] | CLIMATISATION | Unité exterieure local serveur | 1 | ELEC | LG | S12EQ.UA3
[5 empty] | CLIMATISATION | Unité intérieure local serveur | 1 | ELEC | LG | S12EQ.NSJ
Justice | mp.drsp-dijon@justice.fr Céline Guillaud 0386942822 Pascal Grébert 0607435809 | Maison d'arrêt d'Auxerre | 13, avenue Charles de Gaulle BP 23 89010 AUXERRE cedex |  | ENSEMBLE CHAMBRE FROIDE POSITIVE MONOBLOC (CUISINES) |  | 5 | 1200 W / 10e evap | DANFOSS-CP/GRP |  | 2013-11-27
[5 empty] | CLIMATISATION ACCUEIL BI SPLIT |  | 1
[5 empty] | AIR CONDITIONNEE BUREAU GRADE |  | 1 | 2500 W | DAIKIN | FTXS25K3V1B/J162819 | 2019
[5 empty] | AIR CONDITIONNEE REVERSIBLE ROTONDE |  | 1 | 3400 W | MITSUBISHI – MFS KA 25 VA | INVERTER | 2013-08-28
[5 empty] | AIR CONDITIONNEE REVERSIBLE PARLOIR |  | 1 | 4000 W | MITSUBISHI – MSC GE35VB | SPLIT | 2013-09-18
[5 empty] | AIR CONDITIONNEE REVERSIBLE AVEC EVAPORATEUR SALLE INFORMATIQUE |  | 1 | 5200 W | MITSUBISHI – MSH GE 50 VB | SPLIT | 2010-08-20
[5 empty] | AIR CONDITIONNEE REVERSIBLE MIRADOR |  | 1 | INCONNUE | DAIKIN | INCONNU | 2015
[5 empty] | AIR CONDITIONNEE REVERSIBLE GREFFE |  | 1 |  | ATLANTIC |  | 2023
[5 empty] | CHAUDIERE GAZ |  | 2 | 280KW x2 | VIESSMAN | VITOCROSSAL | 2023
[5 empty] | PROD ECS |  | 2 |  | VIESSMAN |  | 2023
[5 empty] | ADOUCISSEUR |  | 1
[5 empty] | FILMOGENE |  | 1
[5 empty] | CTA DOUBLE FLUX COMMUNS ET VESTIAIRES |  | 2 |  | ATLANTIC | 700M3/H
[5 empty] | AIR CONDITIONNEE BUREAU GRADE |  | 1 | 2500 W | DAIKIN | FTXS25K3V1B/J162819 | 2019
Extracteurs
[5 empty] | HOTTE MURALE A TRIPLE FLUX 9 FILTRES A CHOC ( ZONE CUISSON) |  | 1 | iNCONNUE | INCONNUE | INCONNU | 2013
[5 empty] | HOTTE MURALE (ZONE PLONGE) |  | 1 | INCONNUE | INCONNUE | INCONNU | 2013
[5 empty] | CAISSON D'EXTRACTION ( A L'EXTERIEUR ) |  | 1 | INCONNUE | INCONNUE | INCONNU | 2013
[5 empty] | CAISSON D'EXTRACTION ( OFFICE 2e ETAGE ) |  | 1 | INCONNUE | KUBAIR | F400 | 2013
2 – Tarifs de main d’œuvre et déplacement (cas dérogatoire prévu à l’article 5.1 du CCTP)
Taux horaire technicien spécialisé CVC en heures ouvrées |  |  | €HT
Taux horaire technicien spécialisé CVC en heures non ouvrées |  |  | €HT
Forfait déplacement |  |  | €HT
3 – Taux de remise et coefficient majorateur à appliquer lors de l’achat de pièces > 200€ HT.
Application d’un taux de remise sur le catalogue fournisseurs (prix public) |  | 0% | Une copie de l’extrait catalogue fournisseur pour chaque pièce devra être jointe aux devis
Application d’un coefficient majorateur sur le devis du fournisseur en l’absence de catalogue fournisseurs |  | 0 | Une copie du devis fournisseur par chaque pièce sera jointe aux devis adressés aux services