## bilan quantite batiment (hidden)
PORTE DE RECOUPEMENT DES COMPARTIMENTS
AILE NIVEAU | AILE NORD | AILE SUD | AILE OUEST | ROTULE
9
8 | 1
7 | 1
6 | neuve déjà remplacée | 1
5 | 1 | 1 | 2
4 | 1 | 1 | 2
3 | 1 | 1 | 2
2 | 1 | 1 | neuves déjà remplacées
1 | 1 | 1 | 2
RdCh
-1
TOTAL | 7 | 6 | 8 | 0 | 21
VTP
AILE NIVEAU | AILE NORD | AILE SUD | AILE OUEST | ROTULE
9 |  |  |  | 1
8 | 1 |  |  | 1
7 | 1 |  |  | 1
6 | 1 | 1 |  | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
RdCh | 1 | 1 | 1 | 1
-1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 10 | 8 | 7 | 11
VTP
AILE NIVEAU | AILE NORD | AILE SUD | AILE OUEST | ROTULE
9 |  |  |  | 1
8 | 1 |  |  | 1
7 | 1 |  |  | 1
6 | 1 | 1 |  | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
RdCh | 1 | 1 | 1 | 1
-1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 10 | 8 | 7 | 11
CTP Sous sol

## DPGF
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) Marché de travaux de remplacement du système de sécurité incendie (SSI) de la Cour des comptes
Les quantités sont à renseigner par le soumissionnaire. Les quantités sont indicatives.
| DESIGNATION | U | Q | P.U. H.T. | Prix total H.T.
1.2 | ETENDUE DES TRAVAUX |  |  |  | 0
| Installation de chantier, organisation | ens |  |  | 0
| Balisage, protection, nettoyage | ens |  |  | 0
| Déménagement du mobilier et remise en état | ens |  |  | 0
| Enlèvement des gravois | ens |  |  | 0
4.2 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
Baies 42u plate comprenant
| ECS,CMSI | ens |  |  | 0
| Coffret déporté ECS | u |  |  | 0
| Coffret déporté CMSI | u |  |  | 0
| AES | u |  |  | 0
| Chemin de câbles | ml |  |  | 0
| Câble Fibre Optique "CR1" ECS 12 brins | ml |  |  | 0
| Etudes | h |  |  | 0
| Mise en service | h |  |  | 0
| Plans, dossier DOE | h |  |  | 0
| Formation | ens |  |  | 0
4.3 | DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| Détecteur optique de fumée | u |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
| Détecteur linéaire | u |  |  | 0
| Chemin de câbles | ml |  |  | 0
| Moulure | ml |  |  | 0
| Tube IRL | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 CR1 | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 SYT | ml |  |  | 0
4.4 | ASSERVISSEMENT |  |  |  | 0
| Flash | u |  |  | 0
| Avertisseur sonore et visuel | u |  |  | 0
| Ventouse PCF | u |  |  | 0
| Relais DIC | u |  |  | 0
| Module déporté | u |  |  | 0
| Coffret étanche | u |  |  | 0
| Moulure | ml |  |  | 0
| Chemin de câbles extérieur capoté | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 bus module déporté | ml |  |  | 0
| Câble 2x2,5 CR1 Alim DAS | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Avertisseur sonore et visuel | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Flash | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 RO2V Commande PCF | ml |  |  | 0
| Câble 2p 8/10 SYT Signalisation PCF | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Commande CCF | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 CR1 Signalisation CCF | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Commande VCF | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 CR1 Signalisation VCF | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Commande moteur | ml |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 CR1 Signalisation moteur | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Arrêt moteur | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 RO2V Réarmement moteur | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 RO2V Arrêt sonorisation | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 Remise en lumière | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5 RO2V Dévérrouillage | ml |  |  | 0
| Câble 2p 8/10 CR1 Centrale extinction | ml |  |  | 0
| Raccordement PCF | u |  |  | 0
| Raccordement CCF | u |  |  | 0
| Raccordement VCF | u |  |  | 0
| Raccordement moteur de désenfumage | u |  |  | 0
| Raccordement déverrouillage | u |  |  | 0
| Raccordement relais DIC | u |  |  | 0
| Raccordement centrale extinction | u |  |  | 0
4.5 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES |  |  |  | 0
| Disjoncteur Bipolaire 16A | u |  |  | 0
| Chemin de câbles | ml |  |  | 0
| Câble CR1 3G2,5² ECS | ml |  |  | 0
| Câble CR1 3G2,5² CMSI | ml |  |  | 0
| Câble CR1 3G2,5² AES | ml |  |  | 0
4.6 | DEPOSE |  |  |  | 0
| Dépose installations DI | ens |  |  | 0
| Dépose installations de désenfumage | ens |  |  | 0
4.7 | TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
Sous sol
| Platrerie | m² |  |  | 0
| Scellement huisserie | u |  |  | 0
| Divers | u |  |  | 0
VTP
| Platrerie gaine électrique | m² |  |  | 0
| Scellement huisserie façade de gaine | u |  |  | 0
| Divers | u |  |  | 0
Rebouchement désenfumage
| Platrerie gaine électrique | m² |  |  | 0
| Divers | u |  |  | 0
| Porte CF 1h | u |  |  | 0
| Façade de gaine | u |  |  | 0
| Divers | u |  |  | 0
| Peinture divers | m² |  |  | 0
4.8 | AVIS DE CHANTIER | ens |  |  | 0
4.9 | ECLAIRAGE ET PC |  |  |  | 0
| Luminaire 50W étanche led | u |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage | u |  |  | 0
| Câble U1000RO2V 3G1,5 | ml |  |  | 0
| PC 2x16A+T | u |  |  | 0
| Câble U1000RO2V 3G2,5 | ml |  |  | 0
| Reprise éclairage sous sol Mont Thabor | ens |  |  | 0
4.10 | DESENFUMAGE |  |  |  | 0
| Modification Platine parking | ens |  |  | 0
| Câble | ml |  |  | 0
-----------------
| Montant Total H.T |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
-----------------
| Montant Total T.T.C |  |  |  | 0
Dénomination sociale du soumissionnaire

## Recap
RECAPITULATIF
| DESIGNATION | Prix total H.T.
4.2 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | 0
4.3 | DETECTION INCENDIE | 0
4.4 | ASSERVISSEMENT | 0
4.5 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES | 0
4.6 | DEPOSE | 0
4.7 | TRAVAUX DIVERS | 0
4.8 | AVIS DE CHANTIER | 0
4.9 | ECLAIRAGE ET PC | 0
4.10 | DESENFUMAGE | 0
-----------------
| Montant Total H.T | 0
| TVA 20% | 0
-----------------
| Montant Total T.T.C | 0