## Estimatif Prix
DPGF PRO |  | PALAIS DU LUXEMBOURG ET DÉPENDANCES TRAVAUX DE DÉPOLLUTION ET CURAGE DE LOCAUX SITUÉS AU 20 RUE DE TOURNON (Paris 6ème)
Poste | Référence CCTP | ESTIMATION | unité | Qnt estimée | Qnt entreprise | PRIX €.HT
[6 empty] | Unitaire | TOTAL
1 |  | Etudes préliminaires à la charge de l'Entreprise
1.1 |  | Ensemble des démarches administratives pour la gestion du chantier (voirie, DICT, …) toute sujétions incluses | Ens | 1 |  |  | 0
1.2 | 2.5 | Rédaction du mode opératoire plomb aux organismes officiels, inclus frais d'études | Ens | 1 |  |  | 0
1.3 | 2.5 | Etablissement d'une stratégie d'échantillonnage par un laboratoire COFRAC autant de fois que nécessaire | Ens | 1 |  |  | 0
1.4 | 3.3 | Constat état des lieux avant travaux | U | 1 |  |  | 0
|  | Total 1 - Etudes préliminaires |  |  |  |  | 0
2 |  | Travaux préparatoires
2.1 |  | Approvisionnement du matériel | Ens | 1 |  |  | 0
2.2 | 2.6 | Marquage et repérage des réseaux à conserver (CPCU, réseaux traversants et desservant les logements, …) | Ens | 1 |  |  | 0
2.3 | 3.1 | Ensemble des frais pour installation de l'emprise chantier en voirie selon préconisation ville de Paris, y compris dalle de protection, film géotextile, maintien du fil d'eau pour toute la durée du chantier | Ens | 1 |  |  | 0
2.4 | 3.1 | Ensemble des frais pour la circonscription, la protection et la sécurisation de la zone de chantier : emprise avec barrière chantier, portail et signalétique selon phasage projet, y compris frais de location des éléments nécessaires selon demande ville de Paris et des services de sécurité du Sénat pour toute la durée du chantier | Ens | 1 |  |  | 0
2.5 | 3.1 | Gestion et frais pour modification des voies de circulation le cas échéant pour toute la durée du chantier | Ens | 1 |  |  | 0
2.6 | 3.6 | Entretien/nettoyage de la zone chantier | Ens | 1 |  |  | 0
2.7 | 3.7 | Réalisation des raccords réseaux eau froide et évacuation | U | 1 |  |  | 0
2.8 | 3.7 | Raccordement éléctrique et mise en place du nombre de coffrets éléctriques nécessaire y compris éclairage général du chantier | U | 1 |  |  | 0
|  | Total 2 - Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
3 |  | Travaux de curage
3.1 | 4.4.1 | Dépose des équipements techniques (éléctrique, ventilation, plomberie…) | Ens | 1 |  |  | 0
3.2 | 4.4.1 | Dépose des équipements sanitaires (WC, évier, …) | U | 5 |  |  | 0
3.3 | 4.4.1 | Dépose de la chaudière gaz du SS1 y compris réseaux afférents | U | 1 |  |  | 0
3.4 | 4.4.1 | Dépose soignée des BECS et radiateurs pour réemploi | U | 2 |  |  | 0
3.5 | 4.4.2 | Dépose des faux plafonds y compris ossatures et suspentes | m² | 296 |  |  | 0
3.6 | 4.4.2 | Dépose des revêtements murs (doublage, habillage, coffrage) | m² | 250 |  |  | 0
3.7 | 4.4.2 | Déposes revêtements murs faience | m² | 5 |  |  | 0
3.8 | 4.4.2 | Dépose des revêtements sol souple (lino+colle+chappe) y compris plinthe bois | m² | 275 |  |  | 0
3.9 | 4.4.2 | Plue value sur épaisseur complémentaire du revêtement sol du local J00010 | m² | 94 |  |  | 0
3.10 | 4.4.2 | Dépose des revêtements sol carrelage+colle y compris plinthe carrelée | m² | 55 |  |  | 0
3.11 | 4.4.2 | Dépose des meubles et équipements divers (étagères, tablette, meuble,…) | Ens | 1 |  |  | 0
3.12 | 4.4.2 | Dépose des portes et huisseries (bâtis, chassis,trappes, …) | Ens | 1 |  |  | 0
3.13 | 4.4.2 | Dépose des menuiseries intérieures du RDC (local J0016) | U | 3 |  |  | 0
3.14 | 4.4.2 | Démolition des cloisons légères non porteuses (plâtre, brique, amovible, …) | ml | 95 |  |  | 0
3.15 | 4.4.2 | Dépose de la porte vitrée coulissante local J00010 | U | 1 |  |  | 0
3.16 | 4.4.4 | Sciage de la dalle entre RDC et SS1 - y compris dépose du bac acier et revêtement dans son intégralité pour ouverture du niveau et protection garde corps sur l'ensemble de la zone. | Ens | 1 |  |  | 0
3.17 | 4.4.5 | Protection anti intrus à mettre en place suite à la dépose de la porte vitrée coulissante du RDC | U | 1 |  |  | 0
|  | Total 3 - Travaux de curage |  |  |  |  | 0
4 |  | Travaux de retrait matériaux Plomb
4.1 | 6.5 | Travaux de curage "rouge" toutes sujétions incluses | Ens | 1 |  |  | 0
4.2 | 6.1 / 6.4 | Installation d'une zone d'approche (SAS, UCF, etc. ) toutes sujétions incluses (raccordement, vérification, évacuation,etc.) pour chaque zone de traitement : 4 zones de traitement identifiées | U | 4 |  |  | 0
4.3 | 6.1 / 6.5 | Calfeutrement, isolement, confinement selon niveau d'empoussièrement estimé dans les zones de traitement | m² | 175 |  |  | 0
4.4 | 6.5 | Retrait des enduits murs sur les locaux des zones concernées | m² | 90 |  |  | 0
4.5 | 6.6 | Dépoussiérage, nettoyage et repli des installations pour chaque zone de traitement | U | 4 |  |  | 0
4.6 | 6.7 | Mesure test lingette plomb (avant, pendant et après travaux) | U | 25 |  |  | 0
4.7 | 6.7 | Test lixiviation plomb | U | 1 |  |  | 0
Total 4 - Travaux de retrait matériaux plomb
0
5 | 4.7 | Gestion déchets
5.1 |  | Gestion et transit des rotations benne sur emprise limitée | Ens | 1 |  |  | 0
5.1 |  | Transport et traitement des déchets dangereux (plomb) | T | 3 |  |  | 0
5.2 |  | Transport et traitement des déchets inertes | T | 15 |  |  | 0
5.3 |  | Transport et traitement des déchets non inertes | T | 5 |  |  | 0
|  | Total 5 - Gestion déchets |  |  |  |  | 0
6 |  | Réception
6.1 |  | Repli de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
6.2 |  | Remise du rapport de fin de travaux (DOE) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total 6 - Réception et remise du site |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 |  | Etudes préliminaires à la charge de l'Entreprise |  |  |  |  | 0
2 |  | Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
3 |  | Travaux de curage |  |  |  |  | 0
4 |  | Travaux de retrait matériaux Plomb |  |  |  |  | 0
5 |  | Gestion déchets |  |  |  |  | 0
6 |  | Réception |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT TRAVAUX |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20,00% TRAVAUX |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC TRAVAUX |  |  |  |  | 0

## Feuil1
Materiaux zone plomb | Surface estimée | Zone | surface estimée
J0006 | 15.6 | Ens RDC | 225
J004/J003 | 18.725 | Ens R-1 | 175
J004a | 17.025 | Locaux technique R-1 | 104.33
J010 | 7.5 | sol carrelage RDC hors acceuil | 23.49
J013/J016 | 18.3 | acceuil carrelage | 54.3
77.15
Materiaux | surface estimée
Faux plafond RDC | 225
Faux plafond R-1 | 71
Sol lino RDC | 170
Sol carrelage RDC | 55
Sol lino R-1 | 105
sol peinture | 70
cloison RDC | 45
Cloison R-1 | 40
habillage RDC | 140
habillage R-1 | 110