## Page de garde
Préfecture de la région GRAND EST
BPU
Petits travaux d'électricité CFO/CFA 2025_PFRAGE_TRVX_ELEC
Ce fichier comporte 1 onglet à compléter. MERCI DE NE PAS MODIFIER, FUSIONNER OU AJOUTER DE LIGNES.
Nom de l'entreprise :
Numéro de lot :
Secrétariat général
pour les affaires régionales
et européennes

## AN1_BPU A COMPLETER
BORDEAU DES PRIX UNITAIRES : Liste des prix, tarifs horaires et coefficients applicables
Toutes les cellules colorées en vert doivent être complétées par le candidat, sous peine de constituer une irrégularité de l’offre. En cas de difficultés, vous devez poser vos questions exclusivement sur la plateforme PLACE dans les délais prévus à l'article 4.3 du règlement de consultation (en dehors de ces délais aucune réponse ne sera apportée).
I. TARIFS HORAIRES ET COEFFICIENTS APPLICABLES
Le temps facturé débute à compter de l’arrivée sur site (le cas échéant). Les prestations sont facturées hors frais de déplacement. Si un déplacement est nécessaire, il convient d’ajouter à la prestation le prix du forfait de déplacement aller/retour tel que chiffré ci-dessous.
I.I - Tarifs horaires et frais de déplacement
Référence au document du marché : | Mission : | Unité | PU (€ HT)
19.1.1 du CCAP | Tarif horaire de main d'œuvre pour intervention programmée | 1h
19.1.2 du CCAP | Majoration horaire pour une intervention urgente. Il convient de n'indiquer ici que le montant de la majoration en €, et non le coût total tarif horaire+majoration. | surcoût en € pour 1h
19.1.3 | Tarif horaire pour intervention et travaux effectués de nuit (= plage horaire après 18h00 et jusqu'au lendemain matin 08h00), quel que soit le jour. | 1h
19.1.3 | Tarif horaire spécifique pour intervention et travaux effectués le samedi en journée (= plage horaire entre 08h et 18h00). | 1h
19.1.3 | Tarif horaire spécifique pour intervention et travaux effectués le dimanche et jours fériés en journée (= plage horaire entre 08h00 et 18h00) | 1h
19.1.4 du CCAP | Prix d’un forfait déplacement aller/retour (concerne les interventions programmées et les interventions urgentes) | forfaitisé
I.II - Coefficients applicables sur les prix des fournitures non-listées dans le BPU
| Pourcentage de rabais ou de remise applicable sur les tarifs catalogues (prix publics). Le service bénéficiaire dispose du choix définitif s'il existe plusieurs catalogues. A la demande du servie, le titulaire communique le (ou les) catalogue d'où provient le tarif. | %
| Pourcentage de majoration de "peine et soin" appliqué sur le prix facturé par le fournisseur en l'absence de catalogue de prix (prix publics). Il s'applique au prix d'achat net fournisseur toutes remises déduites. Sur simple demande, le titulaire présentera les justificatifs précisant le prix d'achat net fournisseur « toutes remises déduites ». | %
I.III - Tranches de remise
NB : la remise s'applique sur le montant final du bon de commande (après applications des prix BPU, tarifs horaires, frais de déplacement, rabais, peine et soins).
| Taux R1 applicable pour les bons de commande de 5 000 € HT jusq'à 10 000 € HT | %
| Taux R2 applicable pour les bons de commande de 10 001 € HT jusq'à 25 000 € HT | %
| Taux R3 applicable pour les bons de commande de 25 001 € HT jusq'à 40 000 € HT | %
II. LISTE DES PRIX
Code BPU | Les prix mentionnés dans le présent bordereau constituent article par article le prix sur lequel s'engage le titulaire. | UNITE | PRIX € HT
NACELLES
La location de nacelle comprend : - la location du matériel avec chauffeur si le personnel du titulaire n’est pas habilité - le transport, la mise à disposition,le pilotage et le repli du matériel sur site Le prix comprend également les moyens matériels et/ou humains nécessaires à la protection du périmètre d’évolution des nacelles. Le titulaire est tenu de remettre au Maître d’ouvrage et/ou au coordonnateur SPS les documents d’habilitation du personnel manœuvrant la nacelle et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) en version simplifiée
1 | pour un travail en hauteur jusqu'à 6 mètres | forfait journée
2 | pour un travail en hauteur compris entre 6 mètres et 15 mètres | forfait journée
3 | pour un travail en hauteur supérieur à 15 mètres | forfait journée
GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS
La location comprend le transport, la mise à disposition, le carburant, le raccordement avec protections électriques et le repli du matériel sur site
4 | 4 kVA 230 V équipée à minima 1 prise monophasée | forfait journée
5 | 16 kVA 400 V équipée à minima 1 prise triphasée | forfait journée
6 | 41 kVA 400 V équipée à minima 1 prise triphasée + 1 bornier triphasé | forfait journée
7 | 66 kVA 400 V équipée à minima 1 prise triphasée + 1 bornier triphasé | forfait journée
PERCEMENTS
Les percements d'un diamètre inférieur à 25 mm dans les cloisons de toute nature, sont réputés inclus dans la pose des canalisations électriques, gaines, fourreaux ou dans les sujétions de fixation
8 | Percement diamètre au-delà de 25 mm dans mur plein (béton, pierre, machefer...) | u
TRAVAUX DE DEPOSE
Les travaux de dépose mentionnés ci-dessous comprennent la neutralisation électrique préalable des installations avant toute intervention, les coupes en place des canalisations électriques, toutes les petites fournitures nécessaires à la bonne exécution de ces travaux, le coltinage des matériaux et matériels à évacuer et leur transport, ainsi que celui des gravois jusqu'aux décharges publiques par tous moyens nécessaires
Dépose de chemin de câbles
9 | Dépose de chemin de câbles, y compris dépose des fixations, supports, suspentes | ml
10 | Dépose de goulottes et plinthes électriques, y compris dépose des fixations, couvercles, joints de couvercle, embouts, angles et plats | ml
Dépose de câbles électriques
11 | Dépose de câbles électriques, tels que câbles téléphone, informatique, télévision ,radio, vidéo, fibre optique, cordon de brassage, liaison, jarretiérage ou autres y compris dépose des fourreaux, gaines, tubes, tous accessoires et sujétions de démontage | ml
Dépose d'armoires
Dépose d'armoire complète y compris plastrons, borniers, gaines et appareillages électriques
12 | Dimension 400 x 300 | u
13 | Dimension 600 x 400 à 600 x 600 | u
14 | Dimension 800 x 600 | u
15 | Dimension 1000 x 600 à 1000 x 800 | u
Dépose de tableau modulaire
16 | Dépose complète de tableau modulaire (portes, borniers, gaines à câbles, appareillages électriques) | u
Dépose de luminaire
17 | Dépose complète de luminaire (lampes, fixations, supports, suspentes, toutes sujétions de démontage) | u
Dépose de baie, armoire, batirack, coffret, répartiteur, bandeau, ferme, rail de répartition Dépose de baie, armoire, batirack, coffret, répartiteur, bandeau, ferme, rail de répartition, compris dépose de tous équipements et accessoires, modules de connexion, cordons de brassage, liaison, jarretiérage, et toutes sujétions de démontage
18 | Dépose de baie de brassage 19 pouces | u
19 | Dépose de baie (dimensions entre 750 et 850 mm) | u
20 | Dépose d'armoire ou bâti-rack 19 pouces | u
21 | Dépose de coffret ou répartiteur 19" pouces | u
22 | Dépose de répartiteur à 2 rails | u
23 | Dépose de répartiteur optique 19 pouces | u
24 | Dépose de bandeau téléphonique ou ferme de répartition simple face 78 pas | u
25 | Dépose de ferme de répartition double face 2x124 pas | u
26 | Dépose de rail profilé | m
Dépose d'appareillage
27 | Dépose d'appareillage, prise RJ 45, conjoncteur, prise télévision, radio, vidéo, connecteur optique, SUB, coffret d'essais ou autres y compris dépose de tous accessoires, fixations, et toutes sujétions de démontage. | u
TRAVAUX DE POSE ET MISE EN SERVICE
POSE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - COURANT FORT
Les travaux de pose mentionnés ci-dessous comprennent la neutralisation électrique préalable des installations avant toute intervention, les coupes en place des canalisations électriques, toutes les petites fournitures nécessaires à la bonne exécution de ces travaux, le coltinage des matériaux et matériels à évacuer et leur transport, ainsi que celui des gravois jusqu'aux décharges publiques par tous moyens nécessaires
Armoires
Fourniture et pose d’armoires ou tableaux modulaires équipés de portes avec fermetures à clef et plastrons pour protection des pièces nues sous tension et borniers. Est placé un dispositif pouvant accueillir plans et schémas. Le câblage est repéré.
28 | Dimension 400 x 300 | u
29 | Dimension 600 x 400 à 600 x 600 | u
30 | Dimension 800 x 600 | u
31 | Dimension 1000 x 600 à 1000 x 800 | u
Tableau modulaire
Fourniture et pose d’armoires ou tableaux modulaires, équipés de portes avec fermetures à clef et de plastrons de protection des pièces nues sous tension ainsi que de châssis. Sont présents des borniers et des protections sur toutes les pièces nues sous tension. Est systématiquement présent un exemplaire de plans et de schémas. Les étiquettes sont gravées.
32 | Dim. 13 Modules sur 1 rangée | u
33 | Dim. 24 Modules sur 2 rangées ou 3 rangées | u
EQUIPEMENTS D'ARMOIRE
Fourniture, remplacement, pose, câblage dans armoire fournie ou existante
Protection électrique
Les protections électriques sont réalisées au moyen de disjoncteurs modulaires.
DISJONCTEURS DC
34 | 1P Calibre 1 A ou 2A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA ~ 250 VDC | u
35 | 2P Calibre 1 A, 2A ou 6A~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA ~ 500 VDC | u
36 | 2P Calibre 10 A ou 16 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA ~ 500 VDC | u
37 | 2P Calibre 32 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA ~ 500 VDC | u
DISJONCTEURS MONOPHASES AC ~ 230 V
38 | 1P Calibre 1 A ou 2A ~ courbe C ~ PdC MAX 6 kA | u
39 | 1P Calibre 10 A ~ courbe C ~ PdC MAX 6 kA | u
40 | 1P+N Calibre 1 A ou 2 A ~ courbe C ~ PdC MAX 4,5 kA | u
41 | 1P+N Calibre 10 A ~ courbe C ~ PdC MAX 4,5 kA | u
42 | 1P+N Calibre 16 A ~ courbe C ~ PdC MAX 4,5 kA | u
43 | 1P+N Calibre 25 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
44 | 1P+N Calibre 32 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
45 | 1P+N Calibre 40 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
46 | 2P Calibre 16 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
47 | 2P Calibre 32 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
48 | 2P Calibre 16 A ~ courbe D ~ PdC MAX 10 kA | u
49 | 2P Calibre 25 A ~ courbe D ~ PdC MAX 10 kA | u
50 | 2P Calibre 32 A ~ courbe D ~ PdC MAX 10 kA | u
DISJONCTEURS TRIPHASES AC ~ 440 V
51 | 3P Calibre 16 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
52 | 3P Calibre 25 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
53 | 3P Calibre 32 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
54 | 3P Calibre 40 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
55 | 3P Calibre 63 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
56 | 3P Calibre 16 A ~ courbe D ~ PdC MAX 10 kA | u
57 | 3P Calibre 25 A ~ courbe D ~ PdC MAX 10 kA | u
58 | 3P Calibre 32 A ~ courbe D ~ PdC MAX 10 kA | u
59 | 3P Calibre 40 A ~ courbe D ~ PdC MAX 10 kA | u
60 | 3P Calibre 63 A ~ courbe D ~ PdC MAX 10 kA | u
61 | 4P Calibre 16 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
62 | 4P Calibre 25 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
63 | 4P Calibre 32 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
64 | 4P Calibre 40 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
65 | 4P Calibre 63 A ~ courbe C ~ PdC MAX 10 kA | u
66 | 4P Calibre 16 A ~ courbe D ~ PdC MAX 20 kA | u
67 | 4P Calibre 25 A ~ courbe D ~ PdC MAX 20 kA | u
68 | 4P Calibre 32 A ~ courbe D ~ PdC MAX 20 kA | u
69 | 4P Calibre 40 A ~ courbe D ~ PdC MAX 20 kA | u
70 | 4P Calibre 63 A ~ courbe D ~ PdC MAX 20 kA | u
71 | Bloc de coupure 4P Calibre 100 A ~ PdC MAX 36 kA | u
72 | Bloc de coupure 4P Calibre 160 A ~ PdC MAX 36 kA | u
73 | Bloc de coupure 4P Calibre 250 A ~ PdC MAX 36 kA | u
74 | Bloc de coupure 4P Calibre 400 A ~ PdC MAX 36 kA | u
75 | Bloc de coupure 4P Calibre 630 A ~ PdC MAX 36 kA | u
DISJONCTEURS DIFFERENTIELS MONOPHASES ~ 230 V TYPE AC
76 | 1P+N Calibre 10 A ~ 30 mA ~ courbe C ~ PdC MAX 4,5 kA | u
77 | 1P+N Calibre 10 A ~ 300 mA ~ courbe C ~ PdC MAX 4,5 kA | u
78 | 1P+N Calibre 16 A ~ 30 mA ~ courbe C ~ PdC MAX 4,5 kA | u
79 | 1P+N Calibre 25 A ~ 30 mA ~ courbe C ~ PdC MAX 4,5 kA | u
80 | 1P+N Calibre 32 A ~ 30 mA ~ courbe C ~ PdC MAX 4,5 kA | u
BLOCS DIFFERENTIELS TYPE AC
81 | 1P+N / 25A ou 40A ~ 30 mA | u
82 | 1P+N / 63A ~ 30 mA | u
83 | 1P+N / 25A ou 40 A ~ 300 mA | u
84 | 1P+N / 63A ~ 300 mA | u
85 | 2P / 25A ou 40A ~ 30 mA | u
86 | 2P / 63A ~ 30 mA | u
87 | 2P / 25A ou 40A ~ 300 mA | u
88 | 2P / 63A ~ 300 mA | u
89 | 3P / 25A ou 40A ~ 30 mA | u
90 | 3P / 63A ~ 30 mA | u
91 | 3P / 25A ou 40A ~ 300 mA | u
92 | 3P / 63A ~ 300 mA | u
93 | 4P / 25A ou 40A ~ 30 mA | u
94 | 4P / 63A ~ 30 mA | u
95 | 4P / 25A ou 40A~ 300 mA | u
96 | 4P / 63A ~ 300 mA | u
INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS TYPE AC
97 | 1P+N / 25 A ou 40 A ~ 30 mA ~ connexion à vis | u
98 | 1P+N / 63 A ~ 30 mA ~ connexion à vis | u
DECLENCHEURS TRIPHASES POUR CIRCUITS DE DISTRIBUTION
99 | magnéto thermique 4P / pour bloc de coupure calibre 100 A | u
100 | magnéto thermique 4P / pour bloc de coupure calibre 125 A | u
101 | magnéto thermique 4P / pour bloc de coupure calibre 160 A | u
102 | électronique 4P / pour bloc de coupure calibre 250 A ~ fonctions coupure long retard + instantanée réglables | u
103 | électronique 4P / pour bloc de coupure calibre 400 A ~ fonctions coupure long retard + instantanée réglables | u
104 | électronique 4P / pour bloc de coupure calibre 630 A ~ fonctions coupure long retard + instantanée réglables | u
Relayage
105 | Interrupteur sectionneur 4P / 250 A MAX | u
106 | Interrupteur sectionneur 4P / 630 A MAX | u
107 | Inverseur de source manuel par interverrouillage rotatif 4P / pour interrupteur-sectionneurs jusqu'à 250 A | u
108 | Inverseur de source manuel par interverrouillage rotatif 4P / pour interrupteur-sectionneurs à partir de 320 A | u
109 | Minuterie simple temporisation réglable 30 secondes ~ 10 min alimentation 230 VAC sortie 16 A | u
110 | Horloge astronomique 1 voie programmable | u
111 | Interrupteur horaire électronique cycle hebdomadaire 1 voie ~ 230 V | u
112 | Télérupteur unipolaire commande à 230 V ~ contact 1F 250 Vac 16 A | u
Parafoudres
113 | Parafoudre de type 1+2 ~ 3P+N ~ 12,5 kA MAX par pôle | u
114 | Parafoudre de type 2 uniquement ~ 1P+N ~ 15 kA MAX par pôle | u
115 | Parafoudre de type 2 uniquement ~ 3P+N ~ 15 kA MAX par pôle | u
SUPPORTS DE CANALISATION ET CONDUITS
Chemins de câbles
Fourniture et pose de chemin de câbles, y compris toutes coupes, entailles, fixation, supports, suspentes et manchons pour traversées des cloisons ou murs (y compris coupe-feu)
116 | Chemin de câble acier galvanisé type dalles marines largeur 100 mm relié à la terre | ml
117 | Chemin de câble acier galvanisé type dalles marines largeur 150 mm relié à la terre | ml
118 | Chemin de câble acier galvanisé type dalles marines largeur 300 mm relié à la terre | ml
119 | Chemin de câble fils soudés largeur 50 mm relié à la terre | ml
120 | Chemin de câble fils soudés largeur 100 mm relié à la terre | ml
Goulottes
Fourniture et pose de goulotte, y compris toutes coupes, entailles, fixation, Fourniture et pose de couvercles, joints de couvercle, embouts préfabriqués et angles intérieurs extérieurs et plats et manchons pour traversées des cloisons ou murs (y compris coupe-feu)
121 | Goulotte plastique à 1 compartiment (hauteur inférieure ou égale à 100mm), angles et raccords y compris | ml
122 | Goulotte plastique à 1 compartiment (hauteur supérieure à 100mm), angles et raccords y compris | ml
123 | Goulotte plastique à 2 compartiments (hauteur inférieure ou égale à 150mm), angles et raccords y compris | ml
124 | Goulotte plastique à 2 compartiments (hauteur supérieure à 150mm), angles et raccords y compris | ml
Plinthes électriques
Fourniture et pose de plinthes électriques, y compris toutes coupes, entailles, fixation par vis et chevilles, clous ,colle etc... Fourniture et pose de couvercles, joints de couvercle, embouts préfabriqués et angles intérieurs extérieurs et plats et manchons pour traversées des cloisons ou murs (y compris coupe-feu)
125 | Plinthe électrique 75 x 20 mm à 2 compartiments angles et raccords y compris | ml
126 | Plinthe électrique 110 x 20 mm à 2 compartiments angles et raccords y compris | ml
127 | Plinthe électrique à 2 compartiments autres dimensions angles et raccords y compris | ml
Tubes, fourreaux et gaines
Fourniture et pose de fourreaux, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et manchons pour traversées des cloisons ou murs (y compris coupe-feu).
128 | Conduit IRL Ø 20 mm, y compris attaches, raccords | ml
129 | Conduit IRL Ø 32 mm, y compris attaches, raccords | ml
130 | Conduit IRL Ø 40 mm maximum, y compris attaches, raccords | ml
131 | Conduit ICTA Ø 16 mm, y compris attaches, raccords | ml
132 | Conduit ICTA Ø 20 mm, y compris attaches, raccords | ml
133 | Conduit ICTA Ø 25 mm, y compris attaches, raccords | ml
134 | Conduit TPC Ø 40 mm avec aiguille y compris rebouchage, attaches | ml
135 | Conduit TPC Ø 63 mm avec aiguille y compris rebouchage, attaches | ml
136 | Conduit TPC Ø 160 mm avec aiguille y compris rebouchage, attaches | ml
CÂBLES
Fourniture, pose et câblage de câble, âme cuivrée Fixation sur supports ou déroulement dans tubes, chemins de câbles et boîtiers de dérivation y compris toutes sujétions de mise en œuvre et raccordements
Câble âmes rigides cuivre U 1000 R2V
137 | 3G1,5 | ml
138 | 3G2,5 | ml
139 | 3G4 | ml
140 | 3G6 | ml
141 | 4G2,5 | ml
142 | 4G4 | ml
143 | 5G1,5 | ml
144 | 5G2,5 | ml
145 | 5G4 | ml
146 | 5G6 | ml
147 | 5G10 | ml
148 | 5G25 | ml
149 | 5G35 | ml
Câble âmes rigides cuivre U 1000 classés a minima Cca-s2,d2,a2 (pour les ERP et IGH, conformément à arrêté du 17 mai 2024)
137-1 | 3G1,5 | ml
138-1 | 3G2,5 | ml
139-1 | 3G4 | ml
140-1 | 3G6 | ml
141-1 | 4G2,5 | ml
142-1 | 4G4 | ml
143-1 | 5G1,5 | ml
144-1 | 5G2,5 | ml
145-1 | 5G4 | ml
146-1 | 5G6 | ml
147-1 | 5G10 | ml
148-1 | 5G25 | ml
149-1 | 5G35 | ml
Câble âmes souples HO7 RNF
150 | 2 x 1,5 | ml
151 | 2 x 2,5 | ml
152 | 3G1,5 | ml
153 | 3G2,5 | ml
154 | 3G4 | ml
155 | 3G6 | ml
156 | 3G10 | ml
157 | 3G16 | ml
158 | 4G1,5 | ml
159 | 4G2,5 | ml
160 | 4G4 | ml
161 | 5G1,5 | ml
162 | 5G2,5 | ml
163 | 5G4 | ml
164 | 5G6 | ml
165 | 5G10 | ml
166 | 5G16 | ml
Fil rigide HO7V-U
167 | 1 x 1,5 mm² | ml
168 | 1 x 2,5 mm² | ml
169 | 1 x 4 mm² | ml
Fil rigide HO7V-R
170 | 1 x 6 mm² | ml
171 | 1 x 10 mm² | ml
172 | 1 x 16 mm² | ml
Fil souple HO5V-K
173 | 1 x 0,5 mm² | ml
174 | 1 x 0,75 mm² | ml
175 | 1 x 1 mm² | ml
Fil souple HO7V-K
176 | 1 x 1,5 mm² | ml
177 | 1 x 2,5 mm² | ml
178 | 1 x 4 mm² | ml
179 | 1 x 6 mm² | ml
180 | 1 x 10 mm² | ml
Câble CR1
181 | 3G 1,5 | ml
182 | 3G 2,5 | ml
183 | 4G 1,5 | ml
184 | 4G 2,5 | ml
185 | 5G 1,5 | ml
186 | 5G 2,5 | ml
187 | 5G 4 | ml
188 | 7G 1,5 | ml
SOURCES LUMINEUSES
Luminaires complet
Fourniture, pose et mise en service de luminaires complet avec accessoires prêt à fonctionner
189 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service de luminaire encastré LED complet, prêt à fonctionner, avec tous accessoires fournis, alimentation directe 230 V, rendement lumineux normalisé ≥ 70 %, efficacité lumineuse ≥ 80 lm/W, y compris toutes sujétions de fixation. | u
190 | Fourniture, pose, raccordement et mise en service de luminaire suspendu LED complet, prêt à fonctionner, avec tous accessoires fournis, alimentation directe 230 V, rendement lumineux normalisé ≥ 70 %, efficacité lumineuse ≥ 80 lm/W, y compris toutes sujétions de fixation. | u
190-1 | Fourniture luminaire sur pied avec LED intégrée, prêt à fonctionner, Éclairage régulé en fonction de la présence et de l’apport de lumière naturelle, Flux lumineux ≥ 8900 lm, Efficacité lumineuse ≥ 130 lm/W, Température de couleur : blanc fonctionnel ~4000 K, indice de rendu des couleurs IRC > 80 | u
Eclairage LED - Remarque : les tubes fluorescents ne sont plus installés en neuf (directive RoHS). Leur emploi est réservé au remplacement dans des installations existantes lorsque les luminaires ne permettent pas encore le passage en LED.
191 | Tube LED T8 9 W – diam. 26 mm – culot G13 – IRC ≥ 85 – 4000 K – flux lumineux ≥ 1450 lm | u
192 | Tube LED T8 19 W – diam. 26 mm – culot G13 – IRC ≥ 85 – 4000 K – flux lumineux ≥ 3450 lm | u
193 | Tube LED T8 25 W – diam. 26 mm – culot G13 – IRC ≥ 85 – 4000 K – flux lumineux ≥ 5400 lm | u
194 | Tube LED T5 7 W – diam. 16 mm – culot G5 – IRC ≥ 85 – 4000 K – flux lumineux ≥ 1350 lm | u
195 | Tube LED T5 10,5 W – diam. 16 mm – culot G5 – IRC ≥ 85 – 4000 K – flux lumineux ≥ 2100 lm | u
196 | Tube LED T5 14 W – diam. 16 mm – culot G5 – IRC ≥ 85 – 4000 K – flux lumineux ≥ 2900 lm | u
OUVRAGES TERMINAUX
Fourniture, pose, remplacement et mise en service de terminaux, y compris toutes sujétions de pose et raccordements
Interrupteur Ensemble complet
197 | Interrupteur en saillie compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
198 | Interrupteur encastré compris saignée dans cloison et rebouchage pour boite d'encastrement, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
199 | Interrupteur dans goulotte ou plinthe compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
200 | Plus-value pour saignée pour boite d'encastrement dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) | u
Prise de courant Ensemble complet
201 | Prise électrique 2P+T en saillie compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de raccordement | u
202 | Prise électrique 2P+T encastrée compris saignée dans cloison et rebouchage pour boite d'encastrement, boite d'encastrement, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
203 | Prise électrique 2P+T dans goulotte ou plinthe compris, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
204 | Prise électrique 2P+T détrompée dans goulotte ou plinthe compris, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u
205 | P.V. pour saignée pour prise électrique encastrée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) | u
Appareils spécifiques aux locaux de Garde A Vue (GAV) traité anti vandalisme
206 | Réglette avec réflecteur aluminium incorporé, équipée de tube fluo de 1.20m environ 58 watts, suspendue par pattes métalliques fixées au plafond à l'exterieur du local de GAV au droit de la partie vitrée de l'imposte. Commande par le personnel de surveillance et variation de l'éclairage par télécommande infrarouge | u
207 | Plafonnier polycarbonate commandé par bouton poussoir temporisé avec télérupteur basse tension (12v) | u
Radiateur
208 | Radiateur électrique rayonnant 1000 W | u
209 | Radiateur électrique rayonnant 1500 W | u
210 | Radiateur électrique rayonnant 2000 W | u
211 | Radiateur électrique à chaleur douce 1000 W | u
212 | Radiateur électrique à chaleur douce 1500 W | u
213 | Radiateur électrique à chaleur douce 2000 W | u
Sèche-mains électrique
214 | Sèche-mains, allumage optique, anti vandalisme ~ 2000 W | u
215 | Sèche-mains à air pulsé, anti vandalisme ~ 1500 W | u
Compensation de puissance réactive
216 | Batterie de condensateur auto ajustable 3x400V / Qmaxi = 16 kVAR avec protection électrique intégrée | u
ARMOIRES/COFFRETS ELECTRIQUES DE CHANTIER
217 | Forfait de mise à disposition d'une armoire de distribution électrique provisoire de chantier - 230 V Mono - équipée de 3 prises de courant 2P+T avec protections électriques intégrées et arrêt d'urgence en façade | forfait
218 | Forfait de mise à disposition d'une armoire de distribution électrique provisoire de chantier - 400 V TRI - équipée 5 prises de courant 220V 2P+T et 2 prises TRI 400 V avec protections électriques intégrées et arrêt d'urgence en façade | forfait
SCHEMAS ELECTRIQUES
219 | Réalisation de schéma pour armoire déjà existante (après relevé et repérage des installations). Mise en place des étiquettes de repérage sur chacun des départs. Mise en place d'un porte plan et fourniture du schéma en 2 exemplaires (papier) . Le prix est établi sur la base de la surface extérieure de la façade de l'armoire | m2
POSE D’EQUIPEMENTS EN COURANT FAIBLE
Pose de baie, armoire, batirack, coffret, répartiteur, bandeau, ferme, rail de répartition Compris pose de tous équipements et accessoires, modules de connexion, cordons de brassage, liaison, jarretiérage, et toutes sujétions de montage
220 | fourniture et pose d'une baie informatique 19 pouces (dimensions comprises entre 750 et 850 mm) | u
221 | fourniture et pose d'une platine 24 ports RJ45 | u
222 | fourniture et pose d'une baie informatique 19 pouces (dimensions comprises entre 850 et 1000 mm) | u
223 | fourniture de plateau porte-modem | u
224 | fourniture de guide cordons 1 U | u
225 | fourniture de guide cordons 2 U | u
226 | fourniture de passe fil ballet | u
227 | fourniture de bandeau électrique 8 PC avec interrupteur | u
228 | fourniture de bandeau fibre optique connecteurs SC | u
229 | fourniture de bandeau télécom 60 ports | u
230 | fourniture de module CAD 8 paires catégorie 3 double fourches à coupure | u
Pose de chemins de câbles
Fourniture et pose de chemin de câbles, y compris toutes coupes, entailles, fixation, supports, suspentes et manchons pour traversées des cloisons ou murs (y compris coupe-feu)
231 | Chemin de câble de type dalles marines ~ largeur 150 mm relié à la terre y compris supports et fixations | ml
232 | Chemin de câble de type fil d'acier tressé ~ largeur 150 mm relié à la terre y compris supports et fixations | ml
CABLES
FOURNITURE de câble SYT1
233 | Câble SYT1 2x2 Fourniture et tirage de câble SYT1 0,8 gaine rouge, avec écran 1P | ml
234 | Câble SYT1 3x2 Fourniture et tirage de câble SYT1 0,8 gaine rouge, avec écran 2P | ml
235 | Câble SYT1 5x2 Fourniture et tirage de câble SYT1 0,8 gaine rouge, avec écran 3P | ml
FOURNITURE de câble SYT2
236 | Câble SYT2 0,5 5P | ml
237 | Câble SYT2 0,5 10P | ml
238 | Câble SYT2 0,5 15P | ml
239 | Câble SYT2 0,5 30P | ml
240 | Câble SYT2 0,5 56P | ml
241 | Câble SYT2 0,5 112P | ml
FOURNITURE de câble informatique
242 | câble informatique 4 paires F/UTP catégorie 6A | ml
243 | câble informatique 2 x 4 paires F/UTP catégorie 6A | ml
FOURNITURE de câble informatique classés Cca-s2,d2,a2 (pour les ERP et IGH, conformément à arrêté du 17 mai 2024)
242-1 | câble informatique 4 paires F/UTP catégorie 6A | ml
242-2 | câble informatique 2 x 4 paires F/UTP catégorie 6A | ml
POSE de câblage (téléphonique, informatique, SYT1, SYT2) y compris toutes sujétions de pose et raccordement
243 | Pose sur supports (murs ou cloisons) avec fixations | ml
244 | Pose en chemins de câbles avec fixations | ml
245 | Pose sous moulure PVC en saillie y compris fourniture et pose de moulure | ml
246 | Pose encastrée sous tube ICT avec saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches | ml
247 | P.V. pour pose sous tube ICT avec saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) | ml
248 | Pose dans goulotte ou plinthes électriques | ml
FOURNITURE de fibre optique
249 | Câble d'intérieur 24 Fibres Optiques 62,5/125 - OM1 | ml
250 | Câble d'intérieur 24 Fibres Optiques 50/125 - OM 2 | ml
251 | Câble d'intérieur 24 Fibres Optiques 50/125 - OM 3 | ml
252 | Câble d'intérieur 24 Fibres Optiques 50/125 - OM 4 | ml
253 | Câble d'intérieur 24 Fibres Optiques 9/125 - OS1 | ml
254 | Câble d'intérieur 12 Fibres Optiques 50/125 - OM 3 | ml
255 | Câble d'intérieur 12 Fibres Optiques 50/125 - OM 4 | ml
256 | Câble d'intérieur 12 Fibres Optiques 9/125 – OS1 | ml
POSE de fibre optique y compris toutes sujétions de pose et raccordement
257 | Pose sur supports (murs ou cloisons) avec fixations | ml
258 | Pose en chemins de câbles avec fixations | ml
259 | Pose sous moulure PVC en saillie y compris fourniture et pose de moulure | ml
260 | Pose encastrée sous tube ICT avec saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches | ml
261 | P.V. pour pose sous tube ICT avec saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) | ml
262 | Pose dans goulotte ou plinthes électriques ou pose extérieure dans fourreaux existants | ml
Raccordement fibre optique
263 | Réalisation d'une épissure entre deux fibres, y compris toutes sujetion matériel | u
RECETTE DE CABLAGE Rappel CCTP : le bouclage n'est pas autorisé
264 | Recette de prise catégorie 5 Recette complète à 100 Mhz ou catégorie 6 Recette complète à 250 Mhz ou 6A Recette complète à 500 Mhz, y compris étiquetage et numérotation | u
265 | Cahier de recette de prise en toute catégorie - Fourniture d'un classeur avec implantation des prises sur le Plan, dossier complet au format DVD et Papier | u
266 | Recette de prise Fibre Optique ou Fibre Optique multimode aux deux longueurs d'onde et dans les deux sens ou Fibre Optique monomode aux deux longueurs d'onde et dans les deux sens - Recette complète et réflectomètrie, y compris étiquetage et numérotation et fourniture du dosssier | u
PRISES
Fourniture et pose de prises téléphoniques, informatiques et télévision y compris raccordement et toutes sujértions de mise en œuvre
267 | RJ11
268 | Fourniture et Pose sur support en saillie (murs et cloisons) y compris toutes sujétions de fixation | u
269 | Fourniture et Pose sur support encastré (murs et cloisons) y compris toutes sujétions de fixation | u
270 | Fourniture et Pose dans plinthes ou goulottes électriques y compris toutes sujétions de fixation | u
8 contacts
271 | Fourniture et Pose sur support en saillie (murs et cloisons) y compris toutes sujétions de fixation | u
272 | Fourniture et Pose sur support encastré (murs et cloisons) y compris toutes sujétions de fixation | u
273 | Fourniture et Pose dans plinthes ou goulottes électriques y compris toutes sujétions de fixation | u
RJ45
274 | Fourniture et Pose de prise RJ45 catégorie 6 sur support en saillie (murs et cloisons) y compris toutes sujétions de fixation | u
275 | Fourniture et Pose de prise RJ45 catégorie 6 sur support encastré (murs et cloisons) y compris toutes sujétions de fixation | u
276 | Fourniture et Pose de prise RJ45 catégorie 6 dans plinthes ou goulottes électriques y compris toutes sujétions de fixation | u
277 | Fourniture et Pose de prise RJ45 catégorie 6 sur platine 24 ports dans baie y compris toutes sujétions de fixation | u
278 | Fourniture et Pose de prise RJ45 catégorie 6A sur support en saillie (murs et cloisons) y compris toutes sujétions de fixation | u
279 | Fourniture et Pose de prise RJ45 catégorie 6A sur support encastré (murs et cloisons) y compris toutes sujétions de fixation | u
280 | Fourniture et Pose de prise RJ45 catégorie 6A dans plinthes ou goulottes électriques y compris toutes sujétions de fixation | u
281 | Fourniture et Pose de prise RJ45 catégorie 6A sur platine 24 ports dans baie y compris toutes sujétions de fixation | u
Télévision
283 | Fourniture et Pose sur support en saillie (murs et cloisons) y compris toutes sujétions de fixation | u
284 | Fourniture et Pose sur support encastré (murs et cloisons) y compris toutes sujétions de fixation | u
285 | Fourniture et Pose dans plinthes ou goulottes électriques y compris toutes sujétions de fixation | u
CONVERTISSEUR ALTERNATIF CONTINU
Fourniture, pose et mise en service d'alimentation stabilisée à découpage ou de redresseur
286 | module d'alimentation / convertisseur 230VAC mono vers 24 VDC | u
288 | module d'alimentation / convertisseur 230VAC mono vers 12 VDC | u
DETECTEURS DE MOUVEMENT ET DE PRESENCE
Fourniture, pose et mise en service de détecteurs de mouvement et de présence
287 | Détecteur volumétrique double technologie avec fonction anti-masque, portée supérieure ou égale 6 x 6 mètres | u
288 | Détecteur volumétrique double technologie avec fonction anti-masque, portée supérieure ou égale 15 x 15 mètres | u
289 | Détecteur volumétrique double technologie avec fonction anti-masque immunité petits animaux, détection 360° pose plafond | u
VIDEOPROTECTION
Fourniture, pose et mise en service de caméras et enregistreurs
290 | Caméra analogique fixe 720P, couleur, jour/nuit | u
291 | Caméra analogique 1080p (AHD/TVI/CVI), mini-dôme, jour/nuit, IR 30 m, IP66, antivandale, compatible enregistreur hybride | u
292 | Caméra intérieure : Dôme fixe IP RGB CMOS 1/3" pouces 4MP, livrée avec objectif vari focal 2,8 mm, antivandal IK 08, résolution HDTV 1080P, illumination IR portée max 15M. Alimentation IEEE 802.3af class 3 type : 7,3 ONVIF PROFIL S ou T | u
293 | Caméra extérieure : camera Bullet IP RGB CMOS 1/3" pouces 5MP, livrée avec objectif vari focal 2,8 mm-5,8mm, antivandal IK 08, illumination IR portée max 30M. | u
294 | Enregistreur analogique 8 canaux | u
295 | Enregistreur IP 16 canaux | u
ECLAIRAGE DE SECURITE
Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) pour ERP, montage saillie Fourniture, pose et raccordement d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité y compris toute suggestion de fixation et autocollant de signalétique
296 | ensemble complet BAES standard d'évacuation 45 lumens | u
297 | ensemble complet BAES standard d'ambiance 300 lumens | u
298 | ensemble complet BAES SATI d'évacuation 60 lumens | u
299 | ensemble complet BAES SATI d'ambiance 300 lumens | u
300 | Télécommande standard pour BAES/BAEH | u
301 | Dépose de bloc autonome d'éclairage de sécurité, y compris tous accessoires | u
ONDULEURS Fourniture, pose et raccordement d'onduleurs, y compris toutes sujétions de pose et raccordements
302 | 1 kVA 2 prises de courants | u
303 | 3 kVA 10 prises IEC | u
BATTERIES Fourniture, pose et raccordement de batteries, y compris toutes sujétions de pose et raccordements
304 | étanche sans entretien 12V - 2,1 Ah | u
305 | étanche sans entretien 12V - 7,2 Ah | u
306 | étanche sans entretien 12V - 12 Ah | u
307 | étanche sans entretien 12V - 17 Ah | u
APPAREILS DIVERS Fourniture, pose et raccordement, y compris toutes sujétions de pose et raccordements
308 | Point d'accès WI-FI 802.11 b/g/n | u
309 | Gâche électrique à émission de tension | u
310 | Gâche électrique à rupture de courant | u
311 | Ventouse électromagnétique 300 kg | u
312 | Ventouse électromagnétique 500 kg | u
313 | Parafoudre pour ligne téléphonique | u