## PDG
Maître d'Ouvrage
DDETS du Rhône
Ministère de l'intérieur - Préfecture du Rhône
8-10 rue du Nord
69100 VILLEURBANNE
Opération
TRAVAUX DE DESENFUMAGE ET MODIFICATIONS DU SSI
8-10 rue du Nord
69100 VILLEURBANNE
Lot n° SSI
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Document
DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Document
DPGF - DECOMPOSITION DES PRIX GLOBLE ET FORFAITAIRE
Maître d'Œuvre
DB INGENIERIE
Quadrant 4 - 485 rue des Valets
01120 Montluel
04 74 34 90 18
contact@db-ingenierie.fr
Indice | Date | Sommaire des modifications | Rédacteur | Relecteur
0 | 2025-09-25 | Création du document | MG | DB
A | 2025-12-02 | MAJ Qtés | MG | DB

## DPGF
Préambule :
Ce document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité de la nature des matériaux et des quantités nécessaires pour une parfaite mise en oeuvre des travaux prévus au descriptif.
Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire. Le marché est de type M.O.R : marché à obligation de résultat | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail. | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
ART | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
1 | INSTALLATION SECURITE INCENDIE
1.1 | Travaux d'accompagnement
Méthode d'intervention de l'entreprise :
| Visite de repérage | PM
| Travaux en horaires décalés | PM
| Nettoyage journalier du chantier | PM
Déposes :
| Dépose des Déclencheurs Manuels | U | 27 |  | 0
| Dépose des Diffuseurs Sonores | U | 18 |  | 0
| Dépose des protections extracteurs désenfumage yc contacteurs de puissance, CPI et organes de commande | ens | 5 |  | 0
| Dépose du TRE du R+1 | U | 1 |  | 0
| Dépose de l'alimentation du SSI | U | 1 |  | 0
| Mise œuvre obturateurs | ens | 1 |  | 0
| Total 1.1 : Travaux d'accompagnement |  |  |  | 0
1.2 | Présentation du SSI
| Protection du SSI (2x16A - Pdc 20 - 300mA) | ens | 1 |  | 0
| Reprise Schéma TGBT | ens | 1 |  | 0
| Total 1.2 : Présentation du SSI |  |  |  | 0
1.3 | Conception des zones | PM
1.4 | Fonctionnement | PM
a) | Fonction Alarme
| Modification câblage et reprogrammation selon CCTP | ens | 1 |  | 0
b) | Fonction Compartimentage
| Révision des PCF | ens | 1 |  | 0
c) | Fonction Désenfumage
| Révision des trappes de désenfumages (cf. CCTP) | ens | 1 |  | 0
| Création d'une trappe de désenfumage au RDC yc prolongation de la gaine de désenfumage entre RDC et le R+1 | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre de contacts de positions DC-FC sur les trappes de désenfumage | ens | 50 |  | 0
| Mise en œuvre des boîtiers de surveillance des contacts de positions | ens | 9 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de Coffrets de relayage yc Kit Pressostat | ens | 5 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des protections des extracteurs de désenfumage | ens | 5 |  | 0
| Arrêts pompier | ens | 5 |  | 0
| Réarmement Extracteurs | ens | 1 |  | 0
| Asservissement arrêt technique ventilation | ens | 1 |  | 0
| Total 1.4 : Fonctionnement |  |  |  | 0
1.5 | Composant de l'installation
1.5.1 | Equipement Central ECS / CMSI
| Reprise facettes de la centrale | ens | 1 |  | 0
1.5.2 | Alimentation Electrique de Sécurité
| Fourniture, pose et raccordement AES | ens | 1 |  | 0
1.5.3 | Détecteur Automatique Incendie
| Modifications implantations - Positions non-réglementaires | ens | 1 |  | 0
| Modification implantation suite détection obsolète et création de surveillance dans le local Classothèque au R+3 | ens | 1 |  | 0
| Ajout de détection en Salle de réunion R+5 | ens | 1 |  | 0
1.5.4 | Déclencheur Manuel
| Fourniture, pose et raccordement des DM | U | 27 |  | 0
1.5.5 | Diffusion sonore et visuelle
| Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs sonores et lumineux | U | 2 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs sonores | U | 18 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs lumineux | U | 12 |  | 0
| Provision Diffuseurs sonores | U | 5 |  | 0
| Panneau lumineux "Entrée Interdite" | U | 1 |  | 0
1.5.7 | Tableau Répétiteur d'Exploitation | SO
| Total 1.5 : Composant de l'installation |  |  |  | 0
1.6 | Câblage et Mode de transmission
Canalisations et câblages suivant tableau CCTP :
| Câble CR1 3 x 1,5mm² - ECS / CMSI | ml | 30 |  | 0
| Câble CR1 2 x 1,5mm² - Câblages boîtiers de commande et de contrôle (SATI) | ml | 1000 |  | 0
| Câble CR1 2 x 1,5mm² - Coffret de relayage / Extracteurs | ml | 25 |  | 0
| Câble CR1 2 x 1,5mm² - Arrêts Pompier | ens | 1 |  | 0
| Câbles CCA-S2, D2, A2 1p 8/10e - Réarmement extracteurs | ens | 1 |  | 0
| Câbles CCA-S2, D2, A2 1p 8/10e - Détecteurs et déclencheurs | ml | 1500 |  | 0
| Câble CR1 2 x 1,5mm² - Diffuseurs sonores, diffuseurs lumineux | ml | 850 |  | 0
| Conduits de distribution | ens | 1 |  | 0
| Conduits de distribution Anti-UV | ml | 25 |  | 0
| Total 1.6 : Câblage et Mode de transmission |  |  |  | 0
1.7 | Réception et Mise en service
| Essais, Réglages et Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Mise à jour Dossier Technique SSI | ens | 1 |  | 0
| Présentation modification du CMSI au personnel | ens | 1 |  | 0
| Total 1.7 : Réception et Mise en service |  |  |  | 0
| Total 1 : INSTALLATION SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0

## RECAP
DDETS Travaux de désenfumage et modifications SSI
ESTIMATION
1 | INSTALLATION SECURITE INCENDIE | H.T. | 0 | €
| TOTAL GENERAL H.T | H.T. | 0 | €
| TVA 20 % |  | 0 | €
| TOTAL GENERAL T.T.C | T.T.C | 0 | €
Le :
L'entrepreneur