Connexion d’automate

au laboratoire de …

#### Environnement technique opérationnel et à venir au CHU de LIMOGES

Le laboratoire du CHU est équipé du SGL Glims V 10.1.1 interfacé au Middleware MPLEVO pour le tri des tubes. Les automates de Virologie connectés au SGL le sont en connexion directe à Glims par boîtier IOLAN Perle SDS2, Boitier LanTronix par transfert de fichiers ou connexion Réseau,

Le CHU possède également le MiddleWare généraliste Instrument Manager, qui peut permettre la connexion.

Toutes les connexions avec GLIMS se font NECESSAIREMENT par le réseau Ethernet du CHU (via des boitiers IOLAN / LanTronix si l'automate n'a ni port série ni PC d’interface.

Quand l'automate dispose d'un PC d'interface à GLIMS, il est conforme aux règles de sécurité en vigueur au CHU, à savoir :

Ces PC d'interface seront conformes aux règles de sécurité en vigueur au CHU, à savoir :

- Mise en œuvre de restrictions ne permettant aux utilisateurs que l’accès aux logiciels opérationnels ; toutes les autres fonctionnalités sont interdites (explorateur, exécution de commandes, …), accès donc par une session utilisateur non administrateur de la machine

- Windows 10 ou supérieur

- Anti virus ( fourni et installé par le CHU si besoin, sinon nous préciser quel antivius)

Si le PC de connexion est branché sur le réseau principal du CHU, seuls les administrateurs du réseau, à savoir certains personnels de la DSI (Département du Système d’Information), ont accès à l’ensemble des fonctionnalités du PC. Le cas échéant, les techniciens de laboratoires ont accès à ces fonctionnalités sous contrôle du personnel de la DSI.

#### Questionnaire technique

Description de la fourniture :

La fourniture comprend l’ensemble des matériels, logiciels et prestations nécessaires à la connexion informatique entre l’appareil proposé et GLIMS (PC, boîtier, prestations sous-traitées à MIPS, ou autre société).

Il revient au fournisseur de prendre contact avec ses sous-traitants et de fournir au CHU les justificatifs de devis obtenus.

Les réponses au questionnaire ci-dessous sont obligatoires pour qualifier la solution proposée.

Type de connexion réalisable et proposée pour cette installation

Quels sont les différents types de connexion réalisables :

- 1 - directement sur GLIMS en Ethernet ?

- A  par sFTP sur le serveur GLIMS

- B  par socket sur le serveur GLIMS

- C  par boîtier IOLAN / Lantronix

- 2 - autre (préciser) ?

Quel est le type de connexion proposé pour cette installation (1A, 1B, 1C, 2) ?

Quels sont les types de dialogue possibles entre l’appareil et le système informatique :

- l - liste de pré chargement ?

- 2 -mode query ?

- 3 -mono directionnel ?

- 4 -bidirectionnel ?

Quel est le type de dialogue proposé pour cette installation (1, 2, 3 ou 4) ?

Quel est le mode de transmission des résultats d'analyses :

- en flot continu, au fur et à mesure de leur production ?

- par lots (par exemple, à la fin d’une série ou d’un plateau) ?

Retransmission de résultats (réponse obligatoire)

Une transmission (de retour des résultats) déjà traitée peut-elle être effectuée à nouveau ?

Dossier par dossier

Une série complète

Un ensemble de séries par date de transmission

Autre (préciser)

Indiquer la liste des analyses transmises de l'automate vers le SGL :

Si un graphe ou des images peuvent être transmis, indiquer le mode de transmission envisageable

l) dépôt par FTP sur le serveur

2) envoi intégré au message vers GLIMS

Quel est le type de transmission proposé pour cette installation (1 ou 2) ?

Informations gérées par l’automate : (réponse obligatoire)

Quelles sont les informations gérées (reçues et transmises) au niveau :

- des patients ?

- des renseignements cliniques provenant du SIL

- des dossiers (ou demandes) ?

- des analyses et/ou résultats ?

Identification des échantillons : (réponse obligatoire)

Quelle est la longueur maximum (nombre de caractères) du numéro de travail utilisable

L’automate permet-il l’identification des échantillons par lecture du code à barres ?

Si oui, indiquer quels sont les types de code à barres utilisables (réponse obligatoire)

Stockage des résultats sur l’automate :

Quel est le nombre maximum de résultats stockés ?

Quel est le nombre maximum de patients stockés ?

Quel est le nombre maximum de demandes d’examens stockées ?

RAW DATAS :

Le CHU met en œuvre une solution de conservation des données bruts des analyseurs sur un environnement sécurisé.

La méthode de conservation sera à étudier avec les chefs de projets de la DSI, en fonction des réponses ci dessous.

Temps de conservation des RAW DATAS

Taille moyenne / dossier du fichier

Estimation de la volumétrie pour 1 an

Utilitaire de sauvegarde intégré  (automatisme d'export)?

Indiquer les possibilités de choix de la destination de sauvegarde (FTP, ressource disque, lien UNC...)

...........................................................................................................................................................................................

Utilitaire de rechargement (automatisme d'import)?

Si oui, décrire le mode :

...........................................................................................................................................................................................

Mode de validation des résultats sur l’automate : (réponse obligatoire)

Les résultats peuvent être transmis au système de gestion du laboratoire :

- 1 - dès leur production et sans validation sur l’appareil ?

- 2 - après validation sur l’appareil ?

- 3 - après validation sur le poste de connexion ?

Références de connexion de l’automate : (au moins 1 réponse obligatoire)

Pour le mode de connexion proposé pour cette installation, citez les références des laboratoires dans lesquels l’automate est ainsi connecté en indiquant :

- le système informatique (nom du logiciel et de la société),

- les coordonnées d'un contact sur place,

- la date de mise en œuvre de l'installation.

Respect des règles de sécurité du CHU : (réponse obligatoire)

L’installation prévue pourra t-elle respecter les règles de sécurité décrites au chapitre « Environnement technique opérationnel » ?

Si non, indiquer les règles qui ne peuvent être appliquées et les raisons ?

Garantie et maintenance des matériels et logiciels :

La garantie des matériels et logiciels proposés débutera à l'admission du marché pour une période minimum de 12 mois minimum.

Décrire les modalités de maintenance pour les matériels et logiciels proposés.