## Salles 40p hors R+3
MARCHE 2025-XXX :
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Libellé | POSTES DECRITS EN ANNEXE 1 du CCTP "Spécifications techniques"
|  | Référence | Marque | Qté | Unit. | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
| Salle d'enseignement 40 places (hors R+3) |  |  | 6
Equipements
| Ecran d'affichage |  |  |  | u | 0 | 0
- Type : Écran professionnel (usage intensif)
- Taille : 75 pouces minimum
- Montage : Sur pied mobile avec intégration des équipements dans le pied
- Connectivité : HDMI, USB-C et réseau (selon modèle retenu)
- Fonctions recommandées : 4K UHD, traitement anti-reflets, haut-parleurs intégrés
| Système de visioconférence |  |  |  | u | 0 | 0
- Modèle retenu : Logitech Rally Bar (ou équivalent) avec supervision via plateforme Logitech SYNC (licence Essential au minimum).
- Fonctionnalités requises :
- Caméra motorisée à cadrage automatique
intr- Connexion USB Plug & Play pour PC/Mac
- Compatibilité Microsoft Teams / Zoom / Google Meet
| Accessoires complémentaires |  |  |  | ens | 0 | 0
- Câblage HDMI et liaison USBC/USBA pour récupérer les périphériques de Visio- Connectique accessible pour ordinateur intervenant sur câblage en gaine « chaussette » de minimum 5m.
N.B : le système doit pouvoir être allumé de manière automatique via protocole CEC et présence dans la salle.
| Sous total équipements et matériels 1 salle 40 places (hors R+3) | [5 empty] | 0
Installation et mise en service
| Fixation, pose, intégration, raccordement |  |  |  | H | 0 | 0
| Paramétrage, mise en service et tests |  |  |  | H | 0 | 0
| Sous total installation et mise en service 1 salle 40 places (hors R+3) | [5 empty] | 0
| Sous-total global 1 salle 40 places (hors R+3) | [5 empty] | 0
| Total toutes salles 40 places (hors R+3) | [5 empty] | 0

## Salles 40p R+3
MARCHE 2025-XXX :
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Libellé | POSTES DECRITS EN ANNEXE 1 du CCTP "Spécifications techniques"
|  | Référence | Marque | Qté | Unit. | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
| Salle d'enseignement 40 places (au R+3) |  |  | 6
Equipements
| Ecran d'affichage |  |  |  | u | 0 | 0
- Type : Écran professionnel (usage intensif)
- Taille : 75 pouces minimum
- Montage : Sur pied mobile avec intégration des équipements dans le pied
- Connectivité : HDMI, USB-C et réseau (selon modèle retenu)
- Fonctions recommandées : 4K UHD, traitement anti-reflets, haut-parleurs intégrés
| Système de visioconférence |  |  |  | u | 0 | 0
- Modèle retenu : Logitech Rally Bar (ou équivalent) avec supervision via plateforme Logitech SYNC (licence Essential au minimum).
- Fonctionnalités requises :
- Caméra motorisée à cadrage automatique
intr- Connexion USB Plug & Play pour PC/Mac
- Compatibilité Microsoft Teams / Zoom / Google Meet
| Captation |  |  |  | u | 0 | 0
- Caméra Rally Cam StreamLine Kit positionné en fond de salle afin de permettre la captation du présentateur au tableau.
Cette sélection de caméra se fera de manière logicielle.
| Accessoires complémentaires |  |  |  | ens | 0 | 0
- Câblage HDMI et liaison USBC/USBA pour récupérer les périphériques de Visio- Connectique accessible pour ordinateur intervenant sur câblage en gaine « chaussette » de minimum 5m.
N.B : le système doit pouvoir être allumé de manière automatique via protocole CEC et présence dans la salle.
| Sous total équipements et matériels 1 salle 40 places (au R+3) | [5 empty] | 0
Installation et mise en service
| Fixation, pose, intégration, raccordement |  |  |  | H | 0 | 0
| Paramétrage, mise en service et tests |  |  |  | H | 0 | 0
| Sous total installation et mise en service 1 salle 40 places (au R+3) | [5 empty] | 0
| Sous-total global 1 salle 40 places (au R+3) | [5 empty] | 0
| Total toutes salles 40 places (au R+3) | [5 empty] | 0

## Salles 60p
MARCHE 2025-XXX :
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Libellé | POSTES DECRITS EN ANNEXE 1 du CCTP "Spécifications techniques"
|  | Référence | Marque | Qté | Unit. | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
| Salle d'enseignement 60 places |  |  | 5
Equipements
| Ecran d'affichage |  |  |  | u | 0 | 0
- Type : Écran professionnel (usage intensif)
- Taille : 85 pouces minimum
- Montage : Sur pied mobile avec intégration des équipements dans le pied
- Connectivité : HDMI, USB-C et réseau (selon modèle retenu)
- Fonctions recommandées : 4K UHD, traitement anti-reflets, haut-parleurs intégrés
| Système de visioconférence |  |  |  | u | 0 | 0
- Modèle retenu : Logitech Rally Bar (ou équivalent) avec supervision via plateforme Logitech SYNC (licence Essential au minimum).
- Fonctionnalités requises :
- Caméra motorisée à cadrage automatique
- Microphones et haut-parleurs intégrés
- Connexion USB Plug & Play pour PC/Mac
- Compatibilité Microsoft Teams / Zoom / Google Meet
| Accessoires complémentaires |  |  |  | ens | 0 | 0
- Câblage HDMI et liaison USBC/USBA pour récupérer les périphériques de Visio- Connectique accessible pour ordinateur enseignant sur câblage en gaine « chaussette » de minimum 5m
N.B : le système doit pouvoir être allumé de manière automatique via protocole CEC et présence dans la salle.
| Sous total équipements et matériels 1 salle 60 places | [5 empty] | 0
Installation et mise en service
| Fixation, pose, intégration, raccordement |  |  |  | H | 0 | 0
| Paramétrage, mise en service et tests |  |  |  | H | 0 | 0
| Sous total installation et mise en service 1 salle 60 places | [5 empty] | 0
| Sous-total global 1 salle 60 places | [5 empty] | 0
| Total toutes salles 60 places | [5 empty] | 0

## Salles de réunion
MARCHE 2025-XXX :
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Libellé | POSTES DECRITS EN ANNEXE 1 du CCTP "Spécifications techniques"
|  | Référence | Marque | Qté | Unit. | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
| Salle de réunion |  |  | 4
Equipements
| Ecran d'affichage |  |  |  | u | 0 | 0
- Type : Écran professionnel (usage intensif)
- Taille : 75 pouces minimum
- Montage : Sur pied mobile avec intégration des équipements dans le pied
- Connectivité : HDMI, USB-C et réseau (selon modèle retenu)
- Fonctions recommandées : 4K UHD, traitement anti-reflets, haut-parleurs intégrés
| Système de visioconférence |  |  |  | u | 0 | 0
- Modèle retenu : Logitech Rally Bar (ou équivalent) avec supervision via plateforme Logitech SYNC (licence Essential au minimum).
- Fonctionnalités requises :
- Caméra motorisée à cadrage automatique
- Microphones et haut-parleurs intégrés
- Connexion USB Plug & Play pour PC/Mac
- Compatibilité Microsoft Teams / Zoom / Google Meet
| Accessoires complémentaires |  |  |  | ens | 0 | 0
- Câblage HDMI et liaison USBC/USBA pour récupérer les périphériques de Visio- Connectique accessible pour ordinateur enseignant sur câblage en gaine « chaussette » de minimum 1,5m
N.B : le système doit pouvoir être allumé de manière automatique via protocole CEC et présence dans la salle.
| Sous total équipements et matériels 1 salle de réunion | [5 empty] | 0
Installation et mise en service
| Fixation, pose, intégration, raccordement |  |  |  | H | 0 | 0
| Paramétrage, mise en service et tests |  |  |  | H | 0 | 0
| Sous total installation et mise en service 1 salle de réunion | [5 empty] | 0
| Sous-total global 1 salle de réunion | [5 empty] | 0
| Total toutes salles de réunion | [5 empty] | 0

## Salles de travail
MARCHE 2025-XXX :
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Libellé | POSTES DECRITS EN ANNEXE 1 du CCTP "Spécifications techniques"
|  | Référence | Marque | Qté | Unit. | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
| Salle de travail |  |  | 3
Equipements
| Ecran d'affichage |  |  |  | u | 0 | 0
- Type : Écran professionnel (usage intensif)
- Taille : 75 pouces minimum
- Montage : Sur pied mobile avec intégration des équipements dans le pied
- Connectivité : HDMI
- Fonctions recommandées : 4K UHD, traitement anti-reflets, haut-parleurs intégrés
| Accessoires complémentaires |  |  |  | ens | 0 | 0
- Câblage HDMI accessible pour ordinateur enseignant sur câblage en gaine « chaussette » de minimum 5m
N.B : le système doit pouvoir être allumé de manière automatique via protocole CEC
| Sous total équipements et matériels 1 salle de travail | [5 empty] | 0
Installation et mise en service
| Fixation, pose, intégration, raccordement |  |  |  | H | 0 | 0
| Paramétrage, mise en service et tests |  |  |  | H | 0 | 0
| Sous total installation et mise en service 1 salle de travail | [5 empty] | 0
| Sous-total global 1 salle de travail | [5 empty] | 0
| Total toutes salles de travail | [5 empty] | 0

## Box de réunion
MARCHE 2025-XXX :
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Libellé | POSTES DECRITS EN ANNEXE 1 du CCTP "Spécifications techniques"
|  | Référence | Marque | Qté | Unit. | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
| Box de réunion |  |  | 10
Equipements
| Ecran d'affichage |  |  |  | u | 0 | 0
- Type : Écran professionnel (usage intensif)
- Taille : 42 pouces minimum
- Montage : Directement au mur avec support
- Connectivité : HDMI, USB-C et réseau (selon modèle retenu)
- Fonctions recommandées : 4K UHD, traitement anti-reflets, haut-parleurs intégrés
Système de visioconférence
| - Modèle retenu : Logitech MeetUp2 (ou équivalent) avec supervision via plateforme Logitech SYNC (licence Essential au minimum). |  |  |  | u | 0 | 0
- Fonctionnalités requises :
- Caméra à cadrage automatique
- Microphones et haut-parleurs intégrés
- Connexion USB Plug & Play pour PC/Mac
- Compatibilité Microsoft Teams / Zoom / Google Meet
| Accessoires complémentaires |  |  |  | ens | 0 | 0
- Câblage HDMI et liaison USBC/USBA pour récupérer les périphériques de Visio- Connectique accessible pour ordinateur enseignant sur câblage en gaine « chaussette » de minimum 1,5m
N.B : le système doit pouvoir être allumé de manière automatique via protocole CEC et présence dans la salle
| Sous total équipements et matériels 1 box de travail | [5 empty] | 0
Installation et mise en service
| Fixation, pose, intégration, raccordement |  |  |  | H | 0 | 0
| Paramétrage, mise en service et tests |  |  |  | H | 0 | 0
| Sous total installation et mise en service 1 box de travail | [5 empty] | 0
| Sous-total global 1 box de travail | [5 empty] | 0
| Total tous box de travail | [5 empty] | 0

## Auditorium
MARCHE 2025-XXX :
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Libellé | POSTES DECRITS EN ANNEXE 1 du CCTP "Spécifications techniques"
|  | Référence | Marque | Qté | Unit. | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
| Auditorium 155 places |  |  | 1
Equipements
| Projection et affichage |  |  |  |  | 0 | 0
-Ecran sur scène de 136 pouces avec matrice 4K et traitement antireflet
- Traitement d’image : Scaler/Switcher
- Rappel en salle sur écran de 65 pouces en milieu de salle
| Connectique et présentation |  |  |  |  | 0 | 0
- Entrée locale HDMI (en pupitre / table de conférencier à confirmer)
- Système de présentation sans fil : Barco ClickShare CX-30 ou supérieur
- Boîtier mural : HDMI, USB-C, avec passage vers régie
| Visioconférence |  |  |  |  | 0 | 0
- Périphérique visio compatible : Microsoft Teams
- Système type BYOD
- Caméras : 3 caméras en salle avec commutation automatique et tracking type QSC pour Visio
• Caméra 1 (plan large) : motorisée PTZ Full HD / 4K – position arrière
• Caméra 2 (plan intervenant) : motorisée PTZ – en fond de scène ou latérale
• Caméra 3 (plan intervenant) : motorisée PTZ – en fond de scène ou latérale
• Caméra 4 (plan fixe) : motorisée PTZ – en fond de scène pour visualisation de la salle car régie déportée en fond de salle sans visualisation directe (cabine hermétique)
| Sonorisation |  |  |  |  | 0 | 0
- Enceintes : Système de diffusion adapté à 155 places, type ligne-array compacte ou enceinte passive amplifiée type Fohnn Audio ou équivalent. Rappel en salle pour une diffusion homogène et retour sur scène.
- Microphones :
• 2 micros col de cygne type shure Wireless
• 4 micros sans fil main type shure Wireless
• 2 micros cravate sans fil avec système de serre tête type shure Wireless
- DSP audio : pour gestion écho-cancellation et mixage
| Régie et pilotage |  |  |  |  | 0 | 0
- Régie technique à l’arrière de la salle ou en local dédié
- Contrôle centralisé via écran tactile (type ExtronCreston) en régie et en salle
- Table de Mixage type yamaha CL1 ou équivalent
- Mélangeur BlackMagic ou équivalent
- Enceintes de Monitoring
- Baie technique avec onduleur, PC, switch réseau, amplis, DSP, etc.
- Ecran de contrôle pour caméra fix/mélangeur/réseau
| Réseau et infrastructure |  |  |  |  | 0 | 0
- Câblage réseau catégorie 6A minimum
- Switch PoE+ pour caméras / ClickShare / DSP / Console / Extron / Crestron
| Options complémentaires |  |  |  |  | 0 | 0
- Enregistrement automatique des conférences via système UBICAST
- Streaming en direct sur YouTube ou Teams Live Events
- Boucle magnétique pour l’accessibilité auditive
L’automatisation assuré par de l’équipement Extron/Crestron ou autre doit avoir également la capacité de piloter les éclairages architecturaux de la salle.
| Sous total équipements et matériels Auditorium | [5 empty] | 0
Installation et mise en service
| Fixation, pose, intégration, raccordement, prestation CFO-CFA |  |  |  | H | 0 | 0
| Paramétrage, mise en service et tests |  |  |  | H | 0 | 0
| Sous total installation et mise en service Auditorium | [5 empty] | 0
| Total auditorium | [5 empty] | 0

## Locaux réseau audiovisuel
MARCHE 2025-XXX :
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Libellé | POSTES DECRITS EN ANNEXE 1 du CCTP "Spécifications techniques"
|  | Référence | Marque | Qté | Unit. | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
| Locaux réseau audiovisuel |  |  | 5
Equipements
voir descriptif complet en annexe 1 du CCTP "Spécifications techniques"
| Sous total équipements et matériels 1 local réseau audiovisuel |  |  |  |  | 0 | 0
Installation et mise en service
| Fixation, pose, intégration, raccordement, prestation CFO-CFA |  |  |  | H | 0 | 0
| Paramétrage, mise en service et tests |  |  |  | H | 0 | 0
| Sous total installation et mise en service 1 local réseau audiovisuel | [5 empty] | 0
| Sous-total global 1 local réseau audiovisuel | [5 empty] | 0
| Total tous locaux réseau audiovisuel | [5 empty] | 0

## DPGF prestations FORFAITAIRES
DPGF_ PRESTATIONS FORFAITAIRES
Coût unitaire (en € HT)
Salles 40p (hors R+3) | 0 | report onglets précédents
Salles 40p (R+3) | 0
Salles 60p | 0
Salles de réunion | 0
Box de réunion | 0
Salles de travail | 0
Auditorium | 0
Locaux réseau audiovisuel | 0
Total fourniture-installation équipements selon spécifications techniques (annexe au CCTP) | 0
Coût annuel HT
Maintenance annuelle, y compris : - la maintenance préventive annuelle et remise à jour annuelle de l'inventaire - les éventuelles prestations de maintenance corrective rendues nécessaires par le déclenchement de demandes d'intervention pour assurer la continuité de service (avec respect du niveau de priorité) - formation initiale + 3 jours/an de formation (pour 5 personnes maximum) à l'aide à l'exploitation des équipements existants
Coût mensuel HT Phase 1
Mise à disposition de personnels qualifiés (plages horaires et profil définis à l'article 5.4 du CCTP)
A noter que les périodes de jours fériés et fonctionnement réduit doivent être lissées sur l'année afin d'arriver à un coût mensuel fixe
Coût mensuel HT Phase 2
Mise à disposition de personnels qualifiés (plages horaires et profil définis à l'article 5.4 du CCTP)
A noter que les périodes de jours fériés et fonctionnement réduit doivent être lissées sur l'année afin d'arriver à un coût mensuel fixe

## Renfort humain ponctuel
Profil | Coût horaire HT renfort humain ponctuel (selon période d'intervention)
| Heures ouvrées lundi-samedi 7h-21h | Heures ouvrées dimanche/jours fériés 7h-21h | Heures de nuit lundi-samedi 21h-7h | Heures de nuit dimanche/jours fériés 21h-7h
Technicien polyvalent (missions et profil décrits à l'article 5.4 du CCTP)

## BPU Fourniture matériel
Bordereau des prix unitaires - fourniture de matériel
Désignation | Marque (ou équivalent) | Référence Technique (ou équivalent) | Nombre estimé | Prix unitaire HT (livraison et installation comprises)
Barre Visio | Logitech | Rally Bar | 0 à 1 |  | Le candidat doit compléter ce BPU par un catalogue fourni dans son offre
Barre Visio | Logitech | MeetUp 2 | 0 à 1
Caméra Visio | Logitech | Stream Line Kit | 0 à 1
Camera sur tourelle motorisée | Panasonic | UE 150 | 0 à 1
Chargeur | Shure | MXWN | 0 à 1
Console audio | MIDAS | R32 | 0 à 1
Console audio | Yamaha | CL1 | 0 à 1
Emetteur Sans fil DMX | Lumon ration | CRMX | 0 à 1
Grille de commutation | Crestron | HDMD | 0 à 1
Grille de commutation | Extron | DTP | 0 à 1
Grille de commutation | Extron | XTP | 0 à 1
Interface Audio numerique | Shure | MXW | 0 à 1
Lecteur Blue Ray | Denon | DN-500BD | 0 à 1
Limiteur Audio | Audiopole | SPLone | 0 à 1
Matrice Audio | QSC | QSYS | 0 à 1
Matrice Audio | YAMAHA | MTX5 | 0 à 1
Mélangeur Vidéo | Blackmagic | Atem | 0 à 1
Microphone à main HF | Shure | MXW2 SM58 | 0 à 1
Microphone col de cygne HF | Shure | MX410LP+MXW8 | 0 à 1
Microphone cravate HF | Shure | MXW1 + MX510/C | 0 à 1
Ordinateur | DELL | Dell15 | 0 à 1
Patch audio | Ghiemetti |  | 0 à 1
Patch DMX | BAND-REX |  | 0 à 1
Patch HP | CANFORD + NEUTRIK | - | 0 à 1
Patch RJ | BAND-REX |  | 0 à 1
Patch video | CANFORD |  | 0 à 1
Point d'acces 4 canaux pour système microphone HF | Shure | MXW | 0 à 2
Point d'acces 8 canaux pour système microphone HF | Shure | MXW | 0 à 2
Processeur Matrice audio | Yamaha | MRX-7D | 0 à 1
Recepteur XTP | Extron | XTP SR HDMI | 0 à 1
Selecteur HDMI | Extron |  | 0 à 1
Selecteur HDMI | Extron |  | 0 à 1
Sélécteur Vidéo | Extron | SW4 | 0 à 1
Pied Support ecran | Vogel | Pour différente taille d'écran | 0 à 1
Station de charge | Shure | MXWNCS4 | 0 à 1
Station Record | Ubicast | Miris Box | 0 à 1
Sub | Fohnn Audio |  | 0 à 1
Enceinte de diffusion | Fohnn Audio | FS200 | 0 à 1
Switch ethernet DANTE | Ubiquiti | Gamme Pro AV | 0 à 1
Switch Aggregation | Ubiquiti | Pro Aggregation | 0 à 1
Gateway | Ubiquiti | UDM Pro Max | 0 à 1
Switch ethernet | Ubiquiti | Pro 24 Entreprise | 0 à 1
Système malentendant | Audiofils | LD3.0 | 0 à 1
Transmetteur FO | Extron | XTP-FT-4K SM | 0 à 1
Ecran Moniteur 32 pouces | IIYAMA | LH-3254HS-B1AG | 0 à 4
Ecran Moniteru 43 pouces | Panasonic | TH-43CQE2W | 0 à 4
Ecran Moniteur 55 pouces | Panasonic | TH-55CQE2W | 0 à 10
Ecran Moniteur 65 pouces | Panasonic ou Sony | TH-65CQE2W | 0 à 10
Ecran Moniteur 75 pouces | LG | 75UL3G | 0 à 5
Ecran Moniteur 86 pouces | LG | 86UL3G | 0 à 2
Ecran Moniteur 136 pouces | LG | LAEC015 | 0 à 1
Système indépendant Projection/Sonorisation | Artome | Artome M10 Plus | 0 à 2

## DQE prestations PONCTUELLES
Type de prestation ponctuelle | Quantité annuelle estimative | Coût unitaire HT | Montant annuel HT
Heure d'intervention renfort technicien lundi-samedi 7h-21h | 25 |  | 0
Fourniture, livraison, installation écran 75 pouces | 1 |  | 0
Fourniture barre visio Logitech Rally Bar (ou équivalent) | 1 |  | 0
Microphone à main HF Shure MXW2 SM58 (ou équivalent) | 1 |  | 0
Mélangeur Vidéo Black Magic | 1 |  | 0
Camera sur tourelle motorisée Panasonic UE 150 (ou équivalent) | 1 |  | 0
|  | TOTAL | 0