CADRE DE REPONSE OBLIGATOIRE

ACCORD-CADRE DE TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Appel d'offres ouvert

Articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

|  | MARCHE N°2569R13AO SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT DATA CENTER, CLOUD PRIVÉ ET SERVICES ASSOCIÉS POUR LES CCI DE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |  |
| --- | --- | --- |

POUVOIR ADJUDICATEUR :

CENTRALE D’ACHAT

CCIR AUVERGNE-RHONE-ALPES

32 Quai Perrache - CS10015

69286 LYON CEDEX 02

Site internet : www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr

Cellule régionale de la commande publique : marches@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Nom du candidat :

Ce cadre de réponse est contractuel, le candidat s’engage à respecter l’ensemble de ce qu’il y est écrit en le signant. Les renseignements fournis dans le cadre de réponse seront donc opposables au titulaire durant l'exécution du marché. Ce document contractuel permettra au soumissionnaire de décrire de la façon la plus exhaustive, les moyens qu’il compte utiliser pour réaliser les prestations pour laquelle il se porte candidat.

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » :

| Pour le candidat Nom et qualité du signataire : Date : Cachet et signature | Pour la CCI de Région Auvergne-Rhône-Alpes Nom et qualité du signataire : Philippe GUERAND, Président Date : Cachet et signature |
| --- | --- |

Table des matières

1.	Important	3

2.	Niveau du Datacenter, certifications du Datacenter	3

3.	Localisation géographique du Datacenter principal et Datacenter secondaire	4

4.	Informations générales sur le Datacenter principal (plan d’ensemble, capacité, occupation)	5

5.	Informations générales sur le Datacenter secondaire (localisation, distance du principal)	5

6.	Distribution et sécurisation électrique du Datacenter principal et secondaire	6

7.	Continuité de service électrique	7

8.	Système de climatisation, sondes de températures et d’hygrométrie	8

9.	Sécurité incendie	9

10.	Sécurisation physique du Datacenter principal	9

11.	Châssis de baies, raccordement électriques	10

12.	Capacité, sécurisation et cloisonnement des réseaux informatiques	10

13.	Opérateurs présents sur le Datacenter	11

14.	Qualité environnementale du Datacenter	11

15.	Délais de mise en œuvre de l’environnement d’hébergement	12

16.	Informations générales sur le Cloud privé (localisation, capacité, occupation)	13

17.	Principe de fonctionnement	13

18.	Puissance Hyperviseurs et mémoire RAM	13

19.	Stockage	14

20.	Sauvegarde	14

21.	Réplication du stockage	14

22.	Plan de continuation d’activité	15

23.	Licences logicielles	16

24.	Système de Load Balancing	16

25.	Gestion de l’activité des VM	17

26.	Réversibilité	17

27.	Socle de base des prestations – chapitre 4.3 du CCTP	18

28.	Extranet, outils de supervision	18

29.	Supervision proactive et déclaration des incidents	19

30.	Maintenance des infrastructures, gestion des évolutions	19

31.	Gestion des incidents dans l’infrastructure Cloud privé	20

32.	Reporting	20

33.	Réunions de suivi et pilotage	21

34.	Prestations à l’acte	21

35.	Prestations ponctuelles	22

36.	Mise en œuvre du projet et délais de mises en service	23

- Modalité d’utilisation du cadre de réponse

Important

Le soumissionnaire ne doit en aucun cas modifier la structure (plan, formules, numérotation des chapitres…) du présent cadre de réponse technique qui doit être fourni sous la forme d’un fichier Word.

Seules les rubriques structurant le présent cadre de réponse seront contractuelles à l'exclusion de toutes autres.

Les informations que le soumissionnaire souhaite mettre en annexe du Cadre de Réponse Technique, comme les fiches techniques, CV, précisions utiles doivent être intégrées en fin de Cadre de Réponse Technique dans le corps du présent document, sous la dénomination ANNEXE(s).

En cas de différence entre ces documents annexes et le cadre de réponse technique, il sera tenu compte des éléments indiqués dans le cadre de réponse technique. Les documents joints par le soumissionnaire en annexes ne se substituent en aucun cas au présent cadre de réponse qui doit, en tout état de cause, être impérativement et totalement renseigné.

S’il est fourni d’autres fichiers, le candidat prend le risque qu’ils ne soient pas analysés.

Niveau du Datacenter, certifications du Datacenter

Le candidat confirme l’évaluation minimum Tier III du Datacenter pour l’hébergement des équipements et des solutions de Cloud Privé et indique le taux de disponibilité en correspondance avec la classification de l’Uptime institut.

Le candidat confirme également l’évaluation du Datacenter secondaire destiné à héberger la solution de sauvegarde redondée et de PRA.

Le candidat confirme qu’il n’y a pas de risque référencé au Plan de Prévention des Risques Majeurs correspondant à la localisation du Datacenter principal et du Datacenter secondaire.

Réponse :

Localisation géographique du Datacenter principal et Datacenter secondaire

Le candidat fournit des plans de localisation géographique des deux Datacenter en indiquant les adresses exactes.

Réponse :

- Caractéristiques Datacenter et hébergement

Informations générales sur le Datacenter principal (plan d’ensemble, capacité, occupation)

Le candidat fournit le plan d’ensemble du Datacenter qui précise l’emplacement de l’hébergement, la salle de stockage, la Meet Me Room, le parking. Les adductions réseaux électriques et réseaux opérateurs sont également indiquées sur ce plan d’ensemble.

Le candidat indique également la capacité totale d’hébergement et le taux d’occupation actuel.

Réponse :

Informations générales sur le Datacenter secondaire (localisation, distance du principal)

Le candidat fournit le plan d’ensemble du Datacenter et précise la localisation de la salle d’hébergement.

Le candidat indique également la capacité d’hébergement disponible et le taux d’occupation actuel.

Réponse :

Distribution et sécurisation électrique du Datacenter principal et secondaire

Le candidat décrit le système de distribution électrique du poste de livraison aux salles d’hébergement, la distribution dans les salles d’hébergement ainsi que les moyens de sécurisation.

Réponse :

Continuité de service électrique

Le candidat indique pour le Datacenter principal et le Datacenter secondaire :

- La puissance électrique globale,

- La puissance électrique secourue,

- L’autonomie,

- La puissance sur onduleur,

- Les procédures de maintenance préventive sur les équipements électriques.

Réponse :

Système de climatisation, sondes de températures et d’hygrométrie

Pour le deux Datacenters, le candidat indique les moyens en place pour assurer la climatisation des salles d’hébergement, la surveillance opérée, l’autonomie en cas de panne, le contrôle et la traçabilité des événements liés à ces services.

Réponse :

Sécurité incendie

Pour les deux Datacenters, le candidat présente le système de sécurité d’incendie, le principe de fonctionnement et les moyens de prévention mis en œuvre.

Réponse :

Sécurisation physique du Datacenter principal

Le candidat présente la protection des Datacenters contre l’intrusion physique, les systèmes de contrôle d’accès et de vidéosurveillance, les procédures d’accès, de gardiennage et de sécurité des personnes.

Le candidat précise également :

- Les conditions de livraison et d’accès à la zone d’intégration.

- Les conditions d’accès en HO et HNO de collaborateurs nommés et d’intervenants ponctuels

Réponse :

Châssis de baies, raccordements électriques

Le candidat présente les caractéristiques des baies d’hébergement (capacité, dimensions, organisation, modularité...) ainsi que les boitiers disponibles pour assurer le raccordement électrique des équipements (bandeaux de prises, leurs formats, boitiers type ATS).

Le candidat précise les modalités de facturation électrique à l’usage.

Réponse :

Capacité, sécurisation et cloisonnement des réseaux informatiques

Le candidat décrit les services réseaux mis à disposition :

- La sécurité et l’isolation du réseau LAN (autres locataires, internet…),

- La connexion de la zone d’hébergement vers la Meet Me Room,

- L’interconnexion avec l’espace Cloud privé,

- La gestion de la bande passante,

- L’interconnexion et la redondance vers le Datacenter secondaire,

- L’interconnexion avec le nœud FranceIX Lyon,

- Les connexions existantes vers d’autres Datacenter, internet, cloud publics…

Réponse :

Opérateurs présents sur le Datacenter

Le candidat donne la liste des opérateurs possédant une connexion dans la Meet Me Room des Datacenters.

Il indique les modalités de raccordement d’un opérateur dans la Meet Me Room et les restrictions ou contraintes éventuelles sur les droits d’entrée.

Réponse :

Qualité environnementale du Datacenter

Le candidat précise :

- les qualités du Datacenter dans le cadre d’une recherche d’optimisation de la consommation et de performance dans la gestion de l’énergie électrique,

- les vertus environnementales du Datacenter dans le cadre de l’optimisation de la gestion thermique, notamment dans la gestion du refroidissement,

- l’indice d’efficacité énergétique du Datacenter principal (PUE ou DCEM) et fourni le certificat attestant cette valeur,

- les moyens mis à disposition pour la gestion des déchets (cartons, emballages) et le recyclage des équipements IT.

Réponse :

Délais de mise en œuvre de l’environnement d’hébergement

Le candidat présente les engagements de délais de mise en service pour les différentes options d’hébergement :

- cage,

- baie,

- demi-baie,

- espace unitaire (U).

Réponse :

- Cloud privé

Informations générales sur le Cloud privé (localisation, capacité, occupation)

Le candidat fournit le plan d’ensemble du cloud qui précise notamment l’emplacement du cloud et localisation des données hébergées.

Réponse :

Principe de fonctionnement

Le candidat présente les principes généraux de fonctionnement de son offre cloud-privé (infrastructures virtuelles proposées, mode d’allocation des ressources vcpu, RAM, stockage).

Réponse

Puissance Hyperviseurs et mémoire RAM

Le candidat présente les différentes gammes d’hyperviseurs en parc en indiquant pour chacune les références processeurs, les performances en nombre de cœurs, les fréquences en Giga Hz ainsi que les capacités de mémoire RAM.

Réponse

Stockage

Le candidat présente le/les systèmes de stockage, le type de stockage proposé pour répondre aux besoins de performance et de criticité des données.

Réponse

Sauvegarde

Le candidat présente le/les systèmes de sauvegarde, l’environnement matériel, la solution logicielle et précisera si des agents logiciels sont nécessaires sur les environnements à sauvegarder. Dans l’affirmatif il fournira une liste des agents logiciels disponibles dans les différents environnements operating système suivants (Windows, linux, BSD).

Il confirmera les options de retentions souhaitées au Chapitre 4.2.4.

Il précisera dans sa réponse le temps nécessaire de cette solution pour réaliser un backup complet d’un parc de 35 VM représentant une volumétrie de 30 To ainsi que le temps moyen pour sauvegarder 1 To de données en mode incrémental.

Un focus est à prévoir pour indiquer les modalités d’accès à la sauvegarde, la possibilité de restauration de données en autonomie par un collaborateur de la DSI.

Le candidat décrit les rétentions proposées et les écarts éventuels avec la demande exprimée au chapitre 4.2.4 du CCTP.

Réponse

Réplication du stockage

Le candidat présente le système de réplication des données de son environnement de production, le type de réplication (synchrone, asynchrone, etc…) et le mécanisme d’activation en cas d’une panne totale du système de stockage principal.

Réponse

Plan de continuation d’activité

Le candidat présente les ressources disponibles pour assurer la continuité d’activité (localisation du Datacenter si différent du secondaire envisagé pour la réplication des sauvegardes), la connexion sur son backbone, l’interconnexion avec les liens de secours CCI ARA, la puissance disponible, les délais de convergence, …)

Il sera demandé en phase de recette VABF, une activation de ce PCA pour quelques VM pour constater en conditions réelles l’impact sur l’exploitation.

Le candidat précisera également pour le PCA de cette infrastructure hébergée les procédures et fréquences de tests prévues.

Réponse

Licences logicielles

Le candidat renseignera dans le BPU les licences pouvant être mises en location, les conditions de mise à disposition, d’utilisation et de mises à jour pour l’environnement Cloud privé.

Réponse

Système de Load Balancing

Le candidat décrit la solution envisagée, l’organisation de la cogérance de la solution et les prestations nécessaires de transfert ou reprise de configuration de l’existant vers la solution proposée.

Réponse

Gestion de l’activité des VM

Le candidat indique s’il est en capacité d’ajuster la facturation en cas de besoin ponctuel de puissance, mémoire ou d’espace disque et dans l’affirmatif les modalités d’activation ainsi que la méthode de facturation de ces coûts ponctuels.

Réponse

Réversibilité

Le candidat présente l’organisation mise en place pour réaliser la réversibilité en fin de contrat (mode d’organisation, ressources allouées, responsabilités…)

Réponse

- Prestations d’infogérance et de cogérance

Socle de base des prestations – chapitre 4.3 du CCTP

Le candidat présente l’organisation envisagée pour assurer ces prestations.

Réponse

Extranet, outils de supervision

Le candidat présente sa plateforme extranet, ses fonctionnalités d’accès aux données contractuelles et techniques (éléments contractuels, travaux en cours, facturation, consommations, incidents, demandes d’assistance...)

Le candidat présente l’outils de supervision et détaille les fonctionnalités accessibles à l’équipe d’exploitation DSI.

Réponse

Supervision proactive et déclaration des incidents

Le candidat présente le système de supervision proactive et le mécanisme d’ouverture de ticket en cas de défaillance d’équipement.

Réponse

Maintenance des infrastructures, gestion des évolutions

Le candidat présente l’organisation de la maintenance de l’ensemble des infrastructures, la fréquence par type d’opération et les impacts éventuels sur l’exploitation.

Réponse

Gestion des incidents dans l’infrastructure Cloud privé

Le candidat présente les moyens alloués à la gestion des incidents dans l’infrastructure Cloud privé (équipe, astreintes, délais de mobilisation en HNO…)

Réponse

Reporting

Le candidat présente les états de reporting trimestriels et annuels, leur mode de mise à disposition, le format (dynamique, documents au format numérique…) et fournit un exemple de rapport.

Réponse

Réunions de suivi et pilotage

Le candidat confirme la tenue de réunions de pilotage telles que prévues au chapitre 4.3.1.6 et le délai nécessaire en cas d’organisation d’une réunion ponctuelle.

Réponse

Prestations à l’acte

Le candidat indique les prestations pouvant être commandées, les engagements de délais et les coûts associés.

Réponse

Prestations ponctuelles

Le candidat présente les compétences techniques de sa structure pouvant être mobilisables telles que souhaitées au chapitre 4.3.4 du CCTP, les coûts par profils d’intervenants et l’engagement de délai de réponse en cas de sollicitation.

Réponse

Mise en œuvre du projet et délais de mises en service

Le candidat présente l’organisation générale du projet couvrant l’ensemble des étapes permettant une mise en production des attendus (hébergement, Cloud privé, prestations d’infogérance).

Le candidat fourni un planning théorique prévisionnel des jalons du projet, couvrant l’ensemble des étapes nécessaires, de la date de notification jusqu’à la date de VAFB (prise en compte de l’existant, préparation, mise en œuvre, recette…)

Réponse

- Annexes

Le candidat intègre les informations utiles pour évaluer ses capacités et compétences (organigrammes, certifications, CV…)