## MAINTENANCE PREVENTIVE
MAINTENANCE PREVENTIVE POUR CHAQUE CENTRE HOSPITALIER
DESIGNATION |  | QUANTITTE ESTIMATIVE ANNUEL |  |  | PRIX UNITAIRE HT PAR EXTINCTEUR | PRIX TOTAL HT EN FONCTION DE LA QUANTITE ESTIMATIVE DU CHA | PRIX TOTAL HT EN FONCTION DE LA QUANTITE ESTIMATIVE DU CHB | PRIX TOTAL HT EN FONCTION DE LA QUANTITE ESTIMATIVE DU CHT
|  | CHA | CHB | CHT
EXTINCTEUR | VERIFICATION ANNUELLE
| CO2 - 2kg | 341 | 76 | 98
| CO2 - 5kg | 87 | 16 | 14
| CO2 - 5kg Amagnétique | 2 | 0 | 0
| Eau pulvérisée avec additif 6 L antigel | 3 | 0 | 0
| Eau Pulvérisée avec additif 6L | 695 | 10 | 181
| Eau Pulvérisée avec additif 9L | 72 | 0 | 2
| Poudre polyvalente automatique 9 kg | 1 | 0 | 0
| Poudre polyvalente 6 kg | 31 | 17 | 18
| Poudre polyvalente 9 kg | 45 | 8 | 3
| Poudre polyvalente 50 kg | 3 | 0 | 0
VERIFICATION QUINQUENNALE
Eau Pulvérisée avec additif 6L
Eau Pulvérisée avec additif 9L
Poudre polyvalente 2 kg
Poudre polyvalente 5 kg
Poudre polyvalente 9 kg
Poudre polyvalente 50 kg
RIA | VERIFICATION ANNUELLE
| Vérification Robinet d’Incendie Armé | 86 | 0 | 0
EXUTOIRE DESENFUMAGE NATUREL | VERIFICATION ANNUELLE
| Vérification d'un exuctoire de désenfumage ou d'un ouvrant en façade | 58 | 18 | 34
COLONNE SECHE | VERIFICATION ANNUELLE
| Vérification d'une colonne sèches sous air | 5 | 0 | 0
| Vérification d'une colonne sèches sous eau | 5 | 0 | 0
BOUCHE ET POTEAU INCENDIE | VERIFICATION ANNUELLE
| Vérification et pesage d’un poteau ou une bouche incendie | 15 | 3 | 1
MONTANT TOTAL / AN / CH

## MAINTENANCE CORRECTIVE
MAINTENANCE CORRECTIVE
Désignation |  | Prix | Taux TVA | Montant TVA | Prix TTC
| Unité | Unitaires HT
Location nacelle | unitaire
Location échafaudage (montage et démontage) | unitaire
Déplacement sur appel (maintenance corrective) | unitaire
Main d’œuvre employé | heure
Dénaturation extincteur portatif | unitaire
Dénaturation additif | unitaire
Dénaturation poudre le kg | unitaire
Dénaturation sparklet / cartouche < 200g | unitaire

## Extincteur
EXTINCTEUR
Désignation |  |  | Prix Unitaire HT | Taux TVA | Montant TVA | Prix TTC
ECHANGE STANDARD EXTINCTEUR TOUS LES 10 ANS | CO2 - 2kg | Fourniture
Pose
| CO2 - 5kg | Fourniture
Pose
| CO2 - 2kg Amagnétique | Fourniture
Pose
| CO2 - 5kg Amagnétique | Fourniture
Pose
| Eau Pulvérisée avec additif 6L | Fourniture
Pose
| Eau Pulvérisée avec additif 9L | Fourniture
Pose
| Eau Pulvérisée avec additif 6L sans fluor | Fourniture
Pose
| Eau Pulvérisée avec additif 9L sans fluor | Fourniture
Pose
| Poudre polyvalente ABC 2kg | Fourniture
Pose
| Poudre polyvalente ABC 5kg | Fourniture
Pose
| Poudre polyvalente 9kg ABC | Fourniture
Pose
| Poudre polyvalente 50kg ABC | Fourniture
Pose
FOURNITURE ET POSE EXTINCTEUR | CO2 - 2kg | Fourniture
Pose
| CO2 - 5kg | Fourniture
Pose
| CO2 - 2kg Amagnétique | Fourniture
Pose
| CO2 - 5kg Amagnétique | Fourniture
Pose
| Eau Pulvérisée avec additif 6L | Fourniture
Pose
| Eau Pulvérisée avec additif 9L | Fourniture
Pose
| Eau Pulvérisée avec additif 6L sans fluor | Fourniture
Pose
| Eau Pulvérisée avec additif 9L sans fluor | Fourniture
Pose
| Poudre polyvalente ABC 2kg | Fourniture
Pose
| Poudre polyvalente ABC 5kg | Fourniture
Pose
| Poudre polyvalente ABC 9kg | Fourniture
Pose
| Poudre polyvalente ABC 50kg | Fourniture
Pose

## RIA
RIA
Désignation |  |  | Prix Unitaire HT | Taux TVA | Montant TVA | Prix TTC | Délai d'intervention en heures
FOURNITURE ET POSE RIA | RIA à tambour tournant et pivotant complet - DN 19 | Fourniture
Pose
| RIA à tambour tournant et pivotant complet - DN 25 | Fourniture
Pose
| RIA à tambour tournant et pivotant complet - DN 33 | Fourniture
Pose
FOURNITURE PIECES RIA | Lance incendie – DN 19 | Fourniture
Pose
| Lance incendie - DN 25 | Fourniture
Pose
| Lance incendie - DN 33 | Fourniture
Pose
| Robinet hug-jet DN 19 | Fourniture
Pose
| Robinet hug-jet DN 25 | Fourniture
Pose
| Robinet hug-jet DN 33 | Fourniture
Pose
| Tuyau semi-rigide équipé de demi-raccords – DN 19 - L 20 m | Fourniture
Pose
| Tuyau semi-rigide équipé de demi-raccords –DN 25 - L 20 m | Fourniture
Pose
| Tuyau semi-rigide équipé de demi-raccords – DN 33 - L 20 m | Fourniture
Pose
| Tuyau semi-rigide équipé de demi-raccords –DN 19 - L 30 m | Fourniture
Pose
| Tuyau semi-rigide équipé de demi-raccords – DN 25 - L 30 m | Fourniture
Pose
| Tuyau semi-rigide équipé de demi-raccords – DN 33 – L 30 m | Fourniture
Pose
| Robinet de barrage DN 19 | Fourniture
Pose
| Robinet de barrage DN 25 | Fourniture
Pose
| Robinet de barrage DN 33 | Fourniture
Pose

## DESENFUMAGE
DESENFUMAGE
Désignation |  |  | Prix Unitaires HT | Taux TVA | Montant TVA | Prix TTC | Délai de livraison / intervention en heures
FOURNITURE ET POSE PIECES EXUTOIRE DESENFUMAGE NATUREL | Treuil TCN130 Déclenchement Façade Capot ABS | Fourniture
Pose
| Fusible Thermique 70°C | Fourniture
Pose
| Module Electrique 24V Rupture pour Treuil TCN130 | Fourniture
Pose
| Module Electrique 24 V Emission pour Treuil TCN130 | Fourniture
Pose
| Module Electrique 48 V Rupture pour Treuil TCN130 | Fourniture
Pose
| Module Electrique 48 V Emission pour Treuil TCN130 | Fourniture
Pose
| Poulie fixe de départ | Fourniture
Pose
| Poulie multidirectionnelle | Fourniture
Pose
| Poulie sous carter | Fourniture
Pose
| Poulie Déportée | Fourniture
Pose
| Poulie fixe plate | Fourniture
Pose
| Manivelle Pour Treuil TCN 130 réf 3050 Hexa Male | Fourniture
Pose
| Manivelle Pour Treuil TL2500 Lg200mm | Fourniture
Pose
| Manivelle Pour Treuil TCN130 Femelle | Fourniture
Pose
| Cable acier Souple D2,4 Au Mètre T 250m | Fourniture
Pose
| Serre Cable D6,5 | Fourniture
Pose
| Fusible démultiplie 70°C catégorie 1 | Fourniture
Pose
| Goulotte protection D8 acier galvanise | Fourniture
Pose
| Coffret de protection INOX pour treuil TCN 130 | Fourniture
Pose
| Coffret protection manivelle pour Tirez Lâcher | Fourniture
Pose
| Coffret Protection Rouge pour Treuil | Fourniture
Pose
| Platine de renfort | Fourniture
Pose
| Vérin oléopneumatique D6 course 150 force 150 | Fourniture
Pose
| Vérin oléopneumatique D8 course 250 force 300 | Fourniture
Pose
| Vérin oléopneumatique D10 course 350 force 300 | Fourniture
Pose
| Vérin oléopneumatique D10 course 400 force 400 | Fourniture
Pose
| Vérin oléopneumatique D6 course 150 force 200 | Fourniture
Pose
| Etrier long pour fusible | Fourniture
Pose
| Moulure 22x12 | Fourniture
Pose
| Module Pneumatique pour treuil | Fourniture
Pose
FOURNITURE ET POSE PIECES EXUTOIRE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE | Coffret CO2 ouverture seule pour cartouches 60 gr | Fourniture
Pose
| Coffret CO2 ouverture fermeture pour cartouches 300 gr | Fourniture
Pose
| Vérin pneumatique D32 C300 alimentation basse | Fourniture
Pose
| Vérin pneumatique D40 C500 alimentation haute | Fourniture
Pose
| Vérin pneumatique D50 C700 alimentation haute | Fourniture
Pose
| Tube Cuivre D6 Couronne de 25 mètres | Fourniture
Pose
| Raccord T diamètre 6 | Fourniture
Pose
| Raccord Union Droit D6 | Fourniture
Pose
| Raccord Croix diamètre 6 a l'unité | Fourniture
Pose
| Raccord articule D6 pour banjo par lot de 2 | Fourniture
Pose
| Vérin oléopneumatique D10 course 350 force 200 | Fourniture
Pose
| Vérin oléopneumatique D6 course 150 force 150 | Fourniture
Pose
| Vérin oléopneumatique D6 course 150 force 200 | Fourniture
Pose

## CARTOUCHE
CARTOUCHE
Désignation |  |  | Prix Unitaires HT | Taux TVA | Montant TVA | Prix TTC | Délai de livraison / intervention en heures
CARTOUCHES | Cartouche Gaz désenfumage 20g CO2 D23 CL55 | Fourniture
Pose
| Cartouche Gaz désenfumage 30g CO2 D28 CL55 | Fourniture
Pose
| Cartouche Gaz désenfumage 40g CO2 D35 CL55 | Fourniture
Pose
| Cartouche Gaz désenfumage 60g CO2 D35 CL55 | Fourniture
Pose
| Cartouche Gaz désenfumage 80g CO2 D35 CL55 | Fourniture
Pose
| Cartouche Gaz désenfumage 100g CO2 D40 CL55 | Fourniture
Pose
| Cartouche Gaz désenfumage 150g CO2 D40 CL55 | Fourniture
Pose
| Cartouche Gaz désenfumage 200g CO2 D40 CL55 | Fourniture
Pose
| Cartouche Gaz désenfumage 300g CO2 D50 CL55 | Fourniture
Pose
| Cartouche Gaz désenfumage 500g CO2 D60 CL55 | Fourniture
Pose
| Cartouche Gaz désenfumage 720g CO2 D76 CL55 | Fourniture
Pose

## COLONNE SECHE-BI-PI
COLONNE SECHE - BOUCHE ET POTEAU INCENDIE
Désignation |  |  | Prix Unitaires HT | Taux TVA | Montant TVA | Prix TTC | Délai d’intervention en heures
FOURNITURE ET POSE PIECE COLONNE SECHE | Bouchon colonne sèche 40 | Fourniture
Pose
| Bouchon colonne | Fourniture
| sèche 65 | Pose
| Joint DN 40 | Fourniture
Pose
| Joint DN 65 | Fourniture
Pose
| Chainette | Fourniture
Pose
FOURNITURE ET POSE PIECE BOUCHE ET POTEAU INCENDIE | Bouchon DN 65 | Fourniture
Pose
| Bouchon DN 100 | Fourniture
Pose
| Vanne de purge | Fourniture
Pose
| Poteau complet | Fourniture
Pose

## PIECES DETACHEES
PIECES DETACHEES
Désignation |  | Prix Unitaires HT | Taux TVA | Montant TVA | Prix TTC | Délai de livraison en heures
EXTINCTEUR A POUDRE | Lance complète pistolet
Diffuseur composite jaune RAL 1021 D6
Poignée peinte jaune TAL 1021
Goupille plastique split jaune RAL 1021
Joint d’étanchéité obturateur NBR 70sh
Percuteur composite complet 3/6/9 SPIT
Scelle
Etiquette de vérification
Socle gamme standard D160 jaune
Socle gamme standard D170 jaune
Pastille témoin percussion éjectable
Enjoliveur spit jaune RAL 1021
Tube plongeur 6L et 6 kg
Tube plongeur 9L et 9kg
Joint plat caoutchouc D14x28.5xEP1.5
Joint torique D14x2 70 Sh
Goupille cannelée 30x4 inox iso 8744
Support mural
EXTINCTEUR A EAU | Lance complète pistolet
Pulvérisateur 1 trou monte bleu
Poignée peinte bleu RAL 5010
Goupille plastique split bleu RAL 5010
Joint d’étanchéité obturateur NBR 70sh
Percuteur composite complet 3/6/9 SPIT
Scelle
Etiquette de vérification
Socle gamme standard D160 Bleu Roi
Socle gamme standard D170 Bleu Roi
Pastille témoin percussion éjectable
Enjoliveur spit jaune RAL 5010
Kit cache souflette bleu roi RAL 5010
Tube plongeur 6L et 6 kg
Tube plongeur 9L et 9kg
Joint plat caoutchouc D14x28.5xEP1.5
Joint torique D14x2 70 Sh
Joint plat fibre D46 ext x D41 int x ep1
Joint plat NBR tube container obturateur 33x38.2x1
Goupille cannelée 30x4 inox iso 8744
Container vide avec piston
Container additif 120ml
Support mural
Agent désinfectant + étiquette
EXTINCTEUR CO2 | Goupille de sécurité
Scelle
Etiquette de vérification
Tromblon 2kg Co2 + joint
Lance complète PP + tromblon 5kg (89B)
Joint plat caoutchouc D19.8x11xEP3
Joint plat fibre D18x12xEP2
Support mural
PIECES SIGNALISATION | Lutte incendie ext eau additif PVC face 100x150
Information ext ABC PVC face 100x150
Information ext CO2 PVC face 100x150
Panneau ext eau additif écologique PVC face 100x150
Plaque RIA 160x200
Plaque extincteur classe AB 150x200
Plaque extincteur classe ABC 150x200
STICKERS QR-CODE VIDEOS PEDAGOGIQUES | Stickers QR Code classe B
Stickers QR Code classe AB
Stickers QR Code classe ABC
Stickers QR Code classe ABF
Panneau évacuation PVC 10x15
Panneau incendie PVC 10x15
Panneau ext eau + additif PVC 10x15
Panneau ext poudre PVC 10x15
Panneau ext CO2 PVC 10x15
Panneau RIA PVC 10x15
COFFRETS ET HOUSSES EXTINCTEURS | Housse 6 rouge M1 extincteur blanc avec logo ERF
Housse 9 rouge M1 extincteur blanc avec logo ERF
Housse ext grise M1 CO2 2kg avec logo ERF
Housse ext grise M1 CO2 5kg avec logo ERF
Coffret ext 6L / 6kg noir porte rouge à hublot
Coffret ext 9L / 9kg noir porte rouge à hublot
AUTRES FOURNITURES | Couverture anti-feu
Charge poudre polyvalente ABC 6kg
Charge poudre polyvalente ABC 9kg
Dose additif AFFF 90ml
Goupille de sécurité
Goupille de sécurité bleue
Goupille de sécurité jaune
Joint de tête
Joint fibre D 13,5x19x2
Joint plat en nitrile ou néoprène
Joint torique
Percuteur monté
Plombs en botte (lot de 100)
Sparklet neuve - 20 à 40 grammes
Sparklet neuve - 60 à 100 grammes
Sparklet neuve - 110 à 150 grammes
Sparklet neuve - 160 à 230 grammes
Sparklet neuve - 500 grammes
Rechargement Sparklet - 20 à 40 grammes
Rechargement Sparklet - 60 à 100 grammes
Rechargement Sparklet - 110 à 150 grammes
Rechargement Sparklet - 160 à 230 grammes
Rechargement Sparklet - 500 grammes
Bac à sable 50 kg avec couvercle
Hache d'incendie avec son support
Pelle pour bac à sable
Plan d'Evacuation format 400x500
Plan d'intervention format 400x500
Cadre pour plan format 400X500
Pose cadre plan format 400x500
Sable (sac de 50 kg)
Seau à fond bombé avec son support